Chęciny, dnia 2012-08-24

Znak sprawy:

DZ-262-2012-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 2 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w tym pakiecie od oferentów dostarczenia próbek jednorazowej rękojeści endoskopowej (pozycja 2.), jednego dowolnego ładunku kompatybilnego z rękojeścią endoskopową (pozycja 3-14.), oraz jednego dowolnego trokara (pozycja 15-21.)

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 wymaga dostarczenia następującej ilości próbek:

pozycja nr 2 jedna sztuka; pozycja 3-16 jedna sztuka dowolnego rozmiaru; pozycja 18-21 jedna sztuka z każdej pozycji.

W zadaniu nr 2 punkty w kryterium jakość przyznawane będą według następujących parametrów:

| Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- |
|  | Tak (10pkt) | Nie (0pkt) |
| ZADANIE NR 2 - Kryteria oceny jakości endostaplerów i trokarów torakochirurgicznych |
| Endostaplery – poz. 2 - łatwość zakładania różnorodnych ładunków na uniwersalną rękojeść. |  |  |
| Endostaplery – poz. 2 – atraumatyczna artykulacja możliwa z rękojeści staplera. |  |  |
| Endostaplery – poz. 2 – możliwość zadania minimum 10 pozycji artykulacji |  |  |
| Endostaplery – poz. 2 – możliwość odpalenie co najmniej 18 ładunków przy użyciu jednej rękojeści |  |  |
| Ładunki endoskopowe – poz. 3-13 – nowe kowadełko w każdym ładunku |  |  |
| Ładunki endoskopowe – poz. 3-13 – kompatybilność wszystkich ładunków z jedną rękojeścią |  |  |
| Ładunki endoskopowe – poz. 3-13 – możliwość wyboru ładunku prostego lub artykulacyjnego |  |  |
| Ładunki endoskopowe – poz. 3-13 – nowy, ostry nóż w każdym ładunku |  |  |
| Ładunki endoskopowe – poz. 3-13 – technologia zapewniająca równoległe ułożenie ładunku względem kowadełka po zamknięciu na grubej tkance |  |  |
| Trokary torakochirurgiczne – sztywna, gwintowana kaniula |  |  |

W zadaniu nr 2 wymagane są następujące parametry graniczne:

| LP. | Cechy użytkowe endostaplerów i trokarów torakochirurgicznych | Warunek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Endostaplery - poz. 2 uniwersalne do wszystkich ładunków | Tak |
| 2. | Ładunki do endostaplerów – poz. 3-14 wyposażone w nóż | Tak |
| 3. | Trokary – poz. 15-17 wyposażone w trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu | Tak |
| 4. | Wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta | Tak |

Pytanie nr 2 - Prosimy o zwolnienie firmy Covidien z obowiązku dostarczania próbek. Produkty firmy Covidien oferowane w państwa postępowaniu przetargowym są od lat używane w Państwa jednostce i świetnie znane Personelowi szpitala, w przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o zwrot nieuszkodzonych, sterylnych próbek uprawnionemu przedstawicielowi firmy Covidien.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - umowa - Paragraf 5 ust. 2 a. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

dostawa planowa - na podstawie telefonicznego zamówienia (potwierdzonego na piśmie lub faxem) z tygodniowym wyprzedzeniem, z terminem dostawy

Odp. Nie.

Pytanie nr 4 - umowa - Paragraf 5 ust. 4. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Asortyment i wielkość dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb i niezbędnego zapasu zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego.

Odp. Nie.

Pytanie nr 5 - umowa - Paragraf 5 ust. 9 a. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

braków ilościowych w ciągu 72 godzin,

Odp. Nie.

Pytanie nr 6 - umowa - Paragraf 7 ust. 1b. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - umowa - Paragraf 7 ust. 4. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony

Odp. Nie.

Pytanie nr 8 - umowa - Paragraf 5 ust. 10. Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 5 ust. 10 zapisu: „Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zamawiający dodaje w/w zapis w § 5 ust. 10.

Pytanie nr 9 - dot. zadania nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10 - dot. zadania nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1 mm)?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 11 - dot. zadania nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12 - dot. zadania nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm)?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 13 - dot. zadania nr 1 poz.  5: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm i 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

Odp. Nie, jedna z proponowanych długości została wyspecyfikowana w pozycji 9 tego pakietu. W tej pozycji Zamawiający wymaga staplera o pośredniej długości linii szwu 45 mm, określona długość jest niezbędna do przeprowadzenia specjalistycznych procedur zarówno torakochirurgicznych jak i kolorektalnych.

Pytanie nr 14 - dot. zadania nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm i 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm)? Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.

Odp. Nie, jedna z proponowanych długości została wyspecyfikowana w pozycji 10 tego pakietu. W tej pozycji Zamawiający wymaga ładunku o pośredniej długości linii szwu 45 mm, określona długość jest niezbędna do przeprowadzenia specjalistycznych procedur zarówno torakochirurgicznych jak i kolorektalnych.

Pytanie nr 15 - dot. zadania nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm i 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową? Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

Odp. Nie, proponowane długości zostały wyspecyfikowana w pozycjach 3 i 11 tego pakietu. W tej pozycji Zamawiający wymaga staplera o pośredniej długości linii szwu 45 mm, określona długość jest niezbędna do przeprowadzenia specjalistycznych procedur zarówno torakochirurgicznych jak i kolorektalnych.

Pytanie nr 16 - dot. zadania nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm i 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm)? Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.

Odp. Nie, proponowane długości zostały wyspecyfikowana w pozycjach 4 i 12 tego pakietu. W tej pozycji Zamawiający wymaga ładunku o pośredniej długości linii szwu 45 mm, określona długość jest niezbędna do przeprowadzenia specjalistycznych procedur zarówno torakochirurgicznych jak i kolorektalnych.

Pytanie nr 17 - dot. zadania nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 18 - dot. zadania nr 1 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 19 - dot. zadania nr 1 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20 - dot. zadania nr 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 21 - dot. zadania nr 1 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga możliwości wyboru wysokości zszywki, a tym samym kompresji tkanki, podobnie jak to się ma przy staplerach i ładunkach wyspecyfikowanych w pozycjach 1-12 tego pakietu. Zszywka prawidłowo zamyka się tylko i wyłączeni w jednej pozycji, kiedy przybiera kształt litery „B”, w związku z czym tylko zróżnicowana wysokość otwartej zszywki pozwala na odpowiedni dobór kompresji tkanki przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa linii szwu.

Pytanie nr 22 - dot. zadania nr 1 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90mm, ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5)?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga możliwości wyboru wysokości zszywki, a tym samym kompresji tkanki, podobnie jak to się ma przy staplerach i ładunkach wyspecyfikowanych w pozycjach 1-12 tego pakietu. Zszywka prawidłowo zamyka się tylko i wyłączeni w jednej pozycji, kiedy przybiera kształt litery „B”, w związku z czym tylko zróżnicowana wysokość otwartej zszywki pozwala na odpowiedni dobór kompresji tkanki przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa linii szwu.

Pytanie nr 23 - dot. zadania nr 1 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga możliwości wyboru wysokości zszywki, a tym samym kompresji tkanki, podobnie jak to się ma przy staplerach i ładunkach wyspecyfikowanych w pozycjach 1-12 tego pakietu. Zszywka prawidłowo zamyka się tylko i wyłączeni w jednej pozycji, kiedy przybiera kształt litery „B”, w związku z czym tylko zróżnicowana wysokość otwartej zszywki pozwala na odpowiedni dobór kompresji tkanki przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa linii szwu.

Pytanie nr 24 - dot. zadania nr 1 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90mm, ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5)?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga możliwości wyboru wysokości zszywki, a tym samym kompresji tkanki, podobnie jak to się ma przy staplerach i ładunkach wyspecyfikowanych w pozycjach 1-12 tego pakietu. Zszywka prawidłowo zamyka się tylko i wyłączeni w jednej pozycji, kiedy przybiera kształt litery „B”, w związku z czym tylko zróżnicowana wysokość otwartej zszywki pozwala na odpowiedni dobór kompresji tkanki przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa linii szwu.

Pytanie nr 25 - dot. zadania nr 1 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm), standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) lub jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Stapler niezaładowany ładunkiem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia).

Odp. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zestaw składający się z jednorazowej, niezaładowanej ładunkiem rączki staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), wraz z kompatybilnym, uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm.

Pytanie nr 26 - dot. zadania nr 1 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm) lub  jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Stapler niezaładowany ładunkiem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia).

Odp. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji zestaw składający się z jednorazowej, niezaładowanej ładunkiem rączki staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), wraz z kompatybilnym, uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm.

Pytanie nr 27 - dot. zadania nr 1 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm), standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) lub uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)? Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)

Odp. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji uniwersalny ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)

Pytanie nr 28 - dot. zadania nr 1 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej ( wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej ( wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) lub uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)? Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).

Odp. Zamawiający dopuszcza w tej pozycji uniwersalny ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)

Pytanie nr 29 - dot. zadania nr 1 poz. 21: Czy Zamawiający dopuści również, Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem? ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)

Odp. Nie, Zamawiający wymaga w tej pozycji staplera.

Pytanie nr 30 - dot. zadania nr 1 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści również, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem? ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)

Odp. Nie, Zamawiający nie posiada staplera, z którym kompatybilne byłyby opisane ładunki.

Pytanie nr 31 - dot. zadania nr 1 poz. 23,24,25 i 26: Czy Zamawiający dopuści również, jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)

Odp. Nie, Zamawiający wymaga staplerów okrężnych z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem o średnicy 25, 28 i 31 mm i zszywką obustronnie spłaszczoną na całej długości .

Pytanie nr 32 - dot. zadania nr 1 poz. 27 i 28: Czy Zamawiający dopuści również po jednej sztuce dla każdej z pozycji - kapciuchownicę wielokrotnego użytku o długości bransz 55 mm, co znacznie pozwoli obniżyć Zamawiającemu koszty eksploatacji urządzenia?

Odp. Nie, Zamawiający wymaga możliwości wyboru dwóch długości kapciuchownicy (45 i 65 mm). Tylko opisane w SIWZ kapciuchownice pozwalają na przeprowadzenie specjalistycznych procedur w obrębie przewodu pokarmowego, a szczególnie w ograniczonym polu operacyjnym zabiegów w obrębie klatki piersiowej.

Pytanie nr 33 - dot. zadania nr 5 poz. 1: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby stapler posiadał dwie rączki dla ułatwionej obsługi – zamykającą stapler i spustową?

Odp. Tak.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na któreś z pytań dotyczących zadania 1, prosimy o wyłączenie pozycji, której dotyczy pytanie z w/w zadania i utworzenie dla niej osobnego zadania np. 1A.

Odp. Staplery wyszczególnione w pakiecie 1 są wykorzystywane do różnych procedur chirurgicznych w różnych konfiguracjach. Zamawiający specjalnie tak skonstruował pakiet, aby wszystkie staplery do chirurgii klasycznej pochodziły od jednego dostawcy. W ten sposób Zamawiający pozostawia sobie możliwość dochodzenia roszczeń od dostawcy w przypadku zaistnienia incydentu medycznego podczas zabiegu z użyciem staplerów do chirurgii klasycznej, jednocześnie Zamawiający nie wie ile podmiotów działających na rynku europejskim spełnia jego oczekiwania. Jeżeli firma która chce wystartować w postępowaniu nie posiada niektórych produktów, może je zakupić od jednego z setek dystrybutorów sprzętu medycznego w Europie.  Dodatkowo wykonawca może złożyć ofertę wspólną z innym podmiotem.

Pytanie nr 34 - dot. zadania nr 7 poz. 2: Czy Zamawiający miał na myśli klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabieg ów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar L pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 5-13 mm.

Odp. Tak.

Pytanie nr 35 - dot. zadania nr 7 poz. 3: Czy Zamawiający miał na myśli klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy do zabieg ów otwartych typu Hem-O-lok, rozmiar XL pakowane po 6 sztuk w magazynku, 14 magazynków w opakowaniu, zamykające naczynia śr. 7-16 mm.

Odp. Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 2012-09-17, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2012-09-17, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół