Chęciny, dnia 2013-01-16

Znak sprawy: DZ-372-2012-8

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje o anulowaniu odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3, 4, 6 udzielonych 
w dniu 2013-01-15 (znak sprawy DZ-372-2012-6). Prawidłowymi i zobowiązującymi odpowiedziami są odpowiedzi udzielone w dniu 2013-01-11 (znak sprawy DZ-372-2012-2) tj.:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 poz. 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA30Premium (linia szwu 30mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 2,5mm lub 4,8mm (rodzaj ładunku zostanie każdorazowo określony przy składaniu zamówienia). W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu staplery wielorazowego użytku typu TA30Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 1 i 2 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 1 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA55Premium (linia szwu 55mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 4,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu TA55Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 3 staplery. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 1 poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera zamykającego typu TA90Premium (linia szwu 90mm), ładunki posiadają zintegrowane kowadełko, oraz zszywki o wysokościach 4,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu TA90Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 4 staplery. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 1 poz. 5 i 6 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera tnąco-zamykającego typu GIA50 Premium (linia szwu 50mm), ładunki posiadają zintegrowane nóż, oraz zszywki wykonane z nie ferromagnetycznego stopu stali chirurgicznej, który pozwala na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym, o wysokości 3,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu GIA50 Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 5 i 6 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 1 poz. 7 i 8 - Prosimy o dopuszczenie, jednorazowych ładunków do wielorazowego staplera tnąco-zamykającego typu GIA90 Premium (linia szwu 90mm), ładunki posiadają zintegrowane nóż, oraz zszywki wykonane z nie ferromagnetycznego stopu stali chirurgicznej, który pozwala na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym, o wysokości 3,8mm. W przypadku podpisania umowy, Zamawiający otrzyma w nieodpłatną dzierżawę na czas trwania kontraktu stapler wielorazowego użytku typu GIA90 Premium w ilości pozwalającej na zabezpieczenie potrzeb bloku operacyjnego. Pragniemy poinformować, że proponowane rozwiązanie może znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu conajmniej tych samych efektów klinicznych jak opisane w pozycji 5 i 6 staplery oraz ładunki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół