Chęciny, dnia 2013-03-12

Znak sprawy:

DZ-83-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1, zadanie nr 1 poz.1,4,8,10,17,19 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 1:

- Poz. 1 igły o długości 27mm zamiast 26mm

- Poz. 4 igły o długości 25mm lub 27mm zamiast 26mm

- Poz. 8 oraz 19 igły o długości 50mm zamiast 48mm

- Poz. 10 oraz 17 igły o długości 38mm zamiast 37mm?

Wnioskowane igły różnią się od wymaganych przez Zamawiającego o zaledwie 1-2mm. podawane przez producentów długości igły (mierzone jako długość łuku od czubka igły do wpustu nici) są orientacyjne i podlegają technologicznym tolerancjom. Tym samym wymóg oferowania igieł o długości określonej co do milimetra, bez jakiejkolwiek tolerancji, jest absurdalny i niemożliwy do spełnienia przez żadnego z producentów. Co więcej, bez posiadania specjalistycznej aparatury nie jesteście Państwo w stanie zweryfikować, czy dostarczona igła ma rzeczywiście 48 czy może 48.69 milimetra długości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, zadanie nr 1. - Czy Zamawiający dopuści nić plecioną wchłanialną do 90 dni syntetyczną powlekaną, podtrzymywanie tkankowe 3-4 tygodnie, zdolność podtrzymywania tkankowego 80% po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach. Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 1 tolerancję długości nici +/- 10%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, zadanie nr 1 poz.10 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający określając rodzaj igły, jako igłę cienką ma na myśli igłę do zespoleń jelitowych, igłę do tkanek miękkich, czy igłę do tkanek włóknistych?

Odp. Zamawiający określając rodzaj igły, jako igłę cienką ma na myśli igłę do zespoleń jelitowych.

Pytanie 5, Zadania nr 1 poz. 16 - Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 26mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, zadanie nr 1 poz.1,8,16 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, zadanie nr 1 poz. 3,7 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 31mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, zadanie nr 1 poz. 8,14,16÷19 - Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, zadanie nr 1 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 36mm bez określenia cienka?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania igły do zespoleń jelitowych.

Pytanie 10, zadanie nr 1 poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści  igłę 26mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, zadanie nr 1 poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 36mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12, zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści szew o okresie podtrzymywania tkanek 28-35 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, zadanie nr 1 poz.1,3,4,7,9,10,14,16 - Czy Zamawiający dopuszcza w w/w pozycjach długość nici 70cm lub 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, zadanie nr 1 poz.2,6,13,15 - Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 140cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, zadanie nr 1 poz.10 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę bez określenia cienka?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania igły do zespoleń jelitowych.

Pytanie 16, zadanie nr 1 poz.16 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę 26mm (1mm różnicy)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, zadanie nr 1 poz.14,18 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę wzmocnioną o zwiększonej odporności na wyginanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, zadanie nr 2 - Czy Zamawiający wymaga następującego składu chemicznego opisanej nici: glikolid, kaprolakton, węglan trimetylenu, laktyd, zdolność podtrzymywania tkankowego 50-60% w piątym dniu po implementacji i minimum 20-30% w dziesiątym dniu po implementacji.

Odp. Zapis zgodny z SIWZ .

Pytanie 19, Zadania nr 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  w w/w Pakiecie nici wchłanialnych, plecionych, syntetycznych- okres podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 42 dni.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20, zadanie nr 2 poz.1,2 - Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, zadanie nr 2 poz.3 - Czy Zamawiający dopuszcza nić wchłaniającą się w okresie 60-90 dni, podtrzymującą ok. 50% po 13-14 dniach z igłą 50mm oraz nitką 90cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22,  Zadania nr 3 poz.1-3, 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  w w/w pozycjach  nici barwionych na kolor fioletowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23,  Zadania nr 3 poz. 1÷5 - Czy Zamawiający dopuści szew  o długości nici 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24,  Zadania nr 3 poz. 3,5 - Czy Zamawiający dopuści szew o zabarwieniu fioletowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25,  Zadania nr 3 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 31mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26,  Zadania nr 3 - Czy Zamawiający dopuści antybakteryjny szew o czasie wchłaniania 183-238 dni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27, zadanie nr 4 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 dopuści nić o długości 90cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28, zadanie nr 4  poz. 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 29, zadanie nr 4, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 75cm z ewentualnym podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza, z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości.

# Pytanie 30, zadanie nr 4, poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31, zadanie nr 4 poz. 9 - Czy Zamawiający wymaga, aby nić składała się z mieszanki kwasu poliglikolowego i polimlekowego.

Odp. Tak

Pytanie 32, zadanie nr 4, poz. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o okresie wchłaniania 42 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33, zadanie nr 4 poz.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 4 poz. 9 do osobnego podpakietu nici syntetycznych, wchłanialnych? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwości pozyskania naprawdę korzystnych cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34, zadanie nr 4 poz.5 - Czy Zamawiający dopuszcza igłę 24mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35, zadanie nr 4 poz.9 - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 nitkę 70cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36, zadanie nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu bez powleczenia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37, zadanie nr 5 ,poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu o długości 150cm z ewentualnym podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 38, zadanie nr 5, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ½ koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39, zadanie nr 6, poz. 1-2 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z zadania 6 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z zadania nr 6 pozycję 1-2 i tworzy nowe zadanie nr 12.

Kryterium oceny ofert w zadaniu nr 12 będzie tylko cena – 100%.

Wadium w zadaniu nr 6 po wydzieleniu pozycji 1 i 2 wynosi – 100,00 zł, a w zadaniu nr 12 wynosi 500,00 zł.

Poprawiony Formularz Cenowy z wydzielonymi zadaniami zamieszczony jest w osobnym pliku: 
DZ-83-2013-1 Formularz Cenowy

Pytanie 40, zadanie nr 6, poz.3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 16mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41, zadanie nr 6, poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42, Zadania nr 7 poz. 2 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatki o rozmiarze 30x30 lub 15x30.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43, zadanie nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 30x30cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Oferowaną przez naszą firmę siatkę można docinać w celu uzyskania pożądanego kształtu i rozmiaru bez ryzyka plątania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44, zadanie nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści siatkę rozmiar 20x20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45, zadanie nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza siatkę 5x10cm lub 7,5x15cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46, zadanie nr 7, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza siatkę 26x26cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47, Zadania nr  9 - Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe bez dodatku polietylenu lub nici  wykonanym z polifluorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48, zadanie nr 9, poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu polipropylenowego bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49, zadanie nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o składzie: 80% wosk pszczeli i 20% palmitynian izopropylu lub 70% wosk pszczeli i 30% wazelina, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół