Chęciny, dnia 2013-04-26

Znak sprawy:

DZ-141-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 5 poz. 3,4,7,8,10,11.

poz.3 – czy Zamawiający dopuści testy po 20 sztuk w op. z odpowiednim przeliczeniem ilości na

wymagane przez Zamawiającego (

Odp. Tak, pod warunkiem, żę 1 sztuka odpowiada 1 oznaczeniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

poz.4 – czy Zamawiający wymaga testów o czułości 10 ng/ml z kontrolą dodatnią(

Odp. Tak.

poz.7 – czy Zamawiający wymaga testów o czułości 300 albo 500 ng/ml (

Odp. Zamawiający wymaga testów o czułości 300 ng/ml.

poz.8 – czy Zamawiający wymaga testów o czułości 300 albo 500 ng/ml(

Odp. Zamawiający wymaga testów o czułości 300 ng/ml.

poz.10 – czy Zamawiający wymaga testów o czułości 20 albo 50 ng/ml (

Odp. Zamawiający wymaga testów o czułości 20 ng/ml.

poz.11 – czy Zamawiający wymaga testów o czułości 150 ng/ml (

Odp. Zamawiający wymaga testów o czułości 150 ng/ml.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie codzienne czynności konserwacyjne nie zajmują więcej niż 5 minut, nie s^ wymuszane przez aparat i mogą być wykonane w dowolnym czasie w ciągu doby?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby część kalibratorów i kontrole mogły być zaoferowane jako osobne pozycje nie wchodzące w skład zestawu odczynnikowego, co zgodne jest ze specyfiką produkcyjna. Wytwórcy? W ofercie ujęte zostaną niezbędne ilości kalibratorów i kontroli adekwatnie do podanych ilości oznaczeń (pozycje te zostaną, wpisane w formularzu cenowym w pozycjach przewidzianych przez Zamawiającego "Kontrole i kalibratory oraz części zużywalne potrzebne do wykonywania w/w ilości oznaczeń".

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4   - zadanie nr 7 Ze względu na fakt, że zapis w p. 3 parametrów granicznych odczynników "Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności" ogranicza konkurencyjność do jednego producenta odczynników oferowanych jako monotesty, prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności od momentu dostawy do Zamawiającego > 6 miesięcy, gdzie gwarantowana trwałość po otwarciu wynosi minimum 12 i 8 tygodni.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 7 Ze względu na fakt, że podane w formularzu cenowym konfekcjonowanie odczynników (po 30 i 60 oznaczeń) ogranicza konkurencyjność postępowania do jednego producenta, prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynników konfekcjonowanych po 100 i 200 oznaczeń w opakowaniu handlowym.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 7 Czy Zamawiajmy wymaga, aby oferowany test TSH posiadał, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami towarzystw endokrynologicznych, czułość funkcjonalną poniżej 0,02 mlU/L?
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Troponinę I lub Troponinę T? Zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Wytyczne dotyczące
diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST,
Kardiologia Polska 2011; 69 (supl. V), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC
GuideUnes for the management of acute coronary syndrornes..., European Heart Journal (2011)

32, 2999-3054) oraz najnowszej Uniwersalnej Definicji Zawału Serca (Third UnivcrsaJ Definition of Myocardial Infarction, JACC, Vol 60, No. 16,2012) zarówno troponina I jak i troponina T są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej, wykazują identyczną swoistość narządową, charakteryzują się wysoką czułością diagnostyczną i powinny być traktowane jako równocenne parametry obrazujące martwicę kardiomiocytów

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 7 Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV), czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości, nie spełniające obowiązujących wymogów PTK i ESC?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - zadanie nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza kontrole płynną do moczu poziom patologiczny i normalny do parametrów fizyko- chemicznych oraz osadu w konfekcji  6 x 12 ml poziom patologiczny oraz 6 x 12 ml poziom normalny ? Każda fiolka jest ważna miesiąc co daje nam 2 opakowania w ciągu trwania umowy ( 12 miesięcy ). Zatem czy Zamawiający zgadza się na zlikwidowanie pozycji nr 4 w formularzu oferty , zmianę treści pozycji nr 5 na kontrola płynna do do moczu poziom patologiczny i normalny do parametrów fizyko- chemicznych oraz osadu w konfekcji 12 x 12 ml  oraz  zmianę ilości opakowań  z 4 na 2 ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół