Chęciny, dnia 2013-05-17

Znak sprawy:

DZ-151-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści laser o znacznie szerszym zakresie energii impulsów 500-3500 mJ?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści laser o parametrach energia impulsów 0,5 do 3 J zamiast 0,4 do 2,5 J?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści laser o parametrach częstotliwość impulsów 5-20 Hz zamiast 3-20 Hz?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści energię impulsów regulowaną w zakresie 500 - 3500mJ?

W urologii nie stosuje się impulsów o energii mniejszej niż 800mJ. Typowe parametry wykorzystywane w zabiegach urologicznych to: przecinanie zwężenia moczowodu LIOO|7żHz - 1500mJ/l5Hz, usuwanie guzów pęcherza 1000mJ/l0Hz, usuwanie guzów prącia 800mJ/20Hz, litotrypsja 800mJ/20Hz - 1500mJlLOHz.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 2 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści optykę długości 302 mm, jest to zmiana w praktyce niezauważalna i nie wpłynie na jakość wykonywanych usług przez Zamawiającego? Optyka kompatybilna ze sprzętem formy STORZ.

Odp. Tak.

Pytanie nr 6- zadanie nr 5 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze śr. 3 Fr., Jest to zmiana niewielka, daje możliwość wykonywania czynności bardziej precyzyjnych? Kleszcze kompatybilne z URSami wszystkich firm.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7- zadanie nr 7 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o śr. zewnętrznej 8/9,8 , kącie widzenia 12°, dł. 430 mm, wykonany z włókien światłowodowych, co warunkuje jego większą trwałość niż w przypadku budowy soczewkowej?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8- zadanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o śr. zewnętrznej 9,5/10,5. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9- zadanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści ureterorenoskop o śr. zewnętrznej 9,5/10,5, i kanale roboczym 4 Charr.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - wzór umowy § 7 pkt.4.

W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, nie dłużej jak w ciągu 12 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer …………………, faxem………………….., lub drogą e-mailową……………"
Rozumiem że w przypadku wystąpienia usterki sprzętu np. endoskopu będę z obligowany do naprawy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

Czy też mam 12 godzin na naprawę sprzętu od momentu dostarczenia do mnie do siedziby firmy. 
Ewentualnie w jaki sposób ma nastąpić przekazanie sprzętu do naprawy.

Odp. Zapis § 7 pkt.4 umowy brzmi: „W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, nie dłużej jak w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………………, faxem………………….., lub drogą e-mailową……………"

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół