Chęciny, dnia 2013-05-24

Znak sprawy:

DZ-165-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 poz. 1 i 5÷12.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji , co umożliwi udział w postępowaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści gazę w belach po 100mb, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak..

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1  pozycje 3-4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1  pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 8 – 12min, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1  pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 1  pozycje 15, 16, 17, 24, 25

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 15, 16, 17, 24, 25 z pakietu nr 1 ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 1  pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’2szt. lub a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - zadanie nr 1 , poz. 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 25, 26 i zadania nr 2, poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga, by wyroby występujące w ww. pozycjach były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9 - zadanie nr 1, poz. 3, 4, 25, 26

Czy w ww. pozycjach Zamawiający wymaga wyrobów zapakowanych w torebkę papierowo-foliową zaopatrzoną w kilkuczłonową etykietę typu TAG? Na powierzchni etykiety znajdują się samoprzylepne elementy, które można indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do dokumentacji procedury operacyjnej. Zastosowanie tego typu etykiet znacznie ułatwia sposób przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu.

Odp. Tak.

Pytanie nr 10 - zadanie nr 1 , poz. 5÷7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycjach wyrobów o klasie sterylności IIA?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - zadanie nr 1 , poz. 13, 14

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - zadanie nr 1 , poz. 15 i 16

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zestawy, w którym występują kompresy 17-nitkowe zamiast 13-nitkowych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 - zadanie nr 1 , poz. 18-22

Czy Zamawiający wymaga siatek opatrunkowych wykonanych z włókien sztucznych, tj. poliamid i poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany. Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 1 , poz. 25

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie serwet w opakowaniu a’4 szt. z przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - zadanie nr 1 , poz. 28

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 2 , poz. 7 i 8

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w ww. pozycjach pakowane były w opakowanie typu blister?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - zadanie nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający wymaga w ww. pozycjach przylepców pokrytych klejem akrylowym z dodatkiem tlenku cynku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - zadanie nr 2, poz. 9

Czy w ww. pozycji Zamawiający wymaga wyrobu o klasie sterylności IIA, reguła 4?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20 - zadanie nr 2 pozycje 7, 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje: 7, 8 z pakietu nr 2 ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 - zadanie nr 2 pozycje 10 - 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’30szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 - zadanie nr 2 pozycje 16, 18

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 23 - zadanie nr 2 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 - zadanie nr 2 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 11cm x 11cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 - zadanie nr 2 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm lub 6cm x 8cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 - zadanie nr 3 poz. 1 i 2.

Ze względu,  że przezroczyste opatrunki przeznaczone do mocowania kaniul i cewników naczyniowych oprócz spełnienia wymogów stabilizacji tych przyrządów muszą zapewniać również ochronę miejsca wkłucia przed zakażeniem i zanieczyszczeniem oraz ochronę pracowników opieki zdrowotnej przed patogenami szerzącymi się drogą krwi w tym tymi, które są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych jak  HCV i HIV. 
Opatrunki do kaniul i cewników powinny zapewniać ochronę przed krwią, płynami ustrojowymi i innymi potencjalnie zakaźnymi materiałami w tym wirusami. Laboratoryjne badania bariery przeprowadza się, zgodnie ze standardowymi metodami testowymi, w celu wykazania bariery materiałów dla mikroorganizmów przenoszonych drogą krwi. Wykazanie bariery opatrunku zgodnie z wymogami specyfikacji  gwarantuje 100% szczelność opatrunku foliowego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie wymogu poświadczenia bariery opatrunków dla wirusów o wielkości >/=27 nm przez niezależne laboratorium na statystycznie znamiennej ilości próbek, co pozwoli  na szczegółową ocenę skuteczności ochrony opatrunku przed wirusami z grupy HCV i HIV dla opatrunków poz 1 i 2 pakietu 3

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – wzór umowy § 6 ust.3 b.

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez wydłużenie terminu dostaw na ratunek do 48h

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 – wzór umowy § 6 ust.4 .

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie słów: „tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji”

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 – wzór umowy § 6 ust.10 .

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 72h

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 – wzór umowy § 8.

W związku ze znacznym ryzykiem opóźnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w treści umowy następującej klauzuli :

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”

Odp. W/w zapis umieszczono w § 6 ust.2.

Pytanie nr 31 .

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przesyłania faktury drogą pocztową osobno nie wraz z towarem. W przypadku naszej firmy faktury wysyłane są drogą pocztową lub też drogą elektroniczną (Zamawiający wybiera, która forma mu odpowiada) natomiast nie ma możliwości wysyłania faktury bądź też jej kopii wraz z towarem, gdyż towar wysyłany jest z magazynu na Węgrzech faktura z biura z Warszawy, do towaru dołączona jest WZ. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odp. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury pocztą a do dostawy towaru dołączenie dokumentu WZ.

Pytanie nr 32 – wzór umowy § 6 ust. 3 i 10

Czy bieg terminów określonych w § 6 ust. 3 i 10 wzoru umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 33 – wzór umowy § 6 ust. 14.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 14 wzoru umowy dopisać słowa „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie za dostarczony towar przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 1 ust. 3 wzoru umowy w niezmienionym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-06-04, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-06-04, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół