Chęciny, dnia 2013-06-20

Znak sprawy:

DZ-186-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadania nr 2 poz. 1-7

Czy Zamawiający oczekuje, aby ww. pozycje posiadały ostrze długościęte LB/BL?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą 0,45 x 13 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadania nr 2 poz. 13-16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające rozszerzoną o min. 20% czarną nieścieralną skalę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - zadania nr 2 poz. 21

Czy zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione byty ftalanów. Ftalany  są substancjami groźnymi dla człowieka -  zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany  w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia  organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp infuzyjnych pozbawione byty ftalanów

Pytanie nr 6 - zadania nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgoda na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 - zadania nr 3 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe o zawartości potein poniżej 120 µg/g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - zadania nr 3 poz. 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przebadania zgodnie z normą ASTM F 1671?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - zadania nr 3 poz. 6-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 3 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z wewnętrzną warstwą polimerowaną typu DHD ułatwiającą zakładanie oraz nieprzepuszczalność ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 - SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na Wykonawcę powiadamiania Zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13 - SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze wzglądu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kaniule dożylne bezpieczne, z samodomykającym się zaworem portu bocznego, minimum 4 wtopione paski rtg, posiadające automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci metalowego zatrzasku, nie wymagającego aktywacji przez użytkownika, nie pozwalającej na ominięcie samoaktywacji zatrzasku, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu blister-pack?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule bezpieczne o rozmiarze 20G (1,1x33mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - zadanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający pod zapisem dotyczącym rozmiaru GA ma na myśli skale Gauge (zapisywaną także jako G)?

Odp. Tak

Pytanie nr 18 - zadanie nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule bezpieczne o rozmiarze 16G (1,7x50mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kaniule bezpieczne o rozmiarze 14G (2,2x50mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - zadanie nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji koreczków do kaniul dożylnych posiadających trzpień koreczka nie wystający ponad krawędź korka co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igły iniekcyjne cienkościenne do strzykawki Luer j.u. 0,4 x 20mm a’ 100 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - zadanie nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane w tej pozycji strzykawki posiadały skalę umieszczoną z dwóch stronach cylindra?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - zadanie nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji igły do penów, sterylizowane tlenkiem etylen, rozmiar oznaczony kolorystycznie na opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - zadanie nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do insuliny j.u. z igłą 0,33 x 12mm lub 0,4 x 13mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - zadanie nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki do tuberkuliny j.u. z igłą 0,45 x 12mm lub 0,5 x 16mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - zadanie nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki 2,3ml do gazometrii z heparyną?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 - zadanie m 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki luer j.u. 20ml z czarną nieścieralną skalą i pierścieniem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka, na cylindrze logo producenta i nazwa handlowa strzykawki, skala na cylindrze rozszerzona co pozwala na dokładniejszy odczyt ilości płynu w strzykawce ponad nominalną skalę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 - zadanie nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji korki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 - zadanie nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki Iuer j.u. 10ml z czarną nieścieralną skalą i pierścieniem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka, na cylindrze logo producenta i nazwa handlowa strzykawki, skala na cylindrze rozszerzona co pozwala na dokładniejszy odczyt ilości płynu w strzykawce ponad nominalną skalę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 - zadanie nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki Iuer j.u. 5ml z czarną nieścieralną skalą i pierścieniem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka, na cylindrze logo producenta i nazwa handlowa strzykawki, skala na cylindrze rozszerzona co pozwala na dokładniejszy odczyt ilości płynu w strzykawce ponad nominalną skalą?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 - zadanie nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki Iuer j.u. 2ml z czarną nieścieralną skalą i pierścieniem zabezpieczającym przed wypadaniem tłoka, na cylindrze logo producenta i nazwa handlowa strzykawki, skala na cylindrze rozszerzona co pozwala na dckładniej£2y odczyt ilości płynu w strzykawce ponad nominalną skalę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 - zadanie nr 2 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki trzyczęściowe typu Luer - Lock 50 (60) ml do pomp infuzyjnych z cylindrem z polipropylenu z czterostronnym podcięciem tłoka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 - zadanie nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji korki z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty / zamknięty z drenem dł. 10cm, wykonany z PVC, bez zawartości ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu

Odp. Zamawiający w danej pozycji wymaga zaoferowania kraników, a nie koreczków. Jeżeli opis dotyczy kraników to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 - zadanie 4, poz. 1-4

Prosimy o odstąpienie  od wymogu posiadania przez rękawice wewnętrznej warstwy łagodząco-regenerującej. Pragniemy poinformować, iż takie rękawice posiada tylko jeden dystrybutor na rynku, a cena ich jest  o 20 % większa ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 - zadanie 4, poz. 1-4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kategorii II. Jednocześnie pragniemy poinformować, że różnica pomiędzy rękawicami skalsyfikowanymi w kategorii II a Kategorii III polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu odrębnych procedur oceny zgodności.

-  KAT II- to Badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta (na zgodność z zatwierdzonym modelem. Produkcja rękawic odbywa się w zakładach, gdzie wdrożony jest system Zarządzania Jakością ISO 13485 po kontrolą Jednostki Notyfikowanej

- KAT III- to badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta poświadczająca zgodność z zatwierdzonym modelem oraz  podleganie nadzorowi jednostki notyfikowanej w zakresie kontroli produkcji.

Jednocześnie informujemy, że rękawice  KAT II, mogą być przebadane i posiadać odporność na większą ilość substancji chemicznych niż KAT III.

Zgoda na powyższe zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie ocena jakościowa pozwoli Zamawiającemu na wybór rękawicy spełniającej oczekiwania personelu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 - zadanie 4, poz. 1-4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych mikroteksturowanych na końcach palców, pozostała część rękawice o powierzchni gładkiej ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 - zadanie 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na dłoni 0,06-0,07 mm, na palcach 0,10-0,11 mm ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 - zadanie 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych po 150 szt.  odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 - zadanie 4, poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie , że w zakresie postawionego wymogu „Zgodność z normą EN455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną”  Zamawiający uzna badanie za zgodność z EN 455 w formie raportu z badania wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną i Laboratorium Akredytowane.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 - zadanie 4, poz. 5-6

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o powierzchni gładkiej/matowej na całej długości, oznakowane jako wyrób medyczny (piktogram na opakowaniu) zgodne z EN 455-1,2,3,4, (fabryczna informacja naniesiona na opakowaniu) przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, AQL 1,5 , przebadane na  3 substancje chemiczne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 - zadanie 4, poz. 5-6

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dołączenie badań potwierdzających zgodność z EN 374 ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 - zadanie 4, poz. 5-6

Prosimy o odstąpienie od wymogu fabrycznie naniesionej informacji na opakowaniu o zgodności z normą  ASTMF 1671 ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 - zadanie 3, poz. 6, 7, 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie pozycji 6,7,8 jako oddzielnego pakietu? Rękawice chroniące przed promieniami RTG są wyrobem specjalistycznym oferowanym przez wąskie grono firm, podczas gdy pozostałe rękawice mogą zostać zaproponowane przez większą ilość Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44 - zadanie 2, poz. 17

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka typu luer-lock 50/60 ml była skalibrowana z Pompa Strzykawkową  Perfusor Space i  wymieniona w instrukcji obsługi pompy oraz posiadała następujące parametry:

- wykonana z Polipropylenu ,

- z doskonale przezroczystą komorą

- z wysokim kontrastem podziałki,

- z trwałymi oznaczeniami w kolorze czarnym lub niebieskim,

- idealnie przezroczysta,

-  stopniowana co 1 ml,

- z Centrycznym zakończenie Luer Lock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji

-  Występuje z centrycznym  i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe )

-  Posiadająca owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce

-  z Bezpieczną blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory

- Minimalna objętość resztkowa

- Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu

Odp. Zamawiający nie wymaga, zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 45 - zadanie 2, poz. 18

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka typu luer-lock 20 ml była skalibrowana z Pompa Strzykawkowa  Perfusor Space i  wymieniona w instrukcji obsługi pompy oraz posiadała następujące parametry:

- wykonana z Polipropylenu ,

- z doskonale przezroczystą komorą

- z wysokim kontrastem podziałki,

- z trwałymi oznaczeniami w kolorze czarnym,

- idealnie przezroczysta,

-  stopniowana co 1 ml,

- z Centrycznym zakończenie Luer Lock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji

-  Występuje z centrycznym  i acentrycznym (bocznym) zakończeniem Luer ( wtykowe )

-  Posiadająca owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce

-  z Bezpieczną blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory

- Minimalna objętość resztkowa

- Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu

Odp. Zamawiający nie wymaga, zapis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 46 - zadanie 2, poz. 19

Czy Zamawiający wymaga aby strzykawka typu luer-lock 50 ml była skalibrowana z Pompa Strzykawkowa  Perfusor Space i  wymieniona w instrukcji obsługi pompy oraz posiadała następujące parametry:

-  wykonana z polipropylenu

- z wysokim kontrastem podziałki,

- z trwałymi oznaczeniami w kolorze czarnym lub zielonym,

- idealna czytelność,

-  stopniowana co 1 ml,

- z Centrycznym zakończenie Luer Lock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji

-  Posiadająca owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce

-  z Bezpieczną blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory

- Minimalna objętość resztkowa

- Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu

- Z  igłą 28 x 2 mm i filtrem 15µm

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 47 - zadanie 1, poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty przetargowej z kaniulami renomowanej firmy BBraun, które były testowane u Państwa w placówce i otrzymały pozytywną opinię od personelu pielęgniarskiego, co gwarantowało by bardzo wysoki poziom jakości sprzętu jednorazowego, stosunkowo dużą oszczędność finansową w zakresie tego pakietu oraz konkurencyjność; charakteryzującymi się następującymi parametrami:

- Rozmiary: 0,9x25 (22G); 1,1x25 (20G); 1,1x33 (20 G); 1,3x33 (18 G); 1,3x45 (18G); 1,5x45 (17G); 1,7x50 (16G); 2,2x50 (14G).

- Z koreczkiem portu górnego,  (ze szczelnym mechanizmem) zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, co w istotny sposób ogranicza ryzyko zakażenia wynikające z jego przypadkowego otwarcia

- Z czterema paskami RTG

- Z pasywnym systemem zabezpieczającym przed zakłuciem igłą

- Z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia.

- W opakowaniu opakowanie posiadającym wszystkie określone przepisami właściwości opakowań dla sterylnych opakowań medycznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 – zadanie 1, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty przetargowej z bezigłowym zaworem najnowszej generacji potwierdzonej badaniami, testowanej u Państwa na oddziałach szpitalnych, charakteryzującym się następującymi parametrami:

• bezigłowy, z widoczną drogą przepływu,

• posiadający przezroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania

•  kompatybilny z połączeniami typu Luer - Lock i Luer,

•  posiadający podzielną silikonową membranę Split septum,

• posiadający jednorodną powierzchnię do dezynfekcji, (niesprzyjająca kolonizacji bakterii),

• przepływ 12,48 litrów na godzinę,

• sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49 – zadanie 1, poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie kaniul:

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 22 GA (0,9 x 25mm)

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 20 GA (1,0 x 32mm)

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 18 GA (1,3 x 45mm)

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 17 GA (1,5 x 45mm)

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 16 GA (1,7 x 45mm)

- Kaniula dożylna bezpieczna, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, 3 wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, posiadająca automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem igłą w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie typu Tyvek.Rozmiar 14 GA (2,0 x 45 mm)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-06-26, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-06-26, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół