Chęciny, dnia 2013-06-21

Znak sprawy:

DZ-186-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1, poz. 1 – 6.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły?

Odp. Zamawiający wymaga, żeby kaniule posiadały automatyczne zabezpieczenie zamykające ostrze i światło igły.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1, poz. 1 – 6.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule bezpieczne mają być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające repozycjonowaniu zabezpieczenia przed zakłuciem?

Odp. Zamawiający wymaga zabezpieczenia.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1, poz. 1 – 6.

Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje wyrobu medycznego, mającego zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia?

Odp. Zaoferowany produkt ma zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem, przeniesieniem zakażenia.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1, poz. 7.

Prosimy o wyjaśnienie czy bezigłowy zawór jako element kaniuli obwodowej (po podłączeniu) ma zapewnić przepływ wskazany na opakowaniu przez producenta kaniuli, np. jeżeli na opakowaniu kaniuli jest wskazany przepływ: 60 ml/min, 100 ml/min, 140 ml/min, to podłączony zawór nie stanowi bariery dla osiągnięcia tych przepływów.

Odp. Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany produkt nie ograniczał przepływu gwarantowanego przez kaniulę.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1, poz. 7.

Czy bezigłowy zawór ma być  pozbawiony rozwiązań które mogą przyczyniać się do występowania ognisk zakażeń, w zakresie dezynfekcji i przepływu płynów, zgodnie z  „Wytycznymi w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Związanych z Cewnikami Wewnątrznaczyniowymi”, wydanymi przez CDC?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 2, poz. 20.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać maksymalną objętość wypełnienia 0,8ml?

Odp. Zamawiający wymaga kraników, których objętość nie będzie przekraczała 0,8ml.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 3, poz. 6 – 8.

Ze względu na to, że różne procedury wymagają różnej wrażliwości dotykowej i czucia zależnych od grubości rękawic, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej grubości rękawic (grubość na palcu) chroniących przed promieniowaniem RTG oczekuje?

Odp. Zamawiający wymaga grubości na palcu rękawicy 0,25mm (+/- 0,02mm).

Pytanie nr 8 - zadanie nr 2, poz. 19

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 46 z dnia 20.06.2013 zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu Luer – Lock 50/60ml skalibrowaną z pompą strzykawkową Perfusor Space i wymienioną w instrukcji obsługi pompy, wykonanej z polipropylenu, z wysokim kontrastem podziałki, z trwałymi oznaczeniami w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowana co 1 ml, z centrycznym zakończeniem Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, bez owalnego ożebrowanego kołnierza komory, z bezpieczną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, z osobno pakowaną igłą tępą 18G 1,2x40mm z filtrem 5 µm zapewniającym bardziej efektywną niż filtr 15µm filtrację drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - zadanie nr 2, poz. 19

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 46 z dnia 20.06.2013 zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu Luer – Lock 50/60ml skalibrowaną z pompą strzykawkową Perfusor Space i wymienioną w instrukcji obsługi pompy, wykonanej z polipropylenu, z wysokim kontrastem podziałki, z trwałymi oznaczeniami w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowana co 1 ml, z centrycznym zakończeniem Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, bez owalnego ożebrowanego kołnierza komory, z bezpieczną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, bez igły jak w pierwotnym opisie SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-06-27, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-06-27, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół