Załącznik nr 1.

Zestawienie zaworów grzejnikowych w Budynku „A” – parter + klatki schodowe

| Lp | Pomieszczenie | Wymiar zaworu | Rodzaj zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z głowicą termos. | bez głowicy |
| 1 | sekretariat | 3/4 |  | - |
| 2 | gabinet badań kardiologicznych | 3/4 |  | 2 |
| 3 | „ „ „ | 1/2 |  | 2 |
| 4 | sala chorych Nr 1 | 3/4 |  | 1 |
| 5 | „ Nr 2 | 3/4 |  | 1 |
| 6 | „ Nr 3 | 3/4 |  | 1 |
| 7 | „ Nr 4 | 3/4 |  | 2 |
| 8 | „ Nr 5 | 3/4 |  | 2 |
| 9 | „ Nr 6 | 3/4 |  | - |
| 10 | „ Nr 7 | 1/2 |  | 1 |
| 11 | kuchenka oddziałowa | 1/2 |  | 1 |
| 12 | gabinet kierownika | 1/2 |  | 1 |
| 13 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 2 |
| 14 | pokój socjalny | 1/2 |  | 1 |
| 15 | gabinet oddziałowej | 1/2 |  | 1 |
| 16 | baseniarnia | 1/2 |  | 1 |
| 17 | WC damski | 1/2 |  | 1 |
| 18 | łazienka | 1/2 |  | 1 |
| 19 | łazienka dla niepełnosprawnych | 1/2 |  | - |
| 20 | WC | 1/2 |  | - |
| 21 | WC | 1/2 |  | - |
| 22 | gabinet lekarski | 1/2 |  | 1 |
| 23 | pokój biurowy | 1/2 |  | - |
| 24 | sale chorych /po rehabilitacji/ | 3/4 |  | 8 |
| 25 | korytarz | 1/2 |  | - |
| 26 | korytarz w bud. „B” | 3/4 |  | 3 |
| 27 | magazynki w bud. „B” | 3/4 |  | 2 |
| 28 | korytarz k/centrali tel. | 1/2 |  | 1 |
| 29 | centrala telefoniczna | 1/2 |  | 2 |
| 30 | „ „ | 3/4 |  | 1 |
| 31 | klatka schodowa k/centrali | 1/2 |  | 1 |
| 32 | „ „ „ | 3/4 |  | 5 |
| 33 | „ „ od bud. „B” | 1/2 |  | 1 |
| 34 | „ „ „ | 3/4 |  | 3 |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | 49 |