Załącznik nr 3.

Zestawienie zaworów grzejnikowych w Budynku „A” – II piętro

| Lp | Pomieszczenie | Wymiar zaworu | Rodzaj zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z głowicą termos. | bez głowicy |
| 1 | Gabinet Badań Układu Oddechowego | 1/2 |  | 2 |
| 2 | korytarz | 1/2 |  | 1 |
| 3 | gabinet ordynatora | 1/2 |  | 1 |
| 4 | gabinet lekarski | 1/2 |  | 1 |
| 5 | sekretariat | 1/2 |  | 1 |
| 6 | pielęgniarka oddziałowa | 1/2 |  | - |
| 7 | pokój socjalny | 1/2 |  | 1 |
| 8 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 1 |
| 9 | gabinet zabiegowy | 1/2 |  | 1 |
| 10 | gabinet badań | 1/2 |  | 1 |
| 11 | sala chorych nr 1 | 1/2 |  | 1 |
| 12 | „ „ nr 2 | 1/2 |  | 1 |
| 13 | „ „ nr 3 | 1/2 |  | 1 |
| 14 | „ „ nr 4 | 1/2 |  | 1 |
| 15 | „ „ nr 5 | 1/2 |  | 1 |
| 16 | „ „ nr 6 | 1/2 |  | 1 |
| 17 | „ „ nr 7 | 1/2 |  | 1 |
| 18 | „ „ nr 8 | 1/2 |  | - |
| 19 | „ „ nr 9 | 1/2 |  | - |
| 20 | „ „ nr 10 | 1/2 |  | 1 |
| 21 | „ „ nr 11 | 1/2 |  | 2 |
| 22 | „ „ nr 12 | 1/2 |  | 1 |
| 23 | „ „ nr 13 | 1/2 |  | - |
| 24 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | - |
| 25 | łazienka damska | 1/2 |  | - |
| 26 | śluza | 1/2 |  | - |
| 27 | hol | 1/2 |  | - |
| 28 | „ „ nr 15 | 1/2 |  | 1 |
| 29 | „ „ nr 16 | 1/2 |  | 1 |
| 30 | WC | 1/2 |  | - |
| 31 | brudownik | 1/2 |  | 1 |
| 32 | kuchenka | 1/2 |  | 2 |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | 26 |