Załącznik nr 4.											Zestawienie zaworów grzejnikowych w Budynku „A” – III piętro

| Lp | Pomieszczenie | Wymiar zaworu | Rodzaj zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z głowicą termos. | bez głowicy |
| 1 | Oddział VIII Chir. Klatki Pier. |  |  |  |
| 2 | sekretariat | 1/2 |  | 2 |
| 3 | gabinet lekarski | 1/2 |  | 1 |
| 4 | gabinet ordynatora | 1/2 |  | 1 |
| 5 | sala chorych nr 1 | 1/2 |  | 2 |
| 6 | „ „ nr 2 | 1/2 |  | 1 |
| 7 | „ „ nr 3 | 1/2 |  | 1 |
| 8 | „ „ nr 4 | 1/2 |  | 1 |
| 9 | „ „ nr 5 | 1/2 |  | 1 |
| 10 | „ „ nr 6 | 1/2 |  | 1 |
| 11 | „ „ nr 8 | 1/2 |  | - |
| 12 | „ opatrunkowa | 1/2 |  | 1 |
| 13 | „ „ | 1/2 |  | 1 |
| 14 | kuchenka oddziałowa | 1/2 |  | 1 |
| 15 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 1 |
| 16 | pokój socjalny | 1/2 |  | 1 |
| 17 | pokój oddziałowej | 1/2 |  | 1 |
| 18 | brudownik | 1/2 |  | 1 |
| 19 | łazienka męska | 1/2 |  | - |
| 20 | WC męski | 1/2 | - | 1 |
| 21 | łazienka damska | 1/2 | - | 1 |
| 22 | oddział III /w remoncie/ |  |  |  |
| 23 | WC dl niepełnosprawnych | 1/2 |  | - |
| 24 | WC męski | 1/2 |  | - |
| 25 | WC damski | 1/2 |  | - |
| 26 | sala chorych nr 2 | 1/2 |  | 1 |
| 27 | „ „ | 1/2 |  | - |
| 28 | „ „ nr 3 | 1/2 |  | 1 |
| 29 | „ „ nr 4 | 1/2 |  | 1 |
| 30 | „ „ nr 5 | 1/2 |  | 1 |
| 31 | „ „ nr 6 | 1/2 |  | 1 |
| 32 | gabinet ordynatora | 1/2 |  | 1 |
| 33 | „ zabiegowy | 1/2 |  | 1 |
| 34 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 1 |
| 35 | pokój socjalny | 1/2 |  | 1 |
| 36 | „ lekarski | 1/2 |  | 1 |
| 37 | kuchenka | 1/2 |  | 1 |
| 38 | korytarz w bud. „B” | 1/2 |  | 2 |
| 39 | magazynki w bud. „B” | 1/2 |  | 2 |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | 35 |