Załącznik nr 8

Zestawienie zaworów grzejnikowych w Budynku „E”

| Lp | Pomieszczenie | Wymiar zaworu | Rodzaj zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z głowicą termos. | bez głowicy |
| 1 | Parter |  |  |  |
| 2 | Sekcja Techn.-Gospod. |  |  |  |
| 3 | pokój koordynatora | 1” |  | 1 |
| 4 | pokój nr 1 | 1/2 |  | 1 |
| 5 | pokój nr 2 | 1/2 |  | 2 |
| 6 | korytarz | 1/2 |  | 1 |
| 7 | Pracownia analityczna | 3/4 |  | 1 |
| 8 | I Piętro – Oddz. Chir. „B” |  |  |  |
| 9 | korytarz | 1/2 |  | 1 |
| 10 | kuchenka oddziałowa | 3/4 |  | 2 |
| 11 | pokój badań | 1/2 |  | 1 |
| 12 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 1 |
| 13 | sala chorych nr 1 | 1/2 |  | 1 |
| 14 | „ „ nr 2 | 1/2 |  | 1 |
| 15 | „ „ nr 3 | 1/2 |  | 1 |
| 16 | „ „ nr 4 | 1/2 |  | 1 |
| 17 | „ „ nr 5 | 1/2 |  | 1 |
| 18 | „ „ nr 6 | 1/2 |  | 1 |
| 19 | „ „ nr 7 | 1/2 |  | 1 |
| 20 | „ „ nr 8 | 1/2 |  | 1 |
| 21 | gabinet lekarski | 3/4 |  | 2 |
| 22 | z-ca ordynatora | 3/4 |  | 1 |
| 23 | ordynator | 3/4 |  | - |
| 24 | sekretariat | 3/4 |  | 1 |
| 25 | łazienka damska | 1/2 |  | - |
| 26 | „ męska | 1/2 |  | - |
| 27 | sala opatrunkowa | 1/2 |  | - |
| 28 | II piętro – Oddz. Chir. „A” |  |  |  |
| 29 | korytarz | 1/2 |  | 2 |
| 30 | pokój socjalny | 1/2 |  | 2 |
| 31 | pokój oddziałowej | 1/2 |  | 1 |
| 32 | dyżurka pielęgniarek | 1/2 |  | 1 |
| 33 | sala chorych nr 1 | 1/2 |  | 2 |
| 34 | „ „ nr 2 | 1/2 |  | 1 |
| 35 | „ „ nr 3 | 1/2 |  | 1 |
| 36 | „ „ nr 4 | 1/2 |  | 1 |
| 37 | „ „ nr 5 | 1/2 |  | 1 |
| 38 | „ „ nr 6 | 1/2 |  | 1 |
| 39 | „ „ nr 1 oparzenia | 1/2 |  | 1 |
| 40 | „ „ nr 2 „ | 1/2 |  | 1 |
| 41 | „ „ nr 3 „ | 1/2 |  | 1 |
| 42 | „ „ nr 1 pooperac. | 1/2 |  | 1 |
| 43 | „ „ nr 2 „ | 1/2 |  | 1 |
| 44 | „ „ nr 3 „ | 1/2 |  | 1 |
| 45 | „ „ nr 4 „ | 1/2 |  | 1 |
| 46 | Chirurgia „A” |  |  |  |
| 47 | sala opatrunkowa | 1/2 |  | 1 |
| 48 | łazienka damska | 1/2 |  | - |
| 49 | łazienka męska | 1/2 |  | - |
| 50 | klatka schodowa | 3/4 |  | 3 |
| 51 | IV Piętro – blok oper. /stary/ |  |  |  |
| 52 | pomieszczenia | 1/2 |  | 7 |
| RAZEM |  | 54 |