Załącznik nr 9.

Zestawienie zaworów grzejnikowych w Budynku „inne”

| Lp | Pomieszczenie | Wymiar zaworu | Rodzaj zaworu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z głowicą termos. | bez głowicy |
| 1 | Prosektorium |  |  |  |
| 2 | biuro | 1/2 |  | - |
| 3 | korytarz | 1/2 |  | - |
| 4 | łazienka | 1/2 |  | - |
| 5 | sala sekcyjna | 1/2 |  | - |
| 6 | ubieralnia | 1/2 |  | - |
| 7 | Budynek Adm.-Techn. |  |  |  |
| 8 | korytarz | 1/2 |  | - |
| 9 | TVEL-MED | 1/2 |  | - |
| 10 | EM-BUD | 1/2 |  | - |
| 11 | BHP | 1/2 |  | - |
| 12 | OC | 1/2 |  | - |
| 13 | biuro EM-BUD | 1/2 |  | - |
| 14 | sekcja techn. | 1/2 |  | - |
| 15 | sekcja gosp. | 1/2 |  | - |
| 16 | biuro I | 1/2 |  | - |
| 17 | biuro II | 1/2 |  |  |
| 18 | łazienka | 1/2 |  | - |
| 19 | ksero | 1/2 |  | - |
| 20 | Parter - korytarz | 1/2 |  | - |
| 21 | EM-BUD | 1/2 |  | - |
| 22 | WC | 1/2 |  | - |
| 23 | TVEL-MED | 1/2 |  | - |
| 24 | archiwum | 1/2 |  | - |
| 25 | Garaże | 1/2 |  | - |
| 26 | Lab. Prątka Gruźlicy |  |  |  |
| 27 | rejestracja | 1/2 |  | 1 |
| 28 | przyjmowanie próbek | 1/2 |  | - |
| 29 | zmywalnia | 1/2 |  | - |
| 30 | sterylizacja | 1/2 |  | - |
| 31 | pożywkarnia | 1/2 |  | - |
| 32 | pokój kierownika | 1/2 |  | - |
| 33 | pokój socjalny | 1/2 |  | - |
| 34 | szatnia | 1/2 |  | - |
| 35 | łazienka | 1/2 |  | - |
| 36 | korytarz | 1/2 |  | - |
| 37 | prac. mikrobiologii | 1/2 |  | - |
| 38 | bact-alert | 1/2 |  | - |
| 39 | posiewy | 1/2 |  | - |
| 40 | Portiernia | 1/2 |  | 4 |
| 41 | Pogotowie Ratunkowe | 1/2 |  | 4 |
| RAZEM |  | 9 |