Chęciny, dnia 2013-08-26

Znak sprawy:

DZ-279-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 poz. 1-6.

Czy Zamawiający dopuści kaniule z mniejszą ilością pasków radiocieniujących, jednak spełniające swoją rolę - dające cień pod RTG? Podawanie ilości pasków jako wymóg SIWZ jest czynnością nieuzasadnioną medycznie. Obraz z najnowocześniejszych urządzeń RTG nie jest w stanie wykazać ilości pasków w kaniuli, poza tym Zamawiający nie uwzględnił, że kaniula może mieć również na całej długości wtopione 4 paski w poprzek, lub cewnik może być w całości wykonany z materiału cieniującego w RTG.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 1 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w miejsce zastawki filtr hydrofobowy, który spełnia tą samą rolę co zastawka?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści koreczki produkowane przez innego producenta? Wymóg tego samego producenta co kaniul nie jest wymogiem uzasadnionym medycznie ponieważ Luer-Lock jest standardem określonym przez międzynarodowe normy. Wymóg wprowadzony w SIWZ stwarza paradoks - idąc tym tokiem myślenia - każda strzykawka czy przyrząd IS / TS lub nawet każde urządzenie Luer-Lock używane u Zamawiającego winno być tego samego producenta.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 poz. 1-6.

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o następujących parametrach: kaniula bezpieczna, posiadająca 3 paski widoczne w promieniach RTG z samozamykającym się korkiem portu górnego oraz filtrem hydrofobowym spełniającym taką sama funkcję jak zastawka antyzwrotna?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylna bezpieczna w rozmiarze 1,0 x 32-33 mm?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 1, poz. 1 - 6:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy automatyczne zabezpieczenie ma zatykać w pełni światło i ostrze igły?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 1, poz. 7.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy określenie przepływ nie mniejszy niż przepływ przez najmniejszą kaniulę oznacza osiągnięcie przepływów kaniuli wskazanych na opakowaniu producenta?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - zadania nr 1 poz. 1-6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z kaniulami renomowanej firmy charakteryzującymi się następującymi parametrami. Rozmiary 0,9x25 (22G), 1,1x25(20G),1,1x33(20G), 1,3xx33(18G), 1,3x45(18G), 1,5x45(17G), 1,7x50(16G), 2,2x50(14G

- koreczkiem portu górnego (ze szczelnym mechanizmem) zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, co w istotny sposób ogranicza ryzyko zakażenia wynikające z jego przypadkowego otwarcia

- z pasywnym systemem (nie wymagającym aktywności ze strony personelu) zabezpieczającym przed zakłuciem igłą

- z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem krwi w momencie wkłucia

- w opakowaniu posiadającym wszystkie określone przepisami właściwości opakowań dla sterylnych opakowań medycznych

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - zadania nr 1 poz. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przetargowej z bezigłowym zaworem najnowszej generacji potwierdzonej badaniami charakteryzującymi się następującymi parametrami:

- bezigłowy, z widoczna drogą przepływu

- posiadający przezroczysta obudowę i przezroczysta membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania

- kompatybilny z połączeniami typu Luer-Lock i Luer

- posiadający jednorodna powierzchnie do dezynfekcji (niesprzyjająca kolonizacji bakterii)

- przepływ 12,48 litrów na godzinę

- z automatycznym systemem zabezpieczającym przed cofaniem krwi do kaniuli

- sterylny pakowany pojedynczo

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - zadania nr 2 poz. 6,7,8.

Proszę o doprecyzowanie jakie parametry techniczne mają spełniać  Rękawice chirurgiczne, bez pudrowe, chroniące przed promieniowaniem RTG, bezołowiowe, rozmiar 7,5, 8, 8,5 ?

Odp. Grubość od 0,25÷0,35 mm.

Pytanie nr 11 - zadania nr 2 poz. 6,7,8.

Czy w zadaniu 2 punkt 6, 7, 8 Zamawiający wyodrębni do odrębnego pakietu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 12 - zadanie nr 2, poz. 6-8.

Ze względu na to, że różne procedury wymagają różnej wrażliwości dotykowej i czucia zależnych od grubości rękawic, prosimy o doprecyzowanie jakiej grubości rękawic (grubość na palcu) chroniących przed promieniowaniem RTG Zamawiający oczekuje?

Odp. Grubość 0,25÷0,35 mm

Pytanie nr 13 - zadanie 2 poz. 1- 5.

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe bez zgodności z normą ASTM F 1671?

Odp. Nie.

Pytanie nr 14 - zadanie 2 poz. 1- 5.

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z nieprzepuszczalnością AQL 0,65 i o poziomie protein 44÷80 mcg/g?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 - zadanie 2 poz. 6-8.

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe, w rozmiarze 7,5; 8,0; 8,5; niespełniające wymogu ochrony przez promieniowaniem RTG oraz bezołowiowości, odpowiednie do stosowania podczas wszystkich inwazyjnych zabiegów chirurgicznych?

Odp. Nie.

Pytanie dot. projektu umowy:

Pytanie nr 16.

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Terminy odnoszą się do dni roboczych.

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający może określić jaki min. procent ilości wyrobów wskazanych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 18.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19.

Czy Zamawiający zgadza się, aby numer zamówienia, numer umowy i dane wnioskodawcy, seria i data ważności przedmiotu zamówienia były wyłącznie na dokumencie WZ, a nie na fakturze VAT?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp. Nie.

Pytanie nr 20.

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu (w par. 5 ust. 2.2.1.) o dostawie z 4 dni na 5 dni?

Odp. Nie.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin dostawy do godz. 15.00 (par. 5 ust. 6) ?

Godzina 13.30  jest czasem największego natężenia ruchu, co znacznie może utrudnić dotarcie na czas z asortymentem. Należy brać pod uwagę czynniki związane z natężeniem ruchu – korkami ulicznymi, ale także warunki pogodowe.

Odp. Zamawiający zmienia zapis § 5 ust.6 na „dostawa do godź. 1400 „

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie kary umownej z 10 % do 5 % niezrealizowanej części umowy (par. 6 uat. 2)?

Odp. Nie.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający może określić co rozumie pod pojęciem rozładunek dostarczonego towaru w par. 5 ust. 5 i potwierdza, że czynność rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Czy rozładunek dotyczy parteru czy innych kondygnacji?

Odp. Przez rozładunek dostarczonego towaru należy rozumieć dostarczenie towaru do magazynu. Magazyn znajduje się na parterze.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

# Odp. Nie.

Pytanie nr 25.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 10 projektu umowy 5 –dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 10 projektu umowy na :5 –ci dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji”

Pytanie nr 26.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1.

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku:

  - 1.1. nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw niezależnie od przyczyny, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust.2 umowy jednaj nie więcej niż 10 % wartości zamówienia częściowego

  - 1.2. nie uzupełnienia braków ilościowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust.10 umowy, umowy jednaj nie więcej niż 10 % wartości zamówienia częściowego

Odp.  Nie.

Pytanie nr 27.

Wnosimy o usunięcie zapisów w § 4 ust.7 pkt. 7.3. „dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmiana przedmiotu zobowiązania, w tym udzielenia pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów  innych niż adwokat lub radca prawny.

Odp. Nie

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-08-29, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-08-29, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół