Załącznik nr 10.

ZESTAWIENIE

ilości grzejników c.o. w budynkach

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. św. Rafała w Czerwonej Górze

| Lp | BUDYNEK | Nr załącz. | Rodzaj zaworu | Razem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zwykły |  |  |
|  |  |  | 1’ | 3/4 | 1/2 |  |  |
| 1 | Budynek „A” - parter | 1 | - | 31 | 18 | 49 |  |
| 2 | Budynek „A” – I piętro | 2 | - | 7 | 26 | 33 |  |
| 3 | Budynek „A” – II piętro | 3 | - | - | 26 | 26 |  |
| 4 | Budynek „A” – III piętro | 4 | - | - | 35 | 35 |  |
| 5 | Budynek „A”- IV piętro | 5 | - | - | 29 | 29 |  |
| 6 | Budynek „C” | 6 | - | - | 43 | 43 |  |
| 7 | Budynek „D” | 7 | 16 | 35 | 74 | 125 |  |
| 8 | Budynek „E” | 8 | 1 | 10 | 43 | 54 |  |
| 9 | Budynki - inne | 9 | - | - | 9 | 9 |  |
| RAZEM | x | 17 | 83 | 303 | 403 |  |