Chęciny, dnia 2013-09-04

Znak sprawy:

DZ-305-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1 - Stół do urologicznych zabiegów endoskopowych -1 szt.

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół do urologicznych zabiegów endoskopowych z napędem elektrohydraulicznym?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół do urologicznych zabiegów endoskopowych z szerokością oparcia równą 520 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3.

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół do urologicznych zabiegów endoskopowych z szerokością siedziska równą 520 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4.

Co zamawiający ma na myśli w punkcie 11 parametrów granicznych stołu do urologicznych zabiegów endoskopowych? Czy zamawiającemu chodzi o podpory nożne typu Goeple?

Odp. Zamawiający wymaga „podpórki podudzia wyposażonej w rzepy mocujące” co jest równoznaczne z podporami nożnymi typu Goeple.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy brytyjskiego producenta wyposażony w stojak z misą ze stali nierdzewnej kompatybilny z oferowanym produktem zamiast wymaganej misy z odpływem? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy brytyjskiego producenta z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 do 20º? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu i bardzo dobrze sprawdza się w medycznej praktyce użytkowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół wyposażony w specjalnie wyprofilowaną podstawę umożliwiającą przewożenie butli z tlenem oraz rzeczy osobistych pacjenta? Elementy te są przydatne, a przy tym nie wystają i w żaden sposób nie ograniczają swobody ruchów operatora.

Odp. Nie.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół wyposażony w barierki boczne zabezpieczające chorego podczas transportu po wykonanym badaniu lub zabiegu? Gwarantuje to większe bezpieczeństwo i ułatwia pracę obsługi medycznej.

Odp. Nie.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości blatu, przechyłów bocznych i przechyłów Trendelenburga / anty-Trendelenburga dokonywaną z pilota przewodowego za pomocą siłowników elektromechanicznych oraz z regulacją oparcia pleców, podgłówka, podnóżków dokonywaną ręcznie za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odp. Nie.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miską urologiczną o wymiarach: wysokość – 6,5cm,  długość – 26,5 cm, szerokość – 32,5 cm z odpływem o ø 1,8 cm zakończonym wężem igielitowym ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie  0-200

Odp. Nie.

Pytanie nr 12.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 11 tabeli – czy Zamawiający wymaga jednej czy dwóch podpórek podudzia?

Odp. Zamawiający wymaga dwóch podpórek podudzia.

Pytanie nr 13.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 13 tabeli – czy Zamawiającemu chodzi o te same listwy, o których mowa w punkcie 5 czy mają to być dodatkowe listwy?

Odp. Zamawiającemu chodzi o te same listwy, o których mowa w punkcie 5.

Pytanie nr 14.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 20 tabeli – czy Zamawiający oczekuje stołu z odejmowalnym podnóżkiem niedzielonym – jednopłytowym czy też z dwoma odejmowalnymi, niezależnymi podnóżkami (lewym i prawym) ?

Odp. Dopuszcza się takie rozwiązanie

Pytanie nr 15- dotyczy pkt 3 i 4.

Czy Zamawiający dopuści stół do urologicznych zabiegów endoskopowych o szerokości oparcia i szerokości siedziska 500mm? Podany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność stołu.

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 - dotyczy pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści stół do urologicznych zabiegów endoskopowych wyposażony w miskę z odpływem dostosowanym do podłączenia przewodu odprowadzającego płyn o szerokości 32,5 cm? Podany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie ma wpływu na funkcjonalność miski.

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 - dotyczy pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści stół do urologicznych zabiegów endoskopowych, w którym blokada kół odbywa się poprzez wysuwane nóżki? Podane rozwiązanie jest  tożsame i zapewnia stabilne położenie stołu.

Odp. Nie.

Pytanie nr 18 - dotyczy pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści stół do urologicznych zabiegów endoskopowych, który nie jest wyposażony w schodek dla pacjenta? Wysokość stołu umożliwia swobodne wchodzenie i opuszczanie stołu przez pacjenta.

Odp. Nie.

Pytanie nr 19 - dotyczy pkt 23.

Czy Zamawiający dopuści stół do urologicznych zabiegów endoskopowych wyposażony w lampę ledową? Rozwiązanie charakteryzuje się lepszymi parametrami światła.

Odp. Tak.

Pytanie nr 20.

Prosimy o sprecyzowanie sposobu mocowania lampy.

Odp. Ramię na szynie wzdłuż oparcia pleców.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja stołu do urologicznych zabiegów endoskopowych była oparta na jednej kolumnie wykonana w całości ze stali nierdzewnej?

Odp. Nie.

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający wymaga aby blat stołu do urologicznych zabiegów endoskopowych wyposażony był w  bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne materace poliuretanowe?

Odp. Nie.

Zadanie nr 2 - Elektroresektoskop monopolarny- 1 szt.

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający zaakceptuje element pracujący aktywny, do zabiegów TUR mocowanie elektrod z pojedynczym prowadnikiem -1 szt.

Odp. Nie.

Zadania nr 4 - Narzędzie laparoskopowe typu grasper do bipolarnego cięcia i koagulacji - 1 szt.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiający dopuści narzędzie opisane w pkt. 2 i 3 o długości 360 mm, które spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiający dopuści narzędzie laparoskopowe do bipolarnego cięcia i koagulacji o dł. części roboczej 330 mm oraz tuby zewnętrznej dł. 330 mm i śr. 5 mm, a także nazwane w katalogu producenta jako gisektor? Narzędzie spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry: służy do bipolarnego cięcia i koagulacji, posiada bransze okienkową.

Odp. Tak, pod warunkiem kompatybilności jak w pkt.5 parametrów granicznych z diatermią Volleylab Force.

Zamawiający w związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Wykonawców zmienia formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1;

Dla zadania nr 1 w pkt. 3,4,6,10,11,20,23 parametr ów granicznych.

Dla zadania nr 4 w pkt. 2,3 parametrów granicznych.

Pytania dot. projektu umowy (zadanie nr 1)

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji dostawy  do 10 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy do 31 października 2013 r. W związku powyższym zmianie ulega SIWZ, zmianie ulega projekt umowy dla zadania 1 poprzez dodanie nowego projektu umowy dla zadania nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmianie ulega §8 pkt. 3 otrzymuje on następujące brzmienie Z uprawnienia określonego w ust. 2 Zamawiający może skorzystać w terminie do 30.11.2013 r.

Pytanie nr 27.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 8 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy do 31 października 2013 r. W związku powyższym zmianie ulega SIWZ, zmianie ulega projekt  umowy dla zadania nr 1  poprzez dodanie nowego projektu umowy dla zadania nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 Zmianie ulega §8 pkt. 3 otrzymuje on następujące brzmienie Z uprawnienia określonego w ust. 2 Zamawiający może skorzystać w terminie do 30.11.2013 r.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis § 9 podpunkt 1.1 projektu umowy na: „W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia” ?

Odp. Zamawiający zmienia postanowienia §9 projektu umowy we wszystkich zadaniach, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy

W związku z powyższym Zamawiający zmienia projekt umowy dla zadania nr 2-9 zgodnie z załącznikiem nr 3

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-09-09, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-09-09, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół