Chęciny, dnia 2013-09-17

Znak sprawy:

DZ-317-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  - pkt II 1.1 c

SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  -   pkt 1 c

c/ dostawa gazów specjalnych / mieszanka kalibracyjna/ - do 10 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia,

można zastąpić

c/ dostawa gazów specjalnych / mieszanka kalibracyjna / -  każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą . Orientacyjny czas dostawy 16 dni rob.

( wykonanie mieszanki wymaga od przyjęcia zamówienia potwierdzonego pisemnie ok. 7 dni rob, sprawdzenie stabilności skład – 3 badania – 6 dni rob. dostawa 3 dni rob. – razem 16 dni rob.  – termin minimalny )

Odp. Zamawiający zmienia pkt. II 1 c SIWZ , otrzymuje on następujące brzmienie c/ dostawa gazów specjalnych / mieszanka kalibracyjna / -  każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą . Termin dostawy do 16 dni roboczych. Zmianie ulega §5 ust. 1 pkt. 1.3 ( §4 ust. 1 pkt. 1.3 po zmianie numeracji)  projektu umowy i otrzymuje następujące brzmienie 1.3 dostawa gazów specjalnych / mieszanka kalibracyjna / -  każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą . Termin  dostawy do 16 dni roboczych.

Pytanie nr 2 SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  - pkt II 1.1 d

SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  -   pkt 1d

d/ dostawa innych gazów medycznych – w dni robocze, w ciągu 24 godzin od

zgłoszenia telefonicznego,

można zastąpić :

d/ dostawa innych gazów medycznych – w  dwa dni robocze od zgłoszenia telefonicznego

( tak zapisano w projekcie umowy i tak powinno być ze względu na szereg uwarunkowań

formalno -  prawnych dotyczących przewozu bazów sprężonych w butlach )

Odp. Zamawiający zmienia pkt. II 1.1 d SIWZ, otrzymuje on następujące brzmienie dostawa innych gazów medycznych- w dni robocze, w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego

Pytanie nr 3 SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  - pkt. II 1. 9

SIWZ  - Opis przedmiotu zamówienia  -   pkt 9

9. Zamawiający wymaga przekazania butli gazowych będących własnością Wykonawcy inwentaryzacją (z oceną stanu technicznego) i dokonania kolejnych spisów jeden raz w roku i na datę zakończenia umowy.

można zastąpić :

9. Zamawiający wymaga dokonania inwentaryzacji  butli gazowych będących własnością Wykonawcy  (z oceną stanu technicznego)  rozpoczynającej realizację umowy

i dokonania kolejnych spisów jeden raz w roku i na datę zakończenia umowy.

W wypadku przekazania zamawiającemu butli Wykonawcy  dostawy wymagałyby zastosowania zupełnie innych standardów co skutkowałoby np. terminem dostawy  7 dni rob.

i wieloma innymi kosztami które musiałby ponosić Szpital – na takie rozwiązanie nie zdecydował się obecnie żaden Szpital w POLSCE

Każda z butli gazowych posiada obecnie unikalny numer który poprzez czytnik przy dostawie pełnych butli i odbiorze pustych wprowadzany jest do systemu komputerowego i widoczny w

internecie w indywidualnym profilu Klienta zarówno rzez Dostawcę jak i Odbiorcę .

Odp. Zamawiający zmienia pkt. II 1.9 SIWZ, otrzymuje on następujące brzmienie

9. Zamawiający wymaga dokonania inwentaryzacji  butli gazowych będących własnością Wykonawcy  (z oceną stanu technicznego)  w dniu rozpoczęcia realizacji umowy

i dokonywać  kolejnych spisów jeden raz w roku i na datę zakończenia umowy. Zmianie ulega §5 ust. 9 (§ 4ust.9 po zmianie numeracji) projektu umowy, otrzymuje następujące brzmienie 9. Zamawiający wymaga dokonania inwentaryzacji  butli gazowych będących własnością Wykonawcy  (z oceną stanu technicznego) w dniu rozpoczęcia realizacji umowy   i dokonywania kolejnych spisów jeden raz w roku i na datę zakończenia umowy.

Pytanie nr 4 projekt umowy §3 ust. 2

W projekcie umowy wnosimy o zmianę ;

§ 3 pkt 2

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej w języku polskim.

na

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania po zamknięciu dostawy umowy faktury

pisanej w języku polskim, zawierającej oprócz częśći finansowej numerów przekazanych Zamawiającemu butli celem ewentualnego przeprowadzanie procedury reklamacyjnej wraz z monitorowaniem działań niepożądanych i innymi wymogami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego .

Odp. Zamawiający zmienia §3 pkt. 2 projektu umowy, otrzymuje on następujące brzmienie

2.. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej w języku polskim. Faktura powinna zawierać  również numery przekazanych Zamawiającemu butli celem ewentualnego przeprowadzanie procedury reklamacyjnej wraz z monitorowaniem działań niepożądanych i innymi wymogami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego .

Pytanie nr 5 projekt umowy §4

W projekcie umowy wnosimy o wykreślenie

§ 4

Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego raportu  z realizacji ilościowo - wartościowej przedmiotu zamówienia w cenach netto, po upływie każdego kwartału trwania umowy, z wyszczególnieniem numeru faktury.

Taki zapis powodowałby po stronie Zamawiającego dużych i nie uzasadnionych kosztów związanych z zastosowaniem unikalnego standardu .

(na takie rozwiązanie nie zdecydował się obecnie żaden Szpital w POLSCE )

Odp. Zamawiający zmienia §4 poprzez jego wykreślenie. W związku z powyższym zmianie ulega numeracja paragrafów projektu umowy. Zamawiający zamieszcza ujednolicony tekst umowy w osobnym pliku.

Pytanie nr 6 projekt umowy §5 ust. 1 pkt. 1.3

Zmiana związana ze zmianami opisu przedmiotu zamówienia

  - dostawa gazów specjalnych /mieszanka kalibracyjna/- do 10 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia,

na :

1.3 dostawa gazów specjalnych / mieszanka kalibracyjna / -  każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą . Orientacyjny czas dostawy 16 dni rob.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-09-20, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-09-20, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół