Chęciny, dnia 2013-10-08

Znak sprawy:

DZ-342-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Modyfikuje odpowiedź udzieloną na pytanie w ramach wyjaśnień nr DZ-342-2013-1 z dnia 04-10-2013 roku:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy sterowany hydraulicznie (wysokość przy pomocy pedału nożnego dostępnego z obu stron stołu), pozostałe segmenty – oparcie pleców, głowy, siedzisko (Trendelenurg i anty-Trendelenburg) manualnie przy użyciu sprężyny gazowej z blokadą? Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność stołu i jest równie korzystne, gdyż umożliwia odpowiednie ułożenie pacjenta podczas zabiegu i gwarantuje komfort pracy operatora.

Poprawna odpowiedź brzmi:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

W związku z powyższą odpowiedzią opis parametrów których dotyczy powyższe pytanie w Zadaniu nr 1 nie ulega zmianie:

Zadanie nr 1 - Stół do urologicznych zabiegów endoskopowych -1 szt.

Typ, nazwa : ………………………

Rok produkcji:……………………..

Kraj pochodzenia:…………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość całkowita | min 1700 mm |  |
| 2 | Szerokość całkowita | max 950 mm |  |
| 3 | Szerokość oparcia | min 550 |  |
| 4 | Szerokość siedziska | min 550 |  |
| 5 | Listwy do montażu wyposażenia dodatkowego plecy siedzenie | Tak |  |
| 6 | Napęd - siłowniki elektromechaniczne | Tak |  |
| 7 | Sterowanie - ręczne z pilota | Tak |  |
| 8 | Napięcie zasilające | 230V |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie | min 150 kg |  |
| 10 | Miska urologiczna z odpływem dostosowanym do podłączenia przewodu odprowadzającego płyn. Szerokość miski min. 30cm. Miska w poziomie siedziska. | Tak |  |
| 11 | Podpórka podudzi (podkolanniki) wyposażona w rzepy mocujące | Tak |  |
| 12 | Podpórka ręki infuzyjna | Tak |  |
| 13 | Listwy do montażu wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 14 | Regulacja segmentu głowy manualna | Tak |  |
| 15 | Ekran anestezjologiczny | Tak |  |
| 16 | Przejezdna podstawa kółka z hamulcami |  |  |
| 17 | Regulacja wysokości elektromechaniczna | Tak podać zakres |  |
| 18 | Regulacja segmentu plecowego | Tak podać zakres |  |
| 19 | Regulacja segmentu siedzenia (Trendelenburg) | Tak |  |
| 20 | Cztero segmentowa powierzchnia robocza z odejmowalnym (demontowalnym) segmentem nożnym | Tak |  |
| 21 | Powierzchnia stołu przepuszczalna dla promieni RTG | Tak |  |
| 22 | Schodek dla pacjenta | Tak |  |
| 23 | Lampa halogenowa na wyginanym ramieniu | Tak |  |

Pytanie nr 1 - dotyczy zapisów SIWZ - Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? W Przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 22 listopada 2013 roku.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji dostawy  do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 22 listopada 2013 roku.

Pytanie nr 3 - dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapisy w §7 punkt 2 projektu umowy tj. zwiększy czas przewidziany na dokonanie naprawy z 12 do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia?

Odp. Zamawiający zwiększa czas przewidziany na dokonanie naprawy do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie nr 1 - Stół do urologicznych zabiegów endoskopowych

Pytanie nr 4 - Czy w rozumieniu zapisów pkt. 2, 3 oraz 4 dotyczących szerokości stołu, Zamawiający dopuści stół o szerokości całkowitej wraz z szynami bocznymi 550mm, natomiast bez szyn bocznych 500mm, co jest standardowym wymiarem w tego typu sprzęcie medycznym oraz w żaden sposób nie wpływa na jego walory użytkowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- Czy Zamawiający dopuści stół, w którym szyny do wyposażenia dodatkowego umieszczone są, po obu stronach długości stołu we wszystkich segmentach, co jest parametrem lepszym i korzystniejszym od opisanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - Czy w rozumieniu pkt 6, 7, 8 oraz 17 Zamawiający dopuści uniwersalny stół do zabiegów z napędem mechaniczno – hydraulicznym, w którym regulacja wysokości odbywa się za pomocą nożnej pomy hydraulicznej, realizowana dźwignią nożną po obu stronach stołu, bezstopniowe regulacje segmentów podgłówka, pleców, podnóżka, przechyłów wzdłużnych, płynnie za pomocą sprężyn gazowych oraz mechaniczną regulacją przechyłów bocznych za pomocą mechanizmu korbowego, co jest rozwiązaniem powszechnie oraz skutecznie stosowanym w tego typie sprzęcie medycznym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający wymaga stołu, którego konstrukcja wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej, co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu sprzęcie medycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcje stołu, Zamawiający wymaga, aby stół oparty był na jednej kolumnie, co pozwala na skuteczną walkę z infekcjami, tym samym nie narażając pacjenta na kontakt z bakteriami i drobnoustrojami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w listwy do montażu wyposażenia dodatkowego wzdłuż segmentów: oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżka ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości blatu, przechyłów bocznych i przechyłów Trendelenburga / anty-Trendelenburga dokonywaną z pilota przewodowego za pomocą siłowników elektromechanicznych oraz z regulacją oparcia pleców, podgłówka, podnóżka dokonywaną ręcznie za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miską urologiczną z odpływem o ø 1,8 cm zakończonym wężem igielitowym ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 11 tabeli – czy Zamawiający wymaga jednej czy dwóch podpórek podudzia?

Odp. Zamawiający wymaga dwóch podpórek podudzia.

Pytanie nr 13 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 13 tabeli – czy Zamawiającemu chodzi o te same listwy, o których mowa w punkcie 5 czy mają to być dodatkowe listwy?

Odp. W punkcie 13 tabeli chodzi o te same listwy, o których mowa w punkcie 5 tabeli.

Pytanie nr 14 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 20 tabeli – czy Zamawiający przez zapis „czterosegmentowa powierzchnia robocza” rozumie stół z podgłówkiem, segmentem oparcia pleców, segmentem siedzenia oraz odejmowalnym segmentem nożnym?

Odp. Tak, „czterosegmentowa powierzchnia robocza” - stół z podgłówkiem, segmentem oparcia pleców, segmentem siedzenia oraz odejmowalnym segmentem nożnym?

Pytanie nr 15- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 20 tabeli – czy Zamawiający oczekuje stołu z odejmowalnym podnóżkiem niedzielonym – jednopłytowym czy też z dwoma odejmowalnymi, niezależnymi podnóżkami (lewym i prawym) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza stół z odejmowalnym podnóżkiem niedzielonym – jednopłytowym lub z dwoma odejmowalnymi, niezależnymi podnóżkami (lewym i prawym) ?

Pytanie nr 16 - Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu z punktu 22 tabeli – czy Zamawiający wymaga schodka dla pacjenta zintegrowanego ze stołem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z luźno dostawianym schodkiem dla pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści szerokość oparcia 540mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający dopuści szerokość siedziska 540mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający dopuści elektrohydrauliczną regulacje wysokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-10-14, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-10-14, godz.10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł