Chęciny, dnia 2013-11-05

Znak sprawy:

DZ-371-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr pozycja nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 4,  dopuści podłoża konfekcjonowane w opakowaniach po 25 szt. Oferując tym samym 8 op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza podłoża konfekcjonowane w opakowaniach po 25 szt.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 3 pozycja nr 8 oraz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania poz. 8 i 9 i utworzenie dla nich odrębnego pakietu? Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej jakości podłoży mikrobiologicznych do diagnostyki gruźlicy, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na wybranie najlepszej, również cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji nr 8 i 9.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 1 pozycja nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt koloru białego czy przezroczystych?

Odp.  Zamawiający wymaga płyt koloru przeźroczystego

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 1 pozycja nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Odp.  Zamawiający wymaga płyt z rowkiem usztywniającym zapobiegającym uginaniu się płyty.

Pytanie nr 5 dot. zdania nr 1 pozycja 12 oraz 13

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odp. Zamawiający wymaga końcówek standardowych (o standardowej jakości)

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 1 pozycja nr 21

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pipetek Pasteura z cienkim kapilarnym zakończeniem o średnicy 1 mm czy ze standardowym zakończeniem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 1 pozycja nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura z podziałką?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na pipetki z podziałką

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 1 pozycja nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 155mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 155 mm

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 1 pozycja nr 27 oraz 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu o wysokości 70mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na statywy o wysokości 70 mm.

Pytanie nr 10 zadanie nr 1 pozycja nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego

Pytanie nr 11 zadanie 1 pozycja nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o innych wymiarach 25x80mm i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników o innych wymiarach 25x80mm i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego

Pytanie nr 12 zadanie nr 1 pozycja nr 45

Co Zamawiający rozumie przez określenie typu MEDLANCE

Odp. Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 13 zadanie nr 1 pozycja nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy hematologicznych "Sterilance Lite II", automatycznych, igłowych o śr. igły 0,8 mm (21G) i głęb. wkłucia 2,4 mm (różowych) – sterylnych?

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nakłuwaczy hematologicznych.

Pytanie nr 14 dot. projektu umowy

Dotyczy § 5 ust 2.1 oraz 2.2

Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dot. projektów umów załącznik nr 6 §5 ust.2.1, załącznik nr 7 §2 ust. 2.1, załącznik nr 8 §5 ust. 2.1 i otrzymują one brzmienie dostawa planowa- na podstawie zamówienia pisemnego lub faxem z tygodniowym wyprzedzeniem

Pytanie nr 15 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „…wartości umowy brutto…” na zapis: „…niezrealizowanej wartości umowy brutto ....”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 dot. projektu umowy

Dotyczy § 6 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „0,1% wartości umowy brutto za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na: „0,1% wartości brutto niedostarczonego zamówienia za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”  z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostawy w trybie pilnym z 1 dnia do 3 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku zmieniony Formularz cenowy (nr DZ-371-2013-1 Formularz cenowy zmieniony) oraz projekty umów (nr DZ-371-2013 projekty umów zmienione).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-11-12, godz. 10:00 - Sekretariat. Termin otwarcia ofert: 2013-11-12, godz. 11:00- Sekcja Zamówień Publicznych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł