Chęciny, dnia 2013-11-14

Znak sprawy:

DZ-386-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 szt.

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 970 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 1020 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. TAK

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowaną od segmentów leża siatką ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. NIE

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuści wysięgnik do ręki ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. NIE

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne z ramą – 10 szt.

Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 970 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 1020 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. TAK

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowaną od segmentów leża siatką ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. NIE

Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki montowany do ramy wyciągowej bez regulacji wysokości?

Odp. NIE

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą – 3 szt.

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 970 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z barierkami bocznymi 1020 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. TAK

Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowaną od segmentów leża siatką ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp. NIE

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o mechanicznej regulacji pozycji Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-170?

Odp. NIE

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o mechanicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-150?

Odp. NIE

Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 25 - Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki montowany do ramy wyciągowej bez regulacji wysokości?

Odp. NIE

Pytanie nr 26 - Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1.1 „łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 szt.” łóżka z regulacją wysokości mechanizmem nożycowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1.2 „łóżko ortopedyczne z ramą – 10 szt.” łóżka z regulacją wysokości mechanizmem nożycowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - Czy zamawiający wymaga w pakiecie 1.3 „łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą – 3 szt.” łóżka z leżem opartym na minimum 2 kolumnach zapewniających regulację wysokości oraz przechyłów Trendelenburga i anty Trendelenburga?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 sztuki

Pytanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2130 x 970 mm bez zamontowanych barierek i 2130 x 1060 mm z barierkami ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odp. NIE

Pytanie nr 30 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 860 mm ?

Odp. NIE

Pytanie nr 31 - Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacje wysokości w zakresie 405-805 mm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odp. TAK

Pytanie nr 32 - Czy Zamawiający dopuści łózko wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców dokonywaną w zakresie 0-75 ° , oraz uda 0-45 ° ? Oferowany parametry są lepsze niż wymagane

Odp. TAK

Pytanie nr 33 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125 mm w tym 2 z indywidualną blokadą jazdy oraz jedno z blokadą kierunku jazdy na wprost, z bieżnikiem nie brudzących podłóg bez osłony tworzywowej?

Odp. TAK

Pytanie nr 34 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV ?

Odp. TAK

Pytanie nr 35 - Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością wyboru z min 10 kolorów ?

Odp. TAK

Pytanie nr 36 - Czy Zamawiający dopuści łózko wyposażone w wysięgnik ręki w połowie lakierowany , a pozostał części jest chromowana ?

Odp. NIE

Pytanie nr 37 - Czy Zamawiający dopuści łóżko  wyposażone wieszak kroplówki o stałej wysokości ?

Odp. NIE

Zadanie nr  1 - Łóżka ortopedyczne z ramą leża – 10 szt.

Pytanie nr 38 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2130 x 970 mm bez zamontowanych barierek i 2130 x 1060 mm z barierkami ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odp. NIE

Pytanie nr 39 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 860 mm ?

Odp. NIE

Pytanie nr 40 - Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacje wysokości w zakresie 405-805 mm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego

Odp. TAK

Pytanie nr 41 - Czy Zamawiający dopuści łózko wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców dokonywaną w zakresie 0-75 ° , oraz uda 0-45 ° ? Oferowany parametry są lepsze niż wymagane

Odp. TAK

Pytanie nr 42 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125 mm w tym 2 z indywidualną blokadą jazdy oraz jedno z blokadą kierunku jazdy na wprost, z bieżnikiem nie brudzących podłóg bez osłony tworzywowej?

Odp. TAK

Pytanie nr 43 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV ?

Odp. TAK

Pytanie nr 44 - Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością wyboru z min 10 kolorów ?

Odp. TAK

Pytanie nr 45 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę wyciągową ortopedyczną chromowaną ? Oferowany parametr jest równoważny i nie pogarsza walorów użytkowych

Odp. NIE

Pytanie nr 46 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę ortopedyczną  mocowaną w miejsce szczytów ? Rama dodatkowo zabezpieczona jest tworzywową wkładką stanowiąca wypełnienie.

Odp. NIE

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą 3 szt.

Pytanie nr 47 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i przy opuszczonych barierkach bocznych na poziomie 985 mm ?

Odp. NIE

Pytanie nr 48 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2205 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność

Odp. TAK

Pytanie nr 49 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 860 mm ?

Odp. NIE

Pytanie nr 50 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości na poziomie 385- 765 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. NIE

Pytanie nr 51 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją Trendelenburga i anty na poziomie +/- 16° dokonywaną elektrycznie ?

Odp. TAK

Pytanie nr 52 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w możliwość osiągnięcia pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków ?

Odp. TAK

Pytanie nr 53 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym , z czego trzy segmenty są  ruchome , segmenty wypełnione metalowymi lamelami malowanymi proszkowo, co zapewnia pełną stabilność w trakcie czynności resuscytacyjno - krążeniowych ?

Odp. TAK

Pytanie nr 54 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty laminowanej?  Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Odp. NIE

Pytanie nr 55 - Czy Zamawiający dopuści łózko wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców dokonywaną w zakresie 0-75 ° , oraz uda 0-45 ° ? Oferowany parametry są lepsze niż wymagane

Odp. TAK

Pytanie nr 56 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę wyciągową ortopedyczną chromowaną ? Oferowany parametr jest równoważny i nie pogarsza walorów użytkowych

Odp. NIE

Pytanie nr 57 - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramę ortopedyczną  mocowaną w miejsce szczytów ? Rama dodatkowo zabezpieczona jest tworzywową wkładką stanowiąca wypełnienie.

Odp. NIE

Pytanie nr 58 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru z min 10 kolorów ?

Odp. TAK

Pytanie nr 59 - Czy Zamawiający wymaga aby  łóżko było o konstrukcji składającej się z dwóch kolumn cylindrycznych ? Rozwiązanie takie znacznie ułatwia dezynfekcję oraz  ze względu na brak trudnodostępnych miejsc , charakteryzuje się również

Odp. TAK

Zadanie nr 1 - pozycja 1.1 Łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 szt.

Pytanie nr 60 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 61 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 62 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 63 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 830mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 64 - Czy Zamawiający dopuści wysięgnik ręki ze stali nierdzewnej?

Odp. TAK ale polerowanej.

Zadanie nr 1 - pozycja 1.2 Łóżko ortopedyczne z ramą – 10 szt.

Pytanie nr 65 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 66 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 67 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 68 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 830mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 69 - Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową ortopedyczną, której konstrukcja i wyposażenie wykonane jest z  rur i profili ze stali nierdzewnej?

Odp. TAK ale polerowanej.

Pytanie nr 70 - Czy  Zamawiający dopuści ramę wyciągową ortopedyczną bez możliwością mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy?

Odp. NIE

Zadanie nr 1 - pozycja 1.3 Łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą 3 szt.

Pytanie nr 71 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 72 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 73 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 74 - Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 830mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 75 - Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową ortopedyczną, której konstrukcja i wyposażenie wykonane jest z  rur i profili ze stali nierdzewnej?

Odp. TAK ale polerowanej

Pytanie nr 76 - Czy  Zamawiający dopuści ramę wyciągową ortopedyczną bez możliwością mocowania i swobodnego przesuwania uchwytów na całej długości rur pionowych ramy?

Odp. NIE

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne z wysięgnikiem – 22 szt.

Pytanie nr 77 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej (wraz z barierkami bocznymi) 1030 mm i szerokości leża 900 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 78 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej (wraz z barierkami bocznymi) 930 mm i szerokości leża 800 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 79 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 80 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami chromowanymi?

Odp. NIE

Pytanie nr 81 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z powierzchniami lakierowanymi w kolorze białym lub szarym?

Odp. NIE

Pytanie nr 82 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w wysięgnik ręki metalowy (stal węglowa) pokryty chromem?

Odp. NIE

Pytanie nr 83 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 84 - Czy Zamawiający dopuści  24 miesięczny okres gwarancji?

Odp. TAK

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne z ramą – 10 szt.

Pytanie nr 85 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej (wraz z barierkami bocznymi) 1030 mm i szerokości leża 900 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 86 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej (wraz z barierkami bocznymi) 930 mm i szerokości leża 800 mm?

Odp. NIE

Pytanie nr 87 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 88 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami chromowanymi?

Odp. NIE

Pytanie nr 89 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z powierzchniami lakierowanymi w kolorze białym lub szarym?

Odp. NIE

Pytanie nr 90 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z kołami o średnicy 125 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 91 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową wykonaną ze stali węglowej (chromowanej)?

Odp. NIE

Pytanie nr 92 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową montowaną w gniazda szczytów, wyposażoną tylko w trzy bloczki, dwa uchwyty ręki oraz wieszak kroplówki?

Odp. NIE

Pytanie nr 93 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową z trzema rurami poprzecznymi, bez litery „U”?

Odp. NIE

Pytanie nr 94 - Czy Zamawiający dopuści  24 miesięczny okres gwarancji?

Odp. TAK

Zadanie nr 1 - Łóżko ortopedyczne wielopozycyjne z ramą 3 szt.

Pytanie nr 95 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 95 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko o szerokości leża 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 96 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. TAK

Pytanie nr 97 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi z ABS?

Odp. TAK

Pytanie nr 98 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z elektryczną regulacją oparcia uda w zakresie 0-45°?

Odp. TAK

Pytanie nr 99 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z powierzchniami lakierowanymi w kolorze białym lub szarym?

Odp. NIE

Pytanie nr 100 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko ze szczytami wyjmowanymi  z ramy leża?

Odp. TAK

Pytanie nr 101 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową wykonaną ze stali węglowej (chromowanej)?

Odp. NIE

Pytanie nr 102 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową montowaną w gniazda szczytów, wyposażoną tylko w trzy bloczki, dwa uchwyty ręki oraz wieszak kroplówki?

Odp. NIE

Pytanie nr 103 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko wyposażone w ramę wyciągową z trzema rurami poprzecznymi, bez litery „U”?

Odp. NIE

Pytanie nr 104 - Czy Zamawiający dopuści  łóżko z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 18°?

Odp. TAK

Pytanie nr 105 - Czy Zamawiający dopuści  24 miesięczny okres gwarancji?

Odp. TAK

Zadania nr 4 – Aparat EKG

Pytanie nr 106 - Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy aparat z grudnia 2012 roku z pełną 24 miesięczną gwarancją?

Odp. Zamawiający dopuszcza pełną 24 miesięczną gwarancję, liczoną od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pytanie nr 107 - Czy Zamawiający dopuści aparat z wydrukiem na papierze 110mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 1

Pytanie nr 108 – Czy zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 17.12.2013r.

Pytanie nr 109 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 4 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 17.12.2013r.

Dotyczy wzory umowy

Pytanie nr 110 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 7 ust. 6 na następujący: „Wymiana wadliwego elementu na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy czwartym jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym.”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par.9 ust. 3 na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 112 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 10 ust. 2 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-11-19, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-11-19, godz.10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł