Kielce dnia 2008-06-27

Znak sprawy:

DZ -206- 2008

SPORZĄDZIŁ                                                        ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół 					  mgr Anna Kwiecińska

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                          Podpis

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury

f-my Olympus.

33.16.80.00-5

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560).

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc.

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

#### Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy.

Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury f-my Olympus.

Wykaz w formularzu ofertowym.

Zamawiający wymaga:

- Stabilności ceny przez okres 365 dni.

- Wypełnienia pierwszej strony wzoru umowy i załączenia do oferty.

- Złożenia oferty na druku zamieszczonym w SIWZ.

- Złożenia oświadczeń na drukach zamieszczonych w SIWZ.

#### Termin wykonania zamówienia Art. 36 ust 1 pkt. 4 Ustawy.

Jeden rok od podpisania umowy.

#### Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### V.   Oferty częściowe zamówienia Art. 83 ust.2 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 3.

Zamawiający nie przewiduje w realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców.

#### Oferty wariantowe Art. 83 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Oferty wspólne Art. 23 ust. 1 Ustawy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

#### Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, drogą elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.    Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia – nie spełnia.

#### XII.  Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

    - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium łącznie w wysokości  10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1 -  8 000,00

Zadanie nr 2 -  1 500,00

Zadanie nr 3 -     500,00

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK. Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 4.

#### XIII.   Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- Upłynął termin związania ofertą,

- Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Który został wykluczony z postępowania,

- Którego oferta została odrzucona.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 2 ppkt.2.2; 2,3 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### XIV.   Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

4.   Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

5.   Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi, co najmniej 7 dni.

6.   O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza tę informację na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

lek med. Paweł Kaczmarzyk	 sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół			 sprawy proceduralne

mgr Małgorzata Kowalik		 sprawy umów

#### XV. Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej,

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części
zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Ofertę stanowi druk „Oferta” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

    - Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

    - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

    - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### XVI.    Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### XVII.    Zawartość oferty Art. 26 Ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz oferty.

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 Upzp

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.24 Upzp

  - Wypełniony wzór umowy, pierwsza strona.

  - Dokumenty wymienione w pkt. B.

- Dokumenty żądane od wykonawcy Dz. U. Nr 87 poz.605 z 19 maja 2006

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### XVIII.  Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania: DZ-206-2008

- Nazwa postępowania: Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do           aparatury f-my Olympus.

- Nie otwierać przed: 2008-07-09 godz. 1130

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

  - Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2008-07-09 do godziny 1100.

  - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Art. 84 ust. 2

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2008-07-09 o godz. 1130.

#### XIX.     Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 1 pkt. 3;

- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### XX.    Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - Jest niezgodna z ustawą;

  - Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### XXI.    Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

1.   Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty, co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### XXII.    Sposób obliczenia ceny oferty.

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Wartości netto, wartość VAT oraz wartość brutto zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku.

#### XXIII.   Badanie i ocena ofert Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz  zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

#### XXIV.  Omyłki rachunkowe Art. 88 Ustawy.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1)   W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a.  Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b.  Jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)   W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a.   Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b.   Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c.   Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3)   W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a.   Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b.   Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c.   Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

#### Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

#### XXV.   Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 ust 1 Ustawy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

#### XXVI.  Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### XXVII.  Miejsce realizacji zamówienia

Magazyn w siedzibie Zamawiającego.

#### XXVIII.  Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146.

#### XXIX.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### XXX.  Protesty Art. 180 do 183 Ustawy.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego stosownie do zapisów Ustawy Art. 180 do 183. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia protestu w formie elektronicznej lub faksem.

XXXI. Odwołania art.184 do 193 Ustawy.

Od rozstrzygnięcia lub oddalenia protestu odwołanie nie przysługuje.

Cena SIWZ - 30,00 zł netto.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-206-2008

#### O F E R T A

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

- Dane wykonawcy:

  - Pełna nazwa:	...........................................................................................

  - Adres:		...........................................................................................

  - Kod, miejscowość:.......................................

  - Województwo	.......................................

  - Powiat		.......................................

  - Tel.		.......................................

  - Faks:		.......................................

  - REGON:		.......................................

  - NIP:		.......................................

  - Internet http://	.......................................

  - e-mail:		......................................

- Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ na: Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury f-my Olympus.

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa części | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów pokrywana teflonem i zakończona kulką ( wielorazowego użytku – autoklawowalna), długość narzędzia min. 95 cm, średnica kanału roboczego od 2,0 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów, zakończona kulką ( wielorazowego użytku – autoklawowalna), długość narzędzia min. 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek silikonowy |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka halogenowa 150 W |  | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustniki bronchoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne) |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ustniki duże gastroskopowe( wielorazowego użytku -autoklawowalne) |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ustniki jednorazowego użytku z gumką a’ 50 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów ( wielorazowego uzytku -autoklawowalna) |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe I jednorazowego użytku), włosie o średnicy 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia min. 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0. a’ 10szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu owalne z okienkiem i z igłą, długość narzędzia min. 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem, długość narzędzia min. 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu owalne i szczęki aligatora, długość narzędzia min. 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i z Igłą, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i zab szczura, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem, długość narzędzia min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i z igłą, długość narzędzia min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu standardowe owalne z okienkiem i z igłą, długość narzędzia min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Szczypce biopsyjne uchylne ( możliwość biopsji stycznej) gastroskopowe (wielorazowego użytku-autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu Wydłużone owalne z okienkiem, szczęki aligatora i z ząb szczura oraz Igła, długość narzędzia min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Szczotki teflonowe zakończone kulką jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2-4,2 mm. Dł. robocza min. 220 cm. opakowanie -50 sztuk |  | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,47 mm), kształt duży owal o średnicy 50 mm( wielorazowego użytku-autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,43 mm), kształt duży owal o średnicy 48 mm( wielorazowego użytku - autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,43 mm), mały owal o średnicy 30 mm( wielorazowego użytku -autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,47 mm), mały owal o średnicy 30 mm( wielorazowego użytku -autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,43 mm), kształt standardowy Duży owal z ząbkami o średnicy 50 mm( wielorazowego użytku-autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu ( 0,043 mm), kształt standardowy owal z ząbkami o średnicy 30 mm( wielorazowego użytku-autoklawowalna) bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Osłonka teflonowa ( wielorazowego użytku –autoklawowalna) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych: długość narzędzia 230 cm, minimalna srednica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | Uchwyt do narzędzi do petli elektrochirurgicznych (wielorazowego użytku –autoklawowalna) kompatybilny z oferowanymi pętlami. |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5-ramienny (wielorazowego użytku –autoklawowalna), rozpiętość ramion 20 mm, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Chwytak palczasty kolonoskopowy do usuwania wiekszych polipów, 3-ramienny (wielorazowego użytku –autoklawowalna), rozpiętość ramion 20 mm, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Szczypce chwytające gastroskopowe do resekcji śluzówkowej oraz do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura i szczęki aligatora, rozpiętość ramion 19,5 mm (wielorazowego użytku –autoklawowalna), długość narzędzia min. 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Koszyk mały (32 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła górnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku – autoklawowalna), długość narzędzia min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm . Narzędzie kompletne z rękojeścią. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nożyczki kolonoskopowe (wielorazowego użytku –autoklawowalne) do rozcinania pętli nylonowych, obcinania jej wąsów, rozcinania szwów chirurgicznych, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Szczypce chwytające do usuwania protez z dróg żółciowych i trzustkowych, obrotowe (wielorazowego użytku –autoklawowalne), ramiona typu szczęki aligatora i ząb szczura, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku ( wielorazowego użytku), długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 12 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku ( wielorazowego użytku), długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 14 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku ( wielorazowego użytku), długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 16 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku ( wielorazowego użytku), długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 18 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku ( wielorazowego użytku), długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 20 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania odżwiernika (wielorazowego użytku), długość balonu 30 mm, średnica zewnętrzna 8 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania odźwiernika ( wielorazowego użytku), długość balonu 30 mm, średnica zewnętrzna 10 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania odźwiernika ( wielorazowego użytku), długość balonu 30 mm, średnica zewnętrzna 12 mm, długość narzędzia min. 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Balon do bronochografii selektywnej, płukania pęcherzykowo-oskrzelowego oraz do tamowania krwawień w drogach oddechowych, dwukanałowy o średnicy 13 mm, średnica cewnika 7Fr, zwężana końcówka ( jednorazowego użytku), długość narzędzia min. 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, giętka, z hydrofilną końcówką dł. 500 mm i podwójnym systemem znaczników. Średnica 0,035”, dł. robocza min. 450 cm. końcówka prosta. |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Balon trójkanałowy z osobnym kanałem do kontrastu (ujście powyżej balonu) i do prowadnicy 0,035”, a także trójstopniowy (Średnice min. 8,5mm, 11,5mm, 15 mm) do rewizji dróg żółciowych, jednorazowego użytku; długość narzędzia min. 190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | Balon trójkanałowy z osobnym kanałem do kontrastu ( ujście poniżej balonu i do prowadnicy 0,035”, a także trójstopniowy (średnice min. 8,5 mm, 11,5 mm, 15 mm) do rewizji dróg żółciowych, jednorazowego użytku; długość narzędzia min. 190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | Papilotom trójkanałowy o średnicy 5,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony, autoklawowalny - (wielorazowego użytku -autoklawowalny) cięciwa 20mm, nosek 3mm -zwężony długość narzędzia min. 195cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. a ‘ 2 szt. |  | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | Papilotom trójkanałowy o średnicy 5,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony, autoklawowalny - (wielorazowego użytku-autoklawowalny) cięciwa 20mm, nosek 7mm -zwężony długość narzędzia min. 195cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. a’ 2 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką, znaczniki, co 3 mm ( wielorazowego użytku -autoklawowalny), do prowadnicy 0,035”, długość narzędzia min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony zaokrągloną końcówką z nacięciem w kształcie X, średnica końcówki dystalnej 2,5 Fr ( wielorazowego użytku -autoklawowalny), do prowadnicy 0,035”, długość narzędzia min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Koszyk standardowy (o wymiarach min 20 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku -autoklawowalny), drut koszyka twardy, długość narzędzia min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zmienną ilościa drutów (wielorazowego użytku - autoklawowalny), drut koszyka twardy, długość narzędzia min. 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Zestaw kompletny do wprowadzania protez średnicy 8,5 Fr, wstępnie złożony zawierający: cewnik teflonowy wprowadzający i popychacz ( wielorazowego użytku - autoklawowalny); długość robocza min. 155 cm, minimalna srednica kanału roboczego 3,2 mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 53 | Zestaw kompletny do wprowadzania protez średnicy 10 Fr, wstępnie złożony zawierający: cewnik teflonowy wprowadzający i popychacz ( wielorazowego użytku - autoklawowalny); długość robocza min. 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica zewnętrzna balonu 6 mm, długość balonu min 30 mm, długość narzędzia min. 180 cm; do prowadnicy 0,035 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica zewnętrzna balonu 8 mm, długość balonu 30 mm, długość narzędzia min. 180 cm; do prowadnicy 0,035 mm |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Szczypce biopsyjne uchylne ( możliwość biopsji stycznej) do dróg żółciowych i trzustkowych ( wielorazowego użytku -autoklawowalne), łyżeczki biopsyjne typu do ECPW z okienkiem i zębem szczura, osłonka profilowana, możliwość podawanie kontrastu, długość narzędzia min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych z bocznym otworem na końcu dystalnym, średnica 8,5Fr, prosta, długość między listkami 5cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych z bocznym otworem na końcu dystalnym, średnica 8,5Fr, prosta, długość między listkami 7cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych z bocznym otworem na końcu dystalnym, średnica 8,5Fr, prosta, długość między listkami 9cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 60 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych z bocznym otworem na końcu dystalnym, średnica 8,5Fr, prosta, długość między listkami 12cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm. |  | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10 Fr, odległość między listkami 5cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10 Fr, odległość między listkami 7cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 10 Fr, odległość między listkami 9cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm. |  | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 64 | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki długości 4 mm (wielorazowego użytku - autoklawowalny) - długość narzędzia min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm. a’ 2 szt. |  | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 65 | Osłona metalowa, zwojowa (zewnętrzna) kosza (wielorazowego użytku - autoklawowalna), całkowita długość min. 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Osłona teflonowa (wewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego (wielorazowego użytku - autoklawowalna), całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, średnica rozłożonych ramion 30 mm, możliwość podawania kontrastu (jednorazowego użytku), minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku; dł. ostrza min 4mm, średnica 22G, dł. robocza min. 200cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm. a’10 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Igła aspiracyjna, jednorazowa z otworem bocznym TBNA, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość narzędzia min. 115 cm, średnica igły 21 G, długość ostrza igły 15 mm, a’ 4 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Igła aspiracyjna do bronchoskopii, jednorazowa, całkowita długość narzędzia min. 115cm; średnica wewnętrznej igły: 21G, długość 3 mm, średnica zewnętrznej igły 19G, długość 15 mm; całkowita długość igły roboczej 18 mm. a’4 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku -autoklawowalne,łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okragłe z Okienkiem,długość narzędzia min.105 cm ,minimalna śr kanału roboczego 2,0 |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 72 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe .Wydłużone łyżeczki do głębszych biopsji, długość narzędzia min. 105cm ,śr kan rob 2,0 mm |  | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 73 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe Do biopsji twardej tkanki ,szczęki aligatora zapobiegajace ześlizgiwaniu .Dł narzędzia min. 105 cm,śr kan rob 2,0 |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 74 | Szczypce do gorącej biopsji, kolonoskopowe /wielorazowego użytku - autoklawowalne/ dł. narzedzia min. 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. |  | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 75 | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku, kosz 31mm, całkowita długość narzędzia max 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm (bez rękojeści) |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, nim. Średnica kanału roboczego 2,8mm długość narzędzia min.230 cm. a’20 szt. |  | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, nim. Średnica kanału roboczego 2,8mm długość narzędzia max 155 cm. a’ 20 szt. |  | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Narzędzie z funkcją rotacji do klipsowania, długość narzędzia min. 230 cm, minimalna średnica kanału 2,8mm, współpracuje z klipsami z końcówką teflonową. |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | Klipsy jednorazowe z końcówka teflonową, kąt rozwarcia 135 stopni, dł. Ramion 7,5mm. a’ 40 szt. |  | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Cewnik wielorazowy typu spray, wielorazowy do autoklawu, dł. Narzędzia min. 240cm, min. Średnica kanału roboczego 2,8mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | Osłona teflonowa wielorazowa do autoklawu , długość narzędzia min. 190cm, średnica kanału roboczego 2,0mm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | Drut do pętli 0,3mm, kształt półksiężycowaty o średnicy 35mm, długość narzędzia min.190cm |  | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | Nasadka jednorazowa miękka z rowkiem. a’ 5 szt. |  | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów w zakresie szerokości 2-3,2mm,dł robocza max 95 cm oraz szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów |  | op | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | X |  |  |

1. Wartość netto :............................................................zł

2. Wartość netto słownie:..........................................................................................zł

3. VAT..........%, tj:.........................................zł

4. VAT słownie:....................................................................................................................zł

5. Wartość brutto :............................................................zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………zł

7. Stabilność ceny 365 dni.

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa części | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu (jednorazowe) a’ 20 szt. | MAJ- 210 | op. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zaworki biopsyjne do bronchoskopu (wielorazowego użytku) a’10 szt. | MAJ-207 | op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zaworek woda-powietrze do videoendoskopów | MH-438 | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaworek ssący do videoendoskopów | MH-443 | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na wodę | MAJ-901 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakrywka wodoszczelna | MH-553 | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter do czyszczenia bronchoskopów | MAJ-222 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zaworki biopsyjne do gastroskopu a’10 szt. | MB-358 | op | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | X |  |  |

1. Wartość netto :............................................................zł

2. Wartość netto słownie:..........................................................................................zł

3. VAT..........%, tj:.........................................zł

4. VAT słownie:....................................................................................................................zł

5. Wartość brutto :............................................................zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………zł

7. Stabilność ceny 365 dni.

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa części | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda endoskopowa (A) śr 2,3mm i dł. 2,2m |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda endoskopowa (S.C.) śr 2,3mm dł. 2,2m |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda neutralna silikonowa 17,5x29.5cm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel do silikonowej elektrody neutralnej dł. 4m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel do inst. endoskopowych Olympus dł. 4m |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | X |  |  |

1. Wartość netto :............................................................zł

2. Wartość netto słownie:..........................................................................................zł

3. VAT..........%, tj:.........................................zł

4. VAT słownie:....................................................................................................................zł

5. Wartość brutto :............................................................zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………………………………zł

7. Stabilność ceny 365 dni.

    - Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:.........................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

- Formularz oferty

- Dowód wpłaty wadium

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4.5.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - Wypełniony wzór umowy, pierwsza strona.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:......... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-206-2008

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-206-2008

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 i 2 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

    - Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

    - Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

    - Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 1 pkt. 3;

    - Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Wzór

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem jej przyszły kształt wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 9 lutego 2004r. nr 19 poz. 177.

##### UMOWA NR ……

Zawarta w dniu ……………… w Kielcach pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10

NIP 959-12-89-964      Urząd Skarbowy w Kielcach       Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr inż. Krzysztofa Skowronka

Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego - mgr Artura Nadolnego

a

.................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem ...............  z kapitałem zakładowym ........................

NIP....................... Urząd Skarbowy .................................Regon ..................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                     w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  206 000,00 EURO.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu Części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus zadanie nr…..  w okresie jednego roku od podpisania umowy tj. od dnia …………. do dnia. ……

§ 2

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot zamówienia podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu CE albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Jeżeli przedmiotem zamówienia jest aparatura i sprzęt medyczny, obowiązuje dostarczenie świadectwa dopuszczenia do stosowania aparatury i sprzętu.

- Przedmiot dostawy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktury.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, która wynosi:

Zadanie nr …:

a). wartość netto: ………………………… PLN,

słownie: ……………………………………………………………………………………,

b). wartość brutto: ………………………. PLN,

słownie: ……………………………………………………………………………………,

c).VAT ………. %: tj.: ………………….. PLN,

słownie: ……………………………………………………………………………………,

2.   Wykonawca gwarantuje stałość ceny za dostarczony przedmiot zamówienia ustalonej w pkt. 1 przez okres 365 dni.

3.  Ceny brutto ulęgną zmianie tylko w przypadku, gdy nastąpi zmiana w stawce podatku

VAT lub w przypadku wprowadzenia opłat lub podatków granicznych.

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur regulowanych przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 5

1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego – magazyn medyczny szpitala w godzinach od 07.00 do 14.35.

  - dostawa planowa - na podstawie telefonicznego zamówienia niezwłocznie potwierdzonego pisemnie lub z tygodniowym terminem dostawy

  - dostawa w trybie pilnym - na podstawie telefonicznego zamówienia niezwłocznie potwierdzonego pisemnie w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia              
i zaplanowania z terminem dostawy trzy dni robocze.

    - Asortyment i wielkość, oraz termin każdorazowej partii dostawy wynikać będzie z bieżących potrzeb i niezbędnego zapasu zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego.

    - Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy wewnątrz zadania, co nie może mieć wpływu na wartość przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

    - Po stronie Wykonawcy leży rozładunek i załadunek przedmiotu umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

    - Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.

    - Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

    - Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy i kontaktów z Wykonawcą jest Elżbieta Krawczyk -  pielęgniarka koordynująca  tel. 0-41 34-655-45 wew. 187.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - za opóźnienie dostaw w trybie pilnym 0,2% wartości zamówionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 7.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 6 ust.1 a, b i c Wykonawca upoważnia Zamawiającego   do wystawienia faktury obciążającej bez podpisu Wykonawcy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 9

          - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

          - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

          - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 	      		    Pod względem                       Wykonawca                                                         				         formalno prawnym