Chęciny, dnia 2008-07-04

Znak sprawy:

# DZ-206-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Zadanie nr 1.

Pytanie nr 1 poz. 25 - Czy nie przy opisie średnicy drutu pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej ( Zamawiający podał 0,043 mm, a powinno być 0,43.

Odpowiedź: Nastąpiła oczywista pomyłka pisarska, powinno być 0,43 mm.

Pytanie nr 2 poz. 46,47- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na papillotomy trójkanałowe o średnicy końcówki dystalnej 4,5 Fr, przy zachowaniu zgodności wszystkich innych parametrów wymaganych i opisanych przez Zamawiającego(

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół