Chęciny, dnia 2013-12-11

Znak sprawy:

DZ-419-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 zadanie nr 1 do projektu umowy §3 ust. 3 Zgodnie z paragrafem 4 ust. 3.3.4 projektu umowy Wykonawca w jej ramach jest zobowiązany do „naprawy przedmiotu umowy bez wymiany części zamiennych- bez ograniczeń”. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie par.3 ust.3?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 zadanie nr 1 do projektu umowy §3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 zadanie nr 1 do projektu umowy §7 W ramach równego traktowania stron w zakresie stosowania kar prosimy o wyrażenie zgody na dodanie w par. 7 następującego zapisu: „W przypadku przekroczenia terminu płatności o którym mowa w par. 3 ust.1 Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 zadanie nr 1 do projektu umowy §7 ust.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „W przypadku przekroczenia czasu reakcji serwisu o którym mowa §4 ust.2 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad czas określony w §4 ust. 2”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 zadanie nr 1 do SIWZ pkt. II.2.2.9 oraz projektu umowy §4 ust.5 Prosimy o wskazanie oraz udostępnienie planów pomieszczeń w których, na wypadek naprawy trwającej dłużej niż 5 dni, miałyby być zainstalowane aparaty zastępcze.

Odp. Aparaty zastępcze będą zainstalowane w pomieszczeniu w którym obecnie są stare aparaty rtg. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie planów pomieszczeń przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego

Pytanie nr 6 zadanie nr 1 do SIWZ pkt. II.2.2.10 oraz projektu umowy §4 ust.6.6.2 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 zadanie nr 2 do SIWZ pkt. II.2.2.8 Z uwagi na fakt, iż warunki producenta są rozbieżne w zakresie wymogów określonych przez Zamawiającego w pkt. 2.8 zadania nr 2 w SIWZ, zwracamy się z prośbą o obniżenie gwarancji na części zamienne do standardowo oferowanej przez producenta tj. 3 msc. Gwarancja jest elementem cenotwórczym, dlatego utrzymanie dłuższego niż standardowy okresu gwarancji na części zamienne wpływa znacząco na cenę oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 zadanie nr 2 do SIWZ pkt. II.2.2.8 Z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy serwisowej w zakresie określonym przez Zamawiającego standardowo wiąże się w sytuacji awarii, problemu, czy usterki z podejmowaniem czynności serwisowych przez Wykonawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie lub obniżenie np. do 3 msc. określonej w punkcie 2.8 zadania nr 2 w SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 zadanie nr 2 do SIWZ pkt. X.A.3.2 Z uwagi na fakt, iż do wykonywania czynności serwisowych, realizacji zadań wymaganych przez Zamawiającego w zakresie zadania nr 2 nie jest prawnie wymagane posiadanie szczególnych uprawnień, prosimy o wyłączenie dla zadania nr 2 wymogu posiadania przez wskazane osoby do realizacji zadania uprawnień.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 zadanie nr 2 do projektu umowy §4 ust.5  W § 4 pkt. 5 wzorca umowy dla zadania nr 2 Zamawiający określa, że będzie pokrywać koszty części zamiennych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur, ponadto w § 3 pkt 3 wzorca umowy dla zadania nr 2, wymaga, aby do faktury Wykonawca dołączał określone dokumenty m.in. rachunki za zakupione materiały użyte do napraw. Z uwagi na korporacyjny, wewnętrzny obieg dokumentów bezpośrednio z producentem, do którego grupy kapitałowej należymy - odmienny i nie opierający się o standardowy system zakupów rynkowych, do których wystawiane są faktury/rachunki, prosimy o dopuszczenie wyłączenia tego wymogu. Jednocześnie wnosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na każdorazowym przedstawieniu oferty na realizację usługi wymagającej zakupu przez Zamawiającego części zamiennych, której akceptacja będzie podstawą do realizacji usługi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 zadanie nr 2 do projektu umowy §3 pkt. 3 Zamawiający wymaga w § 3 pkt 3 wzorca umowy dla zadania nr 2, aby do faktury Wykonawca dołączał karty pracy z wyszczególnionymi określonymi informacji - czy w przypadku procedury korporacyjnej Wykonawcy, w ramach której standardowo każda wizyta serwisowa zakończona jest spisaniem karty pracy z wskazanymi przez Zamawiającego informacjami, a jeden egzemplarz zostaje u Zamawiającego - czy Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego dołączania tego dokumentu do faktury? Dokumenty sprzedażowe po wprowadzeniu danych są automatycznie generowane z systemu i kierowane do wysyłki - prosimy o dopuszczenie wnioskowanego przez nas yłączenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany. W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ-projekt umowy dla zadania nr 2 §3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie Do składanych faktur Wykonawca musi dołączyć rachunki za zakupione materiały użyte do napraw. Ponadto Wykonawca dołączy do składanych faktur karty pracy zawierające potwierdzenie użytkowników o wykonanej naprawie z wyszczególnieniem użytych  materiałów eksploatacyjnych, częściami zamiennymi i podzespołami, w przypadku nie pozostawienia ich po zakończeniu wizyty serwisowej.

Pytanie nr 12 zadanie nr 2 do projektu umowy§3 pkt. 4 Zamawiający wymaga w § 3 pkt 4 wzorca umowy dla zadania nr 2 zobowiązuje Wykonawcę do świadczenia usług pomimo sytuacji wystąpienia zaległości płatniczych - bez ograniczeń - wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez ograniczenie wymogu do sytuacji występowania zaległości płatniczych nie starszych niż np. 60 dni po terminie płatności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 zadanie nr 2 do SIWZ pkt. II.2.2.4 oraz do projektu umowy §4 ust.1.4 Zamawiający precyzuje, że usługi będą świadczone w trybie 5/8 tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, aby dla zgłoszeń dokonanych po godzinie 15:00, czasy reakcji / kontaktu były liczone od godziny 08:00 następnego dnia roboczego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. W związku z powyższym §4 ust. 1.4 umowy dla zadania 2 otrzymuje brzmienie :wsparcia dla Systemu AGFA CR realizowanego w Trybie 5/8 tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla zgłoszeń dokonanych po godzinie 15:00, czasy reakcji/ kontaktu będą liczone od godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

Pytanie nr 14 zadanie nr 2 do projektu umowy §7 ust. 3 i 4  Zwracamy się o naliczanie kar umownych w wysokości 0,1% wartości miesięcznej kontraktu, a nie łącznej umowy w przypadku opóźnień w realizacji usług z uwagi na fakt, iż ewentualne opóźnienia występują w określonej sytuacji, a tym samym i czasie - w tym przypadku rozliczenia są dokonywane w trybie miesięcznym.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający zmienia SIWZ projekt umowy dla zadania nr 1 poprzez zmianę numeracji §4. Zamawiający zmienia SIWZ projekt umowy dla zadania nr 2 poprzez zmianę §1 ust. 1 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej dla sprzętu objętego systemem AGFA CR oraz systemem AGFA Impax Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 1.

Zamawiający zamieszcza jednolity tekst umów w osobnym pliku.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2013-12-16, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-12-16-, godz.10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł