Chęciny, dnia 2013-12-27

Znak sprawy:

DZ-439-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 W wyjaśnieniach z dnia 23.12.2013 r., Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 4, stwierdza: "W kosztach oferty należy uwzględnić koszt zlecenia przeprogramowania centralki ppoż. firmie serwisującej system SSP. "
SIWZ powinien zawierać wszystkie informację niezbędne do złożenia oferty. Proszę zatem o wyjaśnienie:
a) czy skoro Zamawiający wskazuje na konieczność zlecenia przez oferenta wykonania pewnego zakresu prac objętych zamówieniem (przeprogramowanie centralki ppoż) konkretnej firmie (serwisującej obecnie SPP), a której to firmy, ani kosztów jej usługi nie określono w SIWZ,  to czy Zamawiający w celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji określi dokładny koszt brutto wykonania przeprogramowania centralki ppoż? 
b) proszę o wskazanie nazwy firmy serwisującej SPP i podanie osoby odpowiedzialnej za tę inwestycję oraz jej danych kontaktowych.
c) czy Zamawiający jest świadomy, że narzucenie oferentom konieczności zlecenia wykonania pewnego zakresu prac objętych zamówieniem (przeprogramowanie centralki ppoż) konkretnej firmie (serwisującej obecnie SPP), może powodować nierówne traktowanie wykonawców i naruszenie zasad uczciwej konkurencji, poprzez stworzenie sytuacji, w której oferty cenowe oferentów będą w pewnej mierze uzależnione od ceny usługi zaoferowanej przez jedną, konkretną firmę serwisującą SPP, która to firma dodatkowo może być jednym oferentów w przetargu? Skoro Zamawiający, jak wynika z treści odpowiedzi na pytanie nr 4 nie chce przekazać wykonawcy kluczy i haseł dostępowych, uniemożliwiając tym samym wykonawcy realizację zamówienia w całości (w zakresie programowania centralki ppoż) własnymi siłami, to być może Zamawiający, w celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji, powinien rozważyć modyfikacje SIWZ i wyłączenie z zakresu zamówienia programowania centralki ppoż?

Odp. W przedmiarze robót w poz. 29. uwidoczniona jest pozycja dotycząca prac związanych z programowaniem systemów, w której należy zawrzeć ich koszty.

Generalny wykonawca inwestycji na Oddziale Ortopedii, w tym instalacji teletechnicznych – PBHU Agat sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, Kielce.

Firma serwisująca system SSP – PHT Supon sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, Kielce. tel 41 368 04 14

Zgodnie z zapisami w p. X B SIWZ – oferenci mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

Pytanie nr 2 W wyjaśnieniach z dnia 23.12.2013 r., Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 5, stwierdza: "Część systemu, obejmująca remontowany oddział ortopedii jest na gwarancji"Czy Zamawiający wskazując jako podmiot odpowiedzialny za rozbudowę systemu SPP firmę obecnie serwisującą system SPP, znosi z oferenta odpowiedzialność gwarancyjną za ingerencję w istniejący system, a jedynie podtrzymuje wymagania gwarancyjne dotyczące urządzeń dostarczonych przez wybranego oferenta przedmiotowego zamówienia, w tym moduły SPP?

Odp. Wszelkie czynności związane z serwisem i zmianami w konfiguracji systemu sygnalizacji pożaru u Zamawiającego powinny być wykonywane przez autoryzowaną firmę, posiadającą przeszkolony personel, dysponującą kluczem licencyjnym sprzętowym do systemu oraz plikami źródłowymi edytowalnymi. Odpowiedzialność gwarancyjna oferenta nie dotyczy istniejącego systemu SSP.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł