Chęciny, dnia 2014-01-07

Znak sprawy:

DZ-449-2013-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1, pozycje 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie jako równoważnej oferty na inną maskę krtaniową niż i-gel posiadającą:

- powietrzny mankiet uszczelniający wyposażony w zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas

zakładania

- rurkę bez kanału umożliwiającego wprowadzenie sondy do żołądka, wygiętą zgodnie  z budową

anatomiczna gardła i wzmocnioną (co stabilizuje maskę i zabezpiecza  przed rotacją)

- bloker zgryzu zintegrowany z rurką,

- kopułę z dużym otworem powietrznym (co zapobiega zjawisku blokowania przepływu gazów przez

opadającą nagłośnię),

- znaczniki prawidłowego położenia maski?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych  dróg oddechowych z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadania nr 4 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley dwudrożny posiadający balon o objętości 15 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza cewnik Foley posiadający balon o objętości od 15ml do 30ml.

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 11, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności filtracji bakteryjnej – 99,999% i wirusowej 99,99%, czysty mikrobiologicznie; czas stosowania 24 godz., pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 11, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie filtra o skuteczności filtracji bakteryjnej – 99,999% i wirusowej 99,99%, dający poziom nawilżania powyżej 36 mg H2O/l;  czysty mikrobiologicznie, czas stosowania 24 godz., pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 11, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego, wyposażonego w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, dający stopień filtracji bakteryjno – wirusowej na poziomie 99,9999%, o objętości wewnętrznej 55 ml, nawilżeniu powyżej 34 mg H2O/l i utracie wilgotności 9,8 mg H2O/l przy Vt 500ml; czysty mikrobiologicznie, czas stosowania 24 godz.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 3 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na kateter moczowodowy z metalowym mandrynem, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 31 poz. 6.

Wnosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 6 na uniwersalne łączniki symetryczne podwójny stożek , średnica wewnętrzna 7-10mm pasujące do drenów i zestawów wyszczególnionych w pozostałych pozycjach tego zadania.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający  dopuści  w zestawie popychacz o długości 70cm, reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10 - dot. Projektu umowy:

Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w §6 umowy :

- w ust. 1 na 0,1% wartości  zamówienia częściowego

- w ust. 2 na 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-01-14, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2013-01-14, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł