Chęciny, dnia 2014-01-08

Znak sprawy:

DZ-449-2013-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów T-Kehr wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 12 poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody igiełkowej dł. 6,2 cm, trzon 2,4mm, do uchwytu generatora elektrochirurgicznego Force EZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 12 poz. 3.

Wykonawca oferuje opisane przez Zamawiającego elektrody bierne w opakowaniach handlowych zawierających 100 szt. elektrod. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie takiego opakowania elektrod?

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania a’ 100 szt. elektrod.

Pytanie nr 4 - Zadanie 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie w rozmiarze  25G x 90mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 - Zadanie 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie w rozmiarze  26G x 90mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 - Zadanie 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie w rozmiarze  25G x 120mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 7 - Zadanie 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie w rozmiarze  26G x 120mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 - Zadanie 16 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 - Zadanie 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną  zgodną z normą EN 149 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 10 - Zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający  dopuści jałową osłonę  na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm lub 16cm x 250 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 - Zadanie 20 poz. 2

Czy Zamawiający może sprecyzować czy oczekuje osłonkę lateksową na głowicę USG pudrowaną czy nawilżaną ?

Odp. Zamawiający wymaga osłonkę lateksową pudrowaną.

Pytanie nr 12 - Zadanie 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  serwetę w rozmiarze 50 cm x 70 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 - Zadanie 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści taki zestaw serwet uniwersalnych:

| Ilość sztuk | Zestaw zawiera | Rozmiar | Opak. jednost. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 4 szt. | - serweta na stolik - serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona - serweta z przylepcem - serweta z przylepcem - serweta z przylepcem - taśma przylepna - ręcznik do rąk | 150cm x 190cm 80cm x 140cm 170cm x 240cm 170cm x 180cm 70cm x 90cm 10cm x 50cm 30cm x 30cm | 1 zestaw |

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 - Zadanie 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści żel do EEG a ’0,5l ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 - Zadanie 29 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści  pojemnik płaski do drenu Redon o pojemności 200 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16 - Zadanie 31 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer w rozmiarze 21CH ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17 - Zadanie 31 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer z oliwką w rozmiarze 20CH ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18 - Zadanie 31 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer w rozmiarze 21CH ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19 - Zadanie 31 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Yankauer  „MICRO”  z regulacją siły ssania ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20 - Zadanie 31 poz. 6

Czy Zamawiający sprecyzuje wymiary łącznika symetrycznego ?

Odp. Łącznik symetryczny 3x8x4/6x10/14mm

Pytanie nr 21 - Zadanie 16 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga igieł 25Gx156,5 mm, których obecnie używał.

Odp. Tak

Pytanie nr 22 - Zadanie 16 poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli igły do techniki „single shot” Stimuplex  A przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS dostępnego u Zamawiającego o standardowych rozmiarach: 22G/50mm; 21G/50mm.

Odp. Tak

Pytanie nr 23 – SIWZ

Czy Zamawiając nie popełnił omyłki pisarskiej i oczekuje przedstawienia zaświadczenia o biozgodności jedynie dla pozycji nr 5 zadania nr 21? Pozostałe pozycje są wykonane z innych materiałów i biozgodność ich nie dotyczy.

Odp. W zadaniu nr 21 zamawiający wymaga dołączenia zaświadczenia o biozgodności tylko dla pozycji nr 5. Zmianie ulega zapis w SIWZ w punkcie XV ppkt B8, zmieniony zapis został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 24 – SIWZ

Czy Zamawiając nie popełnił omyłki pisarskiej i oczekuje przedstawienia raportu walidacji wyrobów jałowych (EO) jedynie dla pozycji nr 2-5 zadania nr 21? Pozostałe pozycje 
są wyrobami niesterylnymi, także ten wymóg ich nie dotyczy.

Odp. W zadaniu nr 21 zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego Raportu z walidacji (dot. zadania nr 18, 19 (pozycja nr 1, 2, 3) i zadania nr 21). Zmianie ulega zapis w SIWZ w punkcie XV ppkt B9, zmieniony zapis został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 25 - Zadanie nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czepków o gramaturze 17g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Zadanie nr 18, poz. 3-4

Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych z gumką czy wiązanych na troki?

Odp. Zamawiający dopuszcza z gumką lub wiązane na troki.

Pytanie nr 27 - Zadanie nr 18, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koszuli operacyjnej o gramaturze 38g/m2

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - Zadanie nr 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe na rolce o szerokości 51cm i długości 40mb?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 - Zadanie nr 19, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 - Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32 - Projekt umowy

Czy Zamawiający zgodzi się aby takie dane jak numer zmówienia oraz numer umowy były umieszczone na załączniku do faktury VAT?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 - Zadanie nr 45 poz. 1-11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia próbek.

Odp. Zamawiający wymaga dołączenia próbek (po 1 sztuce) tylko do pozycji nr 2, 4 i 6.

Pytanie nr 34 - Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka dooskrzelowa prawa Ch 41 posiadała dwa mankiety niskociśnieniowe (tchawiczy i oskrzelowy) bez ostrogi, gdzie  mankiet tchawiczy wykonany jest z poliuretanu (materiału charakteryzującego się znacznie większą odpornością na przebicie niż typowe tworzywo) oraz znaczniki  RTG w postaci ringu wokół obwodu bezpośrednio nad mankietem oskrzelowym z PCV w kształcie litery S, znacznik RTG wokół końcówki dystalnej rurki, znacznik RTG wokół otworu Murphiego, dodatkowy znacznik RTG poniżej mankietu tchawiczego ?

W zestawie dwa cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy, prowadnica ? Dla ułatwienia identyfikacji mankiet tchawiczny i oskrzelowy, baloniki kontrolne, dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego  mankietu. Rodzaj mankietu (tchawiczy lub oskrzelowy) zapisane słownie na baloniku kontrolnym. Takie rurki dooskrzelowe są obecnie stosowane u Państwa w szpitalu.

Odp. Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 35 - Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka dooskrzelowa lewa Ch 41 posiadała dwa mankiety niskociśnieniowe (tchawiczy i oskrzelowy) bez ostrogi, gdzie  mankiet tchawiczy wykonany jest z poliuretanu (materiału charakteryzującego się znacznie większą odpornością na przebicie niż typowe tworzywo) oraz znaczniki  RTG w postaci ringu wokół obwodu bezpośrednio nad mankietem oskrzelowym z PCV, znacznik RTG wokół końcówki dystalnej rurki, dodatkowy znacznik RTG poniżej mankietu tchawiczego ?

W zestawie dwa cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy, prowadnica.  Dla ułatwienia identyfikacji mankiet tchawiczny i oskrzelowy, baloniki kontrolne, dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego  mankietu. Rodzaj mankietu (tchawiczy lub oskrzelowy) zapisane słownie na baloniku kontrolnym. Takie rurki dooskrzelowe są obecnie stosowane u Państwa w szpitalu.

Odp. Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 36 - Zadanie nr 11 poz.1, 2, 3

Czy skuteczność filtracji wirusów i bakterii oraz wydajność nawilżania i utrata wilgoci  musi być podawana w oparciu o wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów ? Tylko wtedy Zamawiający będzie miał gwarancję, że produkt w rzeczywistości będzie spełniał te parametry.

Odp. Tak

Pytanie nr 37 - Zadania nr 11 poz.3

Czy Zamawiający wymaga aby wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci był wykonany z celulozy ?

Odp. Tak

Pytanie nr 38 - Zadanie nr 43, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ostrzy do strzygarek z poz. 2 do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Ponieważ ostrza do strzyżarek SA częścią zużywalna sprzedawane SA jedynie przez producentów sprzętu co może utrudnić złożenie oferty na cały pakiet?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 43 pozycję nr 2 i tworzy zadanie nr 46. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-449-2013-1 Formularz cenowy zmieniony”

Pytanie nr 39 - Zadanie nr 43, poz. 2

Czy ostrza, które Zamawiający opisuje w poz. 2 maja być kompatybilne ze strzyżarka z ruchomą głowicą firmy 3M?, bądź Czy Zamawiajmy pisząc, że ostrza maja być kompatybilne ze strzyżarką firmy 3M ma na mysli strzyżarkę z ruchomą głowicą firmy 3M?

Odp. Zaoferowane ostrza mają być kompatybilne ze strzyżarką z ruchomą głowicą firmy 3M.

Pytanie nr 40 - zadanie nr 17 poz. 1-10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowanie rękawów papierowo foliowych i torebek papierowo - foliowych gdzie folia jest pięciowarstwowa. Pragniemy zauważyć, iż oferowane przez nas produkty spełniają wymagania odpowiednich norm a

ilość warstw foli nie jest wyznacznikiem jej wytrzymałości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 - zadanie nr 17 poz.  2

Czy Zamawiający wyraża  zgodę  na zaoferowanie  rękawów  papierowo - foliowych o wymiarze 400mm x 80mm x 100m? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 - zadanie nr 17 poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek papierowo – foliowych samoklejących o wymiarze 130mm x 254mm? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 - zadanie nr 17 poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek papierowo – foliowych samoklejących  o wymiarze  130mm x 356mm? Jest to  nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego,

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 - zadanie nr 17 poz. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o   wymiarze   400mm x 200m?   Jest   to   nieznaczne   odstępstwo   od   wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 - zadanie nr 17 poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodą na zaoferowanie torebek papierowo – foliowych samoklejących  o wymiarze 200mm x 350mm? Jest to nieznaczne odstępstwo od wymagań Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 - zadanie nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodą na zaoferowanie testu dł. 175mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 - Zadanie nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający wymagając w/w przetwornika miał na myśli przetwornik MHD6R firmy Edwards Lifescience do małoinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca?

Monitory firmy  Nihon Kohden nie używają specjalnych przetworników do nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca. Nieinwazyjny rzut minutowy serca w monitorach firmy Nihon Kohden jest mierzony na podstawie EKG, SpO2 oraz NIBP. Przetwornik do pomiaru rzutu minutowego serca jest stosowany do modułu FloTrack a pomiar jest dokonywany przy pomocy metody małoinwazyjnej z użyciem czujnika MHD6R firmy Edwards Lifescience.

Odp. Tak

Pytanie nr 48 - zadanie nr 41, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli punkt Lp. 3 „Papier do defibrylatora NIHON KOHDEN Cardiolife TEC 5521” do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 41 pozycję nr 3 i tworzy zadanie nr 47. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-449-2013-1 Formularz cenowy zmieniony”

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr „DZ-449-2013-1 Formularz cenowy zmieniony”

UWAGA: zmiana SIWZ

Zamawiający informuje o zmianie zapisu w SIWZ w punkcie XV (Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków) w ppkcie B. Prawidłowy zapis brzmi:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego     przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

- Próbki, ulotki lub karty charakterystyki (ilość określona jest w Formularzu cenowym)

- Dokument potwierdzający spełnienie normy EN 14683 (dot. zadania nr 18 -  pozycja nr 3)

- Dokument potwierdzający zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5-2009 (dot. zadania nr 17 – wszystkie pozycje)

- Karty danych technicznych (dot. zadania nr 17 – wszystkie pozycje)

- Specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawionej przez producenta  wyrobu gotowego (dot. zadania nr 17 – wszystkie pozycje)

- Zaświadczenie o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009 (dot. zadania nr 18, 19 (pozycja nr 1, 2, 3) i zadania nr 21 (pozycja nr 5))

- Dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego Raportu z walidacji (dot. zadania nr 18, 19 (pozycja nr 1, 2, 3) i zadania nr 21).

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie B ppkt. 2  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w punkcie F niniejszego rozdziału.

- Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł