Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-36-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św Rafała w Czerwonej Górze

Zadanie nr 1 – Stymulator nerwów obwodowych (1 komplet)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokalizacja oraz identyfikacja nerwów za pomocą przez skórnej elektrody stymulacyjnej lub igły do stymulacji | TAK |  |
| 2. | Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 3. | Analogowe nastawianie natężenia prądu stymulacyjnego za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 4. | Możliwość ustalenia amplitudy natężenia prądu 0 - 6 mA | TAK |  |
| 5. | Możliwość ustawienia czasu trwania bodźca (0,05;0,1;0,2;0,3;0 do 1,0 ms) | TAK |  |
| 6. | Precyzyjna, sterowana mikroprocesorowo, stabilizacja prądu stymulacji | TAK |  |
| 7. | Jednoczesne podłączenie przezskórnej elektrody stymulacyjnej oraz igły do stymulacji | TAK |  |
| 8. | Funkcja przełączania, pozwala anestezjologowi na wybór elektrody lub igły do stymulacji za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 9. | Tester prawidłowego funkcjonowania urządzenia | TAK |  |
| 10. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 11. | Natężenie prądu: 0-6 mApp / 0-60 mApp | TAK |  |
| 12. | Napięcie stymulacji: do 65 Vpp | TAK |  |
| 13. | Częstotliwość stymulacji: 1 Hz, 2 Hz | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie: - walizka na stymulator akcesoria - kabel do podłączenia igły stymulacyjnej i elektrody przezskórnej - elektroda przezskórna, monopolarna – 1 szt. - elektrody stymulacyjne -50 szt. | TAK |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2 - Monitor funkcji życiowych pacjenta (1 sztuka)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji  min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |
| 2. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 4. | Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 5. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
| 6. | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. | TAK |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 8. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 9. | Mocowanie kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 10. | Tryb „Stand by” | TAK |  |
| 11. | Funkcja „stoper” | TAK |  |
| . | Ekran |  |  |
| 12. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK |  |
| 13 | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK |  |
| 14. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK |  |
|  | Obsługa |  |  |
| 15. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 17 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
| 18. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
| 19. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
| 20. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 22 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 23. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 24. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
| 25. | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK podać |  |
| 26. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 27. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
| 28 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK podać |  |
| 29. | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK podać |  |
| 30. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK podać |  |
| 31. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 32. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Mierzone parametry. |  |  |
| 33. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 34. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 35. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 36. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 37. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK podać |  |
| 38. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 39. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK |  |
| 40. | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK |  |
| 41. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 42 | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK podać |  |
| 43. | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami na OIOM/blok operacyjny przez zamawiającego BSM 3000. | TAK |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy o ciągły rzut minutowy serca oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) bezpośrednio w oferowanym monitorze Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
|  | Wyposażenie monitora |  |  |
| 48 | - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 1szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - niezbędne okablowanie/moduł do podłączenia do przetworników jednorazowych firmy Edwards służących do pomiaru IBP - niezależny moduł transportowy o przekątnej minimum 10’, waga max 4 kg, monitorowanie EKG, SaO2, NIBP | TAK podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 49. | Gwarancja na kardiomonitory min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów | TAK |  |
| 50 | Bezpłatne przeglądy w trakcie gwarancji | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3 Aparat do znieczulenia ogólnego z zaawansowanym monitorem funkcji życiowych (1 komplet)

1. Aparat do znieczulenia ogólnego 1 komplet

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz, pobór energii do 600 VA dla samego aparatu bez dodatkowych urządzeń | TAK |  |
| 3 | Szuflady na drobne akcesoria ( AMBU, maski twarzowe, drobne akcesoria medyczne anestezjologiczne) itp. w tym jedna zamykana na klucz | TAK |  |
| 4. | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jednej z blokadą na wszystkich kołach, dopuszcza się również aparat z regulacja wysokości podstawy aparatu zakresie min od 835 – 1025 mm. w zależności od potrzeb personelu medycznego. | TAK |  |
| 5. | Blat do pisania z oświetlony światłem LED (diody LED’owe). | TAK |  |
| 6 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V minimum 3 gniazda wbudowane fabrycznie w aparat do znieczulenia na tylnej ścianie aparatu, zabezpieczone przed zalaniem płynami infuzyjnymi wraz z bezpiecznikami. | TAK podać |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej w standardzie AGA | TAK |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 45 minut w warunkach standardowych całego układu / zestawu. | TAK podać |  |
| 9. | Możliwość zasilanie awaryjne w O2 i N2O z butli 5 litrowej wózkiem z fabrycznym systemem dokowania do aparatu do znieczulenia ogólnego. Reduktory zasilania awaryjnego widoczne na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 10. | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min | TAK podać |  |
| 11. | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 1,0 l na wydzieliny, możliwość zastosowania ssaków jednorazowych różnych producentów na mocowaniu | TAK podać |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
| 12 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym. | TAK |  |
| 13. | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów | TAK |  |
| 14. | Możliwość zapamiętywania eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB (elektroniczna karta pacjenta) | TAK |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym. | TAK podać |  |
| 16. | Układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK |  |
| 17. | Przepływ bezpieczeństwa O2 podać zakres regulacji | TAK podać |  |
| 18. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów minimum 300 ml/min. | TAK podac |  |
| 19. | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany, dopuszcza się czujniki przepływu zużywalne – (w tym przypadku podać koszt całkowity kompletu oraz okres wymiany zgodny z wytycznymi serwisu) | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
| 20. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny | TAK |  |
| 21. | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, wszystkie elementy mające kontakt z gazami pacjenta nadają się do sterylizacji parowej zgodnie z instrukcją obsługi ( potwierdzone materiałami producenta). | TAK |  |
| 22. | Obejście tlenowe o dużej objętości | TAK |  |
| 23. | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK |  |
| 24. | Możliwość stosowania układów półotwartych. Oddzielne wyjście świeżych gazów. Podłączenie układu typu Rees’a, Kuhna, nie wymaga rozłączania układu okrężnego. | TAK |  |
| 25. | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem cyfrowym wartości na monitorze | TAK |  |
| 26. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimalnej 0,7 litra wielorazowy Wymiana możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Dodatkowe dwa pochłaniacze na zestaw. | TAK podać |  |
| 27. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną, układ ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z układem i odciągiem zgodnie z przyłączami u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
| 28. | Ekran monitora respiratora min. 12” dotykowy z pokrętłem w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli dopuszcza się ekran respiratora na obrotowym ramieniu w zależności od ustawienia aparatu. | TAK podać |  |
| 29. | Monitor do obsługi aparatu i prezentacji parametrów min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych | TAK podać |  |
| 30. | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych bez konieczności wymiany/zmiany elementów systemu oddechowego typu czujniki, miech respiratora, linie pomiarów gazowych, (nie dotyczy układu rur i worka do wentylacji ręcznej) Zestaw układu: komplet dla dzieci i dorosłych (40 kompletów układów dla dorosłych wraz z linią próbkująca do kapnografii) | TAK |  |
|  | TRYB WENTYLACJI |  |  |
| 31. | Tryb ręczny | TAK |  |
| 32. | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 33. | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 34. | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 35. | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 36. | SIMV- synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | TAK |  |
| 37. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow,) | TAK |  |
| 38. | Tryb pracy z HLM ( tryb przy stosowaniu płuco serca) | TAK |  |
|  | REGULACJE |  |  |
| 39. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:4 | TAK |  |
| 40. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 41. | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 2000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) oraz od 5ml w trybie ciśnieniowym | TAK Podać zakres |  |
| 42. | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 43. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 hPa (podać zakres) | TAK Podać zakres |  |
| 44. | Płynna regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym, kształtowanie fali oddechowej, opisać | TAK |  |
| 45. | Trigger przepływowy, podać zakres regulacji i opisać. | TAK |  |
| 46. | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej idealnej masy ciała lub programowalna konfiguracja startowa | TAK |  |
| 47. | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5s (podać zakres) | TAK podać |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 48. | Niskiej objętości minutowej lub niskiej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 49. | Wysokiej objętości minutowej lub wysokiej objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 50. | Alarm ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 51 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 52. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 53. | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 54. | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  |
| 55. | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK |  |
| 56. | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 57. | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 58. | Pomiar objętości minutowej MV spont | TAK |  |
| 59. | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
| 60. | Ciśnienia szczytowego – wartość liczbowa | TAK |  |
| 61. | Ciśnienia średniego – wartość liczbowa | TAK |  |
| 62. | Ciśnienia PEEP – wartość liczbowa | TAK |  |
| 63. | Ciśnienia plateau – wartość liczbowa | TAK |  |
| 64. | Pomiar podatności pacjenta | TAK |  |
| 65. | Moduł gazowy pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK |  |
| 66. | Zasilanie awaryjne modułu gazowego | TAK |  |
| 67. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 68. | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  |
| 69. | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK |  |
| 70. | Kalibracja modułu gazowego w pełni automatyczna nie wymagającą użycia gazu kalibracyjnego | TAK |  |
| 71. | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 4 godzin | TAK podać |  |
| 72. | Komunikacja zewnętrzna przez złącze RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
| 73. | Możliwość podłączenia minimum dwóch elektronicznych parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
| 74. | Parownik z wlewem typu QF sterowany elektronicznie lub manualnie. | TAK |  |
| 75. | Parowniki: 1 parownik sevofluran i jeden parownik izofluran sterowane elektronicznie z poziomu monitora respiratora lub sterowane manualnie. Podać pojemność parownika | TAK podać |  |
| 76. | Parownik z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka na parowniku i wyświetleniem poziomu, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 77. | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– 1 szt. | TAK |  |
| 78. | Dodatkowa półka na akcesoria medyczne na ramieniu – możliwość zawieszenia po obu stronach aparatu. | TAK |  |
| 79. | Uchwyt, ramię podtrzymujące / stabilizujące układ oddechowy pacjenta - możliwość zawieszenia po obu stronach aparatu. | TAK |  |
| 80. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej dodatkowy – 2 na zestaw | TAK |  |
| 81. | Komplety układ oddechowy jednorazowy dla dzieci i dorosłych z workiem min. po 20 sztuki na zestaw. | TAK podać |  |
| 82. | Komplety układ oddechowy wielorazowy dla dzieci z workiem min. 2 sztuki na zestaw. | TAK podać |  |
| 83. | Koszyczki na cewniki i prowadnice montowane do aparatu – 2 sztuki. | TAK |  |
| 84. | Zestaw do archiwizacji danych z możliwością wydrukowania. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

2. Monitor funkcji życiowych 1 sztuka

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 2. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |
|  | Parametry Ogólne: |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 4. | Szkolenie personelu. | TAK |  |
| 5. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
| 6. | Waga monitora z akumulatorem max. 10 kg. | TAK podać |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
| 8. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
| 9. | Mocowanie kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 10. | Tryb „Stand by” | TAK |  |
| 11. | Funkcja „stoper” | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
| 12. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15". | TAK podać |  |
| 13. | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK podać |  |
| 14. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK podać |  |
|  | Obsługa |  |  |
| 15. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 17. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
| 18. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK podać |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
| 19 | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
| 20. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Alarmy: |  |  |
| 22. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 23. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK podać |  |
| 24. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK podać |  |
| 25. | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK podac |  |
| 26. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
| 27. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych: |  |  |
| 28. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK podać |  |
| 29. | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK podać |  |
| 30. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK |  |
| 31. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 32. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Mierzone parametry: |  |  |
| 33. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 34. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 35. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 36. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 37. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK podac |  |
| 38. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 39. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK podać |  |
| 40. | Pomiaru saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 41 | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach | TAK podać |  |
| 42. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. Pomiar we wszystkich oferowanych monitorach Wyświetlanie wartości PPV lub SPV. | TAK podać |  |
| 43 | Moduł do pomiaru CCO realizowany z jednego dostępu naczyniowego kompatybilny z posiadanymi monitorami serii BSM - 3000 | TAK |  |
| 44. | Pomiar zwiotczenia mięśni: Pomiar zwiotczenia mięśni wraz z sensorem dla dorosłych. | TAK |  |
| 45. | Wszystkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami na OIT/Blok Operacyjny przez zamawiającego BSM 3000. | TAK |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o ciągły rzut minutowy serca oparty na analizie zmian ciśnienia krwi. Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji. Odczyt i rejestracja danych (w tym CCO) bezpośrednio w oferowanym monitorze Rozbudowa bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie monitora: |  |  |
| 50. | - Kabel EKG dla dorosłych x 2 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 2 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 2 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 2szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 2szt. - czujnik do pomiaru saturacji wodoszczelny na palec typu klips dla dorosłych x 3 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - niezbędne okablowanie/moduł do podłączenia do przetworników jednorazowych firmy Edwards służących do pomiaru IBP | TAK |  |
|  | Pompa Strzykawkowa z funkcja TCI (infuzja sterowana stężeniem docelowym) - Zestaw trzech pomp w tym jedna z funkcją/ oprogramowaniem TCI |  |  |
| 51 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK podać |  |
| 52. | Pompa strzykawkową z oprogramowaniem-funkcja TCI (infuzja sterowana stężeniem docelowym): | TAK |  |
| 53 | -możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym. | TAK |  |
| 54. | -możliwość zastosowania Propofolu różnych roducentów w stężeniu 0,5%, 1% i 2%. | TAK |  |
| 55. | -możliwość zastosowania Remifentanylu różnych producentów | TAK |  |
| 56. | -możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
| 57. | -możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI . | TAK |  |
| 58. | -możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym. | TAK |  |
| 59. | -w modelu farmakodynamicznego, zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie zapobiegający przedawkowaniu. | TAK |  |
| 60. | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 61. | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 62. | Zatrzaskowego mocowanie i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 63. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK. |  |
| 64. | Masa pompy max. do 1,5 kg | TAK podać |  |
| 65. | Wymiary 250 x 70 x 155 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK podać |  |
| 66. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 67. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 68. | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 69. | Pionowy statyw do mocowania pomp na uchwytach i pomp w stacji dokujacej | TAK |  |
| 70. | Mocowanie do pionowego statywu/rury do 3 pomp za pomocą jednego uchwytu. | TAK |  |
| 71. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK podać |  |
| 72. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK podać |  |
| 73. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 74. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 75. | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK podać |  |
| 76. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 77. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 78. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK podać |  |
| 79. | Prędkości bolusa min: | TAK |  |
| 80. | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK podać |  |
| 81. | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK podać |  |
| 82. | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK podać |  |
| 83. | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK podać |  |
| 84. | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK podać |  |
| 85. | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK podać |  |
| 86. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
| 87. | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK podać |  |
| 88. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 89. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 90. | Kabel łaczący do centrali przywolania personelu | TAK |  |
| 91. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 92. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 93. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 94. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podac |  |
| 95. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 96. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 97. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 98. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |
| 99 | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
| 100. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | Stacja Dokujaca do Pompy Strzykawkowej z funkcja TCI |  |  |
| 101 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji | TAK |  |
| 103. | Możliwość posiadania wbudowanego interfejsu do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 104. | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |
| 105 | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania innych pomp | TAK |  |
| 106. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
| 107. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |
| 108. | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
| 109. | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
| 110. | Możliwość wbudowania dodatkowego akumulatora zasilającego interfejs znajdujący się w stacji w trakcie transportu (oprócz akumulatorów w pompach i zasilania sieciowego). | TAK |  |
| 111. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 12 pomp na stanowisko. | TAK |  |
| 112 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów paskowych | TAK |  |
| 113 | Możliwość obserwacji infuzji z minimum 8 pomp strzykawkowych i/lub objętościowych. | TAK |  |
| 114 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
| 115 | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. | TAK |  |
|  | Laryngoskop dla dorosłych i dzieci – zestaw |  |  |
| 116 | - Aluminiowa rękojeść krótka z głębokimi wytłoczeniami pod łukowaty profil rękojeści pozwalający na uniknięcie powikłań związanych z wykonaniem dźwigni na zęby górnej szczęki pacjenta oraz lepsze manewrowanie podczas zabiegu trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 117 | - Aluminiowa rękojeść krótka cienka, trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 118 | - Łyżka typu MacIntosh w rozmiarach 4,3(2 sztuki) wykonana ze stali nierdzewnej, posiadająca podwójne oświetlenie ( UV oraz biały LED) dające precyzyjny, naturalny obraz tkanek oraz płynów. Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 119 | Etui na zestaw | TAK |  |
| 120 | Rękojeści wyposażone w baterie. | TAK |  |
| 121 | Komplet zapasowych baterii do rękojeści | TAK |  |
|  | Igła ze zwiększoną echogenicznością do znieczulenia nerwów obwodowych z wykorzystaniem stymulacji nerwów przy użyciu nerwostymulatora ( w ilości 350 sztuk, rozmiary zgodnie z opisem) |  |  |
| 122 | Sterylne | TAK |  |
| 123 | Pakowane pojedynczo ( 1 szt. ) | TAK |  |
| 124 | Oryginalne, przeźroczyste opakowanie producenta – gwarantujące sterylność przez okres minimum 12 miesięcy | TAK |  |
| 125. | Data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym | TAK |  |
| 126. | Opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim | TAK |  |
| 127. | Odłączany dren do podawania leku | TAK |  |
| 128. | Połączenie elektryczne do stymulatora | TAK |  |
| 129. | Cała igła z wyjątkiem skosu ( szlifu ) pokryta materiałem izolacyjnym tak na jej powierzchni zewnętrznej, jak i na powierzchni wewnętrznej | TAK |  |
| 130. | Zwiększona widoczność w ultrasonografii dystalnej części igły na długości co najmniej 20 mm, z jej podziałem na 2 równe sekcje. Widoczność końcówki igieł przy ostrym ( 55-65° ) nachyleniu konta wkłucia | TAK |  |
| 131 | Ergonomiczny uchwyt igły | TAK |  |
| 132. | Długość przewodu elektrycznego i cewnika do podawania lokalnego anestetyku zapewniająca swobodną stymulację | TAK |  |
| 133. | Kompatybilne ze stymulatorami nerwów obwodowych minimum typ Stimuplex oraz MultiStim | TAK |  |
| 134. | Wymagane wymiary : Igła z zeszlifowaną końcówką 22G x 40 mm Igła z zeszlifowaną końcówką 21G x 100 mm Igła z zeszlifowaną końcówką 20G x 120 mm Ilości poszczególnych rozmiarów przy pojedynczych zamówieniach przez okres 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie jednorazowe: |  |  |
| 135. | Maski Krtaniowe jednorazowego użytku z mankietem uszczelniającym typu soft seal o niskiej przenikalności na podtlenek azotu po 10 sztuk w rozmiarach: nr 3, nr 4 i nr 5 | TAK |  |
| 136. | Zestaw do konikotomii z igłą Veressa rozmiar Ch 6 w komplecie ze strzykawką, skalpelem, żelem , opaską rurką tracheo oraz wymiennikiem ciepła i wilgoci ilość: 6 | TAK |  |
| 137. | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym typu soft seal o niskiej przenikalności na podtlenek azotu po 10 sztuk w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9 | TAK |  |
| 138. | Prowadnice wielorazowe typu Bougie w ilości 6 sztuki. | TAK |  |
| 139 | AMBU wielorazowego użytku wraz z kompletem masek 1 zestaw | TAK |  |
|  | Gwarancja / Serwis dot. Aparatu do znieczulenia ogólnego, monitora funkcji życiowych oraz pompy strzykawkowej |  |  |
| 140. | Gwarancja na aparat do znieczulenia ogólnego, monitor funkcji życiowych oraz pompy strzykawkowe minimum 36 miesięcy. | TAK podać |  |
| 141 | W okresie gwarancji przeglądy bezpłatne ( podać ilość bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymogiem serwisowym) dotyczy aparatu do znieczulenia ogólnego, monitora funkcji życiowych oraz pomp strzykawkowych | TAK podać |  |
| 142. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48h | TAK podać |  |
| 143 | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK podać |  |
| 144. | Urządzenie / zestaw zastępczy na czas naprawy jeśli naprawa będzie dłuższa niż 3 dni robocze. | TAK podać |  |
| 145. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK podać |  |
| 146. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz personelu technicznego szpitala wraz z certyfikatami w ilości min. 10 godzin. | TAK podać |  |
| 147. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie w wersji elektronicznej oraz papierowej po dwa komplety za zestaw. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….

Dotyczy punktu 134 - należy wyspecyfikować i sporządzić szczegółową wycenę sprzętu

| L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła z zeszlifowaną końcówką 22G x 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Igła z zeszlifowaną końcówką 21G x 100 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Igła z zeszlifowaną końcówką 20G x 120 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem: | X | X |  | X |  |

1. Całkowita Wartość netto zadania :……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….

Zadanie nr 4 Aparat USG do identyfikacji nerwów obwodowych i splotów (1 sztuka)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji min. 2013 r.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 2. | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |
| 3. | Aparat nowy minimum rok produkcji – 2013 | TAK |  |
| 4 | Instrukcja obsługi i użytkowania oraz dokumentacja techniczna w języku polskim (dostarczyć z chwilą uruchomienia i oddania do eksploatacji). | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, po uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z poświadczeniem przeprowadzonego szkolenia. | TAK |  |
| 6. | Karta gwarancyjna, wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, nie krótszy jednak jak 2 lata, wymagana przy dostawie | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie serwisu oraz dostęp do części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK podać |  |
| 8. | Termin dostawy i montaż - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 9. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie dostawcy | TAK |  |
| 10. | Wymagamy, aby oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |
| 11 | Przenośny system ultrasonograficzny, posiadający w pełni cyfrowy system kolorowego obrazowania USG zdolnego do pracy w B, M, Doppler, Power Doppler dedykowany do zastosowań anestezjologicznych, w warunkach oddziałów intensywnej terapii, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych z pełną regulacją w formie panelu dotykowego | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Zakres pracy system od 1 – 15 MHz | TAK |  |
| 14. | Możliwość pracy bez zasilania zewnętrznego. Czas pracy systemu z w pełni naładowanym akumulatorem minimum 2 godziny | TAK |  |
| 15. | Wbudowany mikrofon do urządzenia | TAK |  |
| 16. | Możliwość szybkiej zmiany głowicy diagnostycznej bez konieczności wyłączania aparatu USG czy zamrażania obrazu | TAK |  |
| 17. | Wbudowany moduł edukacyjny dla każdego z dostępnych presentów dla głowicy liniowej pozwalający użytkownikowi uzyskać wskazówki w formie graficznej dotyczące : właściwej pozycji pacjenta, właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, ruchu sony diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego, graficzne wskazanie miejsca do którego operator będzie kierował igłę, projekcja igły w obrazie ultrasonograficznym oraz prezentacja w formie pliku video o sposobie prowadzenia igły z jednoczasową możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  |
| 18. | Możliwość powiększenia każdego z obrazów modułu edukacyjnego na pełny ekran | TAK |  |
| 19. | Wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi na pracę na fantomach z przykładowymi obrazami statycznymi i dynamicznymi obrazującymi właściwe zastosowanie technik in-plane i out-of plane | TAK |  |
| 20. | Możliwość tworzenia własnych procedur w formie modułu edukacyjnego | TAK |  |
| 21. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania modułu edukacyjnego w okresie trwania gwarancji na urządzenie | TAK |  |
| 22. | Wbudowany system automatycznej wykrywania, wizualizacji i identyfikacji igły na ekranie aparatu USG w technice in-plane i out-of-plane. (tor prowadzenia igły, głębokości i identyfikacji celu dla użytkownika na ekranie). | TAK |  |
| 23. | Dostępny port Express Card i USB | TAK |  |
| 24. | Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego komputera z wykorzystaniem połączenia WIFI | TAK |  |
| 25. | Minimum cztery automatyczne style jakości obrazu | TAK |  |
| 26. | Możliwość dezynfekcji urządzanie wraz z monitorem oraz sond diagnostycznych środkami zawierającymi alkohol izopropylowy | TAK |  |
| 27. | Możliwość przeprowadzenia badań typu Fast, Feel wraz z modułem edukacyjnym wskazującym poszczególne kroki postępowania badania diagnostycznego. | TAK |  |
| 28. | Gotowość systemu do pracy poniżej 12 sekund z trybu stand-by i poniżej 60 sekund z trybu zimnego startu | TAK |  |
| 29. | Zdolność do przechowywania minimum 250.000 obrazów lub 240 minutowe pliki video w wewnętrznym przechowywaniu danych. | TAK podac |  |
| 30. | Pamięć wewnętrzna służąca przechowywaniu danych minimum 8 GB | TAK podać |  |
| 31. | Zdolność do przechowywania obrazów na zewnętrznych nośnikach przechowywania danych (opisać) | TAK |  |
| 32. | Waga: < 5,3 kg | TAK podać |  |
| 33. | Wyświetlacz: w pełni dotykowy, przekątna min. 12 cala / 30 cm, LCD w pełni dotykowy z regulacją głębokości i wzmocnienia w 10cio stopniowej skali na ekranie monitora | TAK |  |
| 34. | Skala szarości: 256 poziomowa | TAK |  |
| 35. | Tryby obrazowania: · Tryb-B- Mode · Tryb – 2B Mode · Tryb-M-mode · Tryb - Color Doppler | TAK |  |
| 36. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta wraz z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi, wraz z możliwością exportu danych w trybach : DICOM, JPG, AVI | TAK |  |
| 37. | Wbudowana możliwość regulacji TGC w pięciostopniowej skali ustawienia zasięgu wzmocnienia na poszczególnych głębokościach | TAK |  |
| 38. | Automatyczna regulacja wygładzania obrazu | TAK |  |
| 39. | Automatyczny powrót do ustawień fabrycznych za pomocną jednego przycisku | TAK |  |
| 40 | Pomiary : odległość, obwód, pole powierzchni z możliwością dodania strzałek, własnych opisów i piktogramów na obrazie diagnostycznym | TAK |  |
| 41. | Możliwość zmiany orientacji obrazu : góra/dół , lewo/prawo | TAK |  |
| 42. | Sonda / głowica diagnostyczna : · Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa sonda liniowa – odporna na uderzenia · Częstotliwość pracy : 3 – 12 MHz · głębokość skanowania minimum 5,5 cm · Długość przewodu minimum 2 metra | TAK podać |  |
| 43. | Sonda / głowica diagnostyczna : · Elektroniczną, wieloczęstotliwościowa sonda typu convex · Częstotliwość : 2 – 5 MHz · Kąt skanowania 34 stopni · Głębokość skanowania minimum 18 cm · Długość przewodu minimum 2 metra | TAK podać |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 44. | Wózek jezdny wraz z uchwytami na głowice diagnostyczne, zasilacz oraz drukarkę. | TAK |  |
| 45. | Dedykowana torba pozwalająca na transport aparatu wraz z głowicami | TAK |  |
| 46. | Możliwość stosowania uchwytów typu VESA | TAK |  |
|  | Szkolenie |  |  |
| 47. | Dostawca sprzętu zapewnia szkolenie dla personelu lekarskiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze z zakresu wykonywania znieczuleń przewodowych z użyciem aparatu USG i stymulatora nerwów oraz badań typu Fast, Feel. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez lekarza anestezjologa z doświadczeniem w wykonywaniu znieczuleń z wykorzystaniem aparatu USG Szkolenie 5-dniowe będzie odbywać się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 5 Stół operacyjny ortopedyczny z osprzętem (1 sztuka)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym. | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji | TAK |  |
| 3. | Pełna dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 4. | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowowy, · segment piersiowy, · segment lędźwiowy, · segment nożny czteroczęściowy. · Materace o właściwościach przeciwodleżynowych o grubości min 50 mm | TAK podać |  |
| 5. | Wymiary stołu: min. długość 2025 [mm], min. szerokość leża 540 [mm] | TAK podać |  |
| 6. | Cztery pojedyncze koła średnicy 80-100 mm, umieszczone w płaskiej, prostokątnej podstawie stołu uniemożliwiające zaplątanie się kabli, przewodów czy obłożeń stołu. | TAK |  |
| 7. | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny ≥ 450 kg | TAK Podać |  |
| 8. | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca wszystkie zakresy ruchów blatu ≥ 250 kg | TAK podać |  |
| 9 | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: · góra/dół, · przechyły boczne, · pozycja anty i Trendelenburga, · pozycja „flex” i „reflex”, · sekcja pleców, · przesuw wzdłużny blatu · pozycja fotelowa · blokowanie stołu do podłoża | TAK podać |  |
| 10. | Pilot z wyświetlaczem kolorowym informującym o wykorzystanym zakresie regulacji poszczególnych segmentów stołu oraz funkcją pamięci pozycji blatu (min. 6 pozycji) | TAK |  |
| 11. | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
| 12. | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie i podstawie stołu | TAK |  |
| 13. | Pilot z możliwością pracy bezprzewodowej w trybie Bluetooth. | TAK |  |
| 14. | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min 100o/+90o, przesuw wzdłużny podgłówka min 25 cm | TAK podać |  |
| 15. | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie 90o/+90o (±3o) realizowana elektro hydraulicznie. | TAK podać |  |
| 16. | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 70 do 114 cm | TAK podać |  |
| 17. | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg w zakresie min 45o w każdą stronę (góra/dół/odchylenie na boki). Możliwość demontażu blatów na sekcji nóg umożliwiająca montaż akcesoriów na stelażu sekcji nóg. | TAK podać |  |
| 18. | Przesuw wzdłużny blatu w zakresie ≥ 450 mm. | TAK podać |  |
| 19. | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 45o (±20) | TAK podać |  |
| 20. | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji i anty Trendelenburga do +30o (±2°) | TAK podać |  |
| 21. | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 25o każdą stronę (±2o) | TAK podać |  |
| 22. | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach po dowolnej stronie stołu | TAK |  |
| 23. | Zakres elektrohydraulicznej pozycji flex/reflex 220°/120° (±2°) | TAK podać |  |
| 24 | Możliwość uzyskania fotelowej pozycji bariatrycznej na wysokości max. 380 mm pomiędzy siedzeniem a podłogą. | TAK podać |  |
| 25. | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu i dezynfekcji | TAK podać |  |
| 26. | Możliwość przyłączenia do stołu akcesoriów napędzanych elektrycznie z gniazd zasilających (24V) na panelu sterującym umieszczonym na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 27. | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 28. | Możliwość awaryjnej regulacji min: · przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, · sekcji pleców · wysokości stołu · przesuwu wzdłużnego blatu · blokowania stołu do podłoża w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu. | TAK podać |  |
| 29. | Zabezpieczenie przed kolizją elementów stołu realizowane poprzez natychmiastowe wstrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję wraz z informacją na pilocie o wystąpieniu kolizji | TAK podać |  |
| 30. | Złącze komputerowe umożliwiające szybką diagnostykę serwisową | TAK |  |
| 31. | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
| 32. | Blokowanie/odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą przycisków na pilocie oraz awaryjnie na panelu awaryjnym umieszczonym na kolumnie stołu Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych stopek z funkcją autokompensacji nierówności podłoża | TAK |  |
| 33. | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
| 34. | Oświadczenie o posiadaniu CE | TAK |  |
| 35 | Wyposażenie stołu: · Przystawka ortopedyczna 3D umożliwiająca zakres ruchów każdego z teleskopowych ramion przystawki w zakresie nie mniejszym niż 45o w każdej płaszczyźnie. Ramiona wyciągowe montowane do stołu za pośrednictwem krótkiego ramienia z dwoma płaskimi przegubami. Przystawka wyposażona w dwa zespoły naciągowe kończyny dolnej (po jednym na każdym ramieniu), parę butów ortopedycznych , wózek transportowy przystawki, dwa blaty z materacami montowanymi na ramionach przystawki i wałek oporowy krocza. Przystawka przystosowana do współpracy z ramieniem C aparatu RTG. Po zainstalowaniu na stole ramiona przystawki muszą zapewniać stabilną pozycję bez konieczności podparcia – 1 szt. · Anestezjologiczna podpora ręki na przegubie kulowym, zacisk do szyny bocznej w komplecie – 1 kpl · Ramka ekranu anestezjologicznego z regulacją szerokości – 1 sztuka · Wielopozycyjny zacisk do akcesoriów z mocowaniem okrągłym – 5 sztuk · Wielopozycyjny zacisk do akcesoriów z mocowaniem kwadratowym – 3 sztuki · Adapter do podpór bocznych, regulacja wysokości, długości, obrót – 2 sztuki · Obrotowa podpora krzyżowa (215 x 100 mm) – 1 sztuka · Podpora mostka (85 x 85 mm) – 1 sztuka · Podpora biodrowa (85 x 85 mm) – 1 sztuka · Prosta podpora boczna (215 x 100 mm) – 1 sztuka · Prosta podpora boczna (170 x 120 mm) – 1 sztuka · Oparcie pleców do artroskopii barku, 3 częściowe, z mocowaniem głowy – 1 sztuka · Stolik do operacji ręki (650 X300MM) przezierny dla promieni rtg – 1 sztuka · Szyna boczna do ramienia przystawki ortopedycznej – 2 sztuki · Adapter do podpory kolanowej – 1 sztuka · Prosta podpora kolanowa – 1 sztuka · Podpora kolana ze stabilizatorami – 1 sztuka · Wałek oporowy "BANAN do ułożenia bocznego" – 1 sztuka · Uchwyt klamry Kirchnera – 1 sztuka · Przedłuże · Przegubowa podpora nogi z materacem – 1 sztuka nie szyny bocznej – 1 sztuka · Podpora kolana na długim wysięgniku – 1 sztuka · Uchwyt do artroskopii kolana umożliwiający mocowanie nogi pacjentów otyłych – 1 sztuka | TAK |  |
| 36. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 6 Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń stawów

1. ZMOTORYZOWANA SZYNA DO ĆWICZEŃ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

(aparat ortopedyczny CPM do mobilizacji kolana i biodra) - 3 sztuki

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm | TAK podać |  |
| 2. | Zastosowany układ kinematyczny gwarantujący zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu w pełnym zakresie | TAK |  |
| 3. | Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy | TAK |  |
| 4. | Regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych | TAK |  |
| 5. | Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa PUR-Foam z certyfikatem biokompatybilności | TAK |  |
| 6. | Oskalowane elementy szyny z wymiarami dla uda i podudzia | TAK |  |
| 7. | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum -10° - 0° - 120° | TAK podać |  |
| 8. | Zakres ruchu w stawie biodrowym minimum 0° - 7° - 115° | TAK podać |  |
| 9.. | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego | TAK |  |
| 10. | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie inwersji/ewersji co najmniej od 40° do 40° | TAK podać |  |
| 11. | Kotwica tytanowa o średnicy 5 mm i 3,5 mm bezwęzlowa z podłużną blaszką w PEEK | TAK |  |
| 12. | Automatyczne określanie bezbólowego zakresu ruchu stawu. | TAK |  |
| 13. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego | TAK |  |
| 14. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów w pilocie | TAK |  |
| 15. | Hermetyczna klawiatura przyciskowa, odporna na wstrząsy | TAK |  |
| 16. | Podświetlany wyświetlacz LCD-TFT minimum 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK podać |  |
| 17. | . Sygnalizacja wizualna i akustyczna błędów | TAK |  |
| 18. | Kodyfikacja sygnalizowanych błędów | TAK |  |
| 19. | Monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na wyświetlaczu | TAK |  |
| 20. | Menu intuicyjne z zastosowaniem ikon funkcyjnych | TAK |  |
| 21. | System zapobiegania przesileniom w czasie ruchu - autorewers przy regulowanym oporze co najmniej w 25 poziomach | TAK podać |  |
| 22. | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy | TAK |  |
| 23. | . Stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 24. | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 20 poziomach | TAK podać |  |
| 25. | Regulacja siły oddziaływania co najmniej w 25 poziomach | TAK podać |  |
| 26. | Regulowany czas ćwiczenia lub praca ciągła bez ograniczeń | TAK |  |
| 27. | Regulowana pauza położeń krańcowych niezależnie dla wyprostu i zgięcia od 1 s do 59 min | TAK |  |
| 28. | Program pełnej rozgrzewki stawu | TAK |  |
| 29. | Rejestracja całkowitego czasu pracy urządzenia | TAK |  |
| 30. | Rejestracja czasu terapii | TAK |  |
| 31. | .Funkcja automatycznego resetowania ustawień | TAK |  |
| 32. | Dezynfekcja - urządzenie spełnia zwiększone wymagania aparatury medycznej w zakresie dezynfekcji. | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 34. | Zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 35. | Własny, wbudowany transformator | TAK |  |
| 36. | Masa do 11 kg | TAK |  |
| 37. | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2001 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 38. | Rok produkcji min. 2013 | TAK |  |
| 39. | Całodobowa pomoc techniczna dostawcy | TAK |  |
| 40. | Rejestracja czasu terapii poszczególnego pacjenta | TAK |  |
| 41. | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta | TAK |  |
| 42. | Dokumentacja przebiegu terapii danego pacjenta w formie graficznej | TAK |  |
| 43. | Podstawa jezdna | TAK |  |
| 44. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

2. ZMOTORYZOWANA SZYNA DO ĆWICZEŃ STAWU ŁOKCIOWEGO

(aparat ortopedyczny CPM do mobilizacji stawu łokciowego) - 1 sztuka

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów: wysokości osi łokcia bez ograniczeń i przedramienia co najmniej od 29 do 46 cm | TAK podać |  |
| 2. | Możliwość prowadzenia ćwiczeń w pozycji siedzącej lub leżącej i zastosowanie na prawą lub lewą kończynę | TAK |  |
| 3. | Aparat na statywie z podstawą jezdną z blokadą wszystkich kółek | TAK |  |
| 4. | Regulacja kąta pochylenia szyny co najmniej od 50° do 130° | TAK podać |  |
| 5. | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości przedramienia, kąta pochylenia | TAK |  |
| 6. | Zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu - system adaptacyjny | TAK |  |
| 7. | Zakres ruchu w stawie łokciowym prostowanie/zginanie co najmniej 5° - 0° - 140° | TAK podać |  |
| 8. | Zakres ruchu w stawie łokciowym pronacja/supinacja co najmniej od 90° - 0° - 90° | TAK podać |  |
| 9. | Aparat umożliwiający wykonywanie ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF | TAK |  |
| 10. | Automatyczne określanie bezbólowego zakresu ruchu stawu. | TAK |  |
| 11. | Kotwica tytanowa o średnicy 5 mm i 3,5 mm bezwęzlowa z podłużną blaszką w PEEK | TAK |  |
| 12. | . Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów w pilocie | TAK |  |
| 13. | Podświetlany wyświetlacz LCD-TFT minimum 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK podać |  |
| 14. | Sygnalizacja wizualna i akustyczna błędów oraz kodyfikacja sygnalizowanych błędów | TAK |  |
| 15. | Monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na wyświetlaczu | TAK |  |
| 16. | Menu intuicyjne z zastosowaniem ikon funkcyjnych | TAK |  |
| 17. | System zapobiegania przesileniom w czasie ruchu - autorewers przy regulowanym oporze co najmniej w 25 poziomach ustawiany niezależnie na każdym z silników | TAK |  |
| 18. | . Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy | TAK |  |
| 19. | . Stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |
| 20. | Dwa silniki z możliwością wyboru synchronizacji lub braku synchronizacji pracy | TAK |  |
| 21. | Możliwość prowadzenia ruchów izolowanych - wyłączenia poszczególnych silników | TAK |  |
| 22. | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 100 poziomach | TAK Podać |  |
| 23. | Regulacja siły oddziaływania co najmniej w 25 poziomach na każdym z silników niezależnie | TAK podać |  |
| 24. | Regulowany czas ćwiczenia lub praca ciągła bez ograniczeń | TAK |  |
| 25. | Streching prostowania, zginania, pronacji i supinacji - automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
| 26. | Sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemiennne ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki stawu | TAK |  |
| 27. | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej oddzielnie dla prostowania/zginania i pronacji/supinacji | TAK |  |
| 28. | . Funkcja automatycznego resetowania ustawień | TAK |  |
| 29. | Funkcja automatycznego ustawienia do transportu | TAK |  |
| 30. | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta | TAK |  |
| 31. | Dezynfekcja - urządzenie spełnia zwiększone wymagania aparatury medycznej w zakresie dezynfekcji. | TAK |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 33. | Zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 34. | Własny, wbudowany transformator | TAK |  |
| 35. | Bezpieczne napięcie zasilania silników 24 V | TAK |  |
| 36. | Masa do 17 kg | TAK |  |
| 37. | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2001 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 38. | Aparat nowy - data produkcji nie wcześniej niż maj 2013 | TAK |  |
| 39. | Całodobowa pomoc techniczna dostawcy | TAK |  |
| 40. | Realizacja dostawy i szkolenia do 2 tygodni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 41. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

3. ZMOTORYZOWANA SZYNA DO ĆWICZEŃ STAWU RAMIENNEGO

(aparat ortopedyczny CPM do mobilizacji stawu ramiennego) - 1 sztuka

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji.:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna zintegrowana z fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia; fotel wyposażony w kółka transportowe. | TAK |  |
| 2. | Aparat umożliwiający wykonywanie ruchów wielopłaszczyznowych i ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF | TAK |  |
| 3. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów w pilocie | TAK |  |
| 4. | Podświetlany wyświetlacz LCD-TFT minimum 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | TAK podać |  |
| 5. | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu co najmniej w 25 poziomach siły | TAK podać |  |
| 6. | Dwa silniki z możliwością wyboru synchronizacji lub braku synchronizacji pracy | TAK |  |
| 7. | Możliwość prowadzenia ruchów izolowanych - wyłączenia poszczególnych silników | TAK |  |
| 8. | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 100 poziomach | TAK podać |  |
| 9. | Kotwica tytanowa o średnicy 5 mm i 3,5 mm bezwęzlowa z podłużną blaszką w PEEK | TAK |  |
| 10. | Stabilizacja obręczy barkowej w celu uniknięcia kompensacji ruchu przez pacjenta z regulowaną pozycją | TAK |  |
| 11. | Automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku odwodzenia/podnoszenia, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
| 12. | Sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemiennne ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki stawu | TAK |  |
| 13. | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej oddzielnie dla odwodzenia rotacji | TAK |  |
| 14. | Dezynfekcja - urządzenie spełnia zwiększone wymagania aparatury medycznej w zakresie dezynfekcji. | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 16. | . Zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz | TAK |  |
| 17. | Własny, wbudowany transformator | TAK |  |
| 18. | Bezpieczne napięcie zasilania silników 24 V | TAK |  |
| 19. | Masa do 25 kg | TAK |  |
| 20. | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2001 kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 21. | Aparat nowy - data produkcji nie wcześniej niż maj 2013 | TAK |  |
| 22. | Całodobowa pomoc techniczna dostawcy | TAK |  |
| 23. | Realizacja dostawy i szkolenia do 2 tygodni od daty podpisania umowy | TAK |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

1. Całkowita Wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita Wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 7 – Wieża artroskopowa

- Wieża artroskopowa z pompą dwurolkową  (1 zestaw)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieża artroskopowa z pompą dwurolkową |  |  |
|  | Parametry techniczne wieży |  |  |
|  | I. Kamera+źdródło światła+zarządzanie obrazem | TAK |  |
| 1 | System stanowiący kombinację kamery medycznej o wysokiej rozdzielczości, źródła światła w technologii LED i układu zarządzania obrazem – wszystko w jednej obudowie z intuicyjnym sterowaniem z tabletu. | TAK |  |
|  | Parametry oferowanych podzespołów: |  |  |
|  | Głowica kamery: | TAK |  |
| 2 | Przetwornik obrazu: 3 chipy | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość przetwornika obrazu: 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 4 | Metoda skanowania: progresywna | TAK |  |
| 5 | Format obrazu: 16:9 | TAK |  |
| 6 | Szybkość odświeżania obrazu: 59,94 Hz | TAK |  |
| 7 | Zoom cyfrowy: 1,5x | TAK |  |
| 8 | Przyciski na głowicy kamery: 2x | TAK |  |
| 9 | Funkcje sterowane: 5x | TAK |  |
| 10 | Mechanizm regulacji pola widzenia: Akceptuje endoskopy zgodne z normą DIN 58105 ze złączem do wziernika | TAK |  |
| 11 | Możliwość dezynfekcji w autoklawie | TAK |  |
|  | Źródło światła: | TAK |  |
| 12 | Technologia: LED | TAK |  |
| 13 | Wydajność oświetlenia: ≥ 1350 lumenów | TAK |  |
| 14 | Temperatura barwowa: Nominalnie 7000 K | TAK |  |
| 15 | Żywotność diody LED: do 30000 godzin | TAK |  |
| 16 | Sterowanie natężeniem światła: Wydajność świetlna modulowana synchronizowaną szerokością impulsu | TAK |  |
| 17 | Port światłowodu: Zgodny ze standardem Wolf™ | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie opcjonalne – nadstawka portu światłowodu: według standardu ACMI™, Storz™, Wolf™ i Olympus™ | TAK |  |
|  | Sterownik kamery (CCU): | TAK |  |
| 19 | Przycisk równowagi bieli | TAK |  |
| 20 | Przycisk źródła światła: Włączone / Gotowość | TAK |  |
| 21 | Wyjścia video: 2x DVI, 2x 3G-SDI | TAK |  |
| 22 | Wejście video: 1x DVI | TAK |  |
| 23 | Dodatkowe porty: 2x złącza Mini Stereo | TAK |  |
| 24 | Dodatkowe porty wejścia / wyjścia: Możliwość sterowania sterownikiem kamery (CCU) przyciskiem nożnym (Wejście), lub dla CCU – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| 25 | Przycisk resetowania: Resetowanie CCU do domyślnych ustawień fabrycznych | TAK |  |
| 26 | Wyjście Audio: Złącza Mini Stereo | TAK |  |
| 27 | Złącze do Ethernetu: Izolowane 10/100 MB/Sek. | TAK |  |
| 28 | Porty USB: 4x (2 z przodu i 2 z tyłu) | TAK |  |
| 29 | Port USB dla tabletu: 1x | TAK |  |
| 30 | Złącze RS-232: Izolowane | TAK |  |
| 31 | Pojemność pamięci wewnętrznej: 32GB Flash | TAK |  |
| 32 | Przechwytywanie obrazu (format): JPG & BMP | TAK |  |
| 33 | Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 | TAK |  |
| 34 | Format video: MP4 | TAK |  |
| 35 | Jakość obrazu video: 1080p | TAK |  |
| 36 | Funkcja „Obraz w obrazie” na wejściu video | TAK |  |
| 37 | Przełączanie między obrazem z kamery i wejściem video | TAK |  |
| 38 | Zainstalowany sterownik drukarki Sony UP-DR80MD | TAK |  |
| 39 | Możliwość dokonywania ustawień specyficznych dla obiektu, chirurga i procedury za pomocą tabletu | TAK |  |
|  | Ustawienia pod kątem obiektu: |  |  |
| 40 | - Funkcja „Zdalnego wejścia” (“Remote Entry”) – umożliwia dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | TAK |  |
| 41 | - Funkcja „Ochrona dostępu hasłem” (“Password Access”) – dla zdalnego wprowadzenia pacjenta wymagane jest podanie hasła | TAK |  |
| 42 | - Funkcja „Ustawienia języka” (“Language Setting”): Dostępny jest język angielski, niemiecki, francuski hiszpański i włoski | TAK |  |
| 43 | - Funkcja „Jakość przekazu strumieniowego” (“Streaming Quality”): ustawienie szybkości transmisji przekazu w trzech stopniach – niskim, średnim i wysokim | TAK |  |
| 44 | - Funkcja „Pole wydruku” (“Print Fields”): Możliwość ustawienia pól, które zostaną wstawione do każdego wydruku (nazwa szpitala, nazwisko chirurga, nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, rodzaj procedury medycznej, data i uwagi). | TAK |  |
| 45 | Ustawienia pod kątem chirurga: | TAK |  |
| 46 | - Utworzenie wykazu nazwisk chirurgów ze specyficznymi ustawieniami; | TAK |  |
| 47 | - Programowanie funkcji przycisków głowicy kamery; | TAK |  |
| 48 | - Ustawianie maksymalnego czasu nagrywania video; | TAK |  |
| 49 | - Ustawienia drukarki: ilość zdjęć na stronie, ilość kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format i druk do pliku PDF; | TAK |  |
| 50 | - Ustawienie klatek i nagrywania video; | TAK |  |
| 51 | - Ustawienie hasła dla przekazu strumieniowego video; | TAK |  |
| 52 | - Wybór standardowej lokalizacji przechowywania danych: IPAD, USB lub sieć; | TAK |  |
| 53 | Ustawienia charakterystyczne dla procedury: | TAK |  |
| 54 | - Utworzenie listy procedur wraz ze specyficznymi ustawieniami; | TAK |  |
| 55 | - Ustawienie parametrów kamery: jaskrawość, Zoom, ustawienie barw, wzmocnienie, okno automatycznej ekspozycji, poprawa jakości obrazu. | TAK |  |
| 56 | Praca według harmonogramu, początek i zakończenie procedury ustawiane za pomocą tabletu | TAK |  |
| 57 | - Wybór chirurga i procedury z rozwijanego menu; | TAK |  |
| 58 | - Wprowadzenie danych pacjenta (nazwisko, identyfikator, data urodzenia, płeć, data planowanego zabiegu chirurgicznego, uwagi) za pomocą tabletu; | TAK |  |
| 59 | - Możliwość wprowadzenia wielu przypadków, zapisania ich i uwzględnienia w harmonogramie; | TAK |  |
| 60 | - Rozpoczęcie procedury od ustawienia równowagi bieli; | TAK |  |
| 61 | - Po zakończeniu procedury istnieje możliwość przejrzenia zdjęć i plików video; | TAK |  |
| 62 | - Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji (USB, IPAD). | TAK |  |
| 63 | Informacje dostępne na ekranie głównego monitora: | TAK |  |
| 64 | Przed rozpoczęciem procedury: | TAK |  |
| 65 | - Informacja o zaprogramowanych funkcjach przycisków na głowicy kamery; | TAK |  |
| 66 | - Nazwisko chirurga, nazwa procedury, nazwisko pacjenta; | TAK |  |
| 67 | - Status urządzeń – drukarki, IPADa i sieci; | TAK |  |
| 68 | - Wskaźnik równowagi bieli. | TAK |  |
| 69 | Podczas procedury: | TAK |  |
| 70 | - Wyświetlanie na ekranie ostatniego wykonanego zdjęcia lub ostatnich czterech wykonanych zdjęć; | TAK |  |
| 71 | - Ikona wskazująca nagrywanie, widoczna na ekranie. | TAK |  |
| 72 | Informacja na ekranie tabletu podczas realizacji procedury: | TAK |  |
| 73 | - Status urządzenia – drukarka, IPAD, sieć; | TAK |  |
| 74 | - Zapisane klatki; | TAK |  |
| 75 | - Nagrane pliki video; | TAK |  |
| 76 | - Strumieniowy przekaz z kamery. | TAK |  |
| 77 | Funkcje dostępne z tabletu podczas trwania procedury: | TAK |  |
| 78 | - Zmiana ustawień funkcji przycisków na głowicy kamery; | TAK |  |
| 79 | - Regulacja jaskrawości; | TAK |  |
| 80 | - Zoom; | TAK |  |
| 81 | - Ustawienia barw; | TAK |  |
| 82 | - Regulacja równowagi bieli; | TAK |  |
| 83 | - Źródło światła – włączone / stan gotowości; | TAK |  |
| 84 | - Wyświetlenie obrazu w obrazie na wejściu video; | TAK |  |
| 85 | - Przełączenie między obrazem przekazywanym z kamery i wejściem video; | TAK |  |
| 86 | - Ustawienia drukarki: ilość zdjęć na stronie, ilość kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format zdjęć). | TAK |  |
|  | Aplikacja chirurga dla IPADa | TAK |  |
| 87 | Aplikacja IPAD daje lekarzom narzędzie do zarządzania zdjęciami, nagraniami video i edukowania pacjentów. Używając iPad®, lekarze mogą przeglądać, edytować, robić notatki i zaznaczać zdjęcia oraz pliki video, jak też tworzyć i natychmiast przekazywać obrazy, pliki video i tworzyć szkoleniowe pooperacyjne raporty dla pacjentów. | TAK |  |
| 88 | Bezpośredni transfer klatek i plików video do IPADa podczas trwania procedury. | TAK |  |
| 89 | Eksport klatek do listy kamery z IPADa lub za pośrednictwem poczty Email. | TAK |  |
| 90 | Eksport plików video do biblioteki video IPADa lub za pośrednictwem poczty Email. | TAK |  |
| 91 | Modyfikacja klatek – jaskrawość, kontrast, nasycenie. | TAK |  |
| 92 | Adnotacje na klatkach w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem. | TAK |  |
| 93 | Tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami. | TAK |  |
| 94 | 1 komplet | TAK |  |
|  | II. Monitor medyczny | TAK |  |
| 95 | Monitor kolorowy LCD Wide View HD Flat, przekątna obrazu min. 32', format 16:9, rozdzielczosc 1920 x 1080, powłoka monitora antyrefleksyjna, automatyczne rozpoznawanie typu i sygnału złącza, wejście cyfrowe, 1 x DVI, 1 x Optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x SDI. 1 szt. | TAK |  |
|  | III. Akcesoria wizyjne | TAK |  |
| 96 | Światłowód , śr. 3,5 mm, dł. 300 cm.- autoklawowalny | TAK |  |
| 97 | Optyka artroskopowa autoklawowalna śr. min. 4mm, kąt widzenia ok. 30 stopni, dł. 180 mm. | TAK |  |
| 98 | Płaszcz artroskopowy do optyki śr. np 5.5mm z 2 zaworami odpł. i dopł. | TAK |  |
| 99 | Obturator tępy do zastosowania z w/w płaszczem z zapięciem. | TAK |  |
| 100 | 2 komplety | TAK |  |
|  | IV. Wózek artroskopowy | TAK |  |
| 101 | Wózek jezdny z mozliwością blokady ruchu, dostosowany do szerokosci i ilości sprzętu. Min 5 półek z panelem zasilającym wyposarzonym w główny wyłacznik prądu. Wózek wyposarzony w szufladę uchwyt do mocowania soli fizjologicznej i uchwyt na kamerę. | TAK |  |
| 102 | 1 sztuka | TAK |  |
|  | V. Pompa artroskopowa dwurolkowa | TAK |  |
| 103 | Pompa artroskopowa dwurolkowa z monitorowaniem cisnienia wewnątrzwarstwowego i przepływu. Cisnienie od 0 do 120 mmHg, przepływ do 1500ml/min, z możliwoscią płynnej zmiany obu parametrów. Panel dotykowy, wyposażony w programy dostosowane do różnych stawów. Możliwość podłączenia pompy do shavera w celu kompatybilnej pracy obu urządzeń. Dostępne dredy odpływowe.1szt. Do pompy dołączony pedał umożliwiający przepłukanie stawu. | TAK |  |
|  | VI. Konsola shavera | TAK |  |
| 104 | Konsola wielofunkcyjna do końcówek roboczych typu rękojeść shavera, wiertarka, piła sagitalna. Konsola wyposażona w dwa izolowane wejścia do włącznika nożnego oraz dwa izolowane wejścia do końcówek roboczych. Konsola wyposażona w dwa wyświetlacze diodowe pokazujące rodzaj i wartość pracy końcówek roboczych. Konsola z możliwością ustawienia pracy bazowej rękojeści shavera w trzech trybach : standardowym, wydajnym i agresywnym dla trybów pracy do przodu, do tyłu i oscylacyjnym. Konsola wyposażona w system zintegrowanej współpracy z pompą artroskopową. - 1 szt. | TAK |  |
| 105 | Rękojeść ze sterowaniem ręcznym tryb pracy oscylacja, obroty prawo/lewo. Rękojeśc wyposarzona w dziwignię kontroli odsysania.- 2 szt. | TAK |  |
|  | VII. Waporyzator - 1 komplet | TAK |  |
| 106 | Generator dostosowany do używania zarówno końcówek mono jak i bi polarnych. Urządzenie zapewniające efektywne wykorzystanie energii oraz niską temperaturę w polu operacyjnym (10 - 40 °C). | TAK |  |
| 107 | Dostępne conajmniej 17 typów końcówek przystosowanych do specjalistycznych zabiegów ortopedycznych. Ablatory dostępne w wersjach do małych i dużych stawów jak rónież specjalnie profiliowane i wyposażone w miarkę do precyzyjnego określenia pozycji w tuneli w stawie kolanowym przy rekonstrukcji ACL. | TAK |  |
| 108 | W zestawie kompatybilny przełącznik nożny. | TAK |  |
| 109. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Wieża artroskopowa z pompą jednorolkową (1 zestaw)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wieża artroskopowa z popmą jednorolkową |  |  |
|  | Parametry techniczne wieży |  |  |
|  | I. Kamera+źródło światła+zarządzanie obrazem | TAK |  |
| 1 | System stanowiący kombinację kamery medycznej o wysokiej rozdzielczości, źródła światła w technologii LED i układu zarządzania obrazem – wszystko w jednej obudowie z intuicyjnym sterowaniem z tabletu. | TAK |  |
|  | Parametry oferowanych podzespołów: |  |  |
|  | Głowica kamery: | TAK |  |
| 2 | Przetwornik obrazu: 3 chipy | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość przetwornika obrazu: 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 4 | Metoda skanowania: progresywna | TAK |  |
| 5 | Format obrazu: 16:9 | TAK |  |
| 6 | Szybkość odświeżania obrazu: 59,94 Hz | TAK |  |
| 7 | Zoom cyfrowy: 1,5x | TAK |  |
| 8 | Przyciski na głowicy kamery: 2x | TAK |  |
| 9 | Funkcje sterowane: 5x | TAK |  |
| 10 | Mechanizm regulacji pola widzenia: Akceptuje endoskopy zgodne z normą DIN 58105 ze złączem do wziernika | TAK |  |
| 11 | Możliwość dezynfekcji w autoklawie | TAK |  |
|  | Źródło światła: | TAK |  |
| 12 | Technologia: LED | TAK |  |
| 13 | Wydajność oświetlenia: ≥ 1350 lumenów | TAK |  |
| 14 | Temperatura barwowa: Nominalnie 7000 K | TAK |  |
| 15 | Żywotność diody LED: do 30000 godzin | TAK |  |
| 16 | Sterowanie natężeniem światła: Wydajność świetlna modulowana synchronizowaną szerokością impulsu | TAK |  |
| 17 | Port światłowodu: Zgodny ze standardem Wolf™ | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie opcjonalne – nadstawka portu światłowodu: według standardu ACMI™, Storz™, Wolf™ i Olympus™ | TAK |  |
|  | Sterownik kamery (CCU): | TAK |  |
| 19 | Przycisk równowagi bieli | TAK |  |
| 20 | Przycisk źródła światła: Włączone / Gotowość | TAK |  |
| 21 | Wyjścia video: 2x DVI, 2x 3G-SDI | TAK |  |
| 22 | Wejście video: 1x DVI | TAK |  |
| 23 | Dodatkowe porty: 2x złącza Mini Stereo | TAK |  |
| 24 | Dodatkowe porty wejścia / wyjścia: Możliwość sterowania sterownikiem kamery (CCU) przyciskiem nożnym (Wejście), lub dla CCU – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK |  |
| 25 | Przycisk resetowania: Resetowanie CCU do domyślnych ustawień fabrycznych | TAK |  |
| 26 | Wyjście Audio: Złącza Mini Stereo | TAK |  |
| 27 | Złącze do Ethernetu: Izolowane 10/100 MB/Sek. | TAK |  |
| 28 | Porty USB: 4x (2 z przodu i 2 z tyłu) | TAK |  |
| 29 | Port USB dla tabletu: 1x | TAK |  |
| 30 | Złącze RS-232: Izolowane | TAK |  |
| 31 | Pojemność pamięci wewnętrznej: 32GB Flash | TAK |  |
| 32 | Przechwytywanie obrazu (format): JPG & BMP | TAK |  |
| 33 | Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 | TAK |  |
| 34 | Format video: MP4 | TAK |  |
| 35 | Jakość obrazu video: 1080p | TAK |  |
| 36 | Funkcja „Obraz w obrazie” na wejściu video | TAK |  |
| 37 | Przełączanie między obrazem z kamery i wejściem video | TAK |  |
| 38 | Zainstalowany sterownik drukarki Sony UP-DR80MD | TAK |  |
| 39 | Możliwość dokonywania ustawień specyficznych dla obiektu, chirurga i procedury za pomocą tabletu | TAK |  |
|  | Ustawienia pod kątem obiektu: | TAK |  |
| 40 | - Funkcja „Zdalnego wejścia” (“Remote Entry”) – umożliwia dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci | TAK |  |
| 41 | - Funkcja „Ochrona dostępu hasłem” (“Password Access”) – dla zdalnego wprowadzenia pacjenta wymagane jest podanie hasła | TAK |  |
| 42 | - Funkcja „Ustawienia języka” (“Language Setting”): Dostępny jest język angielski, niemiecki, francuski hiszpański i włoski | TAK |  |
| 43 | - Funkcja „Jakość przekazu strumieniowego” (“Streaming Quality”): ustawienie szybkości transmisji przekazu w trzech stopniach – niskim, średnim i wysokim | TAK |  |
| 44 | - Funkcja „Pole wydruku” (“Print Fields”): Możliwość ustawienia pól, które zostaną wstawione do każdego wydruku (nazwa szpitala, nazwisko chirurga, nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, rodzaj procedury medycznej, data i uwagi). | TAK |  |
| 45 | Ustawienia pod kątem chirurga: | TAK |  |
| 46 | - Utworzenie wykazu nazwisk chirurgów ze specyficznymi ustawieniami; | TAK |  |
| 47 | - Programowanie funkcji przycisków głowicy kamery; | TAK |  |
| 48 | - Ustawianie maksymalnego czasu nagrywania video; | TAK |  |
| 49 | - Ustawienia drukarki: ilość zdjęć na stronie, ilość kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format i druk do pliku PDF; | TAK |  |
| 50 | - Ustawienie klatek i nagrywania video; | TAK |  |
| 51 | - Ustawienie hasła dla przekazu strumieniowego video; | TAK |  |
| 52 | - Wybór standardowej lokalizacji przechowywania danych: IPAD, USB lub sieć; | TAK |  |
| 53 | Ustawienia charakterystyczne dla procedury: | TAK |  |
| 54 | - Utworzenie listy procedur wraz ze specyficznymi ustawieniami; | TAK |  |
| 55 | - Ustawienie parametrów kamery: jaskrawość, Zoom, ustawienie barw, wzmocnienie, okno automatycznej ekspozycji, poprawa jakości obrazu. | TAK |  |
| 56 | Praca według harmonogramu, początek i zakończenie procedury ustawiane za pomocą tabletu | TAK |  |
| 57 | - Wybór chirurga i procedury z rozwijanego menu; | TAK |  |
| 58 | - Wprowadzenie danych pacjenta (nazwisko, identyfikator, data urodzenia, płeć, data planowanego zabiegu chirurgicznego, uwagi) za pomocą tabletu; | TAK |  |
| 59 | - Możliwość wprowadzenia wielu przypadków, zapisania ich i uwzględnienia w harmonogramie; | TAK |  |
| 60 | - Rozpoczęcie procedury od ustawienia równowagi bieli; | TAK |  |
| 61 | - Po zakończeniu procedury istnieje możliwość przejrzenia zdjęć i plików video; | TAK |  |
| 62 | - Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji (USB, IPAD). | TAK |  |
| 63 | Informacje dostępne na ekranie głównego monitora: | TAK |  |
| 64 | Przed rozpoczęciem procedury: | TAK |  |
| 65 | - Informacja o zaprogramowanych funkcjach przycisków na głowicy kamery; | TAK |  |
| 66 | - Nazwisko chirurga, nazwa procedury, nazwisko pacjenta; | TAK |  |
| 67 | - Status urządzeń – drukarki, IPADa i sieci; | TAK |  |
| 68 | - Wskaźnik równowagi bieli. | TAK |  |
| 69 | Podczas procedury: | TAK |  |
| 70 | - Wyświetlanie na ekranie ostatniego wykonanego zdjęcia lub ostatnich czterech wykonanych zdjęć; | TAK |  |
| 71 | - Ikona wskazująca nagrywanie, widoczna na ekranie. | TAK |  |
| 72 | Informacja na ekranie tabletu podczas realizacji procedury: | TAK |  |
| 73 | - Status urządzenia – drukarka, IPAD, sieć; | TAK |  |
| 74 | - Zapisane klatki; | TAK |  |
| 75 | - Nagrane pliki video; | TAK |  |
| 76 | - Strumieniowy przekaz z kamery. | TAK |  |
| 77 | Funkcje dostępne z tabletu podczas trwania procedury: | TAK |  |
| 78 | - Zmiana ustawień funkcji przycisków na głowicy kamery; | TAK |  |
| 79 | - Regulacja jaskrawości; | TAK |  |
| 80 | - Zoom; | TAK |  |
| 81 | - Ustawienia barw; | TAK |  |
| 82 | - Regulacja równowagi bieli; | TAK |  |
| 83 | - Źródło światła – włączone / stan gotowości; | TAK |  |
| 84 | - Wyświetlenie obrazu w obrazie na wejściu video; | TAK |  |
| 85 | - Przełączenie między obrazem przekazywanym z kamery i wejściem video; | TAK |  |
| 86 | - Ustawienia drukarki: ilość zdjęć na stronie, ilość kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format zdjęć). | TAK |  |
|  | Aplikacja chirurga dla IPADa - 1 komplet | TAK |  |
| 87 | Aplikacja IPAD daje lekarzom narzędzie do zarządzania zdjęciami, nagraniami video i edukowania pacjentów. Używając iPad®, lekarze mogą przeglądać, edytować, robić notatki i zaznaczać zdjęcia oraz pliki video, jak też tworzyć i natychmiast przekazywać obrazy, pliki video i tworzyć szkoleniowe pooperacyjne raporty dla pacjentów. | TAK |  |
| 88 | Bezpośredni transfer klatek i plików video do IPADa podczas trwania procedury. | TAK |  |
| 89 | Eksport klatek do listy kamery z IPADa lub za pośrednictwem poczty Email. | TAK |  |
| 90 | Eksport plików video do biblioteki video IPADa lub za pośrednictwem poczty Email. | TAK |  |
| 91 | Modyfikacja klatek – jaskrawość, kontrast, nasycenie. | TAK |  |
| 92 | Adnotacje na klatkach w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem. | TAK |  |
| 93 | Tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami. | TAK |  |
|  | II. Monitor medyczny - 1 szt. | TAK |  |
| 94 | Monitor kolorowy LCD Wide View HD Flat, przekątna obrazu min. 32', format 16:9, rozdzielczosc 1920 x 1080, powłoka monitora antyrefleksyjna, automatyczne rozpoznawanie typu i sygnału złącza, wejście cyfrowe, 1 x DVI, 1 x Optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x SDI. | TAK |  |
|  | III. Akcesoria wizyjne - 2 komplety | TAK |  |
| 95 | Światłowód , śr. 3,5 mm, dł. 300 cm.- autoklawowalny | TAK |  |
| 96 | Optyka artroskopowa autoklawowalna śr. min. 4mm, kąt widzenia ok. 30 stopni, dł. 180 mm. | TAK |  |
| 97 | Płaszcz artroskopowy do optyki śr. np 5.5mm z 2 zaworami odpł. i dopł. | TAK |  |
| 98 | Obturator tępy do zastosowania z w/w płaszczem z zapięciem. | TAK |  |
|  | IV. Wózek artroskopowy - 1 szt | TAK |  |
| 99 | Wózek jezdny z mozliwością blokady ruchu, dostosowany do szerokosci i ilości sprzętu. Min 5 półek z panelem zasilającym wyposarzonym w główny wyłacznik prądu. Wózek wyposarzony w szufladę uchwyt do mocowania soli fizjologicznej i uchwyt na kamerę. | TAK |  |
|  | V. Pompa artroskopowa jednoprzepływowa - 1 szt. | TAK |  |
| 100 | Pompa artroskopowa jednoprzepływowa z monitorowaniem cisnienia wewnątrzwarstwowego i przepływu. Cisnienie od 0 do 150 mmHg, przepływ do 1500ml/min, z możliwoscią płynnej zmiany obu parametrów. Panel wyposażony wwskaźnik diodowy wartosci żądanej cisnienia i przepływu, oraz wskaźnik slupkowy wartosci żadanej cisnienia. | TAK |  |
|  | VI. Konsola shavera | TAK |  |
| 101 | Konsola wielofunkcyjna do końcówek roboczych typu rękojeść shavera, wiertarka, piła sagitalna. Konsola wyposażona w dwa izolowane wejścia do włącznika nożnego oraz dwa izolowane wejścia do końcówek roboczych. Konsola wyposażona w dwa wyświetlacze diodowe pokazujące rodzaj i wartość pracy końcówek roboczych. Konsola z możliwością ustawienia pracy bazowej rękojeści shavera w trzech trybach : standardowym, wydajnym i agresywnym dla trybów pracy do przodu, do tyłu i oscylacyjnym. Konsola wyposażona w system zintegrowanej współpracy z pompą artroskopową. - 1 szt. | TAK |  |
| 102 | Rękojeść ze sterowaniem ręcznym tryb pracy oscylacja, obroty prawo/lewo. Rękojeśc wyposarzona w dziwignię kontroli odsysania.- 2 szt. | TAK |  |
|  | VII. Waporyzator - 1 komplet | TAK |  |
| 103 | Generator dostosowany do używania zarówno końcówek mono jak i bi polarnych. Urządzenie zapewniające efektywne wykorzystanie energii oraz niską temperaturę w polu operacyjnym (10 - 40 °C). | TAK |  |
| 104 | Dostępne conajmniej 17 typów końcówek przystosowanych do specjalistycznych zabiegów ortopedycznych. Ablatory dostępne w wersjach do małych i dużych stawów jak rónież specjalnie profiliowane i wyposażone w miarkę do precyzyjnego określenia pozycji w tuneli w stawie kolanowym przy rekonstrukcji ACL. | TAK |  |
| 105 | W zestawie kompatybilny przełącznik nożny. | TAK |  |
| 106. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

- Osprzęt do wieży artroskopowej – 1 zestaw

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osprzęt do wieży artroskopowej |  |  |
| 1 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII. Szerokość końcówki 4mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do tkanek miękkich i chrząstki. Końcówka mało agresywna. - szt. 5 | TAK |  |
| 2 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII. Szerokość końcówki 4mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki. - szt. 8 | TAK |  |
| 3 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII. Szerokość końcówki 5mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki. - szt 8 | TAK |  |
| 4 | Frez kostny kompatybilny z rękojeścią Shavera APSII. Końcówka walcowata o szerokości 4mm i długości 13cm dedykowana do agresywnej resekcji kostnej zarówno w zabiegach kolanowych jak i barkowych. - szt. 8 | TAK |  |
| 5 | Frez kostny kompatybilny z rękojeścią Shavera APSII. Końcówka walcowata o szerokości 5mm i długości 13cm dedykowana do agresywnej resekcji kostnej zarówno w zabiegach kolanowych jak i barkowych.-szt. 5 | TAK |  |
| 6 | Frez kostny kompatybilny z rękojeścią Shavera APSII. Końcówka okrągła o szerokości 4mm i długości 13cm dedykowana do usuwania zwapnień, osteofitów i przygotowania powierzchni kostnych pod przeszczepy.- szt. 5 | TAK |  |
| 7 | Ablator monopolarny radiowy, wykorzystujący niskie natężenie prądu. Bez pierścienia ceramicznego, dostosowany do ciasnych warunków anatomicznych. Wielkość części palącej 3mm. Ablator pakowany pojedyńczo, sterylnie. Dedykowany do generatora OPES - szt. 5 | TAK |  |
| 8 | Elektroda zwrotna od pacjenta. Jednorazowa. Kompatybilna z generatorem OPES- szt.5 | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

1.Całkowita wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 8 - Narzędzia uniwersalne do artroskopii (1 zestaw)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeszywacz dedykowany do stożka rotatorów z mechanizmem zapadkowym. | 2 | TAK |  |
| 2 | Popychacz do węzłów z zamkniętym końcem | 2 | TAK |  |
| 3 | Haczyk artroskopowy dedykowany do małych stawów, długość 71mm, końcówka zagięta pod kątem prostym 3,4mm | 1 | TAK |  |
| 4 | Haczyk artroskopowy, długość 150mm. Końcówka zagięta pod kątem prostym z końcówką 3,4mm. Znaczniki laserowe co 5mm. | 2 | TAK |  |
| 5 | Haczyk artroskopowy stalowy, długość 125mm. Końcówka zagięta pod kątem prostym z końcówką 5,4mm. | 2 | TAK |  |
| 6 | Nakłuwacz chrząstkowy 20' | 1 | TAK |  |
| 7 | Nakłuwacz chrząstkowy 40' | 1 | TAK |  |
| 8 | Nakłuwacz chrząstkowy 60' | 1 | TAK |  |
| 9 | Nakłuwacz chrząstkowy 25', zakrzywiona końcówka | 1 | TAK |  |
| 10 | Nakłuwacz chrząstkowy 35', zakrzywiona końcówka | 1 | TAK |  |
| 11 | Nakłuwacz chrząstkowy, prosty, kąt końcówki 40' | 1 | TAK |  |
| 12 | Nakłuwacz chrząstkowy, wklęsły, kąt końcówki 90' | 1 | TAK |  |
| 13 | Nakłuwacz chrząstkowy, wypukły, kąt końcówki 60' | 1 | TAK |  |
| 14 | Nakłuwacz chrząstkowy, dedykowany do małych stawów 60' | 1 | TAK |  |
| 15 | Nakłuwacz chrząstkowy, dedykowany do małych stawów 30' | 1 | TAK |  |
| 16 | Szydło, wyprofilowane z zaokrągloną główką | 4 | TAK |  |
| 17 | Hak do szwów, wyprofilowany z zaokrągloną główką | 1 | TAK |  |
| 18 | Duży odgryzacz, końcówka prosta, trzon prosty, średnica 2,75 mm. Uchwyt pistoletowy. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 4 | TAK |  |
| 19 | Bardzo duży odgryzacz, końcówka prosta, trzon prosty, średnica 2,75 mm. Uchwyt pistoletowy . Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 2 | TAK |  |
| 20 | Duży odgryzacz dedykowany do resekcji łąkotki, końcówka wyprofilowana prawa, trzon prosty, średnica 2,75 mm. Uchwyt pistoletowy. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 2 | TAK |  |
| 21 | Duży odgryzacz dedykowany do resekcji łąkotki, końcówka wyprofilowana lewa, trzon prosty, średnica 2,75 mm. Uchwyt pistoletowy. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 2 | TAK |  |
| 22 | Odgryzacz, końcówka boczna wyprofilowana w prawo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 23 | Odgryzacz, końcówka boczna wyprofilowana w lewo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 24 | Duży odgryzacz, końcówka boczna wyprofilowana w prawo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 25 | Duży odgryzacz, końcówka boczna wyprofilowana w lewo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 26 | Łyżeczka kostna z powieżchnią tnącą po jednej stronie, 5,4mm | 1 | TAK |  |
| 27 | Łyżeczka kostna z powieżchnią tnącą po obu stronach, 5,4mm | 1 | TAK |  |
| 28 | Chwytak artroskopowy, średnica 4,2 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. | 2 | TAK |  |
| 29 | Chwytak artroskopowy z ząbkiem, średnica 4,2 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. | 1 | TAK |  |
| 30 | Wysnówacz barkowy prosty, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. | 2 | TAK |  |
| 31 | Chwytak artroskopowy, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. | 2 | TAK |  |
| 32 | Nożyczki proste, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 4 | TAK |  |
| 33 | Nożyczki, końcówka zakrzywiona w prawo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 34 | Nożyczki, końcówka zakrzywiona w lewo, trzon prosty, średnica 3,4 mm. Rękojeść narzędzia dostępna w dwóch wersjach do wyboru: standardowy uchwyt pistoletowy i ergonomiczny uchwyt o eliptycznym kształcie pozwalający na pracę w trudnych warunkach. Dodatkowo wymagana dożywotnia gwarancja na powłokę tnącą narzędzia potwierdzona przez producenta certyfikatem. | 1 | TAK |  |
| 35 | Artroskopowy obcinak do szwów, otwarta końcówka, średnica 4.2mm | 2 | TAK |  |
| 36 | Cienki odgryzacz artroskopowy dedykowany do małych stawów, średnica 2,75mm | 1 | TAK |  |
| 37 | Chwytak artroskopowy dedykowany do małych stawów, mechanizm zapadkowy, średnica 2,75mm | 1 | TAK |  |
| 38 | Osteotom dedykowany do małych stawów, prosty. | 1 | TAK |  |
| 39 | Osteotom dedykowany do małych stawów, krzywy. | 1 | TAK |  |
| 40 | Łyżka kostna dedykowana do małych stawów. Mała, prosta. | 1 | TAK |  |
| 41 | Łyżka kostna dedykowana do małych stawów. Zakrzywiona | 1 | TAK |  |
| 42 | Igła do przeszywacza typu Scorpion | 10 | TAK |  |
| 43 | 16 slotowa kaseta na narzędzia ręczne | 2 | TAK |  |
| 44 | Gwarancja min. 24 miesiące | x | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 9 - Narzędzia do artroskopii barku (1 zestaw)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do niestabilności i SLAP, specjalnie do sięgnięcia na 6 godzinę na panewce ,wygięty w prawo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie obrąbka i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do niestabilności i SLAP, specjalnie do sięgnięcia na 6 godzinę na panewce, wygięty w lewo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie obrąbka i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do napraw stożka rotatorów, wygięty w prawo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie tkanek na godzinie 12 i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający sę w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaprojektowany do napraw stożka rotatorów, wygięty w lewo. Unikalny skręt igły zapewnia łatwe przekłucie tkanek na godzinie 12 i chwycenie nici. Posiada sprężynująca rękojeść domykająca chwytak. Chwytak otwierający się w tylnej części dla ograniczenia manipulacji w stawie. Chwytak mieszczący się w kaniuli 6 mm.- 1 szt. | TAK |  |
| 5 | MANIPULATOR NICI – Przestrzenny manipulator nici nożyczkowy - chwytak o rozmiarze 5mm x 4mm.- 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Narzędzie do ciecia szwów – system dwu etapowy – z blokada w rączce. Końcówka tnąca cylindryczna z kanałem ułożonym przekątnie zakończona ostrzem do ciecia szwów.- 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Popychacz węzła zakończony poprzecznym oczkiem.- 1 szt. | TAK |  |
| 8 | SKROBAK - Artroskopowy pilnik wygięty pod katem 20 stopni w gore – narzędzie o długości 28,9cm.- 1 szt. | TAK |  |
| 9 | SKROBAK - Artroskopowy pilnik wygięty pod katem 20 stopni w dół – narzędzie o długości 28,9cm.- 1 szt. | TAK |  |
| 10 | RASPATOR - Atraumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony tępa końcówka, ugięty pod katem. - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | RASPATOR - Traumatyczny raspator tkanek miękkich przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Zaokrąglony i zakończony ostra końcówka, ugięty pod katem. - 1 szt. | TAK |  |
| 12 | NOŻYCZKI ARTROSKOPOWE - Nożyczki artroskopowe z długością szczeki 5mm. - 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Skrzynka sterylizacyjna o wymiarach 50cmx24,5cmx6,75cm - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Pokrywa do skrzynki sterylizacyjnej - 1 szt. | TAK |  |
| 15 | Artroskopowy prowadnik umożliwiający lokalizacje podczas wyszukiwania portów w stawie zakończony tepo. - 2 szt. | TAK |  |
| 16 | CHWYTAK Grasper bakowy nożyczkowy. - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Przestrzenny chwytak nici nożyczkowy przeznaczony do zabiegów artroskopowych. Prosty, wygięty końcówka chwytna pod katem 35 stopni w gore.- 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 18 m-cy | TAK |  |
| 19 | Czas naprawy 3 tygodnie i zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 10 - Tor wizyjny HD z kamerą HDTV (1 zestaw)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości 3CCD Full HD | TAK |  |
| 1 | Rozdzielczość kamery 1920x1080, skanowanie progresywne 1080p (50 i 60 Hz) | TAK |  |
| 2 | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe DVI-D o rozdzielczości 1920x1080p umożliwiające jednoczesne podłączenie np. dwóch monitorów Full HD - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
| 6 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal 2x | TAK |  |
| 7 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła z głowicy kamery | TAK |  |
| 8 | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu poprze przyciski na głowicy kamery w celu dodatkowego doświetlenia lub redukcji odblasków kamery | TAK |  |
| 9 | Funkcja regulacji wyostrzenia obrazu dostępna z przycisków na głowicy kamery | TAK |  |
| 10 | Funkcja regulacji wyostrzenia obrazu dostępna z przycisków na głowicy kamery | TAK |  |
| 11 | Konsola kamery wyposażony w gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery. Automatyczny zapis obrazów pacjenta w folderze z nazwiskiem pacjenta | TAK |  |
| 12 | Konsola kamery wyposażony w gniazdo do bezpośredniego podłączenia klawiatury do wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
|  | 2. Źródło światła - 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Źródło światła LED, medyczne | TAK |  |
| 2 | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz informujący o aktualnym ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% | TAK |  |
| 4 | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| 6 | Funkcja standby | TAK |  |
| 7 | Światłowód średn. 3,5 mm, długość 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Światłowód średn. 4,8 mm, długość 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | 3. Optyki | TAK |  |
| 1 | Optyka 30 st. Średn. 4 mm, długość 29 cm, autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Optyka 30 st. Średn. 5 mm, długość 24 cm, autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Optyka 30 st. Średn. 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Optyka EndoCAMeleon, zmienny kierunek patrzenia 0-120°, śr. 10 mm, dł. 32 cm, autoklawowalna | TAK |  |
| 5 | Pojemnik plastykowy do mycia,sterylizacji i przechowywania optyk o śr. do 10 mm, wym. 470x105x50 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Pojemnik plastykowy do mycia,sterylizacji i przechowywania optyk o śr. do 5 mm, wym. 470x105x50 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | 4. Wózek aparaturowy - 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Wózek na 4 kołach (2 koła z blokadą) | TAK |  |
| 2 | 4 półki z zamykaną szufladą | TAK |  |
| 3 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
| 4 | Listwa zasilająca | TAK |  |
| 5 | Główny włącznik zasilania | TAK |  |
| 6 | Wymiary: 700x1450x686 mm | TAK |  |
| 7 | Wszystkie oferowane elementy składowe tworzące tor wizyjny 3D muszą być urządzeniami o nowoczesnej konstrukcji wyprodukowanymi nie wcześniej niż w roku 2013 r. oraz nie używanymi (wyklucza się aparaty demonstracyjne). | TAK |  |
| 8 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonego zestawu i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
| 9 | Dostarczony zestaw musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 24-ro miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego zestawu, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK |  |
| 11 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń . | TAK |  |
| 12 | Od wykonawcy wymaga się zintegrowania dostarczonego laparoskopowego systemu wizyjnego ze szpitalną siecią informatyczną | TAK |  |
| 13 | W okresie trwania gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do nieodpłatnego wstawienia urządzenia zastępczego. | TAK |  |
| 14 | Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. | TAK |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 16 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze | TAK |  |
| 17 | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 14 dni roboczych | TAK |  |
| 18 | W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 19 | Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE oraz aktualny wpis bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) zgodnie z wymaganiami SIWZ | TAK |  |
| 20 | Oferowane urządzenia powinny spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 11 - Retraktor do mostka (Rama Rocharda)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama do podnoszenia mostka. | TAK |  |
| 2 | Paramerty: udźwig 150 kg, wysokość 130 cm, szerokość 53cm , do szyn 2,5 x 1 cm. | TAK |  |
| 3 | Rama składa się z: | TAK |  |
| 4 | Uchwytu do stołu operacyjnego montowanego po obu stronach stołu do szyny | TAK |  |
| 5 | Rama powinna być rozmontowywana by ułatwić mycie i sterylizacje. | TAK |  |
| 6 | Górna poprzeczka ramy powinna mieć możliwość podwieszenia haków | TAK |  |
| 7 | Szerokość ramy powinna być min 530 mm | TAK |  |
| 8 | Po obydwu stronach ramy powinny znajdować się uchwytu umożliwiające montaż do stołu operacyjnego pasujące do szyny stołu. | TAK |  |
| 9 | Element podnoszący – pręty wraz z klemami powinny mieć system blokowania umożliwiający podniesienie klatki piersiowej na żądaną wysokość a następnie zablokowanie. | TAK |  |
| 10 | Hak umożliwiający podniesienie klatki piersiowej powinien posiadać trzy zęby wygięte pod kątem o promieniu R 7.5 | TAK |  |
| 11 | Długość haka powinna mieć wymiary długość min 60 mm szerokość min 10 mm. | TAK |  |
| 12 | Hak powinien mieć możliwość nakręcenia go na pręt który będzie za pomocą klemy podwieszony do górnej części ramy. | TAK |  |
| 13 | Na bocznych prętach ramy znajdującej się po obu stronach stołu powinny znajdować się klemy zaciskowe z dwoma śrubami utrzymujące pręty i wzmacniające cała konstrukcje. | TAK |  |
| 14 | Na górnej części ramy powinny znajdować się śruby umożliwiające modyfikację ramy w zależności od szerokości stołu. | TAK |  |
| 15 | Elementy składowe: | TAK |  |
|  | 1.Poprzeczka górna ramy – szt. 1 | TAK |  |
|  | 2. Dwa pręty boczne wydłużające szt. 2 | TAK |  |
|  | 3. Łącznik zaciskowy do prętów bocznych - szt. 2 | TAK |  |
|  | 4. Pręt karbowany do powieszenia haka - szt. 2 | TAK |  |
|  | 5.Pręt gładki do powieszenia haka - szt. 2 | TAK |  |
|  | 6. Klema mocująca pierścienie i haki operacyjne – szt. 2 | TAK |  |
|  | 7. Hak trójzębny (1 sztuka) – szt. 2 | TAK |  |
|  | 8. Element mocujący klemę do górnej ramy – szt. 2 | TAK |  |
|  | 9.Hak jednozębny - szt. 1 | TAK |  |
| 16 | Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2013 r. | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy.. | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 12 - Zestawu narzędzi torakoskopowych (1 zestaw)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzia dwuzawiasowe, umożliwiające pracę przez port/trokar, nieotwieralne. Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie. Konstrukcja dwuzawiasowa. Wykonane ręcznie – dla zapewnienia najwyższej jakości. | TAK |  |
|  | 10 lat gwarancji producenta na wady materiału oraz wady produkcyjne. | TAK |  |
| 1 | Kleszcze do węzłów chłonnych typu D'Amico, bez zamka, średnica shaftu 7 mm, owalna końcówka 7 mm długości, zagięte, długość robocza: 28 cm, długość całkowita: 38 cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Torakoskopijny klem płucny typu Chitwood DeBakey, z zamkiem, długość szczęk 10 cm, zaokrąglone końcówki typu 2x3 DeBakey, długość robocza: 25cm, długość całkowita: 36cm, średnica shaftu: 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Torakoskopijny klem typu Harken, zagięte, zwężane szczęki typu DeBakey 1x2 długości 9.5 cm, długość robocza: 24 cm, długość całkowita: 35 cm, średnica szaftu: 10mm. Bez zamka. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Torakoskopijny klem typu Foerster zakrzywiony w lewo, z zamkiem, szczęki okienkowe owalne dł. 20mm, średnica szaftu: 10mm, długość całkowita 33,5 cm, długość robocza 24cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Torakoskopijne imadło dla szwów 2-0 lub mniejszych, zakrzywione, powierzchnia pokryta od wewnątrz węglikiem, średnica szaftu: 10mm, złote raczki, długość całkowita 34 cm, długość robocza 21cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Torakoskopijny ssak typu Wolf, zagięty, końcówka o szerokości 6mm, tępa typu Yankauer, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, szaft o średnicy 3.2 mm. Bez regulacji ssania. Stal 420. - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Torakoskopijny klem typu Foerster mocno zakrzywiony w lewo, z zamkiem, szczęki okienkowe owalne dł. 20mm, średnica szaftu: 10mm, długość całkowita 33 cm, długość robocza 24cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Torakoskopijny klem płucny typu Duval, z zamkiem, szczęki odgięte, trójkątne okienko o szerokości 10mm, długość robocza: 23,5cm, długość całkowita: 34cm, średnica szaftu: 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Torakoskopijny klem typu d’Amico, zagięte w lewo zwężane szczęki typu DeBakey 1x2 dł. szczęk 11 cm, z zamkiem, długość robocza 25.4 cm, długość całkowita 37 cm, średnica shaftu 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Torakoskopijne szczypce typu DeBakey Cooley, szczęki zagięte pod katem 90°, bez zamka, długość robocza 24 cm, długość całkowita 34 cm, średnica shaftu 10 mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Nożyczki typu Metzenbaum, zagięte w lewo, o długości ostrzy 3.5 cm, zaokrąglone tępe końcówki, długość robocza 19.5 cm, długość całkowita 29cm średnica shaftu 10mm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa. - 1 szt. | TAK |  |
| 12 | Torakoskopijne imadło dla szwów 2-0 lub mniejszych, proste, powierzchnia pokryta od wewnątrz węglikiem, średnica szaftu: 10mm, złote raczki, długość całkowita 34 cm, długość robocza 21cm. Stal 420. Konstrukcja dwuzawiasowa.- 1 szt. | TAK |  |
| 13 | Torakoskopijny ssak typu Dennis, zakrzywiony, tępa końcówka o szerokości 7,5 mm, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, shaft 5mm. Stal 420. - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Kleszcze biopsyjne 4 mm do optyki 29 mm z podwójnie ruchomymi szczękami - 1 szt. | TAK |  |
| 15. | Sonda palpacyjna i popychacz węzłów dystalnie wygięty średnica 5 mm, dł 28 cm - 1 szt | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 13 - Klipsownica z klipsami tytanowymi (2 zestawy)

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Klipsownica: |  |  |
| 1 | Klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami M/L | TAK |  |
| 2 | Kodowana kolorystycznie kompatybilna z klipsami | TAK |  |
| 3 | Długość 33 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica trokaru 10 mm | TAK |  |
| 5 | Na wewnętrznej powierzchni klipsownicy trójkątne żłobienie dla idealnego dopasowania klipsa i zabezpieczenia przed zsuwaniem | TAK |  |
|  | 2. Klipsy tytanowe M/L: |  |  |
| 6 | Klipsy Wykonane z tytanu – najwyższa jakość, biokompatybilność, dobrze widoczne w MRI | TAK |  |
| 7 | W kształcie litery V – dwustopniowy system zamykania klipsa, większa skuteczność zamknięcia naczynia | TAK |  |
| 8 | Diamentowe żłobienia – atraumatyczna powierzchnia zamkniętego klipsa, | TAK |  |
| 9 | Trójkątny przekrój klipsa – lepsze dopasowanie klipsownicy zabezpiecza przed zsuwaniem się klipsa | TAK |  |
| 10 | Rozmiar M/L, długość klipsa po zamknięciu 9 mm, długość klipsa przed zamknięciem 7.8 mm, szerokość 8.4 mm | TAK |  |
| 11 | W magazynku 6 szt klipsów, nierozbieralny magazynek z taśmą samoprzylepną | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy,

  - Dowód wpłaty wadium,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy,

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej,

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,

  - oświadczenie o posiadaniu CE

  - certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)