Chęciny, dnia 2014-02-13

Znak sprawy:

DZ-50-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 2 § 7 ust. 2 umowy – Zamawiający wymaga w przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, wykonania naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego  lub drogą e-mailową. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga w przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub drogą e-mailową do zdiagnozowania usterki. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki a w przypadku  konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki a w przypadku”?

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, Zmianie ulega §7 ust. 2 umowy dla zadania nr 2 i otrzymuje brzmienie Zamawiający wymaga w przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub drogą e-mailową do zdiagnozowania usterki. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki a w przypadku  konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki. Zmieniony wzór umowy dla zadania nr 2 zostanie zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-50-2014 zad. nr 2 – umowa zmieniona.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 2 Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom przedłożenia: świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji,  certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych, testy akceptacyjne i bezpieczeństwa energetycznego dla zadania nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby  wyniki testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa energetycznego zostały dostarczone przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu RTG? Wykonanie powyższych testów jest możliwe tylko w przypadku, gdy aparat zostanie zainstalowany i gotowy do użytku. Nie ma możliwości wykonania ich na etapie składania ofert o dołączenia wyników do oferty

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, Zmianie ulega projekt umowy dla zadania nr 2 par. 7 po ust. 7 dodaje się ust 8 Po zainstalowaniu przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wyniki testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa energetycznego

Zmianie ulega zapis w SIWZ w punkcie XVI ppkt. B  „Dokumenty żądane od wykonawcy” który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego    przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji,  certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych dla zadania nr 2

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego    
               przedstawiciela wykonawcy)

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 2 Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji technicznej przewidzianej przez producenta dla użytkownika? Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy dokument był w języku angielskim?

Odp. Nie, Zapis SIWZ bez zmian

Pytanie nr 4dot. Zadania nr 2 § 7 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu lub podzespołu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, zmianie ulega par. 7 ust. 5 projektu umowy dla zadania nr 2 i otrzymuje brzmienie Wykonawca po 3 naprawach gwarancyjnych dotyczących tego samego, istotnego elementu lub podzespołu, zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy i pokrycia wszystkich kosztów  z tym związanych.

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 2 Zadanie nr 2, Aparat RTG,  Ramię C, punkt 7 i 8

Zamawiający w punktach 7 i 8 opisał wymogi dotyczące tego samego parametru, natomiast różniące się minimalnymi wartościami wymaganymi. Odległość między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem lampy rtg to innymi słowy prześwit ramienia C.

W celu usunięcia rozbieżności w opisie wymogów prosimy o modyfikację SIWZ i wprowadzenia poniższego wymogu:

| 8. | Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, | TAK ≥ 75 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

przy jednoczesnym usunięciu wymogu z punktu nr 9

Odp. Zamawiający zmienia SIWZ pkt. 8 otrzymuję brzmienie Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy TAK ≥75 cm, wymógł punktu 9 ulega usunięciu

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 2 pkt .10 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu z ramieniem C, który posiada generator pracujący w zakresie częstotliwości 15 - 30 kHz, w zależności od obciążenia?

W nowoczesnych generatorach wysokiego napięcia nie ma konieczności stosowania bardzo wysokich częstotliwości, ponieważ nowoczesna konstrukcja generatorów dzięki zastosowaniu specjalnych układów inwerterowych i filtrów, zapewnia bardzo niskie tętnienia i stabilność parametrów ekspozycji.

Odp. Zamawiający dopuszcza częstotliwość 15-30 kHz

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 2 pkt. 14, pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu z ramieniem C, który w trybie fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej zapewnia wartości prądu w zakresie od 0,2 mA do 8,9 mA?

Jest to niewielka różnica w odniesieniu do minimalnych wymogów zawartych w SIWZ i nie ma wpływu na jakość obrazowania

Odp. Zamawiający dopuszcza wartość prądu w zakresie 0,2 mA do 8,9 mA

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 2 pkt. 17 Prosimy o potwierdzenie, że minimalny wymóg 10 klatek na sekundę dotyczy trybu fluoroskopii ciągłej

Odp. Zamawiający potwierdza, że wymóg 10 klatek/sek dotyczy trybu fluoroskopii ciągłej

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 2 pkt. 23,24,25 Prosimy o dopuszczenie lampy rtg, wyposażonej w jedno ognisko o wielkości 0,6 mm,

szybkości chłodzenia anody170W, posiadającej bardzo dużą wartość pojemności cieplnej głowicy l200 kHU. Jest to nowoczesna lampa rtg umożliwiająca wykonywanie prześwietleń trwających nawet 50 minut, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania lampy z jednym ogniskiem o wielkości 0,6mm, szybkości chłodzenia anody 170 W i pojemności cieplnej głowicy 1200 kHU

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 2 pkt. 38 Z uwagi na brak możliwości potwierdzenia, na tym etapie postępowania, jaką pojemność będzie posiadał fizycznie zainstalowany dysk twardy, prosimy o dopuszczenie aparatu rtg, który spełnia wymogi Zamawiającego w punkcie 29, tj. wyposażonego w pamięć cyfrową, umożliwiającą przetwarzanie i przechowywanie do 200 obrazów formacie 1k2 oraz ich archiwizację na zewnętrznej pamięci USB.

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat rtg, który będzie spełniał wymogi z punktu 29

Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 2 pkt. 41 Czy Zamawiający wymagając w punkcie 41 stolik pod komputer ma na myśli wózek mobilny, na którym zainstalowane się również dwa monitory toru wizyjnego, wymagane w punkcie 31?

Odp. Tak

Pytanie nr 12 dot. Zadania nr 2 pkt. 42 Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia uchwytu na kasety.

Wszystkie obecnie dostępne aparat rtg z ramieniem C posiadają tryb radiografii cyfrowej i nie ma potrzeby stosowania konwencjonalnych kaset rtg w celu wykonania zdjęcia

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wymogu dostarczenia uchwytu na kasety

Pytanie nr 13 dot. Zadania nr 2 pkt. 44 Czy wymóg z punktu 44 dotyczy laserowego urządzenia celowniczego, wymaganego w punkcie 33?

Jeśli w/w wymogi dotyczą tego samego urządzenia to prosimy o wykreślenie punktu 44 z wymogów SIWZ.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 44

Pytanie nr 14 dot. Zadania nr 2 pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami, w którym głębokość ramienia wynosi 68 cm? Różnica 2 cm nie ma wpływu na funkcjonalność  aparatu.

Głębokość ramienia 68cm jest  wystarczająca do wykonania wszystkich badań i nieogranicza konkurencyjności.

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 5

Pytanie nr 15 dot. Zadania nr 2 pkt. 8 Czy Zamawiający w postępowaniu na zakup aparatu RTG – ramię C z dwoma monitorami nie dokonał omyłkowo zapisu dotyczącego odległości od wzmacniacza do kołpaka lamy o wartości większej, równej   100cm? Wartości te określa się w przedziale od 75-78cm i mówimy tu o prześwicie ramienia, co jest równoważne z odległością wzmacniacza ramienia do kołpaka lamy. Prosimy o dopuszczenie wartości min 78cm

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 5

Pytanie nr 16 dot. Zadania nr 2 pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami, w którym prąd fluoroskopii ciągłej (dla pacjentów otyłych, fluoroskopia wysokokontrastowa) w zakresie 10-25mA? Wartość ta jest stosowana jedynie w przypadkach bardzo otyłych pacjentów. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 17 dot. Zadania nr 2 pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami, w którym prąd fluoroskopii ciągłej wynosi 0,2 – 6,0mA? W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych ramion C ze stałą anodą nie ma potrzeby stosowania dużych prądów aby uzyskać bardzo dobry obraz. Dąży się do zmniejszania dawki promieniowania. Proponowana wartość jest wystarczająca do wykonania wszystkich badań i nie ogranicza konkurencyjności.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Zadania nr 2 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami, w którym prąd fluoroskopii pulsacyjne wynosi 1-10mA? W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych ramion C ze stałą anodą nie ma potrzeby stosowania dużych prądów aby uzyskać bardzo dobry obraz. Dąży się do zmniejszania dawki promieniowania.

Proponowana wartość jest wystarczająca do wykonania wszystkich badań i nie ogranicza konkurencyjności.

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 19 dot. Zadania nr 2 pkt. 19  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami w którym prąd fluoroskopii pulsacyjne wynosi 1-20 mA? W nowoczesnych rozwiązaniach technicznych ramion C ze stałą anodą nie ma potrzeby stosowania dużych prądów aby uzyskać bardzo dobry obraz. Dąży się do zmniejszania dawki promieniowania. Proponowana wartość jest większa niż wymaga zamawiający wystarczająca do wykonania wszystkich badań i nie ogranicza konkurencyjności.

Prosimy o usunięcie tego punktu, gdyż nie stosujemy rozróżnienia w  radiografii ramion C   prądu radiografii klasycznej i cyfrowej.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20 dot. Zadania nr 2 pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG – ramię C z dwoma monitorami, w którym urządzenie delownicze będzie zamontowane od strony lampy RTG ?

Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane i nie ma wpływy na komfort pracy aparatem

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21 dot. Zadania nr 2  pkt. 3Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem WIG-WAG 10°?

Uzasadnienie: Jest to tylko o 2 stopnie mniej na każdą ze stron ruchu lewo prawo co nie ma przełożenia na wartość diagnostyczną oraz ergonomiczną. Brak pozytywnej odpowiedzi uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy aparat lidera w sprzedaży rtg z ramieniem C.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 dot. Zadania nr 2 pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem pionowym zmotoryzowanym 42 cm?

Uzasadnienie:

Jest to jedynie 3 cm mniej od wymogu siwz co nie przekłada się na dyskomfort gdyż operator podczas zabiegu stoi nad pacjentem.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 dot. Zadania nr 2 pkt.7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością 68 cm?

Uzasadnienie:

Proponowana wartość jest tylko 2 cm mniejsza od wymogu SIWZ.  Większość blatów stołów ma szerokość 55-60 cm. Dlatego proponowana przez nas głębokość w zupełności wystarcza aby bez kolizyjnie manewrować ramieniem C wokół stołu.  Brak pozytywnej odpowiedzi uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy aparat lidera w sprzedaży rtg z ramieniem C.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24 dot. Zadania nr 2  pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością od wzmacniacza do kołpaka lampy 97cm?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25 dot. Zadania nr 2 pkt. 14,15,16Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem skopii i fluoroskopii od 0,2 - 8mA?

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 26 dot. Zadania nr 2 pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem radiografii cyfrowej 12mA? Prąd radiografii jest/był  jedynie używany w momencie wykonywania zdjęć na kliszy rtg, a wartość mniejsza o 0,2mA nie wpłynie na wartość diagnostyczną

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 dot. Zadania nr 2 pkt 28Prosimy o dopuszczenie aparatu z matrycą obrazu przetwarzania CCD 768 x 576?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28 dot. Zadania nr 2 pkt. 29Prosimy o dopuszczenie pamięci cyfrowej umożliwiającej przetwarzanie i przechowywanie do 150 obrazów formacie 1024 x 512 oraz ich archiwizację na zewnętrznej pamięci USB?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 dot. Zadania nr 2 pkt.30 Prosimy o dopuszczenie napędu USB umożliwiający archiwizację obrazów na przenośnych PEN DRIVE w jedynym bezstratnym formacie TiFF wraz z przeglądarką umożliwiającą odtwarzanie zapisanych obrazów na dowolnym komputerze PC zamiast napędu CD/RW?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 dot. Zadania nr 2 pkt. 31Prosimy o dopuszczenie wózek z dwoma ekranami wysokiej rozdzielczości, monochromatyczne TFT o przekątnej ≥ 19” bez możliwości regulacji w pionie?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 dot. Zadania nr 2 Prosimy o dopuszczenie aparatu bez 10 klatek/sekundę. Tego rodzaju skopia jest specyficznym parametrem dotyczącym ośrodków które będą skupiały się na zabiegach kardiologii inwazyjnej ze względu na badany obszar jakim jest serce. Ponieważ serce bije z pewną częstotliwością do jego zobrazowania wymagana jest min.25 klatek na sekundę. Brak pozytywnej odpowiedzi uniemożliwi nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy aparat lidera w sprzedaży rtg z ramieniem C.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32 dot. Zadania nr 2 pkt. 24, 25Prosimy o dopuszczenie aparatu z jednym ogniskiem wynoszącym 0,6 mm dla fluoroskopii i radiografii?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33 dot. Zadania nr 2 pkt. 33, 44Prosimy o potwierdzenie iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wpisał dwa razy ten sam parametr jakim jest pozycjoner laserowy?

Odp. TAK

Pytanie nr 34 dot. Zadania nr 2 pkt. 32, 53Prosimy o potwierdzenie iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wpisał dwa razy ten sam parametr jakim jest dostawa drukarki monochromatycznej?

Odp. Tak jest to omyłka

Pytanie nr 35 dot. Zadania nr 2 projektu umowy W związku z tym, że Zamawiający  wyznaczył czas reakcji serwisu taki sam jak na naprawę zaledwie 48 godzin, zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w pkt poprzez wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia i uwzględnienie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych?

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) liczony od przyjęcia zgłoszenia  (a więc z uwzględnieniem czasu na reakcję serwisu). Określony przez zamawiającego  czas na naprawę 2 dni, w którym należy uwzględnić również czas reakcji serwisu jest niemożliwy.

Wyjaśniamy, że na czas reakcji serwisu składa się: przyjęcie zgłoszenia,  przyjazd serwisu na miejsce naprawy (czyli niezbędny czas na dojazd) celem dokonania naprawy. Natomiast naprawa podejmowana jest na miejscu, niezwłocznie po zdiagnozowaniu uszkodzenia.

W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części  z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu:

„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych) od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego(…)

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 36 dot. Zadania nr 2 projektu umowy W nawiązaniu do pkt.2 § 7 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych  tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 37 dot. Zadania nr 2 Czy zamawiający będzie wymagał podłączenia oferowanego aparatu do funkcjonującego u Zamawiającego systemu RIS/PACS?

Odp. Tak

Pytanie nr 38 dot. Zadania nr 2 pkt. 2 Czy zamawiający dopuści aparat o ruchu orbitalnym w zakresie 1200? Różnica pomiędzy wartością wymaganą i oferowaną na poziomie 100 nie ogranicza możliwości aparatu i nie wpływa negatywnie na komfort pracy ani zakres dostępnych badań.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 dot. Zadania nr 2 pkt. 3 Czy zamawiający dopuści aparat o zakresie odchylenia ramienia C w poziomie+/- 100? Różnica w ruchach wymaganym i oferowanym to jedynie 2,50. Ruch w zakresie +/- 100 nie ogranicza możliwości aparatu i nie wpływa negatywnie na komfort pracy ani na jakość zdjęć.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 dot. Zadania nr 2 pkt. 4 Czy zamawiający dopuści wartość zakresu ruchu pionowego ramienia C o wartości 43 [cm}. Jest to wartość odbiegająca nieznacznie od wymaganej, a różnica 2[cm] nie będzie powodowała ograniczeń w manipulowaniu ramieniem C podczas pracy klinicznej.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 dot. Zadania nr 2 pkt. 7 Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania aparatu z ramieniem C o głębokości łuku 66[cm]. Jest to wartość wystarczająca do uzyskania wymaganych projekcji, w warunkach klinicznych zapewnia dobrą wizualizację na całej szerokości blatu stołu pacjenta.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5

Pytanie nr 42 dot. Zadania nr 2 pkt. 8 Wnioskujemy o dopuszczenie aparatu z ramieniem C o odległości wzmacniacza od kołpaka lampy 76 [cm]. Jest to wartość wystarczająca do uzyskania wymaganych projekcji, a w warunkach klinicznych zapewnia wystarczającą blatu stołu pacjenta.

Odp, Patrz odpowiedź na pytanie nr 5

Pytanie nr 43 dot. Zadania nr 2 pkt. 10 Zamawiający wymaga aby częstotliwość generatora była nie mniejsza niż 40 . Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, którego częstotliwość generatora wynosi 20 kHz. W przewoźnych systemach mobilnych ze stacjonarną anodą częstotliwość generatora na poziomie 20 kHz to przyjęty standard i wartość ta jest wystarczająca do systemów do zastosowań chirurgicznych. Szczególnie, że oczekiwane prędkości pracy nie uzasadniają wyższych częstotliwości pracy generatora.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 44 dot. Zadania nr 2 pkt. 14,15,16 Czy zamawiający dopuści aparat o maksymalnym prądzie fluoroskopii 8 [mA]? W przewoźnych systemach mobilnych ze stacjonarną anodą maksymalny prąd skopii na poziomie 8 [mA] to przyjęty standard i wartość ta jest wystarczająca dla systemów do zastosowań chirurgicznych.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7

Pytanie nr 45 dot. Zadania nr 2 pkt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, dla którego pojemność cieplna anody wynosi 46 kHU, ponieważ warunek w aktualnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Różnica dla pojemności cieplnej na poziomie 4 kHU nie będzie miała istotnego znaczenia klinicznego. Lampy o takich parametrach prezentują praktycznie identyczne warunki pracy.

Odp. Nie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46 dot. Zadania nr 2 pkt. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, dla którego skuteczność chłodzenia lampy wynosi 188 W, ponieważ warunek w aktualnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. W systemach mobilnych ze stacjonarną anodą, przy pojemności cieplnej anody na poziomie 40-50 kHU skuteczność chłodzenia lampy na poziomie 188 W jest wartością wystarczającą

Odp. patrz odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający zamieszcza w osobnym pliku jednolity tekst umowy dla zadania nr 2

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-02-19, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-02-19, godz. 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł