Chęciny, dnia 2014-02-14

Znak sprawy:

DZ-56-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Dotyczy treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 6 do 3 tygodni lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Dotyczy - Zadanie nr 6 – lampa bezcieniowa operacyjna – 2 szt.

Pytanie nr 2 - poz. 6.1 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną wyposażoną w panel sterowania z przyciskiem włączania i wyłączania lampy? Proponowane rozwiązanie nie ogranicza funkcjonalności lampy, włącznik/wyłącznik jest łatwo dostępny, ponadto z praktycznego punku widzenia stosowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż uniemożliwia przypadkowe włączenie lampy, zmniejszające jej żywotność oraz powodujące niepotrzebne zużycie energii.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - poz. 6.1 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga lamp operacyjnych bezcieniowych zwiększy wymóg natężenia z min. 65 000 lux dla 100 cm na min. 140 000 lux dla 100 cm? Wymagane natężenie dla lamp operacyjnych jest zbyt niskie i nie gwarantuje uzyskania dobrego oświetlenia pola operacyjnego, tak opisane lampy nie gwarantują wgłębności oświetlenia na poziomie powyżej 100cm, która jest niezbędna podczas zabiegów chirurgicznych, lampy z natężeniem na poziomie 60 000 – 80 000 lux stanowią dobre rozwiązanie jedynie w przypadku prostych zabiegów.

Odp. Tak, regulacja natężenia ≥ 65 000 lux dla 100 cm.

Pytanie nr 4 - poz. 6.1 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w panel sterowania umożliwiający regulację natężenie światła w zakresie 5-100% zamiast bezdotykowego przełącznika z funkcją przyciemniania? Proponowane rozwiązanie jest najczęściej spotykanym i pozwala na ustawienie odpowiedniego poziomu natężenie podczas zabiegu wg potrzeb operatora, który powinien mieć możliwość samodzielnego ustawienia lampy, tak by zapewnić mu komfortowe warunki pracy.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - poz. 6.1 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o całkowitej długości ramienia 1649mm?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 -  poz. 6.2 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną wyposażoną w panel sterowania z przyciskiem włączania i wyłączania lampy? Proponowane rozwiązanie nie ogranicza funkcjonalności lampy, włącznik/wyłącznik jest łatwo dostępny, ponadto z praktycznego punku widzenia stosowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż uniemożliwia przypadkowe włączenie lampy, zmniejszające jej żywotność oraz powodujące niepotrzebne zużycie energii.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 -  poz. 6.2 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga lamp operacyjnych bezcieniowych zwiększy wymóg natężenia z min. 65 000 lux dla 100 cm na min. 140 000 lux dla 100 cm? Wymagane natężenie dla lamp operacyjnych jest zbyt niskie i nie gwarantuje uzyskania dobrego oświetlenia pola operacyjnego, tak opisane lampy nie gwarantują wgłębności oświetlenia na poziomie powyżej 100cm, która jest niezbędna podczas zabiegów chirurgicznych, lampy z natężeniem na poziomie 60 000 – 80 000 lux stanowią dobre rozwiązanie jedynie w przypadku prostych zabiegów.

Odp. Tak, regulacja natężenia ≥ 65 000 lux dla 100 cm.

Pytanie nr 8 - poz. 6.2 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w panel sterowania umożliwiający regulację natężenie światła w zakresie 5-100% zamiast bezdotykowego przełącznika z funkcją przyciemniania? Proponowane rozwiązanie jest najczęściej spotykanym i pozwala na ustawienie odpowiedniego poziomu natężenie podczas zabiegu wg potrzeb operatora, który powinien mieć możliwość samodzielnego ustawienia lampy, tak by zapewnić mu komfortowe warunki pracy.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - poz. 6.2 – lampa operacyjna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o całkowitej długości ramienia 1649mm?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Dotyczy - zadanie nr 6 – Lampa bezcieniowa operacyjna – 2 szt.

6.1. Lampa operacyjna – 1 szt,

6.2. Lampa operacyjna – 1 szt,

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści lampę z systemem włączenia/wyłączenia za pomocą przycisku zlokalizowanego na czaszy lampy?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści lampę z stałym natężeniem światła o wartości  50 000 lx dla czaszy ustawionej w odległości 100cm od pola operacyjnego?

Odp. Nie, regulacja natężenia ≥ 65 000 lux dla 100 cm.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści lampę z stałą średnicą plamy świetlnej o wartości  23cm dla czaszy ustawionej w odległości 100cm od pola operacyjnego?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści lampę z stałą temperaturą barwową  o wartości  4300 K?

Odp. Zamawiający dopuszcza lampę z stałą temperaturą barwioną o wartości ≥ 4600 K.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga by lampa była wyposażona w uchwyt do pozycjonowania czaszy wyposażony w sterylizowalne nakładki (w ilości min 5 szt. na czasze)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga by lampa była w czaszę o konstrukcji zwartej, bez przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy, wyposażoną w jednosegmentową matrycę diodową składającą się z min. 25 białych diod LED?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści lampę nie wyposażoną w bezdotykowy przełącznik wł/wył z funkcją przyciemniania?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wymaga by lampa wyposażona była dodatkowo  w zdalny pilot sterujący, z możliwością włączenia/wyłączenia lampy?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji Zamówienia do 8 tygodni, licząc od daty podpisania umowy?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Dotyczy – Zadanie nr 6 – lampa bezcieniowa operacyjna – 2 sztuki

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ( dotyczy 6.1 i 6.2 ) z temperaturą barwową 4600 K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ( dotyczy 6.1 i 6.2 ) z długością ramion 163 cm ?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ( dotyczy 6.1 i 6.2 ) z wielkością strumienia 25 cm dla 61 cm i 20 cm dla 100 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy - zadanie nr 8 kardiomonitor – 2 szt.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kardiomonitor posiadał napełnianie mankietu <15 sekund przy typowym mankiecie dla dorosłych?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kardiomonitor nie posiadał opóźnienia alarmu pulsu <=10s?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający będzie wymagał aby obsługa kardiomonitorów odbywała się także poprzez ekran dotykowy?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor  kompaktowy z zakresem pomiaru dla dorosłych ciśnienia skurczowego 30-254 mmHg? Proponowany zakres jest w zupełności wystarczający do prawidłowego i bezpiecznego monitorowania pacjenta.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 godz.) trendów graficznych monitorowanych parametrów oraz zestawienia tabelarycznego zawierającego ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi równocześnie wartościami liczbowymi pozostałych monitorowanych parametrów życiowych?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Dotyczy Zadania nr 7 – Ssak medyczny  2 szt.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka o parametrach:

- maksymalny przepływ 70 L / min

- Podstawa jezdna na kółkach

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o maksymalnej wydajności 80 l/min, co jest parametrem lepszym od wymaganego? W ssaku  istniej możliwość regulacji ssania w zakresie od 0 do 80l/min i możliwe jest ustawienie ssania na poziomie 60 l/min, czyli przepływ wymagany w specyfikacji.

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak wyposażony w dwie butle o pojemności 3l, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o maksymalnym podciśnieniu 96kPa, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Dotyczy : Ssak medyczny  2 szt.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością płynnej regulacji w zakresie od 0 do 90 kPa?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak przejezdny o budowie blokowej ze zintegrowaną podstawą jezdną umieszczona na 4 kołach (2  z blokada)?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 45 l/min.?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 70 l/min.?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega zapis w Formularzu Cenowym – zadanie nr 1, poz. 152 i otrzymuje następujące brzmienie:

„Podważki zderkiewicza różne wielkości od rozmiaru  1 do 10 elastyczne - wybór rozmiaru po podpisaniu umowy”

Zmieniony formularz Cenowy zostaje zamieszczony w osobnym pliku nr:

DZ-56-2014 Formularz cenowy – zmieniony

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-02-20, godz. 10:30. Termin otwarcia ofert: 2014-02-20, godz. 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł