Chęciny, dnia 2014-02-14

Znak sprawy:

DZ-52-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 4 – Materiał kościozastępczy

Pytanie nr 1 dotyczy pozycji 1.: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci bloczków o rozmiarze 1x1x1 cm (w każdym opakowaniu min. 10 szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 dotyczy pozycji 2.: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci bloczków o rozmiarze 1x2x2 cm (w każdym opakowaniu min. 5 szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczy pozycji 3.: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci bloczków o rozmiarze 1,25x2,5x2,5 cm (w każdym opakowaniu min. 3 szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy pozycji 4.: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci granulatu w opakowaniach  10 ml (do wyboru wielkość granul 1-2mm, 2-3mm, 3-4mm).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy pozycji 5.: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci granulatu w opakowaniach  5 ml (do wyboru wielkość granul 1-2mm, 2-3mm, 3-4mm).

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Zadanie nr 1

Pytanie nr 6 podp.1 Czy zamawiający dopuści:  Zestaw umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbek krwi

- x9.4 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z - 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.

Dodatkowe wyposażenie  to zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin  oraz pobranie  trombiny,  przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi.

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 podp.2 Czy zamawiający dopuści: Zestaw umożliwia uzyskanie zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych ze szpiku.

- odzysk 80% wszystkich komórek jądrzastych

Zestaw składa się z:

- koncentrator szpiku 60 ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem,  pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje.

- strzykawka 10 ml

- cztery strzykawki 30 ml,

- igła 18g

- igła 18g z motylkiem

- 30 ml substancji anty-zakrzepowej

- trokar do pobrania szpiku kostnego

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 podp. 1.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 1 tj. zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego z autologiczną trombiną i utworzenie nowego pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert i co za tym idzie większy wybór spośród dostępnych na rynku systemów. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie w tym punkcie następującego kompletnego, jednorazowego zestawu do przygotowania osocza bogatopłytkowego (PRP), certyfikowanego do procedur ortopedycznych.

Z 36 ml własnej krwi obwodowej pacjenta uzyskuje 6-8 ml osocza bogatopłytkowego podczas jednego wirowania. Udokumentowane   średnie stężenie płytek krwi w koncentracie   od 3,0 do 3,5 krotnie większe niż we krwi pacjenta. System składa się z:

-2 igły 18

- 2 strzykawki 20 ml

- zatyczki do strzykawek

-1 venofix

-1 zestaw do ekstrakcji 40 ml

- 1 zacisk do venofix

- antykoagulant (cytrynian sodu)

- aktywator (chlorek wapnia)

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł