Chęciny, dnia 2014-03-25

Znak sprawy:

DZ-178-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Zamawiający   wymaga   realizacji   przedmiotu   zamówienia   w   ciągu   2   tygodni
roboczych od dnia zawarcia umowy. Prosimy o wydłużenie czasu na dostawę do 6 tygodni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – Prosimy o rezygnację z wymagań pkt 12 Załącznika nr 1, jako niezwiązanych z
przedmiotem zamówienia. Wymagane urządzenia nie są urządzeniami elektrycznymi.

Odp. Zamawiający wykreśla zapis w punkcie 12 Załącznika nr 1 SIWZ – Formularz ofertowy. Zmodyfikowany Formularz Ofertowy zostaje zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 3 – Prosimy o modyfikacje § 7 pkt 2 umowy polegającą na wydłużeniu czasu naprawy
do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00) od dnia przyjęcia zgłoszenia, przy czym jeśli zgłoszenie następuje w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy po godz. 15:00, czas naprawy liczony jest od następnego dnia roboczego. Pragniemy zaznaczyć, że przedmiot zamówienia to urządzenie mechaniczne, którego naprawa zdalna jest niemożliwa oraz nie służy ratowaniu życia, lecz pozwala wykonywać ponad standardową diagnostykę w ortopedii.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – Prosimy o modyfikację § 7 pkl 3 umowy polegającą na ograniczeniu godzin przyjmowania zgłaszania awarii do dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00. Pragniemy zaznaczyć, że przedmiot zamówienia nie służy ratowaniu życia, lecz pozwala wykonywać ponad standardową diagnostykę w ortopedii.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-178-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziału ortopedii.

Przystawka do zdjęć kości długich i kręgosłupa - 1 szt.

Typ, nazwa : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | współpraca z systemem CR 30”X, posiadanym przez Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze | TAK |  |
| 2. | współpraca z aparatami rtg, posiadanymi przez Szpital im. św. Rafała w Czerwonej Górze | TAK |  |
| 3. | oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie zdjęć sylwetkowych, np. cała noga, cały kręgosłup | TAK |  |
|  | Konfiguracja: | X | XXX |
| 4. | - uchwyt na kasety z kratką Planfelda, | TAK |  |
| 5. | - kratka rozproszeniowa 39x127,5 cm, | TAK |  |
| 6. | - 70 lini/cm, współczynnik 8 | TAK |  |
| 7. | - winda CR EasyLift, | TAK |  |
| 8. | - kaseta z płytą obrazową MD4.OT FLFS | TAK, MIN. 3 SZT. |  |
| 9. | - 35x43 cm /rozdzielczość 10 px/mm, | TAK |  |
| 10. | - pakiet oprogramowania NX Full Leg Full | TAK |  |
| 11. | - Spine | TAK |  |
|  | Dane elektryczne: | X | XXX |
| 12. | Zapis usunięty zgodnie z wyjaśnieniami nr DZ-178-2014-1 z dn. 25.03.2014r. | X |  |
|  | Inne: | X | XXX |
| 13. | Producent/Kraj wytworzenia aparatu | TAK |  |
| 14 | Gwarancja producenta potwierdzona autoryzacją do świadczenia serwisu na min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji, CE, | TAK |  |
| 17. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 18. | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Świadectwo zgodności, świadectwo rejestracji, certyfikat CE

  - Dowód wpłaty wadium

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)