Chęciny, dnia 2014-03-28

Znak sprawy:

DZ-182-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Zadanie 13 poz 1 i 2 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z  prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 150 sztuk.
Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, spektrum bójcze oferowanego preparatu jest niższe niż wymagane przez zamawiającego.

Pytanie nr 2 - Zadanie 20 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F, V (HIV, HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%, posiadającego oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych, w opakowaniach po 5L z przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Prosimy o potwierdzenie, że na zasadzie równoważności dopuszczą Państwo preparaty, które działają łącznie na M.Terrae w miejsce tych działających na M. Tuberculosis. M. Terrae są prątkami testowymi wykorzystywanymi do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w innych krajach Unii Europejskiej i charakteryzują się tą samą opornością co M.Tuberculosis.

Odp. Zamawiający wymaga potwierdzenia stosownymi badaniami skuteczności wobec Mycobocterium Tuberculosis lub z użyciem dwóch atypowych szczepów MOTT (M. avium i M. terrae)

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 13 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni na bazie propan-1-olu oraz alkoholu etylowego, działające na B (w tym MRSA), F (C. albicans), TBC (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 1 min. konfekcjonowane w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (23 opakowania – pojemnik puszka oraz 90 opakowań wkładów) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, spektrum bójcze oferowanego preparatu jest niższe niż wymagane przez zamawiającego.

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 15 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 15 pozycji nr 1 i 2 dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni na bazie propan-1-olu oraz alkoholu etylowego, działające na B (w tym MRSA), F (C. albicans), TBC (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 1 min. konfekcjonowane w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań (10 opakowań – pojemnik puszka oraz 20 opakowań wkładów) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian, spektrum bójcze oferowanego preparatu jest niższe niż wymagane przez zamawiającego.

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 16 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 16 pozycji nr 1 dopuści preparat do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów i wyposażenia medycznego na bazie propan-1-olu oraz alkoholu etylowego, nie zawierający aldehydu i fenolu, działający na B (w tym MRSA), F (C. albicans), TBC (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 1 min. konfekcjonowany w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 17 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycji nr 1 dopuści preparat do dezynfekcji drobnych, trudno dostępnych powierzchni na bazie propan-1-olu oraz alkoholu etylowego, nie zawierający aldehydu i fenolu, działający na B (w tym MRSA), F (C. albicans), TBC (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 1 min. konfekcjonowany w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (7 opakowań 1L) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – zadanie nr 9 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu nie wymagającego stosowania aktywatora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – zadanie nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości preparat do dezynfekcji powierzchni oparty na aldehydzie nie wymagający do swego stosowania aktywatora a w związku z tym bez możliwości kontroli aktywności roztworu paskami testowymi a’ 5L + testy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – zadanie nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości preparat do dezynfekcji powierzchni oparty na aldehydzie o działaniu sporobójczym w czasie 30  minut w stężeniu 3%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – zadanie nr 9 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości preparat do dezynfekcji powierzchni oparty na aldehydzie o spektrum działania:

B: 1% - 5 minut; V (w tym HBV, IICV, i HIV) 1% - 15 min; F: 1% - 5 min; Tbc – 4% - 30 minut

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – zadanie nr 16 – Czy Zamawiający dopuści preparat nie zawierający QAV i bez spryskiwacza?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – zadanie nr 17 – Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 1L bez spryskiwacza?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł