Chęciny, dnia 2014-04-01

Znak sprawy:

DZ-174-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 2.

Zwracam się z uprzejma prośba o wyłączenie z zadania nr 2 poz. 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13 do osobnego zadania nr 2A. Zgoda na nasza prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. Na rynku polskim istnieją bowiem producenci, którzy posiadają wspomniany asortyment, nie posiadając jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje 1,2,7,10,11,12,13 do osobnego zadania o nr 13, a pozycje 3,4,5,6 do osobnego zadania o nr 14. Wadium w zadaniu nr 2,13 i 14 nie jest wymagane.

Zamawiający zamieszcza poprawiny formularz cenowy w osobnym pliku o nr DZ-174- 2014-2.

Pytanie nr 2 -zadanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje w tym pakiecie lub o wyłączenie do oddzielnego pakietu następujących pozycji: 3, 4, 5 i 6.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje 1,2,7,10,11,12,13 do osobnego zadania o nr 13, a pozycje 3,4,5,6 do osobnego zadania o nr 14. Wadium w zadaniu nr 2,13 i 14 nie jest wymagane.

Zamawiający zamieszcza poprawiny formularz cenowy w osobnym pliku o nr DZ-174- 2014-2.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 2 poz. 4.

Czy w pakiecie nr 2 pozycja nr 4 Zamawiający dopuści złożenie oferty na

szczypce biopsyjne o długości roboczej 160 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 2 poz. 6.

Czy w pakiecie nr 2 pozycja nr 6 Zamawiający dopuści złożenie oferty na chwytak o rozpiętości ramion 25m m przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 -  zadanie nr 3 poz.5.

Czy w pakiecie nr 3 pozycja nr 5 Zamawiający dopuści złożenie oferty na kosze o średnicy 20 lub 25 mm i długości roboczej 200cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 3 poz. 6.

Czy w pakiecie nr 3 pozycja nr 6 Zamawiający dopuści złożenie oferty na kosze o długości roboczej 215cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - zadanie nr 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje w tym pakiecie lub o wyłączenie do oddzielnego pakietu następujących pozycji: 5 i 6.

Odp. Zamawiający wydziela pozycje 5,6 do osobnego zadania o nr 15. Wadium w zadaniu nr 3 wynosić będzie 400,00 zł, w zadaniu nr 15 nie jest wymagane.

Zamawiający zamieszcza poprawiny formularz cenowy w osobnym pliku o nr DZ-174- 2014-2.

Pytanie nr 8 -  zadania 6 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania' zwężeń przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i jen grubego do wprowadzania po prowadniku, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł.. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, średnicy 0,035; wymagane średnice balonu; 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-16,18-19-20 mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Opakowanie sterylne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - zadania 6 poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 2, 'w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do rozszerzania dróg żółciowych z zaokrąglonymi końcami, dl. balonu 4 cm, średnica 4-10 mm,

współpracujące z prowadnica krótką i długą o średnicy 0,035. 	'

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 - zadania 6 poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie W zadaniu 6 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do achalazji bez prowadnika w zestawie, długość balonu 8 cm, średnica balonu 30 I 35 mm, długość cewnika 75 cm, markery na obu końcach. 	'

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11-  zadanie nr 8

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8  dopuści możliwość złożenia oferty na prowadnik z końcówką roboczą o długości 7 cm dla średnicy 0,035” oraz w przypadku prowadnika bardzo sztywnego - prowadnik o średnicy 0,035” i końcówce zagiętej; opakowanie zawierające 1 sztukę prowadnika

(prosimy o możliwość przeliczenia ilości zamawianych prowadników), pozostałe parametry jak w opisie.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Ilość prowadników pakowanych pojedynczo to 72 szt.

Pytanie nr 12 - zadanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 8, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników z

nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokrytych tworzywem

zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany h elektrycznie:

Rozmiar· 0,025"· - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 480 cm z hydrofilną końcówką roboczą o długości 5 cm, dwubarwny "'- możliwość. kontroli ruchu i położenia, oznakowanie cyfrowe co 1 cm na drugości dystalnej 25, cm, co twierdza ustawienie i dokładne opomiarowanie przy sterowaniu, sysłem MarkV - skalowane znaczniki co 5 cm na długości 25 cm oraz znaczniki dodatkowe znajdujące się między nimi co 1 cm oraz co 0,25 cm, co pozwala monitorować położenie w endoskopie bez użycia fluoroskopu

Rozmiar -0,025 - zwiększona sztywność, długość 260 cm, powleczenie hydrofilne na całej długości Rozmiar 0,035 - sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 480 cm z hydrofilną końcówką roboczą a długości, 5 cm, dwubarwny - możliwość kontroli ruchu i położenia, oznakowanie cyfrowe co 1 cm na długości dystalnej 25 cm, co potwierdza ustawienie i dokładne opomiarowanie przy sterowaniu, system MarkV - skalowane znaczniki co 5 cm na długości 25 cm oraz znaczniki dodatkowe znajdujące się między nimi co 1 cm oraz co 0,25 cm, co pozwala monitorować położenie w endoskopie bez użycia fluoroskopu

Rozmiar -0,035 -zwiększona sztywność. długość 260cm, powleczenie hydrofilne na całej długości Pakowane pojedynczo.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 - zadanie nr 8

Prosimy o  dopuszczenie w pakiecie 8 możliwości złożenia oferty na 72 sztuki .

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 - zadanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 9, w miejsce pierwotnych parametrów, protez do dróg żółciowych, prostych o średnicy 7,8,5,10 Fr i długości protez 5, 7, 9, 12, 15 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15-  zadanie nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9  dopuści możliwość złożenia oferty na protezy  wygięte i z zagięciem dwunastniczym, długości protez 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm i 15 cm, grubość ściany zapewniająca właściwe wprowadzanie protezy i odprowadzanie żółci, średnice jak w opisie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 - zadanie nr 9

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie protez cienkościennych do dróg żółciowych - kształt prosty; z zagięciem środkowym lub z zagięciem dwunastniczym - proteza wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnice do wyboru 7; 8,5; 10 i 12 Fr, odległość między listkami  od 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 do 180 mm, średnica wewnętrzna protezy 1,35 - 2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13mm2- 3,56mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; 1 sztuka w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 -zadanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie ,w zadaniu 10, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów trójkanałowch do usuwania złogów  dróg żółciowych typu Fuslon średnica 6,6 mm ,długość narzędzia 200 cm. Balon dostosowany do osiągnięcia 4 średnic podczas zabiegu (8,5; 10; 12; 15 mm lub 12-15-18-20 mm), możliwość podawania kontrastu nad i pod balonem. Do współpracy z prowadnikiem o średnicy 0,035", doskonale widoczny w RTG. Wyposażony w rdzeń blokujący prowadnik i usztywniający cewnik, port do prowadnicy na 6 cm od odcinka dystaInego widoczny w RTG

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18 - zadanie nr 10

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie  jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów z dróg żółciowych o następujących parametrach: balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w

promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia ; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm - 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - zadanie nr 11 poz.1.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie: igieł spełniających wymagania SIWZ o długości 230 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20- zadanie nr 11 w pozycji 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii owalnych o średnicy do wyboru 10, 15 i 25 mm, grubość drutu 0,47 mm długość narzędzia 230 cm; w opakowaniach zawierających 10 szt?

Jeśli tak czy ilość wymaganych opakowań będzie wynosiła w tym wypadku 4 (tak aby całkowita ilość zamówienia była zgodna z obecną tzn. 40 sztuk)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21- zadanie nr 11 w pozycji 3 pętli do polipektomii owalnych miękkich o średnicy  10, 15, 25 mm, grubość drutu 0,4 mm lub twarde o średnicy 20mm grubość drutu 0,48mm, półksiężycowate o średnicy 25mm grubość drutu 0,3 mm do wyboru, długość narzędzia 230 cm; w opakowaniach wymaganych tj. po 10 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - zadanie nr 12 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie: szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku o następujących parametrach: łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o dwóch pojemnościach wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm lub 3,2mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23- zadanie nr 12 poz. 2.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie: szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku o następujących parametrach: łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki o zwiększonej pojemności JUMBO wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24- zadanie nr 12 w poz. 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie: szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku o następujących parametrach: łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 lub 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

WZÓR UMOWY

Pytanie nr 25 - § 3 ustęp 6

Czy Zamawiający wyraz zgodę, aby urzędowa zmiana stawki podatku VAT w okresie trwania umowy powodowała zmianę ceny brutto, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę stałości cen netto przez cały okres obowiązywania umowy?

Ustawowe zmiany stawek VAT są podatkiem -  decyzją polityki fiskalnej państwa i wykonawca nie ma wpływu na to jak przekładają się one na wartość brutto, dlatego też nie może zagwarantować niezmienności tych cen, tym bardziej, że przewidywany termin realizacji umowy to 12 miesięcy.

Odp. Tak.

Pytanie nr 26 - § 4 ustęp 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw w trybie pilnym liczony był w dniach roboczych?

Odp. Nie.

Pytanie nr 27 - § 4 ustęp 6

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności każdorazowego dostarczania dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania przedmiotu zamówienia i dopuści możliwość jednorazowego dostarczenia kompletu dokumentów w zakresie wygranych przez danego wykonawcę pakietów wraz z umową?

Prośbę swoją motywujemy tym, że zamówienia realizowane są z magazynu zewnętrznego firmy i wykonawca nie ma możliwości dołączania do dostawy innych, dodatkowych dokumentów poza WZ i fakturą.

Odp. Tak.

Pytanie nr 28- § 4 ustęp 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany towaru wadliwego na towar bez wad liczony był w dniach roboczych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 - § 5 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu tak, aby Wykonawca mógł dokonać cesji wierzytelności jedynie za pisemną zgodą zamawiającego?

Odp. Nie.

Pytanie nr 30 - § 6 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego była liczona od wartości tego towaru, a nie od wartości całego zamówienia częściowego?

Odp. Zapis SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31- § 8 ustęp 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zwłoki w dostawie dotyczył dni roboczych?

Odp. Nie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe?

Odp. Nie.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-04-04, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-04-04, godz. 11:30.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Stefan Syzdół