Chęciny, dnia 2014-06-03

Znak sprawy:

DZ-323-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie 45, poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych? Uzasadnienie:

Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp. Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2, zadanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga szczoteczkę o równej długości włosia, pakowaną a '30 szt., o wymiarach 8 cm x 5 cm x 4 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3, zadanie nr 93:

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „Wkłady jednorazowego użytku do basenów” ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4, zadanie nr 104:

Czy Zamawiający wymaga golarkę pakowaną a' 50 szt., umożliwiającą golenie na sucho i mokro,   której wykonane jest ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, każda golarka pakowana w tekturową osłonkę?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 5, zadanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet ( TOT system), Parametry: 
1. system jednorazowy
2. Monofilamentowa , 100% polipropylenowa ,nie wchłanialna taśma o szerokości > 1 cm                                                                                                                                 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy                                                                                                                                                                                    4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,5 mm                         
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6, zadanie 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrod monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą, kaburą i kablem o długości 3m do generatora elektrochirurgicznego Force EZ j.u.?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7, zadanie 15, poz. 3

Czy Zmawiający wymaga aby opisana w tym punkcie elektroda nożowa była wielorazowego  użytku?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8, zadanie 15, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę nożową o dł. 69mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9, zadanie 15, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego uchwytu elektrod monopolarnych dwuprzyciskowego z elektrodą powleczoną, kaburą i kablem o dł. 3m do generatora elektrochirurgicznego typu Force Triad?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10, zadanie 15, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę igiełkową o dł. 69mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11, zadanie 82, poz. 1

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie elektrod neutralnych  j.u., dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa gwarantujący równomierne rozłożenie prądu na elektrodzie niezależnie od kierunku aplikacji, powierzchnia przewodząca 110 cm2, rozmiar 174x122mm, wyposażone w etykiety z nr serii i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. Kompatybilne z aparatami EMED.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12, zadanie 96, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opisaną elektrodę igiełkową o dł. 69mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13, zadanie 93, poz. 4

Które wkłady jednorazowego użytku do basenów 2000 ml Zamawiający stosuje: płaskie czy głębokie?

Odp. Płaskie.

Pytanie nr 14, zadania nr 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie igłę iniekcyjną  o rozmiarze 0,4x20.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15, zadanie nr 59, poz.1-5

Proszę o dopuszczenie cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania, z otworem centralny i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16, zadanie nr 86, poz. 1

Proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 1349 op.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17, zadanie nr 88

Czy opaski wymienione w zadaniu nr 88 są przeznaczone do drukarek HC100 czy tez do ręcznego wpisywania danych?

Odp. Opaski wymienione w zadaniu nr 88 przeznaczone są do drukarek Zebra HC100.

Pytanie nr 18, zadanie nr 9, poz. 1-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-13) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania środków publicznych powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19, zadanie nr 9, poz. 1-13

Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji posiadających wzmocniony sześciowarstwowy laminat foliowy (razem z warstwą kleju) o grubości 52 mikrometra, który nie odbiega jakościowo od wymaganego laminatu 7- warstwowego (łącznie z warstwą kleju).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20, zadanie nr 9, poz. 1-13

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21, zadanie nr 9, poz. 1-13

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 22, zadanie nr 9, poz. 1-13

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23, zadanie nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o wymiarach 75x35x100m w miejsce rękawa 75x25x100m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24, zadanie nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o wymiarach 300x70x100m w miejsce rękawa 300x60x100m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25, zadanie nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o wymiarach 350x80x100m lub 400x80x100m w miejsce rękawa 380x80x100m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26, zadanie nr 9, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy płaski o wymiarach 350x200m lub 400x200m w miejsce rękawa 380x200m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27, zadanie nr 5, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji. Pozwoli to nam na zaoferowanie bardzo konkurencyjnej ceny odnośnie reszty pozycji zadania.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28, zadanie nr 5, poz. 3-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek luer jednorazowego użytku z rozszerzoną skalą na cylindrze:

| 2 ml Luer | do 3 ml |
| --- | --- |
| 5 ml Luer | do 6 ml |
| 10 ml Luer | do 12 ml |
| 20 ml Luer | do 24 ml |

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29, zadanie nr 77, poz. 3 i 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji. Pozwoli to nam na zaoferowanie bardzo konkurencyjnej ceny odnośnie reszty pozycji zadania.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30, zadanie nr 83

Zamawiający wymaga, aby przedłożyć karty charakterystyk dla poz. 1-10 w pakiecie nr 83. Ponieważ oferowane probówko-strzykawki, będące elementem systemu zamkniętego pobierania krwi, nie mają obowiązku posiadania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach z dnia 11 stycznia 2001r (Dz.U. nr 11 poz. 84 z późn. zmianami), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od tego wymogu w zakresie pakietu nr 83.

Odp. Zamawiający wymaga przedłożenia w pakiecie nr 83 dla pozycji 1 – 10 kart katalogowych lub innych opisów asortymentu, zawierających charakterystykę asortymentu i umożliwiające sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ. Zmodyfikowany Formularz Cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-323-2014-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 31, zadanie nr 83, poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg jako koagulantem, poj. 2-3ml.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32, zadanie nr 83, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości posiadała inny kolor korka, gwarantujący odmienność od innych probówko-strzykawek?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33, zadanie nr 83, poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje, aby statyw byt kompatybilny z pozycją nr 6?

Odp. Zamawiający w pozycji nr 11 wymaga aby statyw był kompatybilny z pozycja nr 6.

Pytanie nr 34, wzór umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w umowie, poprzez dodanie: „przy zamówieniu jednostkowym min. 150,00 zł netto."

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35, zadanie nr 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane etykiety dwukrotnie przylepne były nawinięte na plastikową gilzę? Etykiety nawinięte na plastikową gilzę zapobiegają dodatkowemu pyleniu się wewnątrz metkownicy, które mogłoby się pojawić w przypadku gdy etykiety byłyby nawinięte na papierową gilzę, ograniczyłoby to awaryjność metkownicy. Pył wydobywający się z wnętrza metkownicy razem z etykietami stwarza również ułatwienia dla przenoszenia mikroorganizmów na sterylizowane pakiety.

Odp. Tak, zamawiający wymaga.

Pytanie nr 36, zadanie nr 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego kompatybilność oferowanych etykiet z posiadanymi przez Szpital metkownicami GKE wydanego przez producenta tych metkownic?

Odp. Tak, zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego kompatybilność oferowanych etykiet z posiadanymi przez Szpital metkownicami GKE, wydanego przez producenta tych metkownic.

Pytanie nr 37, zadanie nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by oferowane etykiety dwukrotnie przylepne posiadały wskaźnik procesu sterylizacji para wodna zmieniającą barwę z niebieskiej na ciemno brązową?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 38, zadanie nr 12, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga by oferowane etykiety dwukrotnie przylepne posiadały wskaźnik procesu sterylizacji formaldehydem zmieniający barwę z żółtej na brązowy?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 39, zadanie nr 1

Czy zamawiający w pakiecie 1 dopuści kaniule bezpieczne posiadające 2 grube paski wtopione na całej długości	widoczne w rtg?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40, zadanie nr 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 bezigłowy zawór w przezroczystym konektorze, o prostym torze przepływu, o przepływie nie mniejszym niż przepływ przez największą zamawianą kaniulę, sterylny.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 41, zadanie nr 38, poz. 1

Czy  zamawiający  w   pakiecie  38 pozycji nr 1 dopuści Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w składzie: igłę Touhy 18G x 90mm, cewnik 20G z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawkę do metody spadku oporu, filtr płaski 0,2 mikrona, system mocowania do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony, łącznik zatrzaskowy do cewnika.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 42, zadanie nr 38, poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 38 pozycji nr 2 dopuści Zestaw do anestezji łączonej z jednego wkłucia z igłą Touhy 18G posiadającą dodatkowy otwór, umożliwiający swobodne wyjście igły podpajęczynówkowej w osi igły Touhy. Igła do znieczulenia podpąjeczynówkowego 27G ze szlifem Quinckie i znacznikiem długości, system unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej, cewnik zewnątrzoponowy z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawka do metody spadku oporu, płaski filtr 0,2 mikrona, łącznik zatrzaskowy cewnika, system mocowania do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43, Zadanie nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z minimum 3 paskami widocznymi  w RTG?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44, Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 0,4 x 20 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45, Zadanie nr 5 poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną o min. 20%?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46, Zadanie nr 5 poz. 3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 pozycje 3 – 6, wycenę opakowania a’ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w Formularzu cenowym.

Pytanie nr 47, Zadanie nr 6 poz. 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści  rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 25 substancji chemicznych. AQL-1,0? Rękawice posiadają deklarację zgodności dopuszczającą do obrotu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48, Zadanie nr 6 poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, AQL – 1,0? Rękawice posiadają deklarację zgodności dopuszczającą do obrotu.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 49, Zadanie nr 6 poz. 1 – 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia na opakowaniu nr i adresu jednostki notyfikowanej. Wymóg ten ogranicza zasady uczciwej konkurencji i nie jest on wymagany przez ustawę.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 50, Zadanie nr 6 poz. 1 – 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6 pozycje 1 – 5, wycenę opakowania a’ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości w Formularzu cenowym.

Pytanie nr 51, Zadanie nr 7 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniające normę EN 455-1,2,3; ASTMF1671, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 250, mankiet prosty rolowany, grubość na palcu 0,20 ± 0,02 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52, Zadanie nr 8 poz. 7 – 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe stosowane w systemie podwójnym do procedur wysokiego ryzyka lub pojedynczo do długich zabiegów. Jednorazowe, bezpudrowe, sprzedawane jako 2 oddzielne pary, które razem tworzą system podwójny, składający się z wewnętrznej rękawicy w kolorze niebieskim oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze naturalnego lateksu Oznaczenie prawej i lewej dłoni nadrukowane na mankiecie, zakrzywione palce, mikro-chropowata powierzchnia na dłoniach i na palcach . Obie rękawice pokrywane  wewnętrznie warstwą syntetycznego polimeru , następnie chlorowane oraz zanurzane w  polimerze na bazie wody, co zapewnia nawilżenie dłoni i łatwe, wygodne zakładanie rękawicy nawet na wilgotne dłonie. Rękaw min. 290mm. Mankiet prosty, rolowany. AQL- 0,65. Spełniające normy EN 455-1,2,3, ASTMF 1671?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53, Zadanie nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe na rolce o szerokości 51 cm długości 40 m oraz perforacji co  50 lub 80 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54, Zadanie nr 47 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarach 226 cm x 107 cm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55, Zadanie nr 59 poz. 1 – 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z regulacją siły ssania z otworem centralnym oraz dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56, Zadanie nr 77 poz. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57, Zadanie nr 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na zużyte igły o pojemności 2 litrów, o wysokości 22 cm, z otworem o średnicy 90 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58, Zadanie nr 92 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 1 litr z otworem o średnicy 90 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59, Zadanie nr 92 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 700 ml, wysokości 12 cm, z otworem o średnicy 40 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 60, Zadanie nr 50, poz. nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do nowego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów oraz uzyskanie korzystniejszych cen przez szpital.

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 50 pozycję nr 1 i tworzy z niej zadanie nr 105. Wadium w zadaniu nr 50 wynosi 5,00 zł, a w zadaniu nr 105 wynosi 10,00 zł. . Zmodyfikowany Formularz Cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-323-2014-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 61, Zadanie nr 52, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu do treningu oddechowego j. u. o maksymalnej pojemności 4000 ml, wyposażonego we wskaźnik docelowego poziomu inhalacji.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 62, Zadanie 57, poz. nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do szybkiego i małoinwazyjnego drenażu jamy opłucnej w rozm. 6,3F.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 63, Zadanie 32, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o objętości wewnętrznej 33ml i skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 64, Zadanie 32, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci spełniający wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65, Zadanie 32, poz.6

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z PE,z dwoma rurami o długości 180cm, trzecią rurą o długości 90 cm spełniający wymagania SIWZ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 66, Zadanie 37

Czy Zamawiający wymaga, aby maska twarzowa pozbawiona były ftalanów, substancji groźnych dla człowieka, podejrzewanych o działanie rakotwórcze?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 67, Zadanie 83

Karty charakterystyki: prosimy o rezygnację z wymogu dołączenia kart charakterystyki ze względu na fakt, iż probówki-strzykawki nie zawierają substancji niebezpiecznych.

Odp. Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie  nr 30.

Pytanie nr 68, Zadanie nr 83 poz. 7

Ze względu na fakt, iż probówki do różnicowania małopłytkowości EDTA-zależnej  nie mogą zawierać EDTA prosimy o usunięcie z opisu wyrazu „EDTA”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69, Zadanie nr 83 poz. 11

Czy nie doszło tutaj do pomyłki w postaci:” kompatybilne z pozycja nr 5” zamiast „kompatybilne z pozycją nr 6”

Odp. Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie  nr 33.

Zmodyfikowany Formularz Cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr: 
DZ-323-2014-1 Formularz cenowy.

UWAGA, zmiana zapisów w SIWZ:

- zmianie ulega zapis w punkcie XI. SIWZ „Wadium” podpunkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

| Numer zadania | Wysokość wadium w PLN |
| --- | --- |
| Zadanie nr 1 | 1 600,00 |
| Zadanie nr 2 | 60,00 |
| Zadanie nr 3 | 180,00 |
| Zadanie nr 4 | 350,00 |
| Zadanie nr 5 | 1 300,00 |
| Zadanie nr 6 | 5 500,00 |
| Zadanie nr 7 | 600,00 |
| Zadanie nr 8 | 1 100,00 |
| Zadanie nr 9 | 1 900,00 |
| Zadanie nr 10 | 300,00 |
| Zadanie nr 11 | 1 500,00 |
| Zadanie nr 12 | 300,00 |
| Zadanie nr 13 | 50,00 |
| Zadanie nr 14 | 80,00 |
| Zadanie nr 15 | 1 700,00 |
| Zadanie nr 16 | 600,00 |
| Zadanie nr 17 | 350,00 |
| Zadanie nr 18 | 250,00 |
| Zadanie nr 19 | 60,00 |
| Zadanie nr 20 | 100,00 |
| Zadanie nr 21 | 350,00 |
| Zadanie nr 22 | 30,00 |
| Zadanie nr 23 | 180,00 |
| Zadanie nr 24 | 1,00 |
| Zadanie nr 25 | 5,00 |
| Zadanie nr 26 | 650,00 |
| Zadanie nr 27 | 60,00 |
| Zadanie nr 28 | 80,00 |
| Zadanie nr 29 | 15,00 |
| Zadanie nr 30 | 120,00 |
| Zadanie nr 31 | 40,00 |
| Zadanie nr 32 | 950,00 |
| Zadanie nr 33 | 100,00 |
| Zadanie nr 34 | 300,00 |
| Zadanie nr 35 | 40,00 |
| Zadanie nr 36 | 10,00 |
| Zadanie nr 37 | 190,00 |
| Zadanie nr 38 | 900,00 |
| Zadanie nr 39 | 170,00 |
| Zadanie nr 40 | 80,00 |
| Zadanie nr 41 | 40,00 |
| Zadanie nr 42 | 40,00 |
| Zadanie nr 43 | 900,00 |
| Zadanie nr 44 | 300,00 |
| Zadanie nr 45 | 500,00 |
| Zadanie nr 46 | 9,00 |
| Zadanie nr 47 | 700,00 |
| Zadanie nr 48 | 40,00 |
| Zadanie nr 49 | 650,00 |
| Zadanie nr 50 | 5,00 |
| Zadanie nr 51 | 450,00 |
| Zadanie nr 52 | 15,00 |
| Zadanie nr 53 | 750,00 |
| Zadanie nr 54 | 350,00 |
| Zadanie nr 55 | 120,00 |
| Zadanie nr 56 | 9,00 |
| Zadanie nr 57 | 120,00 |
| Zadanie nr 58 | 70,00 |
| Zadanie nr 59 | 250,00 |
| Zadanie nr 60 | 650,00 |
| Zadanie nr 61 | 200,00 |
| Zadanie nr 62 | 6,00 |
| Zadanie nr 63 | 140,00 |
| Zadanie nr 64 | 1 800,00 |
| Zadanie nr 65 | 140,00 |
| Zadanie nr 66 | 150,00 |
| Zadanie nr 67 | 35,00 |
| Zadanie nr 68 | 250,00 |
| Zadanie nr 69 | 10,00 |
| Zadanie nr 70 | 450,00 |
| Zadanie nr 71 | 90,00 |
| Zadanie nr 72 | 80,00 |
| Zadanie nr 73 | 200,00 |
| Zadanie nr 74 | 40,00 |
| Zadanie nr 75 | 2,00 |
| Zadanie nr 76 | 180,00 |
| Zadanie nr 77 | 1 400,00 |
| Zadanie nr 78 | 130,00 |
| Zadanie nr 79 | 600,00 |
| Zadanie nr 80 | 9,00 |
| Zadanie nr 81 | 30,00 |
| Zadanie nr 82 | 60,00 |
| Zadanie nr 83 | 1 200,00 |
| Zadanie nr 84 | 350,00 |
| Zadanie nr 85 | 200,00 |
| Zadanie nr 86 | 80,00 |
| Zadanie nr 87 | 80,00 |
| Zadanie nr 88 | 120,00 |
| Zadanie nr 89 | 120,00 |
| Zadanie nr 90 | 4,00 |
| Zadanie nr 91 | 25,00 |
| Zadanie nr 92 | 200,00 |
| Zadanie nr 93 | 40,00 |
| Zadanie nr 94 | 80,00 |
| Zadanie nr 95 | 4,00 |
| Zadanie nr 96 | 30,00 |
| Zadanie nr 97 | 100,00 |
| Zadanie nr 98 | 15,00 |
| Zadanie nr 99 | 30,00 |
| Zadanie nr 100 | 4,00 |
| Zadanie nr 101 | 40,00 |
| Zadanie nr 102 | 15,00 |
| Zadanie nr 103 | 50,00 |
| Zadanie nr 104 | 10,00 |
| Zadanie nr 105 | 10,00 |

- zmianie ulega zapis w punkcie II. SIWZ „Przedmiot zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – szczegółowy opis zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 SIWZ).

Kod CPV: 33.14.10.00-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zamawiający wymaga:

- Złożenia oferty na druku zamieszczonym w SIWZ (Formularz cenowy) z uwzględnieniem tylko tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

- Dostarczenia próbek, kart katalogowych lub innych opisów asortymentu, zawierających charakterystykę asortymentu i umożliwiające sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ. Ilość wymaganych próbek, kart katalogowych lub innych opisów asortymentu określona jest dokładnie  w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 SIWZ.

- Próbki nie podlegają fakturowaniu, powinny być zapakowane w jedną paczkę i zawierać wykaz próbek z wpisaną ilością (wykaz dołączyć do oferty), a całość opisana numerem zadania i pozycji której dotyczy. Paczki z poszczególnymi zadaniami należy zapakować w jedno zbiorcze opakowanie i opisać: Próbki. Przetarg nieograniczony: DZ-323-2014 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku” Próbki powinny być złożone w Sekcji Zamówień Publicznych w terminie składania ofert.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie żądał zwrotu dołączonych próbek, powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyborze. Dostarczone próbki w zadaniach w których kryterium oceny jest jakość, nie podlegają zwrotowi.

- zmianie ulega zapis w punkcie XVI B SIWZ „Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- próbki, karty katalogowe lub inny opis asortymentu, zawierający charakterystykę asortymentu i umożliwiający sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2,

- dokument jednostki niezależnej od producenta, nie starszy niż 2012r, potwierdzający zawartość protein lateksowych (dot. zadania nr 8 – wszystkie pozycje),

- raport z wynikami badań potwierdzający brak występowania podrażnień i uczuleń (dot. zadania nr 8 – wszystkie pozycje),

- dokument potwierdzający zgodność wyrobów z normą PN-EN 868-2-3-5-2009 (dot. zadania nr 9 – wszystkie pozycje),

- karty danych technicznych (dot. zadania nr 9, 16, 17, 18, 19, 20 – wszystkie pozycje),

- specyfikacje laminatu do produkcji opakowań wystawionej przez producenta  wyrobu gotowego (dot. zadania nr 9 – wszystkie pozycje),

- certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą referencyjną (dot. zadania nr 11 – pozycja 3 i  4),

- zaświadczenie o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009 (dot. zadania nr 16, 17, 18, 19, 20 – wszystkie pozycje),

- dokument potwierdzający walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy), (dot. zadania nr 16, 17, 18, 19, 20 – wszystkie pozycje),

- wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów potwierdzające skuteczność filtracji wirusów i bakterii (dot. zadania nr 32 – pozycja 1, 2, 3),

- oświadczenie  producenta potwierdzające  możliwością używania worka do 14 dni (dot. zadania nr 66 – pozycja 2),

- oświadczenie  producenta potwierdzające  możliwością używania worka do 7 dni (dot. zadania nr 66 – pozycja 3).

- dokument potwierdzający kompatybilność oferowanych etykiet z posiadanymi przez Szpital metkownicami GKE, wydany przez producenta tych metkownic (dot. zadania nr 12 – pozycja 1, 2)

(forma wyżej wymienionych dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
              lub  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

- zmianie ulega zapis w punkcie XXII. SIWZ „Kryteria oceny ofert”, który otrzymuje następujące brzmienie:

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Zadanie nr 6 ( pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5) i zadanie nr 8

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70 % |
| 2 | Jakość | 30 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  70 %   X  100

Kryterium jakości - wskaźnik J liczony ze wzoru:

J  =  X  30%   X  100

Punkty w kryterium jakość w zadaniu nr 6 ( pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5) i nr 8 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kształt anatomiczny | Bardzo dobry – 10 pkt. | Dobry – 5 pkt. | Niewystarczający – 0 pkt. |
| 2. | Łatwość zakładania | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 3. | Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Niewystarczająca – 0 pkt. |
| 4. | Chwytność powierzchni roboczej rękawicy | Bardzo dobra – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |
| 5. | Przyleganie do dłoni | Bardzo dobre – 10 pkt. | Dobra – 5 pkt. | Przeciętna – 0 pkt. |

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + J

Zadanie nr 1 – 5, 7, 9 – 105

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   x 100 %   x  100

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł