Chęciny, dnia 2014-06-12

Znak sprawy: DZ-323-2014-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że:

- Anuluje  odpowiedzi na niżej wymienione pytania, udzielone w ramach wyjaśnień nr DZ-323-2014-1 w dniu 03-06-2014r. Poprawne odpowiedź na pytania brzmią:

Pytanie nr 31, zadanie nr 83, poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg jako koagulantem, poj. 2-3ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68, Zadanie nr 83 poz. 7

Ze względu na fakt, iż probówki do różnicowania małopłytkowości EDTA-zależnej  nie mogą zawierać EDTA prosimy o usunięcie z opisu wyrazu „EDTA”

Odp. Zamawiający dopuszcza probówki do różnicowania małopłytkowości bez EDTA.

- Anuluje  odpowiedzi na niżej wymienione pytania, udzielone w ramach wyjaśnień nr DZ-323-2014-2 w dniu 10-06-2014r. Poprawne odpowiedź na pytania brzmią:

Pytanie nr 5, Zadanie nr 16 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji barku w pozycji półsiedzącej, który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 i zawiera:

-serwetę na stolik instrumentariuszki 150x190cm

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-serwetę do operacji barku 225x380cm z otworem i zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z uchwytami typu rzep

-osłonę ortopedyczną na kończynę 24x80cm

-2 ręczniki 30x40cm

-2 taśmy samoprzylepne( jedna pakowana osobno)

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, Zadanie nr 16 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji dłoni/stopy, który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 a w obszarze wzmocnionym o gramaturze 112,5g/m2 i zawiera:

-serwetę na stolik instrumentariuszki 150x190cm

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-serwetę na dłoń/stopę  225x300cm ze wzmocnionym obszarem wokół pola operacyjnego samouszczelniającym otworem o średnicy 4cm

-osłonę ortopedyczną na kończynę 33x110cm z 2 taśmami samoprzylepnymi (pakowane osobno)

-2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, Zadanie nr 16 poz. 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji biodra, który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2  w obszarze wzmocnionym o gramaturze 112,5g/m2 i zawiera:

-2 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm( jedna pakowana osobno)

-serweta na stolik Mayo 80x145cm

-2 taśmy przylepne 10x50cm

-taśmę samoprzylepną 9x50cm

-serwetę samoprzylepną 75x90cm

-serwetę operacyjną 150x180cm

-serwetę samoprzylepną 225x280cm z wycięciem ,,U'' 10x100cm ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego i zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

-serwetę samoprzylepną anestezjologiczną 225x270cm

-1 osłonę ortopedyczną na kończynę 33x110cm

-4 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

lub

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji biodra , który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2a w obszarze wzmocnionym o gramaturze 112,5g/m2  i zawiera:

-2 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-2 taśmy przylepne 10x50cm

-taśmę samoprzylepną 9x50cm

-serwetę samoprzylepną 75x90cm

-serwetę operacyjną 150x180cm

-serwetę samoprzylepną 225x280cm z wycięciem ,,U'' 10x100cm ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego i zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

-serwetę samoprzylepną anestezjologiczną 225x270cm

-1 osłonę ortopedyczną na kończynę 33x110cm

-4 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, Zadanie nr 16 poz. 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji kończyn dolnych, który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 
a w obszarze wzmocnionym o gramaturze 112,5g/m2 i zawiera:

-2 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm( jedna pakowana osobno)

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-serwetę   225x320cm ze wzmocnionym obszarem wokół pola operacyjnego samouszczelniającym otworem o średnicy 7cm

-serwetę operacyjna 150x180cm

-osłonę  na kończynę 33x55cm

-2 taśmy samoprzylepne ( jedna pakowana osobno)

-2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

lub

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do operacji kończyn dolnych, który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 a w obszarze wzmocnionym o gramaturze 112,5g/m2 i zawiera:

-2 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-serwetę  225x320cm ze wzmocnionym obszarem wokół pola operacyjnego samouszczelniającym otworem o średnicy 7cm

-serwetę operacyjna 150x180cm

-osłonę  na kończynę 33x55cm

-2 taśmy samoprzylepne ( jedna pakowana osobno)

-2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, Zadanie nr 16 poz. 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana kończyn , który wykonany jest z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5g/m2 i zawiera:

-serwetę na stolik instrumentariuszki 150x190cm

-serwetę na stolik Mayo 80x145cm

-serwetę  do operacji kolana  225x320cm z elastycznym otworem ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny

-serwetę operacyjną 150x180cm

-osłonę  na kończynę 33x55cm

-2 taśmy samoprzylepne ( jedna pakowana osobno)

-2 ręczniki 30x40cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86, Zadanie nr 20, poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści jałową samoprzylepną folię operacyjną z papierem zabezpieczającym, wykonaną z polietylenu o grubości ok.0,05 mm, sterylizowaną radiacyjnie, rozmiar części przylepnej  19 cm x 25 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87, Zadanie nr 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jałową samoprzylepną folię operacyjna z papierem zabezpieczającym, wykonana z polietylenu o grubości ok.0,05 mm, sterylizowaną radiacyjnie, rozmiar części przylepnej  35 cm x 35 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88, Zadanie nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści  taśmę wskaźnikową  opisaną w zadaniu zgodną z normą referencyjną , ale nie potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159, Zadanie 16, poz. 5

Czy zamawiający dopuści zestaw  obłożeń do artroskopii, spełniający  zapis w SIWZ, w którym serweta główna wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2. Zestaw wielokrotnie przekracza standardowe wymagania normy EN13795, natomiast w obszarze krytycznym spełnia wymagania wysokie tej normy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach nr DZ-323-2014-2 wystąpiła omyłka pisarska, źle jest podana godzina otwarcia ofert. Prawidłowy zapis brzmi:

Termin otwarcia ofert: 2014-07-03, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł