Chęciny, dnia 2014-05-28

Znak sprawy:

DZ-366-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy jałowy pakowany a’5 szt z przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2, Zadanie 2 pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy z wycięciem w kształcie litery Y  w rozmiarze 10cm x 10cm pakowane a’5szt ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3, Zadanie 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a’1szt z przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, Zadanie 2 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści jałowy hipoalergiczny opatrunek  w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm pakowany a’100szt z przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko zmianę opakowania na op. a’ 100 szt.

Pytanie nr 5, Zadanie 2 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści jałowy hipoalergiczny opatrunek  w rozmiarze 5,1cm x 7,6cm  pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6, Zadanie 2 pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści piankę pielęgnującą i myjącą  w opakowaniu 400ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, Zadanie 4,  poz. 1-7 oraz 11 i 12

Prosimy zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu. Zgoda zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 4 pozycji 1-7 oraz 11 i 12. Z wydzielonych pozycji zostaje utworzone zadanie nr 6. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w dalszej części wyjaśnień. Zmodyfikowany Formularz cenowy zostaje zamieszczony w osobnym pliku nr: DZ-366-2014-1 Formularz cenowy.

Pytanie nr 8, Zadanie nr 1 , poz. 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 22, 23

Czy Zamawiający wymaga, by wyroby występujące w ww. pozycjach były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału 
z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Tak.

Pytanie nr 9, Zadanie nr 2, poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, by wyroby występujące w ww. pozycjach były sterylizowane w parze wodnej w nadciśnieniu, jako najlepszej zalecanej metodzie sterylizacji? Wymóg taki powinien być wprowadzony ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału 
z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ bójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odp. Tak.

Pytanie nr 10, Zadanie nr 1, poz. 3, 4, 23:

Czy w ww. pozycjach Zamawiający wymaga wyrobów zapakowanych w torebkę papierowo-foliową zaopatrzoną w kilkuczłonową etykietę typu TAG? Na powierzchni etykiety znajdują się samoprzylepne elementy, które można indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do dokumentacji procedury operacyjnej. Zastosowanie tego typu etykiet znacznie ułatwia sposób przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu.

Odp. Tak.

Pytanie nr 11, Zadanie nr 1 , poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w ww. pozycjach wyrobów o klasie IIA?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12, Zadanie nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, 
z perforacją ułatwiającą namakanie opasek?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13, Zadanie nr 1 , poz. 16-20

Czy Zamawiający wymaga siatek opatrunkowych wykonanych z włókien sztucznych, tj. poliamid i poliuretan? Włókna te nie są podatne na kolonizację mikroorganizmów: bakterii i grzybów, co zmniejsza ryzyko powstawania reakcji alergicznych oraz pirogenności. Dodatkowo włókna sztuczne (poliamid i poliuretan) nie chłonną wysięku co zmniejsza ryzyko wtórnej infekcji rany.

Odp. Tak.

Pytanie nr 14, Zadanie nr 1 , poz. 25

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych?

Odp. Tak.

Pytanie nr 15, Zadanie nr 1 , poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie 10mb gazy w ramach próbek w zamian za całe opakowanie? Do próbki zostanie dołączona kserokopia etykiety produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, Zadanie nr 2 , poz. 6, 7

Czy Zamawiający wymaga aby wyroby w ww. pozycjach pakowane były w opakowanie typu blister?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17, wzór umowy § 6 ust. 3 b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez wydłużenie terminu dostaw na ratunek życia do 24h?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18, wzór umowy § 6 ust. 4 .

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie słów: „tylko w przypadku uzasadnionych reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19, wzór umowy § 6 ust. 10

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 72h.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmodyfikowany Formularz Cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr: 
DZ-366-2014-1 Formularz cenowy.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-06-03, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-06-03, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-366-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę materiałów opatrunkowych.

Zadanie nr 1

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 4

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 5

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 6

- Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

- Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

- VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

- VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

- Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Formularz cenowy

  - Dowód wniesienia wadium (dot. zadania nr 1 i 2)

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)