Chęciny, dnia 2014-06-10

Znak sprawy:

DZ-395-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, Zadanie nr 308

W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w Zadaniu nr 308 nazwy własnej glukometru będącej zastrzeżonym znakiem towarowym, do którego Zamawiający oczekuje dostarczenia pasków testowych, informujemy że paski danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, dlatego też taki opis przedmiotu zamówienia ograniczałby konkurencję asortymentową do wyrobu konkretnego wytwórcy oraz możliwy zakres podmiotów dostarczających paski do wytwórcy i podmiotów z nim powiązanych, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę oferty. Czy Zamawiający postępując zgodnie z literą ustawy Pzp (art. 7 i 29 Pzp), mając na uwadze zwiększenie konkurencyjności asortymentowo-cenowej, a co za tym idzie również atrakcyjności cenowej oferty, dopuści w w/w pozycji ofertę konkurencyjnych pasków do glukometru (wraz z nieodpłatnym przekazaniem, wliczeniem w cenę pasków, lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w formie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Funkcja Auto-coding, przy czym zastosowane przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności  potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;

- Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul

- Czas pomiaru od chwili zassania próbki 0,5 s

- Zakres pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie z dokładnością zgodną z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ponadto dający możliwość otrzymania wyniku u wciąż przytomnych pacjentów z bardzo wysoką wartością glikemii i u pacjentów z poważną hipoglikemią;

- Wartość hematokrytu 20-60%

- Dobrze oznaczone miejsce zasysania krwi w przedniej części boku paska, umożliwiające swobodne pobieranie próbki krwi z dowolnego miejsca na ciele pacjenta oraz bardzo precyzyjną detekcję zbyt małej próbki krwi wprowadzonej do paska, bez kontaktu materiału biologicznego z glukometrem

- Produkt refundowany przez MZ, co ustawowo zabezpiecza ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego

- Do zaoferowanych pasków i glukometrów oferujemy pełny, bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej – prosimy o podanie niezbędnej liczby aparatów

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w paski testowe, pod warunkiem nieodpłatnego przekazania kompatybilnych glukometrów w ilości 30 sztuk.

Pytanie nr 2, Zadanie nr 308

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w Zadaniu 308 pasków testowych do glukometru znajdujących się na aktualnej liście produktów refundowanych, co ustawowo zabezpieczy ciągłość dostaw produktu?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia w zadaniu nr 308 pasków testowych do gleukometru znajdujących się na aktualnej liście produktów refundowanych.

Pytanie nr 3, Zadanie nr 308

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w Zadaniu 308 pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, który jest standardem w nowszych modelach pasków i pozwala na otrzymywanie dokładnych wyników u pacjentów z wahaniami HCT, np. po obfitych krwawieniach?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4, Zadanie nr 308

Czy Zamawiający wymaga dostarczenie w Zadaniu 308 pasków współdziałających z glukometrem wyposażonym w funkcję automatycznego wyrzutu paska po badaniu, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu medycznego?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5, Zadanie nr 144

Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułki x 5ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6, Zadanie nr 144

Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów leczenia wymaga produktu Citra-Lock™S ( cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 2,5ml?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7, Zadanie nr 144

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu Citra-Lock™ w bezigłowej ampułce z systemem Luer Slip, Luer Lock co wpływa na obniżenie kosztów leczenia?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8, Zadanie nr 144

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu Citra-Lock™ u pacjentów dializowanych?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9, Zadanie nr 144

Czy zamawiający dopuszcza produkt Citra-Lock™ jako skuteczną i efektywnie kosztową alternatywę dla produktów przeciwzakrzepowych, przeciwbakteryjnych stosowanych w celu ochrony pacjentów z dostępem naczyniowym jak cewniki, porty i wkucia centralne?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, że ze względu na omyłki jakie są w zadaniu nr 233 i 236 w Formularzu cenowym, zamieszcza poprawiony Formularz cenowy w osobnym pliku nr DZ-395-2014-1 Formularz cenowy

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł