Chęciny, dnia 2014-06-12

Znak sprawy:

DZ-428-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, Zadanie nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 4 wymaga testu o najwyższej czułości 10ng/ml?

Odp. Tak, wymaga.

Pytanie nr 2, Zadanie nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 4 wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 3, Zadanie nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz. 6 dopuści test bez kontroli ujemnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, Zadanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie podziału tematycznego pakietu: podłoża mikrobiologiczne gotowe, testy manualne, testy automatyczne, odczynniki oraz dzierżawa aparatu wraz z wszystkimi niezbędnymi odczynnikami, akcesoriami i materiałami zużywalnymi? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.  Zamawiający umieścił w jednym zadaniu testy do odczytu za pomocą aparatu do identyfikacji drobnoustrojów oraz odczynniki do diagnostyki manualnej, które dla swego zastosowania nie wymagają użycia w/w aparatu i które mogą być używane niezależnie od niego. Taka konstrukcja pakietu, eliminuje konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej kopercie kuriera wraz z ofertą do sekretariatu  – osobno zapakowane wyraźnie oznaczone „Oryginał wadium  dostarczyć do kasy Zamawiającego”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7, wzór umowy, zadanie nr 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności oraz odpowiednia modyfikację umowy §5 ust. 6 pkt 6.4:

Podłoża na płytkach z krwią min 4-5 tyg.; Podłoża na płytkach bez krwi min 5-6 tyg. ; testy odczynniki min. 4-7 miesięcy

uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na 9 miesięcy podany w umowie . Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 8) w
 §5 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar:

  - o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożoną ofertą,

  - wraz z dokumentami dopuszczającymi dostarczany asortyment do użytkowania w placówkach ochrony  zdrowia,

  - o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 4-5 tygodni, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach z krwią,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 5-6 tygodni, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach bez krwi,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 4-7 miesięcy, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych testów i odczynników,

Zmodyfikowany wzór umowy dla zadania nr 8, został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 8, Zadanie nr 8, poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do lekowrażliwości beztlenowców metoda manualna typu ATB ANA ? Uzasadnienie: Brak jest dostępnych na rynku automatycznych testów do badania lekowrażliwości bakterii beztlenowych

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9, Zadanie nr 8

Czy w kolumnie „ilość” Zamawiający ma na myśli ilość opakowań?

Odp. W zadaniu nr 8, w kolumnie „Ilość” podana jest ilość opakowań jaką wymaga zamawiający. Należy podać cenę jednostkową netto za 1 opakowanie.

Pytanie nr 10, wzór umowy, załącznik nr 6 i 7 SIWZ.

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „Dostawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.”?

Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (załącznik nr 6 i 7  SIWZ)  w §3 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

Zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) zostały zamieszczone na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 11, wzór umowy, zadanie nr 8

§3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:  ,,Powyższa zmiana nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12, wzór umowy, zadanie nr 8

§3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Faktura VAT oraz dokument WZ musi zawierać numer zamówienia lub numer umowy. Zamawiający składając zamówienie będzie powoływał się na nr umowy.”? System fakturowania Wykonawcy nie pozwala na umieszczenie takich danych. Na fakturze będzie widniał numer zamówienia, co pozwoli Zamawiającemu na przyporządkowanie danej faktury do zamówienia. Data ważności oraz seria przedmiotu zamówienia będzie umieszczona na opakowaniach produktów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13, wzór umowy, zadanie nr 8

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „Dostawca nie może odmówić dostaw asortymentu objętego niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego do 120 dni ponad termin płatności wynikający z umowy.”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14, wzór umowy, zadanie nr 8

§5 ust. 2 pkt 2.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy planowej jako do 5 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15, wzór umowy, załącznik nr 6  i 7

§5 ust. 2 pkt 2.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy pilnej jako do 48 godzin w dni robocze (2 dni robocze)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 1 - 8) 
w §5 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach i terminach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia złożonego faxem – termin realizacji 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Dostawcę,

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania - na podstawie zamówienia złożonego faxem lub telefonicznie – termin realizacji 48 godzin (2 dni robocze) od momentu otrzymania zamówienia przez Dostawcę.

Zmodyfikowany wzór umowy dla zadania nr 8, został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 16, wzór umowy, załącznik nr 6  i 7

§5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu jako do 4 lub 3 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  określenie w §5 ust. 9 terminu jako do 4 lub 3 dni roboczych. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 8) w §5 ust. 9 i w umowie (dot. zadania nr  1 – 7) w §5 ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o reklamacji Zamawiającego.

Zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6 i  7), zostały zamieszczone na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 17, wzór umowy, zadanie nr 8

§6 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu jako 48 godzin w dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 8) w §6 ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia.

Zmodyfikowany wzór umowy dla zadania nr 8, został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 18, wzór umowy, zadanie nr 8

§6 ust. 10 Czy Zamawiający ma na myśli wszystkie nie wyszczególnione w tabeli asortymentowej odczynniki dodatkowe (w tym  - o ile dotyczy kalibratory i kontrole)?  Uzasadnienie: `Zamawiający  w pakiecie 8 przewidział na dole dodatkową tabelkę na wszelkie dodatkowe odczynniki, asortyment. Wykonawca w tej tabeli umieszcza cały niezbędny asortyment. Kontrole i kalibratory nie dotyczą pakietu mikrobiologicznego,

W mikrobiologii kontrola odbywa się za pomocą odrębnych szczepów wzorcowych, które powinny stanowić odrębny pakiet (odrębne zamówienie), gdyż Każdy Zamawiający musi wyspecyfikować jakie szczepy wzorcowe chce zamawiać.

Prosimy o potwierdzenie że par §6 ust. 10 nie dotyczy szczepów wzorcowych, tylko odczynników i ewentualnego asortymentu do wykonania  badan z pakietu 8  nieuwzględnionego  w przeznaczonej do tego tabeli,

Odp. Zapis w §6 ust. 10 nie dotyczy szczepów wzorcowych.

Pytanie nr 19, wzór umowy, zadanie nr 8

§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od wartości zamówionych a niedostarczonych w terminie odczynników?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 20, wzór umowy, zadanie nr 8

§7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21, wzór umowy, zadanie nr 8

§7 ust. 1 pkt. 1.3. oraz 1.4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie, iż kara w przypadku analizatora będzie liczona w wysokości 0,5% wartości opłat dzierżawnych za każdy dzień?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 8) w §7 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw niezależnie od przyczyny, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 2 umowy.

  - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku nie uzupełnienia braków ilościowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 9 umowy,

  - w wysokości 0,5% wartości opłat dzierżawnych w przypadku nie dostarczenia w terminie analizatora, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 1 umowy,

  - w wysokości 0,5% wartości opłat dzierżawnych w przypadku nie usunięcia zgłoszonych usterek analizatora, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 8 umowy.

Zmodyfikowany wzór umowy dla zadania nr 8, został zamieszczony na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 22, wzór umowy, załącznik nr 6 i 7 SIWZ

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku:”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. Prosimy o równe traktowanie stron umowy – Zamawiający dla siebie przewidział w ust. 3 karę liczoną od niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (dot. zadania nr 8) w §7 ust. 2  i w umowie (dot. zadania nr 1 - 7) w §6 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku:

  - nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) zostały zamieszczone na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 23, zadanie nr 6

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testu?

Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 24, wzór umowy, zadanie nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 4 na 14 dni z uwagi na to, że poszczególne zamówienia odczynników są każdorazowo importowane od producenta celem zapewnienia jak najdłuższych terminów ważności i nie ma możliwości dokonania tego w ciągu 4 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w zadaniu nr 3 na 14 dni roboczych.

Pytanie nr 25, Zadanie nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści testy z dodatkowa kontrolą? Jeśli tak, to ile kontroli zamierza wykonać Zamawiający?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26, Zadanie nr 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści testy z dodatkowa kontrolą dodatnia? Jeśli tak, to ile kontroli zamierza wykonać zamawiający?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27, Zadanie nr 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kontrole płynna do moczu poziom patologiczny i normalny do parametrów fizyko-chemicznych w konfekcji 3x15ml poziom patologiczny oraz 3x15ml poziom normalny? Każda fiolka jest ważna 3 miesiące od momentu otwarcia fiolki. Daje nam to 2 opakowania w ciągu trwania umowy (12 miesięcy). Zatem czy zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie pozycji nr 4 w formularzu oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28, dotyczy SIWZ, Część XVI, Pkt. B ppkt 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29, wzór umowy § 3 ust. 6 (dla zadania nr 1-7)

Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od dnia dostarczenia faktury” na zwrot „od daty wystawienia faktury”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30, wzór umowy § 4 ust. 1 (dla zadania nr 1-7)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości produktów, co może wynikać ze zmiany zapotrzebowania związanego z bieżącą działalnością Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% wartości brutto umowy”.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31, wzór umowy § 5 ust. 1 (załącznik nr 6 i 7 SIWZ)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres ............................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) w §5 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, przygotowywanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer ..............), emailem (na adres ...................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

Dla zadania nr 2 zapis w umowie (załącznik nr 7 SIWZ) w §5 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, przygotowywanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer ..............), emailem (na adres ...................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).

Zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6 i 7 SIWZ) zostały zamieszczone na końcu wyjaśnień.

Pytanie nr 32, wzór umowy § 5 ust. 7 pkt. 7.4 (dla zadania nr 1-7)

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał min. 9 miesięczny termin ważności. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  odczynników o 6 miesięcznym terminie ważności oraz krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego, której ważność jest krótsza niż 3 miesiące od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, ale skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o modyfikację ww. punktu:

„z odpowiednim, nie krótszym niż 6 miesięcy, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników (z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego)”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis w umowie dla zadania nr 2 w §5 ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar:

  - o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą,

  - wraz z dokumentami dopuszczającymi dostarczany asortyment do użytkowania                      w placówkach ochrony  zdrowia,

  - o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż 6 miesięcy, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników (z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 3  miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego).

Pytanie nr 33, wzór umowy § 6 ust. 2 (dla zadania nr 1-7)

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy.

Odp. Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ wystąpiła pomyłka. Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stanowi załącznik nr 7 SIWZ, a nie załącznik nr 6.

Zmodyfikowane wzory umów (załącznik nr 6  i  7 SIWZ) zostały zamieszczone poniżej wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-06-18, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-06-18, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 6

Wzór umowy dla zadania nr 8

##### UMOWA NR … /D/2014

Zawarta w dniu…………………………2014 r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,                          ul. Czerwona Góra 10, 26 – 060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

§ 1

#### Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest „dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Czas trwania umowy:

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy tj.: od dnia ………………….. do dnia ………

§ 3

##### Wartość umowy i warunki płatności:

dla zadania nr…………………………

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi…………….zł netto (słownie:……………/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100) w tym:

  - Wartość odczynników wynosi…………….zł netto (słownie:……………/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100),

  - Wartość dzierżawy analizatora wynosi…………….zł netto (słownie:……………/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100)

- Dostawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

- Podana w ust. 1 wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

- Płatność za dzierżawę analizatora będzie realizowana w równych ratach miesięcznych wynoszących 1/24 kwoty określonej w ust. 1 pkt 1.2.

- Dopuszcza się zmiany ceny odczynników na niższe niż określone w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu nie zmienionego asortymentu. Obniżenie cen przez Dostawcę nie wymaga aneksowania umowy.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów podatkowych regulujących wysokość stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

- Za dostarczony towar oraz za dzierżawę analizatora Dostawca będzie wystawiał faktury VAT z terminem płatności 30 dni,  liczone od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura VAT oraz dokument WZ musi zawierać numer zamówienia, numer umowy               dane wnioskodawcy, serię i datę ważności przedmiotu zamówienia.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy:

………………………………………………………………………………………………….

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie faktury VAT, Dostawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 4

Warunki realizacji umowy:

- Ilość odczynników określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w umowie w następujących przypadkach:

  - zmian ilościowych asortymentu wewnątrz przedmiotu zamówienia bez wpływu na ogólną wartość przedmiotu umowy,

  - wycofania z produkcji odczynników będących przedmiotem zamówienia i dostarczenie w zamian produktu o parametrach nie gorszych niż wymagane, w cenie nie wyższej niż cena przedmiotu określona w załączniku nr 1 do umowy,

  - zmiany osób upoważnionych do odbioru towaru/kontaktów,

  - zmiany nazwy asortymentu wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do umowy (zmiana musi być zgodna z opisem SIWZ, produkt musi mieć równoważne właściwości i mieć nie wyższą cenę jednostkową),

  - z innych przyczyn, które w dniu podpisywania umowy nie były znane, które nie powodują wzrostu cen jednostkowych ani wzrostu wartości ogólnej przedmiotu zamówienia oraz nie są niekorzystne dla Zamawiającego.

- Dostawca nie może odmówić dostaw asortymentu objętego niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego.

- W przypadku odmowy, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- W przypadku prowadzenia promocji produktów w stosunku do innych odbiorców asortymentu  objętych umową, Dostawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.

- Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

§ 5

#### Warunki dostawy odczynników:

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, przygotowywanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer ..............), emailem (na adres ...................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach i terminach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia złożonego faxem – termin realizacji 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Dostawcę,

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia                        i zaplanowania - na podstawie zamówienia złożonego faxem lub telefonicznie – termin realizacji 48 godzin (2 dni robocze) od momentu otrzymania zamówienia przez Dostawcę.

- Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Medyczno – Gospodarczego, dostawa nastąpi:

  - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, w przypadku dostaw planowych,

  - w przypadku dostaw realizowanych w trybie ust. 2 pkt 2.2. Dostawca dostarczy odczynniki w wymaganym terminie do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. Odbiór zostanie potwierdzony przez dyżurnego pracownika laboratorium.

- Wszystkie dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru w Magazynie Medyczno-Gospodarczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Dostawy odczynników odbywają się w dni robocze w godzinach od 730 do 1330  za imiennym potwierdzeniem odbioru osoby odbierającej.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar:

  - o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożoną ofertą,

  - wraz z dokumentami dopuszczającymi dostarczany asortyment do użytkowania w placówkach ochrony  zdrowia,

  - o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 4-5 tygodni, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach z krwią,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 5-6 tygodni, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych podłoży na płytkach bez krwi,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż min. 4-7 miesięcy, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych testów i odczynników,

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Dostawcy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o reklamacji Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia odczynników nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Dostawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia odczynników określonych w umowie w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu przedmiotu określonego  w umowie u innego kontrahenta, Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu oraz pokrycia innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tym związanych.

§ 6

Warunki dzierżawy analizatorów:

- Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego i podpisanego przez obydwie strony.

- Dostawca, na własny koszt dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego pracujących na przedmiocie dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

- Zamawiający nie może udostępniać, ani poddzierżawić przedmiotu dzierżawy osobom trzecim.

- Przedmiot dzierżawy winien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualna kradzieżą.

- W czasie trwania umowy Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją                    (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych wycenionych w ofercie), przeglądami technicznymi (zgodnie z harmonogramem) i naprawą przedmiotu dzierżawy.

- Dostawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia.

- Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie, wynikające z normalnej pracy.

- Dostawca zapewnia i dostarcza na własny koszt niezbędne kalibratory, dodatkowe odczynniki, akcesoria i części zużywalne do realizacji określonej w umowie liczby badań/oznaczeń.

§ 7

Kary umowne:

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw niezależnie od przyczyny, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 2 umowy.

  - w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku nie uzupełnienia braków ilościowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 9 umowy,

  - w wysokości 0,5% wartości opłat dzierżawnych w przypadku nie dostarczenia w terminie analizatora, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 1 umowy,

  - w wysokości 0,5% wartości opłat dzierżawnych w przypadku nie usunięcia zgłoszonych usterek analizatora, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 8 umowy.

- Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku:

  - nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Dostawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Dostawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych  z należności wynikających z umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia,

  - odmowy dostaw z przyczyn określonych w § 4 ust 4 i wypełnieniu zapisów § 4 ust 5,

  - trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad terminy określone w umowie.

- Z uprawnienia określonego w ust. 2 Zamawiający może skorzystać w terminie 24 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje każdej ze stron w przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji lub zajęcia majątku drugiej strony w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej.

§ 9

Rozwiązanie umowy:

- Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 Prawo zamówień publicznych, strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:

  - zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

  - ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  - istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

  - zmian organizacyjnych u Zamawiającego.

- Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez podania przyczyny, wówczas okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące i biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pisemne wypowiedzenie.

- Za porozumieniem stron, umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

§ 10

Przedstawiciele stron:

- Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Dostawcą, Zamawiający upoważnia p.o. Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Panią Krzysztofę Janus tel. 41 346 55 45  wew. 139 oraz Zastępcę Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Panią Annę Majchrzykiewicz tel. 41 346 55 45  wew. 114.

- Do odbioru odczynników dostarczanych do Zamawiającego, Zamawiający upoważnia pracowników Magazynu Medyczno – Gospodarczego  Panią Jolantę Stępień oraz Pana Marka Dewerendę, z uwzględnieniem § 5 ust 3, pkt 3.2.

- Do kontaktów z Zamawiającym, Dostawca upoważnia…………………………………

tel………………………fax………

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Dostawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184 do art. 186 Kodeks postępowania cywilnego.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                    Dostawca

Załącznik nr 7

Wzór umowy dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

##### UMOWA NR …/D/2014

Zawarta w dniu…………………………2014 r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze,                          ul. Czerwona Góra 10, 26 – 060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana

a

........................................................................... z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000,00 €, w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

§ 1

#### Przedmiot umowy:

      - Przedmiotem umowy jest „dostawa odczynników laboratoryjnych” do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze wraz z rozładunkiem.

- Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu odczynników laboratoryjnych, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w ilościach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego.

- Dostawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Czas trwania umowy:

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj.: od dnia ………………….. do dnia …………...

§ 3

##### Wartość umowy i warunki płatności:

dla zadania nr…………………………

      - Wartość niniejszej umowy wynosi…………….zł netto (słownie:……………………/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

      - Dostawca gwarantuje stałość cen  jednostkowych netto przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

      - Podana w ust. 1 wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą,                             a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

      - Dopuszcza się zmiany ceny odczynników na niższe niż określone w załączniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu nie zmienionego asortymentu. Obniżenie cen przez Dostawcę nie wymaga aneksowania umowy.

      - Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów podatkowych regulujących wysokość stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.

      - Za dostarczony towar Dostawca będzie wystawiał faktury VAT z terminem płatności 30 dni,  liczone od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Faktura VAT oraz dokument WZ musi zawierać numer zamówienia, numer umowy               dane wnioskodawcy, serię i datę ważności przedmiotu zamówienia.

      - Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy:

………………………………………………………………………………………………….

9.    Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.  W przypadku wystąpienia zaległości w zapłacie faktury VAT, Dostawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 4

Warunki realizacji umowy:

- Ilość odczynników określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od  potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie

- Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w umowie w następujących przypadkach:

  - zmian ilościowych asortymentu wewnątrz przedmiotu zamówienia bez wpływu na ogólną wartość przedmiotu umowy,

  - wycofania z produkcji odczynników będących przedmiotem zamówienia i dostarczenie w zamian produktu o parametrach nie gorszych niż wymagane, w cenie nie wyższej niż cena przedmiotu określona w załączniku nr 1 do umowy,

  - zmiany osób upoważnionych do odbioru towaru/kontaktów,

  - zmiany nazwy asortymentu wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do umowy (zmiana musi być zgodna z opisem SIWZ, produkt musi mieć równoważne właściwości i mieć nie wyższą cenę jednostkową),

  - z innych przyczyn, które w dniu podpisywania umowy nie były znane, które nie powodują wzrostu cen jednostkowych ani wzrostu wartości ogólnej przedmiotu zamówienia oraz nie są niekorzystne dla Zamawiającego.

4. Dostawca nie może odmówić dostaw asortymentu objętego niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego.

5.  W przypadku odmowy, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

6.  W przypadku prowadzenia promocji produktów w stosunku do innych odbiorców asortymentu  objętych umową, Dostawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.

7. Dostawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

§ 5

#### Warunki dostawy:

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, przygotowywanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer ..............), emailem (na adres ...................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

- Dostawa będzie odbywać się w następujących trybach i terminach:

  - dostawa planowa - na podstawie zamówienia złożonego faxem – termin realizacji 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia przez Dostawcę,

  - dostawa w trybie pilnym, w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia                        i zaplanowania - na podstawie zamówienia złożonego faxem lub telefonicznie – termin realizacji 48 godzin (2 dni robocze) od momentu otrzymania zamówienia przez Dostawcę.

- Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Medyczno – Gospodarczego, dostawa nastąpi:

  - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, w przypadku dostaw planowych,

  - w przypadku dostaw realizowanych w trybie ust. 2 pkt 2.2. Dostawca dostarczy odczynniki w wymaganym terminie do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. Odbiór zostanie potwierdzony przez dyżurnego pracownika laboratorium.

- Wszystkie dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru w Magazynie Medyczno-Gospodarczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Dostawy odczynników odbywają się w dni robocze w godzinach od  730 do 1300  za imiennym potwierdzeniem odbioru osoby odbierającej.

- Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Medyczno – Gospodarczego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar:

  - o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą,

  - wraz z dokumentami dopuszczającymi dostarczany asortyment do użytkowania                      w placówkach ochrony  zdrowia,

  - o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych,

  - o odpowiednim, nie krótszym niż 9 miesięcy, terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych odczynników.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Dostawcy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych oraz wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o reklamacji Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia odczynników nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Dostawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia odczynników określonych w umowie w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu przedmiotu określonego  w umowie u innego kontrahenta, Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu oraz pokrycia innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tym związanych.

§ 6

Kary umowne:

    - Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego w przypadku:

  - nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw niezależnie od przyczyny, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 2 umowy.

  - nie uzupełnienia braków ilościowych oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 5 ust. 9 umowy.

- Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku:

  - nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Dostawcy.

- Dostawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Dostawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.

  - Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia,

  - odmowy dostaw z przyczyn określonych w § 4 ust 4 i wypełnieniu zapisów § 4 ust 5,

  - trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad terminy określone w umowie.

- Z uprawnienia określonego w ust. 2 Zamawiający może skorzystać w terminie 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje każdej ze stron w przypadku ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji lub zajęcia majątku drugiej strony w terminie 14 dni                        od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej.

§ 8

Rozwiązanie umowy:

- Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 Prawo zamówień publicznych, strony zgodnie ustalają, że rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić za 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia  w przypadku:

  - zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

  - ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  - istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

  - zmian organizacyjnych u Zamawiającego.

- Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez podania przyczyny wówczas okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące i biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pisemne wypowiedzenie.

- Za porozumieniem stron, umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

§ 9

Przedstawiciele stron:

    - Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Dostawcą, Zamawiający upoważnia p.o. Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Panią Krzysztofę Janus tel. 41 346 55 45  wew. 139 oraz Zastępcę Kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Panią Annę Majchrzykiewicz tel. 41 346 55 45  wew. 114.

    - Do odbioru odczynników dostarczanych do Zamawiającego, Zamawiający upoważnia pracowników Magazynu Medyczno – Gospodarczego  Panią Jolantę Stępień oraz Pana Marka Dewerendę, z uwzględnieniem § 5 ust 3, pkt 3.2.

    - Do kontaktów z Zamawiającym, Dostawca upoważnia…………………………………

tel………………………fax………………………

§ 10

Postanowienia końcowe

    - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Dostawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184 do art. 186 KPC.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                  Dostawca