Chęciny, dnia 2014-07-15

Znak sprawy: DZ-448-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że:

Pytanie nr 1

Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, 
o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. 
z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone do sprzedawcy/dostawcy tego oleju najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ i w Umowie stosownej informacji, aby oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych były wypełniane i przekazywane dostawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia 
o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

Odp. W umowie zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w § 4 p-kt 8 po słowie „z oryginałem” dodaje się następujący zapis: „Dowód przekazania oleju opałowego oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego będą podpisywać osoby wskazane w umowie w § 5 p-kt 1.”

Po wprowadzeniu zmian zapis § 4 p-kt 8 brzmi:

„ 8. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca musi załączyć aktualny atest, potwierdzony za zgodność z oryginałem. Dowód przekazania oleju opałowego oraz oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego będą podpisywać osoby wskazane w umowie w § 5 p-kt 1.”

- w § 4 p-kt 1 dodaje się pp-kt 1.1. w brzmieniu:

„Zamawiający posiada n/w urządzenia:

- kocioł parowy Viessmann, typ Turbomat RN, nr fabr. 51001071, rok prod. 1997, moc 980 kW – 2 szt.,

- kocioł wodny Viessmann, typ Vitoplex 300, nr fabr. 737476000006106, rok prod. 2010, moc 2 000kW – 1 szt.,

- kocioł wodny  Viessmann, typ Paromat Triplet RN, nr fabr. 700008105, rok prod. 1997, moc 1 400 kW – 1 szt.

W/w urządzenia służą do celów centralnego ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody oraz do produkcji pary technologicznej i ciepła technologicznego.”

Po wprowadzeniu zmian zapis § 4 p-kt 1 brzmi:

„1. Przy budynku kotłowni znajdują się obok siebie 2 podziemne zbiorniki, każdy o pojemności 60.000 litrów.

1.1. Zamawiający posiada n/w urządzenia:

- kocioł parowy Viessmann, typ Turbomat RN, nr fabr. 51001071, rok prod. 1997, moc 980 kW – 2 szt.,

- kocioł wodny Viessmann, typ Vitoplex 300, nr fabr. 737476000006106, rok prod. 2010, moc 2 000kW – 1 szt.,

- kocioł wodny  Viessmann, typ Paromat Triplet RN, nr fabr. 700008105, rok prod. 1997, moc 1 400 kW – 1 szt.

W/w urządzenia służą do celów centralnego ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody oraz do produkcji pary technologicznej i ciepła technologicznego.”

Pytanie nr 2

§ 4 ust. 9 – projektu umowy – prosimy o sprecyzowanie co oznacza „wadliwy” przedmiot umowy. Czy Zamawiający ma na myśli towar niezgodny z aktualnie obowiązującą normą PN-C-96024 dla oleju opałowego gatunek L-1? Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do projektu umowy zapisów umożliwiających przeprowadzenie procedury reklamacyjnej mającej na celu jednoznaczne ustalenie, czy dostarczony towar spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i dopiero w przypadku uzyskania negatywnej odpowiedzi obciążenie Wykonawcy; w obecnym brzmieniu Wykonawca  nie ma możliwości odwołania się od decyzji Zamawiającego i zobowiązany jest uznać reklamację w dniu jej złożenia przez Zamawiającego oraz wymienić „wadliwy” towar; w tych okolicznościach prosimy 
o wprowadzenie procedury zgodnie, z którą strony pobierałyby próbki towaru zgodnie 
z normą PN-EN ISO 3170:2006 z zaworów spustowych cysterny, które w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do zgodności dostarczonego towaru z normą podlegałyby badaniu w specjalistycznym laboratorium. Wykonawca  powinien mieć możliwość oceny swojej próbki „świadka”; według wykonawcy czas jaki jest potrzebny na wysłanie próbki reklamowanego paliwa do badania oraz otrzymanie ewentualnej ekspertyzy dotyczącej jakości w/w próbki wynosi ok. 7 dni. Uznanie reklamacji i wymiana towaru następowałyby 
w oparciu o wyniki badań stwierdzające wadliwość towaru do 7 dni od zgłoszenia reklamacji przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający za „wadliwy” przedmiot umowy, uważa niezgodny z obowiązującą normą jakościową na dzień dostawy olej opałowy.

Oświadczamy, że Zamawiający będzie otrzymywał olej opałowy tylko i wyłącznie od jednego Wykonawcy. Olej opałowy składowany jest w zbiornikach zamykanych, monitorowanych przez 24 godziny na dobę, bez dostępu osób postronnych. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany uznać reklamację oraz wymienić „wadliwy” przedmiot umowy, zgodnie z zapisem w umowie § 4 p- k 9.

Pytanie nr 3

Z uwagi na wprowadzenie do umowy instytucji odstąpienia proszę o wprowadzenie w § 7 projektu umowy terminu na odstąpienie od niej, zgodnie bowiem z przepisem art. 492 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia powinno zostać ograniczone stosownym terminem; w związku z powyższym proponujemy wprowadzenie w § 7 następującego sformułowania:

Każda ze stron może odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 30 września 2015 roku

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł