Chęciny, dnia 2014-07-15

Znak sprawy: DZ-540-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie 1 Endostaplery i ładunki

Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie:

| Zadanie nr 1 - Endostaplery i ładunki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| 1 | Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków o długości linii zszywek 30, 45 i 60 mm w dwóch długościach ramienia 6 cm lub 16 cm. | szt. | 16 |
| 2 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 30 mm. Zszywki o wysokości 2,5/3,5 mm przed zamknięciem. | szt. | 6 |
| 3 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,5/3,5/4,8 mm przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | szt. | 12 |
| 4 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 3,5mm przed zamknięciem. | szt. | 24 |
| 5 | Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 lub 60 mm. Zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. | szt. | 24 |
| 6 | Ładunek z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 3,5/4,8 mm przed zamknięciem. | szt. | 12 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 umowy zapisu o następującej treści:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy. Po wprowadzeniu w/w zmian § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 winien odpowiadać warunkom zawartym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.   Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”

Pytanie nr 3

Paragraf 3 ust. 5

Proszę  o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wykonawca gwarantuje, że cena netto nie ulegnie zmianie przez okres związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, nie dotyczy zmian cen urzędowych i stawki VAT.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy. Po wprowadzeniu w/w zmian § 3 ust. 5 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że cena netto nie ulegnie zmianie przez okres związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, nie dotyczy zmian cen urzędowych 
i stawki VAT.”

Pytanie nr 4

Paragraf 5 ust. 1

Proszę  o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Za dostarczony towar wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 30 dni liczonych od daty dostarczenia faktury VAT i towaru.

Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być: wskazany numer zamówienia i wnioskodawca.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł