Chęciny, dnia 2014-08-04

Znak sprawy:

DZ-615-2014

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, Wymagania ogólne pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 9,1 kg?

Odp. Nie

Pytanie nr 2, Tryb wentylacji pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z trybem odzwyczajania od wentylacji mechanicznej Dual Vent? Tryb Dual Vent ma zastosowanie do odzwyczajania pacjentów, którzy najpierw byli wentylowani w sposób sterowany czasowo, a potem odpowiednio do swoich możliwości mogą stopniowo coraz więcej oddychać spontanicznie?

Odp. Nie

Pytanie nr 3, Parametry nastawialne pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z z częstością oddechów w zakresie od 5-150 odd/min?

Odp. Nie

Pytanie nr 4, Parametry nastawialne pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością ustawienia CPAP 
w zakresie 4-30 cmH2O?

Odp. Nie

Pytanie nr 5, Parametry nastawialne pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z regulowanym czasem wdechu przy VCV w zakresie 0,1-10 sek.?

Odp. Nie

Pytanie nr 6, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez obrazowania ciśnienia minimalnego?

Odp. Nie

Pytanie nr 7, monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający obrazowania pętli VCO2?

Odp. Nie

Pytanie nr 8, Inne funkcje i wyposażenie pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który w zamian za integralny nebulizator synchroniczny oferuje zewnętrzny nebulizator synchroniczny?

Odp. Nie

Pytanie nr 9, Inne funkcje i wyposażenie pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający funkcji autotestu na żądanie? Respirator przeprowadza autotest podczas uruchamiania.

Odp. Nie

Pytanie nr 10, Wymagania ogólne pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator przeznaczony dla pacjentów od 5 kg, co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp. Nie

Pytanie nr 11, Wymagania ogólne pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy respirator z ekranem ciekłokrystalicznym 10’’ o wadze 19 kg?

Odp. Nie

Pytanie nr 12, Wymagania ogólne pkt 7

Nowoczesne respiratory stacjonarno – transportowe pozwalają na pracę z zasilania bateryjnego respiratora i wbudowanego źródła gazów na czas dłuższy niż 5 godzin. Czy Zamawiający wprowadzi taki wymóg w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy personelu?

Odp. Nie

Pytanie nr 13, Tryb wentylacji pkt 8

Biorąc pod uwagę, że Nava jest sposobem wyzwalania oddechów, a ASV to adaptacyjny tryb wentylacji rozumiemy, że Zamawiający bardzo szeroko rozumie ten punkt. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści w tym punkcie do zaoferowania respirator wyposażony w tryb hybrydowy pozwalający odzwyczajać pacjenta obniżając ciśnienia wraz ze zmianą podatności płuc z zapewnieniem niezbędnej objętości oddechowej?

Odp. Nie

Pytanie nr 14, Parametry nastawialne pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w regulację częstości oddechowej 2-80, co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp. Nie

Pytanie nr 15, Parametry nastawialne pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w regulację objętości 50-2000 ml, co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp. Nie

Pytanie nr 16, Parametry nastawialne pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w regulację czasu wdechu 0,3 – 10 sek., co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odp. Nie

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Wijas