Chęciny, dnia 2014-08-21

Znak sprawy:

DZ-671-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Czy szerokość klatki schodowej dla zadania 1 ppkt. 1.2 wynosi 107cm ponieważ obok platformy powinno być przejście bezpieczne dla  ludzi?

Odp. Obok miejsca w którym ma być zainstalowana platforma jest bezpieczne przejście dla ludzi.

Pytanie nr 2, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Do czego będzie montowana platforma do słupków czy do ściany?

Odp. Zamawiający dopuszcza montaż platformy do słupków, murku (wysokość ok. 40cm) lub bezpośrednio do schodów.

Pytanie nr 3, zadanie nr 1 (platforma pionowa) – Czy Zamawiający mógłby udostępnić informacje dotyczące miejsca montażu platformy pionowej (rzut, przekrój).

Odp. Zamawiający nie posiada rzutu ani przekroju miejsca w którym należy zamontować platformę pionową. Zamawiający zamieszcza, w osobnym załączniku o nazwie „ZADANIE NR 1 – zdjęcia”, zdjęcia miejsca w którym należy zamontować platformę pionową.

Pytanie nr 4, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Czy Zamawiający mógłby udostępnić informacje dotyczące schodów (rysunek), na których ma być zamontowana platforma schodowa (rzut, przekrój).

Odp. Zamawiający nie posiada rzutu ani przekroju miejsca w którym należy zamontować platformę schodową. Zamawiający zamieszcza, w osobnym załączniku o nazwie „ZADANIE NR  1 – zdjęcia”, zdjęcia miejsca w którym należy zamontować platformę schodową.

Pytanie nr 5, zadanie nr 1 (platforma pionowa) – Czy platforma pionowa ma być przelotowa „na wprost” (80 stopni) czy kątowo (90 stopni)?

Odp. Platforma pionowa ma być przelotowa „na wprost” 180 stopni.

Pytanie nr 6, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Jaki typ mocowania torowiska przyjąć? Czy jest możliwość mocowania wspierająco do istniejącej ściany/barierki (główne mocowanie jest do schodka, czy też należy zastosować mocowanie na słupkach samonośnych (do samych stopni schodowych?

Odp. Zgodnie z  odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 7, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Ile jest miejsca na dole przed schodami?

Odp. Powyżej 100m2

Pytanie nr 8, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Usytuowanie platformy: wewnątrz czy na zewnątrz budynku?

Odp. Wewnątrz budynku.

Pytanie nr 9, zadanie nr 1 (platforma schodowa) – Czy zamawiający akceptuje awaryjne sprowadzenie platformy za pomocą korby (manualnej)?

Odp. Zamawiający dopuszcza awaryjne sprowadzenie platformy za pomocą korby (manualnej). Zmodyfikowany Formularz Ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz Ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień (poniżej).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-671-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostosowanie pomieszczeń Szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA: niektóre załączniki do SIWZ zawierają informacje dotyczące łazienki dla niepełnosprawnych na parterze – segment A. Łazienka ta nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy brać jej pod uwagę przy dokonywaniu kalkulacji cenowej oferty.

Zadanie nr 1 – dostawa windy i platformy schodowej wraz z montażem

Winda - 1 sztuka

Typ, nazwa, producent : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla windy

| Lp | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar platformy | min. 80 x 110cm |  |
| 2 | Ilość przystanków | 2 |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | 160cm |  |
| 4 | Montaż na zewnątrz budynku przy zadaszonej rampie | TAK |  |
| 5 | Kabina z bocznymi poręczami, przelotowa „na wprost” 180 stopni | TAK |  |
| 6 | Zasilanie 230V ~50Hz | TAK |  |
| 7 | W pełni zautomatyzowana, z możliwością samoobsługi przez osobę niepełnosprawną z kasety na platformie oraz z podestu (przywołanie) | TAK |  |
| 8 | Możliwość sprowadzenia awaryjnego z chwilą zaniku napięcia (zasilenie awaryjne) | TAK |  |
| 9 | Udźwig | min. 200kg |  |
| 10 | Okres gwarancji | min. 36 m-cy |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Platforma schodowa - 1 sztuka

Typ, nazwa, producent : …………………………………………

Rok produkcji:……………………………………….

Kraj pochodzenia:……………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla platformy schodowej

| Lp | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość biegów | 1 |  |
| 2 | Wymiary platformy | min. 830 x 700mm |  |
| 3 | Zasilanie 230V ~50Hz | TAK |  |
| 4 | Udźwig | min. 200kg |  |
| 5 | W pełni zautomatyzowana, z możliwością samoobsługi przez osobę niepełnosprawną z kasety na platformie oraz z podestu (przywołanie) | TAK |  |
| 6 | Możliwość sprowadzenia awaryjnego z chwilą zaniku napięcia (zasilenie awaryjne) lub za pomocą korby (manualnej) | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji | min. 36 m-cy |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

1. Całkowita wartość netto zadania:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Całkowita wartość brutto zadania:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 2 – przebudowa pomieszczeń dla potrzeb łazienek dla niepełnosprawnych i utworzenie Sali Kinezyterapii

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

Zadanie nr 3 – wymiana podłóg

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy - Kierownik budowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wniesienia wadium

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Kosztorys ofertowy (dot. zadania nr 2 i 3)

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)