Chęciny, dnia 2014-08-25

Znak sprawy:

DZ-695-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – zadanie nr 41, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z elastyczną komorą kroplową o długości minimum 55 mm, zaopatrzony w zamykany filtr powietrza, filtr płynu o średnicy oczek 15 μm, dren o długości 120 - 150 cm,  posiadający regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, bezftalanowy, wolny od PVC, opakowanie przyrządu papierowo - foliowe Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – zadanie nr 41 poz. 1, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu oraz opakowanie kolorystyczne folia-papier ?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 – zadanie nr 42, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie Regulator do precyzyjnego regulowania przepływu we wlewach grawitacyjnych, z komorą kroplową (20 kropel/ml) o długości ok. 180 cm, sterylny. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 – zadanie nr 16 Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 16 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia próbek (dot. pozycji nr 1-11).

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 – zadanie nr 3, poz. 1-3, 5-6 - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 – zadanie nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści igły o długości 9cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – zadanie nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje podanie ceny za rolkę 50m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 7 zaoferowania i wycenę rolki 50mb.

Pytanie 8 – zadanie nr 21, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 – zadanie nr 22, poz. 1 – Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 22 pozycję nr 1 i tworzy z niej zadanie nr 48. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku „DZ-695-2014-1 Formularz cenowy”.

Pytanie 10 – zadanie nr 24, poz. 1-4 - Czy Zamawiający dopuści dren Redona o długości 700mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 – zadanie nr 25, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik 200ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 – zadanie nr 25, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik 500ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 – zadanie nr 32, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 – zadanie nr 32, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę

3-częściową 100cm x 160cm (część górna), 80cm x 150cm (część dolna), 3cm x 100cm (taśma przylepna), jak na rysunku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – zadanie nr 37, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 20ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 – zadanie nr 37, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 40ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 – zadanie nr 41, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV wolnego od ftalanów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 – zadanie nr 41, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV wolnego od ftalanów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19 – zadanie nr 42, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści regulator o długości ok. 150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 – zadanie nr 21, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z włókniny Spunbond (polipropylen), niesterylnego, rękawy wykończone dzianym mankietem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 – dot. umowy - Prosimy o modyfikację zapisu § 3 ust. 5 poprzez dopisanie do niego następującego zwrotu: „Niniejsza zmiana nie wymaga aneksowania umowy.”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 3 ust. 5 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów podatkowych regulujących wysokość stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Niniejsza zmiana nie wymaga aneksowania umowy.”

Pytanie 22 – dot. umowy - Prosimy o dodanie do § 4 ust. 1 projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 23 – dot. umowy - Prosimy o modyfikacje § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie następującego zapisu: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 90 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 90 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 24 – dot. umowy - Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez zmianę w § 5 ust. 2.1. i 2.2. „dni” na „dni robocze”, „godziny” na „godziny robocze”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 25 – zadanie nr 19, poz.1 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowania posiadały nadruk w kolorze konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 26 – zadanie nr 19, poz.1 - Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu handlowym s'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodne z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 27 – zadanie nr 19, poz.1 - Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu pojedynczym znajdowała się nazwa producenta i importera w języku polskim?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 28 – zadanie nr 19, poz.1 - Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały ostrze długo ścięte LB/BL, które zapewnia niską siłę wkłucia oraz przesuwu?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 29 – Zadanie nr 1, poz. 1 - 3. – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  próbek w ilości mniejszej niż wymagane w SIWZ , np. po 1-2 par z każdej pozycji? Dostarczenie próbek w ilościach wymaganych przez  Zamawiającego jest związane z ponoszeniem dużych kosztów przez Wykonawcę. Przypominamy, iż kryterium oceny ofert  jest „cena 100%”, a oferowane próbki mają na celu sprawdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z tym takiej oceny można dokonać na podstawie 1-2 par

dołączonych próbek.

Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1, poz. 1- 3 dołączenia do oferty próbek w ilości 2 par do każdej pozycji. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku „DZ-695-2014-1 Formularz cenowy”.

Pytanie 30 – zadanie nr 15, poz. 1 - Czy Zamawiający wymagając w/w przetwornika miał na myśli przetwornik MHD6R firmy Edwards Lifescience do małoinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca? Monitory firmy Nihon Kohden nie używają specjalnych przetworników do nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego serca. Nieinwazyjny rzut minutowy serca w monitorach firmy Nihon Kohden jest mierzony na podstawie EKG, SpO2 oraz NIBP. Przetwornik do pomiaru rzutu minutowego serca jest stosowany do modułu FloTrack a pomiar jest dokonywany przy pomocy metody małoinwazyjnej z użyciem czujnika MHD6R firmy Edwards Lifescience.

Odp. Tak, przetwornik MHD6R firmy Edwards Lifescience.

Pytanie 31 – zadanie nr 15, poz. 2 - Czy Zamawiający wydzieli punkt Lp. 2 „Papier do defibrylatora WIHON KOHDEN Cardiolife TEC 5521" do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wydziela z zadania nr 15 pozycję 2 i tworzy z niej zadanie nr 49. Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku „DZ-695-2014-1 Formularz cenowy”.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie XV SIWZ „Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków” - podpunkt B, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  
           przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- próbki, karty katalogowe lub inny opis asortymentu, zawierający charakterystykę asortymentu i umożliwiający sprawdzenie tożsamości asortymentu z zapisami SIWZ, zgodnie z zapisem w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1 SIWZ),

- dokument potwierdzający zgodność zaoferowanego asortymentu z normą EN 14683 (dot. zadania nr 22 i 48),

- atest dopuszczający zaoferowany asortyment do kontaktu z żywnością (dot. zadania nr 46).

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy została zamieszczony w osobnym pliku „DZ-695-2014-1 Formularz Cenowy”.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-09-02, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-09-02, godz. 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł