Chęciny, dnia 2014-08-26

Znak sprawy:

DZ-695-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedź na pytanie nr 13 udzieloną w ramach wyjaśnień nr DZ-695-2014-1 z dnia 25.08.2014 r. Poprawna odpowiedź na pytanie brzmi:

Pytanie 13 – zadanie nr 32, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza osłonę w rozmiarze 16 x 250cm.

Pytanie nr 1 - zadania nr 32 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 15 x 260 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 20 poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści czepki  operacyjne wykonane z włókniny nieperforowanej, polipropylenowej, o bardzo dobrej przepuszczalności powietrza, co gwarantuje wysoki komfort pracy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - zadanie 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - zadanie 20 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek z napotnikiem,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, napotnik wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze  40 g/m2, wiązanie z tyłu na szyi?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - zadanie 21 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga fartucha, którego szwy łączone są ultradźwiękami, tj. metodą, która pozwala zminimalizować ryzyko ewentualnych przecieków oraz stanowią barierę przed przenikaniem bakterii, a ty samym zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach sali operacyjnej znacznie lepiej niż tradycyjne lub klejone szwy?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 - zadanie 21 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuchów z rękawami typu reglan, które nie ograniczają ruchów chirurga, co zwiększa komfort pracy, ale i bezpieczeństwo na sali operacyjnej?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7 - zadanie 21 poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu znajdowały się min. 2 samoprzylepne nalepki do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające oznaczenie producenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 - zadanie 21 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - zadanie 23 -  Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną spełniającą normę EN 14683 2006 klasa II ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 - zadania 6, poz. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych według następującego opisu: cewnik poliuretanowy 3-światłowy, 7FR o przekroju okrągłym świateł na całej długości cewnika (średnica świateł 1 x16 Ga, 2 x 18 Ga), światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji. zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 18 Ga/6,35 cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml, , rozszerzadło w rozmiarze dopasowane do rozmiaru cewnika, stalowy  prowadnik o śr. 0,032'' i długości 45 cm. Długość cewnika 16 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 - zadania 6, poz. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych według następującego opisu: cewnik, poliuretanowy 2-światłowy, 7FR (średnica świateł 1 x14 Ga, 1 x 18 Ga),  światło 14 Ga posiada przekrój okrągły n całej długości cewnika, światła cewnika kodowane kolorami dla lepszej identyfikacji., zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 18 Ga/6,35  cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml, rozszerzadło w rozmiarze dopasowanym do rozmiaru cewnika, stalowy prowadnik o śr. 0,032'' i długości 45 cm. Długość cewnika 16 cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 - zadania 6, poz. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do wkłuć centralnych według następującego opisu: cewnik poliuretanowy 1-światłowy, 14 Ga o przekroju okrągłym światła na całej długości cewnika, , zintegrowane skrzydełka do przyszywania cewnika. Skład zestawu: cewnik , igła 18 Ga/6,35 cm, strzykawka  Luer Slip 5 ml,, rozszerzadło w rozmiarze dopasowane do rozmiarów cewnika, stalowy prowadnik o śr. 0,032'' i długości 45 cm. Długość cewnika 16 cm

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – Zadanie 1, poz. 1-3 - Z uwagi na wysoki koszt próbek (próbki stanowią 1/10 rocznego zapotrzebowania szpitala), prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości do 1 pary z dowolnego rozmiaru.

Odp. Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1, poz. 1- 3 dołączenia do oferty próbek w ilości 2 par do każdej pozycji

Pytanie nr 14 – Zadanie 3, poz. 1-3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, 26G, 27G x 90mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 – Zadanie 3, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 119mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Zadanie 3, poz. 5-9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G, 27G x 90 mm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Zadanie 3, poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Zadanie 26, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wysokości 14 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – Zadanie 26, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na zużyte igły w kształcie prostopadłościennym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – Zadanie 26, poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pudełka na zużyte igły o wysokości 12 cm i średnicy otworu 4 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – Zadanie 26, poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na zużyte igły z otworem 2,5 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – Zadanie 37, poz. 1, 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego zestawu do pobierania wydzielin do badań laboratoryjnych w czasie odsysania o pojemności 10 i 25ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 – Zadanie 3, poz. 1, 2, 3 - Prosimy o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinckie z pozycji 1,2,3, w rozmiarze:

- 25G x 89 mm

- 26G x 89 mm

- 27G x 89 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24 – Zadanie 3, poz. 5, 6 - Prosimy o dopuszczenie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point z pozycji 5,6 w rozmiarze:

- 25G x 89 mm

- 27G x 89 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 – Zadanie 3, poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł