Chęciny, dnia 2014-09-08

Znak sprawy:

DZ-715-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – Formularz Ofertowy, Pkt II.21

W punkcie II. 21 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga funkcji:

| 21 | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków | Tak ≥ 10 kątów |  |
| --- | --- | --- | --- |

Aparat, który zamierzamy zaoferować wyposażony jest w system Aplipure –umożliwiający nadawanie i odbieranie z trzech  kątów oraz preprocesingową metodę Precision Imaging  która zwiększa kontrast tkankowy i również operuje na wielu wiązkach.

Jest to równoważne rozwiązanie  polegające na mieszanym trybie obrazowania poprzez metodę postprocesingową  umożliwiającą  odbiór z wielu kątów oraz poprzez metodę preprocesingową polepszającą kontrast tkankowy i operującą również na wielu wiązkach. Moduły Aplipure i Precision Imaging  znacznie podnoszą  jakość obrazowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści  aparat  posiadający technologię skrzyżowanych ultradźwięków o 3 kątach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 – Formularz Ofertowy, nr 1 Pkt II. 22

W punkcie II. 22 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga funkcji:

| 22 | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Z uwagi na to że funkcja ta jest zwykle używana przy specjalistycznych badaniach tj mięśnie, ścięgna i nie jest standardem w wyposażeniu ale jest  kosztowną opcją, uprzejmie prosimy o dopuszczenia  zaoferowania powyższej opcji jako możliwości rozbudowy w oferowanym ultrasonografie .

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – Formularz Ofertowy, Pkt  XI. 33

W punkcie XI. 33 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga funkcji:

| 33 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) | ≥ 4 Podać wartość MHz |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie oferowanego przez naszą firmę wysokiej klasy ultrasonografu, który posiada 3 przełączalne częstotliwości pracy.

Powyższe dopuszczenie nie ma wpływu na jakość oferowanego obrazu, a  pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Formularz Ofertowy,   Pkt XIII. 46

W punkcie XIII. 46 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową. Pragniemy zaznaczyć że powyższa głowica jest wykorzystywana do specjalistycznych badań laparoskopowych. Prosimy o usunięcie powyższego wymogu z zestawienia Parametrów granicznych,  lub o dopuszczenie aparatu, który nie ma możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową, co pozwoli to nam złożyć ważną ofertę.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 5 – Formularz Ofertowy,  Pkt  XIII. 47

W punkcie XIII. 47 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga funkcji:

| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1 – 4 MHz i min. 120 elementową | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pragniemy poinformować że posiadamy powyższą możliwość z sondą 96 elementową. Ponieważ jest to całkowicie wystarczająca ilość elementów dla uzyskania wysokiej jakości obrazowania prosimy dopuszczenie możliwości rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1 – 4 MHz , 96 elementową lub prosimy w  wprowadzenie zmiany w poniższy sposób:

| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1 – 4 MHz i min. 96 elementową | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa zmiana pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy sondy o głowicę sektorową szerokopasmowa do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1 – 4 MHz i min. 64 elementową. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej).

Pytanie 6 – Formularz Ofertowy,  Pkt XIII. 50

W punkcie XIII.  50 Parametrów granicznych dla aparatu ultrasonograficznego Zamawiający wymaga funkcji:

| 50 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Oferowany przez nas wysokiej klasy ultrasonograf nie posiada wbudowanego akumulatora pozwalającego na pracę bez zasilania sieciowego (używanego głównie w miejscach gdzie aparat musi być często transportowany np. oddziały ratunkowe, SOR – potrzeba pracy z baterii jest wtedy realizowana w bardziej „poręcznych” aparatach USG przenośnych)

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zewnętrznego zasilacza awaryjnego UPS jako rozwiązania równoważnego.

Powyższa zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność i pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 – Formularz Ofertowy,

Czy Zamawiający wprowadzi  jako wymóg  dla oferowanego systemu ultrasonograficznego Załącznika nr 1 Parametry graniczne zapis następującej treści:

|  | Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2013 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższy zapis pozwoli Zamawiającemu zakupić sprzęt najwyższej klasy i o najnowszych rozwiązaniach technologicznych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – wzór umowy, § 7  pkt  6 oraz  Dot Załącznika nr 1 , Formularz Ofertowy, pkt XIV 53

Prosimy o doprecyzowanie, że trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego samego podzespołu urządzenia na nowy, nieużywany.

Obecne zapisy znaczącą podwyższają cenę oferty, ponieważ nie praktykuje się wymiany sprzętu po 3 naprawach, Zamawiający niepotrzebnie zapłaci ukryty koszt  2 aparatów zamiast za jednego, więc zakup będzie bardzo nieekonomiczny.

Odp. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej). Zamawiający modyfikuję zapis w § 7  pkt  6 umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji i trzykrotnej jego wymianie lub naprawie wykonawca wymieni cały aparat na nowy, nie używany”

Pytanie 9 – wzór umowy, § 7  pkt  5  oraz  Dot Załącznika nr 1 , Formularz Ofertowy, pkt XIV 55

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu, w  jakim ma zostać dostarczony zastępczy aparat z 72 godzin (3 dni) do 5 dni roboczych. W związku ze skomplikowaną logistyką  dot. przygotowania  aparatu zastępczego,  termin 72 godzin wymagany przez Zamawiającego termin jest stanowczo za krótki.

Odp. Zamawiający modyfikuję zapis w § 7  pkt  5 umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„W okresie gwarancji w czasie postoju urządzenia z powodu awarii, naprawy czy przeglądu trwającego dłużej niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt urządzenie o podobnych parametrach”

Pytanie 10 – wzór umowy, § 7  pkt  2

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie terminu  napraw gwarancyjnych i wydłużenie terminów, obecne wymagania są nierealne i bardzo ryzykowne.  Specyfika sprzętu wymaga nieraz skomplikowanych i czasochłonnych napraw,  poprzedzonych diagnozą , a następnie  testowaniem czy naprawa jest skuteczna, niektóre naprawy wymagają  sprowadzenia  i wymiany części , następnie ich testowania .  48 godzinny termin naprawy  jest nierealny i fizycznie nie możliwy przy naprawie z użyciem części.

Wnosimy o zmianę w sposób następujący:

- W przypadku wystąpienia awarii, przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawca  podejmie się naprawy w przeciągu 48 godzin oraz dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż

- 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………, faxem …………… lub drogą e-mailową ………………. w przypadku  naprawy nie wymagającej wymiany części ( z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)

- 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………, faxem …………… lub drogą e-mailową ………………. w przypadku  naprawy wymagającej wymiany części i sprowadzenia ich z zagranicy (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)

Odp. Zamawiający modyfikuję zapis w § 7  pkt  2 umowy który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku wystąpienia awarii, przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………, faxem …………… lub drogą e-mailową ………………. .”

Pytanie 11 – dot. zał. nr 5 do SIWZ wzór umowy, par. 7 pkt 2 i 7.

Zwracamy się z prośba o wydłużenie do 5 dni roboczych czasu na dokonanie bezpłatnej naprawy zgłoszonych usterek i wstawienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia usterki w dniu przedświątecznym (w piątek), podjęcie naprawy w poniedziałek byłoby równoznaczne z naprawą aparatu bez możliwości zdiagnozowania usterki, pobrania części zamiennych i usunięcia tej usterki. Inżynier serwisu diagnozuje usterkę na miejscu użytkownika i przy następnej wizycie (po pobraniu odpowiednich części z magazynu) ją usuwa.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 12 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 1 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający, będzie wymagał aparatu wprowadzonego do sprzedaży nie wcześniej niż 2014. wraz z wersją oprogramowania z 2014r. ?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu wprowadzonego do sprzedaży nie wcześniej niż 2014 rok wraz z wersją oprogramowania z 2014 roku. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej).

Pytanie 13 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 5 - parametry techniczne.

Z uwagi na fakt, że nowoczesne aparaty średniej klasy, dysponują znacznie wyższą ilością kanałów przetwarzania, niż wymagane jest to w zestawieniu opisującym parametry graniczne urządzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości kanałów nadawczo odbiorczych do poziomu min. 150000 i zmianę zapisu punktu 5 na następujący „Ilość kanałów przetwarzania min. 15000”? Zapewni to zaoferowanie systemu klasy premium.

Odp. Ilość kanałów przetwarzania min. 50 000. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej).

Pytanie 14 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 8 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający wymaga płaskiego monitora LCD z możliwością regulacji położenia zamontowanego na przegubowym ramieniu?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga płaskiego monitora LCD z możliwością regulacji położenia zamontowanego na przegubowym ramieniu. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej).

Pytanie 15 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 11 - parametry techniczne.

Z uwagi, na fakt, że Zamawiający w pierwszym punkcie specyfikacji opisującym parametry techniczne urządzenia, wymaga aparatu stacjonarnego o podwyższonej mobilności, wnosimy o wykreślenie punktu 11 w zał. nr 1 do SIWZ, który to punkt jest sprzeczny z wymogiem Zamawiającego i odnosi się do aparatu przenośnego. Jednocześnie wnosimy o zastąpienie punktu 11 wymogiem: „regulacja wysokości pulpitu (konsoli) min. 20 cm„. Zmiana, ta pozwoli Zamawiającemu na uściślenie wymogu aparatu stacjonarnego, jednocześnie zachowa wymóg regulacji wysokości pulpitu.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 SIWZ pkt 11 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Regulacja wysokości pulpitu (konsoli) min. 20 cm”

Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej)

Pytanie 16 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 22 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający, dopuści aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne? Umożliwi to zaoferowanie aparatu w niższej cenie, jednocześnie zapewniając podtrzymanie wymogów oferowania aparatu wysokiej klasy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 31 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający, dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny o maksymalnej liczbie kursorów pomiarowych w liczbie 10 par. Taka wysoka ilość par kanałów pomiarowych jest ilością wystarczającą, zapewniającą przejrzystość i czytelność  obrazu, na którym został wykonany pomiar.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej)

Pytanie 18 – dot. zał. nr 1do SIWZ pkt 33 - parametry techniczne.

Z uwagi, na fakt, iż nowoczesne aparaty ultrasonograficzne wykorzystują w obrazowaniu pasma częstotliwości, co skutkuje uzyskaniem lepszego obrazu diagnostycznego, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający 3 przełączalne pasma częstotliwości pracy dla trybu 2D oraz trybu II harmonicznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej)

Pytanie 19 – Dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 41 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową, której długość czoła wynosi 37 mm? Głowica ta ma znacznie szersze zastosowanie w diagnostyce obrazowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza aparat z głowicą liniową, której długość czoła wynosi od 35 – 60mm.

Zmodyfikowany Formularz ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej)

Pytanie 20 – Dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 46 - parametry techniczne.

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 – Dot. zał. nr 1 do SIWZ pkt 47- parametry techniczne.

Z uwagi, na fakt, iż na rynku większość producentów posiada w swojej ofercie głowice sektorowe, mające 64 elementy, czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1-4 MHz i min. 64 elementową? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większości ilości oferentów.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie 22 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z panoramicznym monitorem wysokiej rozdzielczości w 1366x768 o przekątnej ekranu 18,5”? Różnica wynosi tylko pół cala, ale za to użyta technologia LED umożliwia na wyświetlanie obrazów o lepszym kontraście, rozdzielczości a także jest bardziej energooszczędna co w oczywisty sposób jest korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z korelacją kąta bramki Dopplerowskiej od 0° do +/-70°? Różnica jest nieodczuwalna a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o znacznie większym zakresie częstotliwości (2-8MHz), większej liczbie elementów i 3 przełączalnymi częstotliwościami pracy dla trybu 2D (B-Mode)? Większy zakres częstotliwości i liczba elementów znacząco wpływa na jakość i penetrację obrazowania. Mimo wymaganych przez Zamawiającego 4 przełączanych częstotliwości możliwość takiej głowicy i tak w dużym stopniu  mniejsza niż oferowana przez nas, a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości rozbudowy o głowicę laparoskopową? Jest to specjalistyczna głowica, która przeznaczona jest dla innej specjalizacji niż ta dla której dedykowany jest aparat, a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości rozbudowy o głowicę kardiologiczną 1-4MHz, 120 elementową, ale za to o możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczne 2-4MHz i 3-8MHz w technologii Single Crystal o mniejszej ilości elementów? Głowice w najnowszej technologii Single Crystal posiadają szereg zalet w stosunku do tradycyjnych wymaganych przez Zamawiającego. Jest lepsza penetracja, większa czułość i rozdzielczość, mniejsze generowanie ciepła w ośrodku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27 – Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu USG z dotykowym panelem sterowania wykonanym w technologii LED z cyfrowymi suwakami TGC i możliwością zapisu 3 ustawień tych suwaków? Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym jest to trend w ultrasonografii powszechny w wielu urządzeniach tego typu, zwłaszcza w radiologii, gdzie odpowiednie ustawienia tych suwaków jest istotne.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 28 – Czy Zamawiający będzie wymagał możliwość pracy aparaty z głowicami typu Single Crystal lub Pure Wave? Jest to nowa technologia głowic powszechna u wielu producentów zapewniająca lepszą jakość obrazu, większą czułość i większe spektrum częstotliwości.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy zostaje zamieszczony w końcowej części wyjaśnień (poniżej).

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-09-12, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-09-12, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-715-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę aparatu ultrasonograficznego.

Aparat ultrasonograficzny (1 sztuka)

Typ, nazwa, producent : …………………………………………

Rok produkcji min. 2014:…………………………………………

Kraj pochodzenia:…………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka Główna |  |  |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny, stacjonarny na kołach, fabrycznie nowy, aparat wyprodukowany nie wcześniej niż 2014r. wraz z wersją oprogramowania z 2014 roku | Tak |  |
| 2 | Waga aparatu z wózkiem | ≤ 110 kg |  |
| 3 | Zasilanie | 230 V |  |
| 4 | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | ≥ 3 |  |
| 5 | Ilość kanałów przetwarzania | ≥ 50 000 |  |
| 6 | Zakres częstotliwości pracy | ≥ 2,0 -12,0 MHz |  |
| 7 | Dynamika systemu | ≥ 200 dB |  |
| 8 | Monitor płaski LCD z możliwością regulacji położenia zamontowanego na przegubowym ramieniu. | Tak |  |
| 9 | Wielkość ekranu monitora /przekątna/ | ≥ 19 cali |  |
| 10 | Rozdzielczość monitora | ≥ 1280x1024 |  |
| 11 | Regulacja wysokości pulpitu (konsoli) min. 20 cm | Tak |  |
| 12 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym, z możliwością kopiowania na DVD w formatach kompatybilnych z Windows oraz transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM | Tak, pojemność HDD ≥ 160 GB |  |
| 13 | Zintegrowany napęd CD/DVD do archiwizacji danych | Tak |  |
| 14 | Nastawy programowe dla aplikacji i głowic /pesety/ | Tak |  |
| 15 | Drukarka termiczna /video/ czarno-biała | Tak |  |
| II | Tryb 2D (B – mode) | Tak |  |
| 16 | Zakres ustawienia głębokości penetracji | ≥ 2 cm do 30 cm |  |
| 17 | Zakres powiększania obrazu rzeczywistego | ≥ 4 x |  |
| 18 | Zakres powiększania obrazu zamrożonego | ≥ 8 x |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 20 | Funkcja powodująca redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniająca zwiększenie kontrastowej rozdzielczości | Tak |  |
| 21 | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków | Tak ≥ 10 kątów |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie panoramiczne | Tak/Nie |  |
| III. | Obrazowanie Harmoniczne | Tak |  |
| 23 | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | Tak |  |
| IV | Tryb M – mode | Tak |  |
| V | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
| 24 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy 0 0 kącie korekcji | ≥ 6 m/s |  |
| 25 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej | ≥ od 1 – 15 mm |  |
| 26 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | ≥ od 0 0 do +/-750 |  |
| 27 | Automatyczna optymalizacja parametrów Dopplera pulsacyjnego (min. linia bazowa, skala prędkości) za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| VI | Tryb Doppler kolorowy (CD) | Tak |  |
| 28 | Regulacja uchylności pola Dopplera kolorowego | Tak ≥ 3 poziomy |  |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
| 29 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
| VIII | Tryb Duplex (2D+PWD lub CD) | Tak |  |
| IX | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Tak |  |
| X | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 30 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. - jamy brzusznej, - naczyniowe, - narządów powierzchownych | Tak Tak Tak |  |
| 31 | Liczba kursorów pomiarowych na jednym obrazie | ≥ 10 par |  |
| XI | Głowica elektroniczna convex do badań brzusznych, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak, podać typ głowicy |  |
| 32 | Zakres częstotliwości | ≥ 2 – 5 MHz |  |
| 33 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) | ≥ 3 Podać wartość MHz |  |
| 34 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu II harmonicznej | ≥ 3 |  |
| 35 | Kąt pola skanowania (widzenia) | ≥ 65 0 |  |
| 36 | Głębokość penetracji | ≥ 30 cm |  |
| 37 | Liczba elementów | ≥ 120 |  |
| XII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych | Tak, podać typ |  |
| 38 | Zakres częstotliwości | ≥ 5 – 12 MHz |  |
| 39 | Przełączalne częstotliwości pracy trybu 2D | ≥ 3 Podać wartość MHz |  |
| 40 | Przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler | ≥ 2, Podać wartość MHz |  |
| 41 | Długość czoła głowicy | 35 - 60mm |  |
| 42 | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
| 43 | Liczba elementów | ≥ 192 |  |
| 44 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| XIII | Opcje (rozbudowa systemu możliwa na dzień składania ofert) | Tak |  |
| 45 | Możliwość zastosowania głowic dopplerowskich „ślepych” | Tak |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową | Tak/Nie |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową szerokopasmową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 1 – 4 MHz i min. 64 elementową | Tak |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o opcję kardiologiczną z zestawem pomiarów oraz trybem Dopplera Ciągłego (CW) i wbudowanym modułem EKG | Tak |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | Tak |  |
| XIV | Inne |  |  |
| 51 | Gwarancja min. 12 miesięcy (obejmująca głowice, aparat, system), potwierdzona autoryzacją do świadczenia serwisu urządzenia | Tak Podać adres serwisu |  |
| 52 | W okresie gwarancji Oferent zapewni w ramach wartości umowy: przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku | Tak |  |
| 53 | Trzykrotne uszkodzenie tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji i trzykrotna jego wymiana lub naprawa powoduje wymianę całego aparatu na nowy nie używany. | Tak |  |
| 54 | W okresie gwarancji każdy dzień postoju z powodu niesprawności urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o czas przestoju | Tak |  |
| 55 | w okresie gwarancji w czasie postoju urządzenia /awaria, naprawa, przegląd/ trwającego dłużej niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt urządzenie o podobnych parametrach | Tak |  |
| 56 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 57 | Producent/Kraj wytworzenia aparatu | Podać |  |
| 58 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 59 | Certyfikat CE i dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie przepisami Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. /Dz. U. Nr 107, poz 679 z późn. zm./ | Tak |  |
| 60 | Zapewnienie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz dostępność części zamiennych przez okres min. 7 lat | Tak |  |
| 61 | Do oferty należy dołączyć materiały i informacje z parametrami technicznymi w języku polskim, potwierdzające w/w wymagania | Tak |  |
| 62 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne naprawy wraz częściami, niezależnie od uszkodzenia, bezpłatne pakiety serwisowe, ich wymianę i przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku. | Tak |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wniesienia wadium

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)