Chęciny, dnia 2014-09-09

Znak sprawy:

DZ-715-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem o przekątnej 15 cali oraz rozdzielczością 1024 x 768?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, który posiada 2 niezależne gniazda przełączane elektronicznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał Dicom w standardzie czy w opcjach rozbudowy?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ (Formularz ofertowy, punkt 48), Zamawiający wymaga Dicom

w opcjach rozbudowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu, który posiada głębokość penetracji min. 2-36mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu, który posiada regulację bramki dopplerowskiej min. 1-24 mm?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu, który posiada zakres częstotliwości min 1-18 MHz?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu, który posiada zakres powiększania obrazu zamrożonego min. 20x?

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie wymaga! aparatu, który posiada dysk twardy min. 250 GB?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający będzie wymaga! głowicy convex o zakresie częstotliwości 1-8 MHz, z 192 elementami, maksymalnym polu widzenia 80 stopni?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10

Zamawiający wymaga w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji wymiany urządzenia na nowe. Za względu ma modułową budowę aparatów USG uszkodzonych podzespołów nie naprawia się, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany aparatu na nowy?

Odp. Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 – wyjaśnienia nr DZ-715-2014-1 z dnia 08-09-2014r.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas liczony na wstawienie aparatu zastępczego biegł  w dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

§ 7 ust, 2 umowy - Zamawiający wymaga w przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, wykonania naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub drogą e-mailową. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga w przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub drogą e-mailową do zdiagnozowania usterki. Czas naprawy wynosi 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od zdiagnozowania usterki"?

Odp. Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 – wyjaśnienia nr DZ-715-2014-1 z dnia 08-09-2014r.

Pytanie nr 13

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentacji technicznej przewidzianej przez producenta dla użytkownika? Czy Zamawiający wyrazi zgodę., aby powyższy dokument był w języku angielskim?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

§ 6 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy termin biegi w dni robocze (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie powyższego terminy do 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 6 ust. 4 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Postanowienia §  6 ust.2 stosuje się odpowiednio.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł