Chęciny, dnia 2014-10-22

Znak sprawy:

DZ-838-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 – zadanie nr 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert tylko na wybrane pozycje z zadania? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 8 do innego zadania? Takie rozwiązanie pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – zadanie nr 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia dokumentu dotyczącego akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego w krążkach według normy DIN lub FDA? Kontrola stężenia antybiotyku na krążku umieszczona jest w Certyfikacie Kontroli Jakości każdej serii, a krążki antybiotykowe produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 – zadanie nr 3, pozycja nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 5 – zadanie nr 3, pozycja nr 15

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli probówki FALCONE o wymiarach 30x115 mm?

Odp. Tak, probówki FALCONE o wymiarach 30 x 115mm.

Pytanie 6 – zadanie nr 3, pozycja nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pipetek Pasteura z cienkim kapilarnym zakończeniem o średnicy 1 mm czy ze standardowym zakończeniem?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania pipetek Pasteura ze standardowym zakończeniem.

Pytanie 7 – zadanie nr 3, pozycja nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura z podziałką?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 – zadanie nr 3, pozycja nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 155mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 – zadanie nr 3, pozycja nr 18

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – zadanie nr 3, pozycja nr 31

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety o zmiennej pojemności w zakresie 1000-5000µl i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 – zadanie nr 3, pozycja nr 35

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o innych wymiarach 25x80mm i pozostałych wymaganiach zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 – zadanie nr 3, pozycja nr 39

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy hematologicznych "Sterilance Lite II", automatycznych, igłowych o śr. igły 0,8 mm (21G) i głęb. wkłucia 2,4 mm (różowych) – sterylnych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 – zadanie nr 3, pozycja nr 42 oraz 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu o wysokości 70mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14 – Prosimy o podanie  czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – zadanie 3, poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary o poj. 170 ul z heparyna Na?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 – zadanie 3, poz. 11

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3 poz. 11 umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu nieograniczonego?

Wykonawcą tym jest firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem takich płyt na polskim rynku, a jego praktyki w zakresie sprzedaży płyt do analizy grup krwi z rowkiem usztywniającym uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu, bowiem jak sama Medlab-Products w jednym z ostatnich postępowań przetargowych, w których ww. produkt był przedmiotem zamówienia, stwierdziła:

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach na takie płyty do grup krwi.

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.

Warto wspomnieć, że w płytach do grup krwi wprowadzono rowek usztywniający jedynie po to aby wzmocnić jej sztywność podczas ewentualnego przenoszenia tejże płyty, do czego nie jest ona jednak dedykowana. Rowek nie jest cechą innowacyjną, która ma wpływ na metodykę i możliwość poprawnego wykonywania badań grup krwi czy zwiększającą skuteczność badań. Zamawiający może więc uzyskać te same jakościowo wyniki za pomocą płyt do grup krwi bez rowka usztywniającego.

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia?

Jeśli nie, to prosimy o wskazanie produktu równoważnego, który Zamawiający dopuści lub jeśli Zamawiający musi kupić wyspecyfikowany produkt, o usunięcie pozycji z zadania, gdyż produkt ten, może Zamawiający kupić bez procedury przetargowej, z uwagi na fakt, że jeden producent i zarazem oferent go oferuje na polskim rynku.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w zadaniu nr 3, pozycja 11, który otrzymuje następujące brzmienie: „Jednorazowe płyty do określania grup krwi, na 30 badań w kolorze przeźroczystym”.

Zmodyfikowany Formularz cenowy został zamieszczony w osobnym pliku nr DZ-838-2014-1 Formularz cenowy.

Pytanie 17 – zadanie 3 poz. 19

Czy Zamawiający zgodzi się na wacik wiskozowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 – zadanie 3 poz. 34

Czy Zamawiający zgodzi się wymiary mieszadełka 10x5mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19 – zadanie 3 poz. 35

Czy Zamawiający zgodzi się na wymiary 25x80mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20 – zadanie 3 poz. 34

Czy Zamawiający nie pomylił się w opisie wymiarów mieszadełka?

Odp. Nie, zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 21 – zadanie 1 poz. 4

Czy zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści podłoże konfekcjonowane w opakowaniach po 25 szt. i oferując tym samym 8 op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz cenowy została zamieszczony w osobnym pliku „DZ-838-2014-1 Formularz Cenowy”.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-10-29, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-10-29, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł