Chęciny, dnia 2014-11-28

Znak sprawy: DZ-983-2014-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadanie nr 1 - Czy Zamawiający określając wirnik kątowy jako „wirnik o pojemności 24 x 10/15 ml - komplet z pojemnikami” należy rozumieć, że oczekuje rotora dwuelementowego: wirnik + pojemniki i  wymaga aby probówki o podanych pojemnościach tj. 10ml i 15ml były wirowane bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów?

Odp. Tak, zamawiający wymaga rotora dwuelementowego: wirnik + pojemniki i  wymaga aby probówki o podanych pojemnościach tj. 10ml i 15ml były wirowane bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów

Pytanie nr 2 – zadanie nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje aby przy wyspecyfikowanych maksymalnych obrotach 4000 rpm wirówka mogła uzyskać maksymalne przyspieszenie np. ponad 2 400 xg?

Odp. Tak, zamawiający wymaga aby przy wyspecyfikowanych maksymalnych obrotach 4000 rpm wirówka mogła uzyskać maksymalne przyspieszenie np. ponad 2 400 xg

Pytanie nr 3 – zadanie nr 1 – Czy Zamawiający precyzując sformułowanie „gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat” oczekuje by była ona zabezpieczona przez serwis producencki lub autoryzowany stosownym certyfikatem serwis na terenie kraju?

Odp. Tak zamawiający wymaga aby  „gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat” była zabezpieczona przez serwis producencki lub autoryzowany stosownym certyfikatem serwis na terenie kraju.

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w punkcie XVII B „Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków”, który otrzymuje następujące brzmienie:

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  
           przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego),

- Foldery lub inne dokumenty zawierające informacje z parametrami technicznymi w języku polskim, potwierdzające posiadanie przez zaoferowany sprzęt wymaganych parametrów wymienionych w Formularzu ofertowym (dotyczy wszystkich zadań).

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy  został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień (poniżej).

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2014-12-03, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2014-12-03, godz. 11:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-983-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę wirówek laboratoryjnych.

Zadanie nr 1 - Wirówka laboratoryjna -  4 sztuki

Producent : …………………………………………

Oferowany model …………………………………..

Rok produkcji 2014 fabrycznie nowy:…………………………………………

Kraj pochodzenia:…………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ WARTOŚĆ lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz | TAK |  |
| 2. | Moc do 150W | TAK |  |
| 3. | Pojemność do 600ml | TAK |  |
| 4. | Obroty 300-4000 rpm, krok 100 rpm | TAK |  |
| 5. | Waga do 18 kg | TAK |  |
| 6. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7. | Wirnik kątowy | TAK |  |
| 8. | 24×10/15ml – komplet z pojemnikami | TAK |  |
| 9. | Do zastosowań uniwersalnych | TAK |  |
| 10. | Blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
| 11. | Bezpłatna instalacja urządzenia | TAK |  |
| 12. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat, zabezpieczona przez serwis producencki lub autoryzowany stosownym certyfikatem serwis na terenie kraju | TAK |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 14. | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK |  |
| 15. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na w/w wirówki laboratoryjne wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 2-  Wirówka laboratoryjna -  1 sztuka

Producent : …………………………………………

Oferowany model …………………………………..

Rok produkcji 2014:…………………………………………

Kraj pochodzenia:…………………………………………………

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ WARTOŚĆ lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz | TAK |  |
| 2. | Moc do 1300W | TAK |  |
| 3. | Pojemność do 1600ml | TAK |  |
| 4. | Obroty 90-18000 rpm, krok 1 rpm | TAK |  |
| 5. | Chłodzenie | TAK |  |
| 6. | Funkcja opóźnionego startu | TAK |  |
| 7. | Rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury | TAK |  |
| 8. | Wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury | TAK |  |
| 9. | Manualne ustawianie promienia wirowania | TAK |  |
| 10. | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania | TAK |  |
| 11. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 12. | Do zastosowań uniwersalnych | TAK |  |
| 13. | Sygnalizacja wyważenia | TAK |  |
| 14. | Blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
| 15. | Wirnik horyzontalny 4 x 400ml | TAK |  |
| 16. | Pojemnik 7 x 50 na probówki Falcon | TAK |  |
| 17. | Praca w trybie „SHORT” | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z wirówką) | TAK |  |
| 19. | Materiały informacyjne na temat oferowanej wirówki | TAK |  |
| 20. | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) | TAK |  |
| 21. | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK |  |
| 22. | Wyświetlacz graficzny LCD | TAK |  |
| 23. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 8 lat | TAK |  |
| 24. | Bezpłatna instalacja urządzenia | TAK |  |
| 25. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na w/w wirówkę laboratoryjną wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Dowód wniesienia wadium

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)