Chęciny  dnia 2014-12-22

Znak sprawy: DZ-1037-2014

Sporządził:                                                                  Zatwierdził:

Cezary Kozioł                                                                    Dyrektor

Youssef Sleiman

…………………………...........			                             ……….……………………....

Podpis					                                 Podpis

- Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	         Sekcja Zamówień Publicznych - e-mail:dzamp@poczta.onet.pl

www.bip.czerwonagora.pl

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  - Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego – szczegółowy opis w Formularzu ofertowym (Załączniki nr 1 SIWZ).

Kod CPV:

33.10.00,00-1 – Urządzenia medyczne

33.15.00.00-6 – Urządzenia do radioterapii, mechanotearpii, elektroterapii i fizykoterapii

33.15.70.00-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

33.19.21.50-8 – Łóżka terapeutyczne

Zadanie nr 1 – Diatermia mikrofalowa z podstawowym zestawem akcesoriów

Zadanie nr 2 – Zestaw do laseroterapii z aplikatorem skanującym

Zadanie nr 3 – Aparat do terapii uciskowej z mankietem

Zadanie nr 4 – Diatermia krótkofalowa

Zadanie nr 5 – Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych

Zadanie nr 6 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Zadanie nr 7 – Lampa terapeutyczna

Zadanie nr 8 – Aparat do terapii podciśnieniowej

Zadanie nr 9 – Diatermia mikrofalowa

Zadanie nr 10 – Urządzenie do masażu wibracyjnego

Zadanie nr 11 – Poduszka sensomotoryczna

Zadanie nr 12 – Wałki

Zadanie nr 13 – Stół rehabilitacyjny

Zadanie nr 14 – Urządzenie do trakcji kręgosłupa do pozycji Perschl’a

Zadanie nr 15 – Fotel do ćwiczeń oporowych

Zadanie nr 16 – Urządzenie do trakcji Saundersa odcinka szyjnego kręgosłupa

Zadanie nr 17 – Lejce (drabinki) do łóżka

Zadanie nr 18 – Łóżka rehabilitacyjne

Zadanie nr 19 – Inhalator pneumatyczny

  - Termin wykonania zamówienia

3 tygodnie od daty podpisania umowy.

#### Oferty wariantowe i częściowe oraz zamówienia uzupełniające

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań – 19.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony. Umowa ramowa nie zostanie zawarta. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### Oferty wspólne

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

  - Informacja o podwykonawcach

              - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

              - W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr (41) 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych potwierdzający przesłanie korespondencji faksem oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu, którego numer podany jest w formularzu ofertowym

#### Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - do potwierdzenia oświadczeniem,

      - posiadania  wiedzy i doświadczenia - do potwierdzenia oświadczeniem,

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczeniem,

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - do potwierdzenia oświadczeniem.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz zawartych w nich informacji wg zasady: spełnia/nie spełnia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

#### Wadium

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1	 300,00 zł

Zadanie nr 2	 250,00 zł

Zadanie nr 3	 350,00 zł

Zadanie nr 4	 350,00 zł

Zadanie nr 5	 150,00 zł

Zadanie nr 6	 150,00 zł

Zadanie nr 8	 150,00 zł

Zadanie nr 9	 350,00 zł

Zadanie nr 10	 250,00 zł

Zadanie nr 13	 400,00 zł

Zadanie nr 18	 3 500,00 zł

Zadanie nr 19	 100,00 zł

W zadaniu nr 7, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu, numer zadania.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający uważa za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do składania ofert (data i godzina) nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego,

- Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu załączona do oferty,

- Wykonawca który złoży ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony art.24 ust.2 pkt.2 a oferta odrzucona art. 24 ust 4 w związku z art. 89. ust.1 pkt.5.

#### Zwrot wadium

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

        - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 6

        - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

        - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

        - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

        - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

        - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

#### Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

          - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy:

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później
     niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

          - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

          - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 1

          - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

          - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Cezary Kozioł 
- tel./fax. (41) 346-52-40 w godz. od 700 do 1400

#### Treść i  forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty.

            - Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

            - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty wraz z załącznikami (w tym dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego w trybie  art. 36  ust 3 ustawy), zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

            - Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

            - Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

            - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane a wszystkie zapisane strony oferty parafowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty w miejscach w których jest to wymagane, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

            - Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

            - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

            - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.

#### Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy.

(forma dokumentu - oryginał)

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej.

(forma dokumentu - oryginał)

- Dowód wniesienia wadium

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
    przedstawiciela wykonawcy)

- Dokumenty wymienione w punkcie B.

- Dokumenty żądane od Wykonawcy Dz. U. Nr 33 poz.231 z 19 lutego 2013

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art.24 ust.1 Ustawy,

(forma dokumentu - oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania  ofert;

(forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego  
           przedstawiciela wykonawcy)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy

przedłożyć:

- Certyfikat CE dla zaoferowanego sprzętu (dot. wszystkich zadań)

- Dokumenty zawierające informacje z parametrami technicznymi w języku polskim, potwierdzające posiadanie przez zaoferowany sprzęt wymaganych parametrów wymienionych w Formularzu ofertowym (dot. wszystkich zadań)

- Zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (dot. zadania nr 13, 18 i 19)

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie B ppkt. 2  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie D, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad określonych dla dokumentów wymienionych w punkcie D niniejszego rozdziału.

- Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres: ……………………………………………

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-1037-2014

- Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie nr …

- Nie otwierać przed: 2015-01-07 godz. 10:30

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

              - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 
2015-01-07  do godziny 10:00.

              - Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

              - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

              - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

              - Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2015-01-07 o godz. 10:30.

#### Sposób obliczenia ceny oferty i rażąco niska cena

- Oferta musi zawierać sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

  - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

  - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

#### Omyłki pisarskie i rachunkowe.

              - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

              - Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki wymienionej  w punkcie 1 lit. c, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona.

#### Zmiana, wycofanie oferty, zwrot oferty złożonej po terminie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

#### Kryteria oceny ofert .

    - Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:

| Nr | Nazwa kryterium | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90 % |
| 2 | Okres gwarancji | 10 % |

    - Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  90 %   X  100

Kryterium okres gwarancji - wskaźnik J liczony ze wzoru:

J  =  X  10%   X  100

Punkty w kryterium okres gwarancji w zadaniu nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | 5 punktów |
| 2. | Za każdy dodatkowy 1 miesiąc powyżej 24 m-cy, do okresu wynoszącego 36 m-cy | 0,5 punktu |
| 3. | Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy | 11 punktów |

Punkty w kryterium okres gwarancji w zadaniu nr 2, 19 przyznawane będą według następujących parametrów:

| L.p. | Parametr oceniany | Liczba punktów za dany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | 5 punktów |
| 2. | Za każdy dodatkowy 1 miesiąc powyżej 36 m-cy, do okresu wynoszącego 48 m-cy | 0,5 punktu |
| 3. | Okres gwarancji powyżej 48 miesięcy | 11 punktów |

LP – całkowita liczba punktów

LP = C + J

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała najwyższy wynik).

#### Istotne warunki umowy.

#### Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzoru umowy dołączonego do  SIWZ.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

                - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli swoje oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny (łączną punktację),

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie w którym umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta.

                - Informacje, o których mowa w punkcie 1 lit. a, zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej – www.bip.czerwonagora.pl oraz w siedzibie zamawiającego – Tablica Ogłoszeń

#### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Odwołanie

    - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 6 i 7 wnosi się:

  - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Skarga

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowią inaczej.

  - W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

  - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich zwięzłe uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

  - Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 2

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik 
nr 3

- Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4

- Wzór umowy dla zadania nr 1-10, 13, 14, 15, 16, 18, 19   – Załącznik nr 5

- Wzór umowy dla zadania nr 11, 12, 17  – Załącznik nr 6

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1037-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę sprzętu medycznego

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II można wypełnić tylko w tych zadaniach, 
w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1 – Diatermia mikrofalowa z podstawowym zestawem akcesoriów (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie sterowane mikroprocesorem pracujące w trybie ciągłym lub impulsowym | TAK |  |
| 2 | Ramię z możliwością regulowania pozycji ramion w pełnym zakresie (multi-directional) | TAK |  |
| 3 | Cyfrowy zegar odliczający czas terapii i automatyczny wyłącznik. | TAK |  |
| 4 | Aplikatory do aparatu: - nieckowy (Pyrodor) - podłużny - okrągły - kontaktowy - rektalny, waginalny | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |
| 5 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość: 2450+/-50 MHz | TAK |  |
| 7 | Moc: tryb impulsowy: 1600W max. | TAK |  |
| 8 | Tryb ciągły: 250,50,10W | TAK |  |
| 9 | Zegar: cyfrowy, do 30 minut | TAK |  |
| 10 | Klasa: IIb | TAK |  |
| 11 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 12 | Na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 2 – Zestaw do laseroterapii z aplikatorem skanującym (1 zestaw)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | przewód sieciowy, | TAK |  |
| 2 | wtyk łącznika zdalnej blokady, | TAK |  |
| 3 | okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 4 | etykiety ostrzegawcze, | TAK |  |
| 5 | uchwyty do sond punktowych | TAK |  |
| 6 | przewód sieciowy z wyłącznikiem awaryjnym | TAK |  |
| 7 | czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK |  |
| 8 | torba mieszcząca aparat z sondami punktowymi | TAK |  |
|  | Sterownik: |  |  |
| 9 | Regulacja mocy: 25-100%, | TAK |  |
| 10 | Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa, | TAK |  |
| 11 | Zakres częstotliwości: 1-5000Hz, | TAK |  |
| 12 | Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us, | TAK |  |
| 13 | Ilość programów zabiegowych: 50, | TAK |  |
| 14 | Ilość sekwencji zabiegowych: 10, | TAK |  |
| 15 | Ilość sekwencji skanera: 25, | TAK |  |
| 16 | Lokacje pamięci dla programów użytkowych: 20 | TAK |  |
| 17 | Zegar zabiegowy: max 99:59 min, krok 1s, | TAK |  |
| 18 | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W, | TAK |  |
|  | Aplikator skanujący: |  |  |
| 19 | R+IR 50 mW +400 mW | TAK |  |
| 20 | moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu, | TAK |  |
| 21 | dwie wersje o różnych mocach, | TAK |  |
| 22 | trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, | TAK |  |
| 23 | regulacja wysokości ramienia 60-140 cm, | TAK |  |
| 24 | regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, | TAK |  |
| 25 | automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego, | TAK |  |
| 26 | siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, | TAK |  |
| 27 | kółka z hamulcami, | TAK |  |
| 28 | półka na sterownik i okulary | TAK |  |
| 29 | Sonda laserowa - punktowa światła podczerwonego (IR) 400 mW/ 808 nm | TAK |  |
| 30 | wybór 3 trybów naświetlania (elipsa, linia, krzywe) | TAK |  |
| 31 | automatyczne przeliczanie czasu zabiegu w zależności od kształtu i wielkości pola zabiegowego | TAK |  |
| 32 | konstrukcja mechaniczna pozwala na regulację wysokości ramienia skanera | TAK |  |
| 33 | ramię sknera wyposażone w siłownik pneumatyczny | TAK |  |
| 34 | szeroka podstawa z kółkami jezdnymi, wyposażonymi w hamulce | TAK |  |
| 35 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 36 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK (podać) |  |
| 37 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 38 | Szkolenie personelu potwierdzone wydaniem certyfikatu | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 40 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 3 – Aparat do terapii uciskowej z mankietem (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uciskowy masaż sekwencyjny, umożliwiający przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego | TAK |  |
| 2 | Regulowane ciśnienie w komorach od 20 do 140 mmhg | TAK |  |
| 3 | Maksymalna, obsługiwana liczba komór: 10 | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia jednego mankietu 10-cio komorowego lub dwóch mankietów 5-cio komorowych i niezależnej pracy każdego z nich (dwie kończyny przy jednym pacjencie lub po jednej kończynie dla dwóch pacjentów, co wydatnie skraca czas pracy i umożliwia obsłużenie większej ilości pacjentów) | TAK |  |
| 5 | Piętnaście algorytmów zabiegowych | TAK |  |
| 6 | Niezależna regulacja opcji dla każdego algorytmu osobno: - ciśnienia, - tempa masażu, - korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno. Wszystkie nastawy zapamiętywane nawet w przypadku wyłączenia zasilania. | TAK |  |
| 7 | Algorytm dla masażu limfatycznego, klasycznego i rewersyjnego (od góry -udo/bark, do dołu -stopa/dłoń), opcja masażu pulsacyjnego | TAK |  |
| 8 | Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego | TAK |  |
| 9 | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
| 10 | Wydajna pompa (28 l/min.). Średni czas dopompowania komory - ok. 3 sekund | TAK |  |
| 11 | Opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta (-tki) | TAK |  |
| 12 | Klawisz interaktywnej pomocy help | TAK |  |
| 13 | Komunikacja poprzez wyświetlacz graficzny w języku polskim |  |  |
| 14 | Mankiety uciskowe 5-cio komorowe 2 kończyny dolne z pasami umożliwiającymi poszerzenie rękawów – 2 sztuki | TAK |  |
| 15 | Dowolnie i niezależnie ustalane programy dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 16 | Regulacja ciśnienia w każdej komorze osobno, tempa masażu, ilości cykli | TAK |  |
| 17 | Praca z jednym lub dwoma mankietami | TAK |  |
| 18 | Gotowe algorytmy zabiegowe | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 21 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 4 – Diatermia krótkofalowa (typ Terapuls) (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości 27,12 MHz. | TAK |  |
| 2 | Maksymalna moc 400 W (praca ciągła 200 W), | TAK |  |
| 3 | Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny), | TAK |  |
| 4 | Jeden kanał pola kondensatorowego, | TAK |  |
| 5 | Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego, | TAK (podać) |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi, | TAK |  |
| 7 | Kolorowy ekran dotykowy 5,7" | TAK |  |
| 8 | 62 gotowe programy terapeutyczne, | TAK |  |
| 9 | 100 programów użytkownika, | TAK |  |
| 10 | 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º, | TAK |  |
| 11 | Łatwa wymiana aplikatorów, | TAK |  |
| 12 | Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów, | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych programów użytkownika, | TAK |  |
| 14 | Baza danych pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Stolik, | TAK |  |
| 16 | Przewód zasilający, | TAK |  |
| 17 | Pen-pointer | TAK |  |
| 18 | Tryb indukcyjny/kondensatorowy - 1 lub 2 kanały indukcyjne 1 kanał kondensatorowy | TAK (podać) |  |
| 19 | Częstotliwość pracy 27,12 mhz | TAK |  |
| 20 | Moc impulsowa 400 W, ciągła 200 W | TAK |  |
| 21 | Zasilanie 230V/50-60Hz | TAK |  |
| 22 | Częstotliwość trwania impulsu 50-2000 µs | TAK |  |
| 23 | Częstotliwość impulsu 50-1500 Hz | TAK |  |
| 24 | • Aplikator indukcyjny 140 mm • Aplikator indukcyjny 80 mm • Aplikator kondensatorowy 130 mm • Aplikator kondensatorowy 42 mm • Aplikator kondensatorowy 85 mm | TAK |  |
| 25 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 27 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 29 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 5 – Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonania zabiegu dla różnych okolic ciała, | TAK |  |
| 2 | System 12 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny. | TAK |  |
| 3 | Sterowanie pracą dysz umożliwia dowolny wybór masowanej okolicy oraz kombinowaną pracę dysz np. Stawów skokowych i kręgosłupa | TAK |  |
| 4 | Intensywność masażu wirowego regulowana j zaworem regulacji ciśnienia strumienia wypływającego z dysz. | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji stopnia napowietrzenia wody. | TAK |  |
| 6 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| 7 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK |  |
| 8 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 9 | Krzesło dla pacjenta | TAK |  |
| 10 | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B | TAK |  |
| 11 | Wymiary 1440 x 780 x 680 mm +/- 5cm | TAK |  |
| 12 | Pojemność całkowita 250 L +/- 2L | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
| 18 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 19 | Średnica odpływu kanalizacyjnego: max Fi 50 | TAK (podać) |  |
| 20 | Zasilanie wody ciepła i zimna woda: Fi 15 1/2cal | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 6 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min. 4 powietrzne dysze do hydromasażu | TAK |  |
| 2 | Pojemność: • minimalna wymagana do zabiegu 30 l, • maksymalna możliwa do przelewu 48 l | TAK |  |
| 3 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| 4 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK |  |
| 5 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 6 | Funkcja ciepłego prysznica | TAK |  |
| 7 | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK |  |
| 8 | Krzesło dla pacjenta z regulacją wysokości | TAK |  |
| 9 | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 12 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
| 15 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 16 | Średnica odpływu kanalizacyjnego: max Fi 50 | TAK (podać) |  |
| 17 | Zasilanie wody ciepła i zimna woda: Fi 15 1/2cal | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 7 – Lampa terapeutyczna (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc żarówki 375W | TAK |  |
| 2 | Komplet przewodów | TAK |  |
| 3 | Światło podczerwone IR-A | TAK |  |
| 4 | Regulacja jasności świecenia 10-100%, | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz czas/jasność | TAK |  |
| 6 | Programowanie sekwencji czas/jasność | TAK |  |
| 7 | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 8 | Filtry: niebieski i czerwony | TAK |  |
| 9 | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 10 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy | TAK |  |
| 11 | Wymuszone chłodzenie | TAK |  |
| 12 | Siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | TAK |  |
| 13 | Okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) | TAK |  |
| 14 | Okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) | TAK |  |
| 15 | Na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 18 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 8 – Aparat do terapii podciśnieniowej (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | samouszczelniające się ssawki | TAK |  |
| 2 | dwa obwody wyjściowe | TAK |  |
| 3 | możliwość regulacji podciśnienia | TAK |  |
| 4 | niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | TAK |  |
| 5 | wydajna, cicha pompa | TAK |  |
| 6 | kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu | TAK |  |
| 7 | dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | TAK |  |
| 8 | sygnalizacja napełniania zbiornika | TAK |  |
| 9 | Tryby pracy: • ciągły • pulsacyjny • pulsacyjny zmienny • synchronizowany z prądem • pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | TAK |  |
| 10 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu | TAK |  |
| 11 | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej- 6, 12, 20, 40, 60 imp/min | TAK |  |
| 12 | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym podciśnienie maks.- 500 mbar | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji podciśnienia- 100-500 mbar, krok 40 mbar | TAK |  |
| 14 | Liczba pracujących ssawek - 4 | TAK |  |
| 15 | Przewód sieciowy | TAK |  |
| 16 | • Kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.) • Przewody podciśnieniowe (4 szt.) • Ssawki ø 60 mm (4 szt.) • Ssawki ø 90 mm (4 szt.) | TAK |  |
| 17 | Współpraca z jednostką do elektroterapii Firing Cosmogamma | TAK |  |
| 18 | Regulacja bodźca w trybie impulsowym w zakresie od 0,8 do 2,4 sekund | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 21 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 9 – Diatermia mikrofalowa (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikator nieckowy na czteroprzegubowym ramieniu podtrzymującym | TAK |  |
| 2 | Tryb pracy stały i pulsacyjny | TAK |  |
| 3 | Praca aparatu kontrolowana mikroprocesorowo | TAK |  |
| 4 | System ciągłej kalibracji umożliwiający podawanie bardzo dokładnej dawki | TAK |  |
| 5 | Automatyczne zerowanie dawki po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
| 6 | Częstotliwość: 2,450MHz | TAK |  |
| 7 | Moc na szczycie: 1600W | TAK |  |
| 8 | Czas zabiegu: 0 – 30 minut | TAK |  |
| 9 | Wymiary 850 x 380 x 380mm +/- 5cm | TAK |  |
| 10 | Klasa ochronności i typ ochrony: I BF | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 13 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 10 – Urządzenie do masażu wibracyjnego (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do mechanicznego masażu ciała za pomocą wibracji, wyposażony w aplikatory do relaksacji i drenażu, głębokiego masażu mięśni, masażu delikatnego oraz do pracy nad punktami spustowymi. Częstotliwości generowane przez infradźwięki. Urządzenie posiadające ukierunkowane uderzenia -ruch będący kombinacją dwóch składowych sił (pionowej i poziomej), | TAK |  |
| 2 | Aparat w wyposażony w aplikatory: - do delikatnego masażu - aplikatur okrągły; - do głębokiego masażu (intensywnie) – aplikatur posiadający 4 gumowe kule; - do głębokiego masażu (łagodnie) – aplikatur posiadający 2 gumowe kule; - do masażu – aplikatur okrągły z wypustkami kolcowymi; - do pracy nad punktami spustowymi – aplikatur w kształcie stożka; - do relaksacji i drenażu - profilowana gąbka. | TAK |  |
| 3 | Aplikatory mogą być używane z kremami, olejkami i balsamami do masażu lub ze specjalistycznymi środkami terapeutycznymi. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada: |  |  |
| 4 | Tacka na aplikatory | TAK |  |
| 5 | Zintegrowaną rękojeść zabiegową | TAK |  |
| 6 | Podstawę jezdna na kółeczkach | TAK |  |
| 7 | Zintegrowana rękojeść zabiegowa. | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość: 0 - 60 HZ. | TAK |  |
| 9 | Pobór mocy: 150 W. | TAK |  |
| 10 | Zasilanie: 230 V. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 13 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 11 – Poduszka sensomotoryczna-beret sensomotoryczny (6 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poduszka do ćwiczeń. Wykonana z grubej gumy, z kolcami (wypustkami) na jednej powierzchni, na drugiej powierzchni gładka. | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne nie mniej niż 200 kg | TAK (podać) |  |
| 3 | Średnica 30-33 cm | TAK (podać) |  |
| 4 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 12 - Wałki

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wałki wykonane z materiału skóropodobnego (zewnętrzna część wałka) i poliuretanowej pianki (wnętrze wałka). | TAK |  |
|  | Ilość i rozmiar: |  |  |
| 2 | • 8 x 20 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 3 | • 12 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 4 | • 20 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 5 | • 25 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 13 – Stół rehabilitacyjny (3 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-sekcyjny stół rehabilitacyjny z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz elektryczną regulacją poszczególnych sekcji blatu, | TAK |  |
| 2 | 3 siłowniki elektryczne, | TAK |  |
| 3 | Pneumatyczne sprężyny | TAK |  |
| 4 | Zagłówek regulowany negatywnie do - 90 stopni i pozytywnie do + 45 stopni. | TAK |  |
| 5 | Otwór w zagłówku | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja stołu wyposażona w specjalne uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 7 | Stół zawiera w komplecie 2 banany stabilizacyjne | TAK |  |
| 8 | wyposażony w nożny przełącznik sterujący elektrycznym siłownikiem unoszącym sekcje robocze blatu. | TAK |  |
| 9 | Cztery koła z centralnym hamulcem | TAK |  |
| 10 | Blat stołu pokryty skóropodobnym materiałem | TAK |  |
| 11 | Wymiary stołu: • szerokość: 65cm +/- 3cm • długość: 220cm +/- 3cm • wysokość: 45-100cm +/- 3cm | TAK (podać) |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie robocze: nie mniej niż 150kg | TAK (podać) |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 18 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 14 – Urządzenie do trakcji kręgosłupa do pozycji Perschl’a (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do trakcji kręgosłupa za podudzia wg. Perschl'a Przystosowane jest do montażu w kabinach UGUL. | TAK |  |
| 2 | Pokrycie z materiału skóropodobnego | TAK |  |
| 3 | Wymiary wyciągu: • długość min/max: 370/600mm • wysokość: 245 mm +/- 5 cm • szerokość: 410 mm +/- 5 cm | TAK |  |
| 4 | Masa - 3 kg +/- 1kg | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 7 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 15 – Fotel do ćwiczeń oporowych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180°. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej. | TAK |  |
| 3 | Fotel wyposażony w 2 głowice oporowe oraz pasy stabilizacyjne. | TAK |  |
| 4 | Uchwyty na pasy stabilizacyjne, umożliwiające skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, | TAK |  |
| 5 | Zaczepy w podstawie, które umożliwiają zaczepienie taśm i rzemieni gumowych. | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w 2 pasy stabilizacyjne oraz ciężarki (2x2,5 kg i 4x1,25 kg). | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
| 7 | Wymiary fotela: • długość: 165cm +/- 3cm • szerokość: 100cm +/- 3cm • wysokość: 157cm +/- 3cm • wysokość oparcia: 89cm +/- 3cm | TAK (podać) |  |
| 8 | Zakres regulacji oparcia: 85°-180° | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° | TAK |  |
| 10 | Waga: 50kg +/- 5kg | TAK (podać) |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie: 160 kg | TAK (podać) |  |
| 12 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 14 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 16 – Urządzenie do trakcji Saundersa odcinka szyjnego kręgosłupa (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | stopka umożliwia wykonanie zabiegu pod kątem 15°, 20°, lub 25°, | TAK |  |
| 2 | zestaw jest przenośny | TAK |  |
| 3 | aplikowanie siły trakcyjnej od 1 do 20 kg, | TAK |  |
| 4 | kliny posiadające regulację szerokości, obracające się i dopasowujące do kształtu głowy pacjenta | TAK |  |
| 5 | możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej, | TAK |  |
| 6 | pneumatyczny mechanizm płynnego generowania trakcji | TAK |  |
| 7 | możliwość prowadzenia trakcji w sposób statyczny jak i przerywany, | TAK |  |
| 8 | ciężar: 5,5kg +/- 2kg | TAK (podać) |  |
| 9 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 10 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 11 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 17 – Lejce (drabinki) do łóżka (10 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lejce (drabinki) do łóżka ułatwiające podnoszenie się: - długość 100 – 110 cm | TAK (podać) |  |
| 2 | Pasek skórzany do mocowania | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 4 | Tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 18 – Łóżko rehabilitacyjne (35 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko w pełni elektryczne z akumulatorem. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 220-240V | TAK |  |
| 3. | Metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione wodoodporną płytą z laminatu | TAK |  |
| 5. | Obciążenie robocze minimum 185kg . Obciążenie robocze ma pozwalać na wszystkie możliwe regulacje elektryczne leża i segmentów bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i uszkodzenia łóżka w wyniku przeciążenia. | TAK (podać) |  |
| 6. | Leże czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i panelu sterowniczego przewodowego dla personelu. Panel z możliwością stabilnego zamocowania na szczycie łóżka w nogach i możliwością chowania pod leżem. | TAK |  |
| 7. | Leże wypełnione tworzywowymi segmentami. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 8. | Długość leża całkowita od 2150mm do 2210 mm. | TAK (podać) |  |
| 9. | Szerokość leża całkowita (z barierkami, krążkami odbojowymi) od 960mm do 990mm. | TAK (podać) |  |
| 10. | Barierki na całej długości leża. Opuszczane i składane wzdłuż ramy leża. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki o wysokości minimum 27cm nad poziomem materaca. | TAK |  |
| 11. | Regulacja elektryczna oparcia pleców, kąt odchylenia: od 0° do 75°. | TAK |  |
| 12. | Regulacja elektryczna odchylenia segmentu uda, kąt: od 0° do 45°. | TAK |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie: minimum od 350mm do 385mm a maksymalnie od 750mm do 840mm. | TAK (podać) |  |
| 14. | Regulacja elektryczna przechyłu Trendelenburga - kąt 0-19°. Sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. | TAK |  |
| 15. | Regulacja elektryczna przechyłu anty–Trendelenburga - kąt 0-19°. Sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. | TAK |  |
| 16. | Regulacja elektryczna do pozycji Antyszokowej, krzesła kardiologicznego, funkcji CPR – sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. Do każdej pozycji osobny przycisk z oznaczeniem funkcji. | TAK |  |
| 17. | Mechaniczny i elektryczny CPR. | TAK |  |
| 18. | Elektryczna funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców oraz uda, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 19. | Blokada funkcji elektrycznych leża na panelu sterowniczym, przewodowym przez personel medyczny: regulacja wysokości, części plecowej, nożnej. | TAK |  |
| 20. | Szczyty łóżka wyjmowane od ramy łóżka od strony głowy i nóg zabezpieczone przed ich wypadaniem i traceniem kontroli nad łóżkiem w czasie jego przemieszczania. | TAK |  |
| 21. | Centralna blokada kół . | TAK |  |
| 22. | Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem łóżka. | TAK |  |
| 23. | Wieszak kroplówki, 2 ramienny z możliwością montowania w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 24. | Wieszak do worków urologicznych, po obu stronach łóżka, z możliwością jego przemieszczania wzdłuż leża, umocowane pod leżem nie wystające poza jego szerokość. | TAK |  |
| 25. | Tabliczka na kartę gorączkową. | TAK |  |
| 26. | Materac dostosowany do wymiarów i funkcji łóżka w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do dezynfekcji. Grubość materaca od 10 cm do 12 cm. | TAK (podać) |  |
| 27. | Czas gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK (podać) |  |
| 28. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK |  |
| 29. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 30. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min.10 lat. | TAK |  |
| 31 | Dostawa, montaż, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 32 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 33 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowane  łóżka wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 19 – Inhalator pneumatyczny (40 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita wydajność kompresora 16 l/min do 22 l/min. | TAK (podać) |  |
| 2 | Przepływ przy rozpylaczu 6-8 l/min. | TAK (podać) |  |
| 3 | Ilość rozpylanych cząsteczek o wielkości < 5 mikrometra 80-85%. | TAK (podać) |  |
| 4 | Praca ciągła. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 36 m-cy. | TAK (podać) |  |
| 6 | Poziom hałasu poniżej 56 db. | TAK (podać) |  |
| 7 | Szybkość nebulizacji od 0,37 ml/min do 0,40 ml/min | TAK (podać) |  |
| 8 | Ciśnienie pracy od 2,2 bara do 3 bar. | TAK (podać) |  |
| 9 | Inhalator współpracujący z zestawami do nebulizacji, jednorazowymi. | TAK |  |
| 10 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 2

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1037-2014

#### OŚWIADCZENIE

#### Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 3

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1037-2014

#### OŚWIADCZENIE

#### Art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 4

…….…………………………….

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1037-2014

#### OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy, adres, ulica)

Oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych*,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt Ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* - niepotrzebne skreślić

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

Załącznik nr 5

##### UMOWA NR ……./D/2014

Zawarta w dniu ………. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………….. z siedzibą w …………………………… wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… w …………. Wydział ……….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….., z kapitałem zakładowym ………….. zł, NIP …………………., Urząd Skarbowy ……………….., Regon ……………., zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

……………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000,00 €.

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa …………………….. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz jego rozładunek, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem, a także przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

  - Oferta

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie do dnia ………………

§  3

Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy dla zadania nr …… wynosi …………… zł netto (słownie: ……………………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …………..%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………….. złotych 00/100).

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, 
a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych,  
rozładunku, montażu wraz z pierwszym uruchomieniem, w tym pokrycie koniecznych badań, dopuszczeń do użytkowania itp. jeśli są wymagane i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

1. Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §  3 ust. 1.

2. Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………. w terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury VAT  wystawionej przez Wykonawcę oraz po  przekazaniu przez  Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia ………………… tel. ………………………..

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia  ……………… tel. ……………, fax ……………….

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem lub za pomocą poczty elektronicznej wezwania do realizacji dostawy.

- Za skuteczne doręczenie wezwania, o którym mowa w ust. 1 uznaje się tzw. doręczenie zastępcze, o którym mowa w art. 44,  art. 47 i art. 48 kodeksu postępowania administracyjnego:

- automatyczne potwierdzenia wysłania faksu,

- automatyczne potwierdzenia wysłania wezwania otrzymanego pocztą elektroniczną wygenerowane przez program „Outlook Express” lub pokrewne,

- potwierdzenia otrzymania wezwania w formie oświadczeń wysłanych pocztą elektroniczną na adres zawiadamiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Postanowienia §  6 ust.2 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniem instrukcję oraz  pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- W przypadku wystąpienia awarii, przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawca dokona nieodpłatnej naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……………, faxem …………… lub drogą e-mailową ………………. .

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia z powodu niesprawności powoduje wydłużenie gwarancji o czas przestoju.

- W okresie gwarancji w czasie postoju urządzenia z powodu awarii, naprawy czy przeglądu trwającego dłużej niż 72 godziny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt urządzenie o podobnych, nie gorszych parametrach.

- Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę urządzenia na nowy, nieużywany.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni w ramach wartości umowy przeprowadzanie przeglądów okresowych w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi 
w dokumentacji technicznej, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez okres minimum 10 lat oraz po upływie gwarancji zobowiązuje się serwisować przedmiot zamówienia na zasadach wzajemnie uzgodnionych w drodze odrębnej umowy lub wskaże  podmiot, który zapewni serwis techniczny.

§ 8

Odstąpienie od umowy.

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w § 6 ust. 1 i spełnieniu warunków określonych 
w § 6 ust. 1, 2.

3.  Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku nie przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 6 ust. 4, § 7 ust. 2 i ust.5.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego 
w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia 
w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca

Załącznik nr 6

##### UMOWA NR ……./D/2014

Zawarta w dniu ………. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

………………………….. z siedzibą w …………………………… wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… w …………. Wydział ……….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….., z kapitałem zakładowym ………….. zł, NIP …………………., Urząd Skarbowy ……………….., Regon ……………., zwany dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

……………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu prowadzonym zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000,00 €.

§  1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest dostawa …………………….. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada warunkom zawartym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta.

§  2

Czas trwania umowy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie do dnia ………………

§  3

Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy dla zadania nr …… wynosi …………… zł netto (słownie: ……………………… złotych 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …………..%, co daje wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………….. złotych 00/100).

2. Określona w ust. 1 wartość obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, 
a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, podatków, opłat celnych,  
rozładunku, w tym pokrycie koniecznych badań, dopuszczeń do użytkowania itp. jeśli są wymagane i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

§  4

#### Terminy i warunki płatności:

1. Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w §  3 ust. 1.

2. Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………. w terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury VAT  wystawionej przez Wykonawcę.

§ 5

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia ………………… tel. ………………………..

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia  ……………… tel. ……………, fax ……………….

§ 6

Warunki realizacji umowy:

- W przypadku braku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania faxem lub za pomocą poczty elektronicznej wezwania do realizacji dostawy.

- Za skuteczne doręczenie wezwania, o którym mowa w ust. 1 uznaje się tzw. doręczenie zastępcze, o którym mowa w art. 44,  art. 47 i art. 48 kodeksu postępowania administracyjnego:

- automatyczne potwierdzenia wysłania faksu,

- automatyczne potwierdzenia wysłania wezwania otrzymanego pocztą elektroniczną wygenerowane przez program „Outlook Express” lub pokrewne,

- potwierdzenia otrzymania wezwania w formie oświadczeń wysłanych pocztą elektroniczną na adres zawiadamiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia następujące wymagania:

  - odpowiada wszystkim wymaganiom technicznym zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

  - jest fabrycznie nowy, sprawny i wolny od wad,

  - posiada deklarację zgodności CE, oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.

- W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad lub wymiany na towar wolny od wad w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Postanowienia §  6 ust.2 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył razem z urządzeniem instrukcję oraz  pełną dokumentację techniczną pisaną w języku polskim.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego.

§ 8

Odstąpienie od umowy.

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w § 6 ust. 1 i spełnieniu warunków określonych 
w § 6 ust. 1, 2.

3.  Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku nie przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 5 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 6 ust. 4.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego 
w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności                       z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia 
w drodze polubownej   w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca