Chęciny, dnia 2014-12-31

Znak sprawy:

DZ-1037-2014-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zgodzi się na inne jego wydłużenie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu realizacji zamówienia. Zamawiający dla zadania nr 18 wyznacza termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy, dla pozostałych zadań termin realizacji nie ulega zmianie – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Dot. zadania nr 18 – Łóżko rehabilitacyjne (35 szt.)

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-40°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża w zakresie 390-830 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 18°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Czy Zamawiający wymaga, aby barierki boczne zintegrowane były z ramą leża?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7 – Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa lekkie łatwe do wyjęcia do resuscytacji  pacjenta, z wyprofilowanymi uchwytami i możliwością wyboru kolorystycznego z min 10 kolorów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem bezpieczeństwa zapobiegającym zgniataniu pacjenta przy maksymalnych wychyleniach segmentu oparcia i uda tj. zapobiegającym powstaniu kąta poniżej 90 stopni? Przy obecnych zapisach tabeli tj. 75 stopni dla oparcia pleców i 45 stopni dla uda powoduje że może dojść do zgniecenia pacjenta gdyż w skrajnym przypadku pozostanie jedynie 60  stopni „miejsca” dla pacjenta zatem łóżko jest niebezpieczne dla zdrowia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – Czy Zamawiający dopuści elektrycznie sterowaną pozycje Trendelenburga i AntyTrendeleburga w zakresie 16 stopni plus/minus 4 stopnie. Pragniemy zauważyć że definicja pozycji Trendelenburga zasadniczo mówi o pozycji kiedy głowa pacjenta znajduje się poniżej poziomu bioder. Tak głębokie wychylenie jak 19 stopni grozi zsunięciem pacjenta z leża i upadkiem na podłogę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną wysokość łóżka w zakresie od 320 mm do 760 mm. Parametr dolny jest lepszy od wymaganego gdyż jest niższy natomiast górny jest zgodny z parametrem wymaganym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego szczyty wykonane są z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie środków dezynfekcyjnych tworzywa sztucznego? Szczyty wykonane są w technologii jednorodnego odlewu, dzięki czemu brak jest trudno dostępnych miejsc oraz miejsc klejenia, łączenia elementów szczytów.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w barierki chroniące pacjenta na całej długości leża (opuszczane i składane wzdłuż ramy leża na długości 3/4 leża i posiadające łatwo wyjmowany/montowany metalowy protektor wypełniający przestrzeń pomiędzy szczytem nóg a barierką). Barierki o wysokości  27cm nad poziomem materaca, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, opuszczane za pomocą jednego przycisku znajdującego się na wysokości ręki, w łatwy intuicyjny sposób   i zapewniający szybki dostęp do pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją kąta segmentu pleców w zakresie 0 - 70 st.? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją kąta segmentu uda w zakresie 0 - 34 st.? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości, którego maksymalna wysokość wynosi 735mm? Proponowany parametr różni się jedynie o 15mm od wymaganego zakresu i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność łóżka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Czy Zamawiający dopuści elektrycznie sterowane łóżko szpitalne, w którym zakres regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się tylko z panelu sterowniczego, przewodowego w zakresie +/-150? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność łóżka. Jest parametrem wystarczającym i nie stwarza zagrożenia zsuwania się pacjenta podczas stosowania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem wbudowanym w układ elektryczny łóżka podtrzymującym sterowanie przy braku zasilania sieciowego bez wskaźnika stanu naładowania?  W przypadku braku prądu ( który jest podstawowym źródłem zasilania ) fakt zasilania awaryjnego sygnalizowany jest przez włączoną kontrolkę na pilocie.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi ze stali pokryte powłoką chromową?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatka metalową pokrytą lakierem proszkowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami na całej długości leża opuszczane góra-  dół spełniające normę bezpieczeństwa 60601-2-52 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami składanymi  wzdłuż ramy leża na ¾ długości spełniające normę bezpieczeństwa 60601-2-52?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z  regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70o ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją odchylenia segmentu uda w zakresie 0-35o?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 420-810mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości w zakresie 400-840mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną przechyłu Trendelenburga w zakresie 0-13o?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-13o?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28 – Czy Zamawiający dopuści łóżko bez mechanicznej funkcji CPR tylko z elektryczną ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 29 – Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji sekcji uda a  jedynie z elektryczną funkcją autoregresji oparcia pleców?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30 – Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokada kół parami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 8 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 8 tygodniowego terminu realizacji zamówienia. Zamawiający dla zadania nr 18 wyznacza termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy, dla pozostałych zadań termin realizacji nie ulega zmianie – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 32 – Czy Zamawiający wymaga by barierki boczne wykonane były z aluminium z kolorową wklejką z możliwością wyboru koloru?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 33 – Czy Zamawiający wymaga by wieszak kroplówki był wykonany w całości z aluminium?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 34 – Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 6 tygodni od daty podpisania umowy? Wydłużenie terminu spowodowane jest cyklem produkcyjnym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu realizacji zamówienia. Zamawiający dla zadania nr 18 wyznacza termin realizacji zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy, dla pozostałych zadań termin realizacji nie ulega zmianie – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 35 – zadanie nr 5 - Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych (1 szt.) - Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa przeznaczony do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzającego przez pompę, ekonomiczne zużycie wody ( dwa poziomy 75l / 145l , Prysznic ciepły, Czujnik temperatury wody, Stopień do wanny, Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy, System spustu i napełniania o dużych średnicach, Długość – 1165 mm, Szerokość- 680 mm, Wysokość- 944 mm, Masa ( bez wody)- 75 kg, Liczba dysz: 12, Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho”, Wskazanie temp. wody w niecce, Automatyczne napełnianie, System powiadamiania o konieczności odkamieniania., Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki, Możliwość kontroli kierunku strumienia wody, Dostępne 2 wersje kolorystyczne, Antypoślizgowe stopnie ułatwiające wejście do wanny, Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I,typ B

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 – zadanie nr 6 - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (1 szt.) - Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczony do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzającego przez pompę, Pojemność robocza niecki maksymalna ( do przelewu)- 48 l. Minimalna( zalane wszystkie dysze)- 40 l, niecka wanny wykonana z wysokiej jakości akrylu, Długość – maks. 900 mm, Szerokość-maks. 950 mm, Wysokość- maks. 920 mm, Masa ( bez wody)- do 60 kg, Liczba dysz 44 dysz kanałowych z kanałami doprowadzającymi wodę i powietrze wykonanymi z włókna szklanego i stanowiącymi integralną część niecki wirówki, Zabezpieczenie pompy przed „pracą na sucho”, Wskazanie temp. wody w niecce, Manualny system napełniania, System powiadamiania o konieczności odkamieniania, Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki, Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętła, 3 pozycje odpowiadające stopniom intensywności:, H- najmniejsze napowietrzanie-największa intensywność strumienia wody, M- średnie napowietrzanie, średnia intensywność strumienia wody, L-największe napowietrzanie, najmniejsza intensywność strumienia wody, krzesło obrotowe białe, Dostępne 2 wersje kolorystyczne

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 – zadanie nr 8 - Aparat do terapii podciśnieniowej (1 szt.) - Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach: Urządzenie do masażu podciśnieniowego 2 kanałowe, Współpraca z jednostką do elektroterapii, Szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała, Niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii, Elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania, Sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą, 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi, 4 elektrody (90 mm) z wkładkami wiskozowymi, , Komplet przewodów do elektrod, Przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapii, Częstotliwość fali podciśnieniowej: 15-90 imp/min, Podciśnienie: max. 400mbar, Zasilanie 230v/50 hz, Pobór prądu max 0,1 A, Waga ok. 3,4 kg

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 – zadanie nr 13 - Stół rehabilitacyjny (3 szt.) - Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w SIWZ urządzenie o następujących parametrach:  Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji, Stół na konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją za pomocą  ramy wokół podstawy stołu,, systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, Kąt pochylenia zagłówka +40/-70º, Kąt pochylenia podnóżka 0/90º, Regulacja wysokość 500-1010 mm, Wymiary 2050x640 mm, Zagłówek oraz leżysko regulowana za pomocą sprężyn gazowych, Waga 100kg, Maksymalne obciążenie 150 kg, Zasilanie 230V/50Hz, relingi do zamocowania pasów do stabilizacji, dwa bananki.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 – zadanie nr 15 - Fotel do ćwiczeń oporowych (1 szt.) - Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia opisanego w siwz urządzenie o następujących parametrach:  fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego z dwiema głowicami, możliwość ćwiczeń siedzącej i leżącej, głowica z dźwignią o regulowanym zakresie ruchu, opór mechanizmu regulowany za pomocą ciężarka, głowice łożyska ślizgowego wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja nóżek, stalowa rama z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, stabilna konstrukcja, oparcie przesuwane przy pomocy korby, tapicerowane podpory pod nogi z regulacją, regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej, możliwość przesuwania siedziska wraz z oparciem w poziomie o 150 mm, regulacja oparcia 0-90º, długość całkowita  1590 m+ 150 mm, długość siedziska 490 + 150 mm, szerokość całkowita 1100 mm, szerokość siedziska 500 mm, wysokość  1450 mm, wysokość siedziska 650 mm, ciężarki 2 x 2,5 kg oraz 4 x 1,25 kg

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 – zadanie nr 4 - Diatermia krótkofalowa (typ Terapuls) (1 szt.) - Zamawiający w pkt. 15 opisuje, że urządzenie powinno być wyposażone w stolik po aparat natomiast urządzenie jest zamontowane na podstawie jezdnej z 4 kółkami. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w punkcie 15, zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 41 – zadanie nr 4 - Diatermia krótkofalowa (typ Terapuls) (1 szt.) - Zamawiający w pkt. 24 wskazuje elektrody kondensatorowe jaki powinny znaleźć się na wyposażeniu ale nie podaje ilości. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia i przebiegi terapii elektrody kondensatorowe powinny być używane parami. Proszę o podanie dokładnej ilości elektrod kondenstarorowych z każdego rozmiaru.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania po 1 parze elektrod kondensatorowych z każdego rozmiaru, zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 42 – zadanie nr 1 - Diatermia mikrofalowa z podstawowym zestawem akcesoriów (1 szt.) - Proszę  o określenie  dokładnego rozmiaru aplikatora kontaktowego tj. czy ma mieć średnicę 50 czy 20 mm?

Odp. Zaoferowany aplikator kontaktowy ma mieć średnicę 50mm, zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień.

Pytanie nr 43 – zadanie nr 19 - Czy zamawiający dopuści inhalator o wydajności kompresora 10l/min, urządzenie trwałe i wydajne o bardzo pożądanych parametrach inhalacji w leczeniu środkowych i dolnych dróg oddechowych - szybkość nebulizacji 0,42 ml/min, frakcja respirabilna (cząstki o wielkości <5 um) - 77% ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44 – zadanie nr 2 - Zestaw do laseroterapii z aplikatorem skanującym (1 zestaw) - Proszę o wyjaśnienie ile sztuk aplikatorów skanujących powinien zawierać zestaw, gdyż w pkt. 21 Zamawiający napisał: „dwie wersje o różnych mocach“ ?

Odp. 1 zestaw powinien zawierać 1 głowicę skanującą z ruchomym ramieniem.

Pytanie nr 45 – zadanie nr 5 – Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o wymiarach 1440 x 720 x 980?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – zadanie nr 5 – Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o pojemności całkowitej 210L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – zadanie nr 13 – Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny posiadający 2 siłowniki elektryczne oraz sprężyny gazowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 – zadanie nr 13 – Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o długości 1900mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 – zadanie nr 13 – Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o regulacji zagłówka -85/+35 stopni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50 – zadanie nr 16 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do trakcji o wadze 3kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w punkcie III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

    - Termin wykonania zamówienia

Zadanie nr 18 - 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Zadania nr 1-17 i 19 – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

- Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Formularz ofertowy został zamieszczony w dalszej części wyjaśnień (poniżej odpowiedzi).

- Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2015-01-09, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2015-01-09, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł

Załącznik nr 1

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: DZ-1037-2014

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................

Adres, ulica: .....................................................................................................................

Kod, miejscowość: ...........................................................................................................

Województwo: ..................................................................................................................

Tel.	:.......................................................................

Faks: .....................................................................

REGON: ...............................................................

NIP: ......................................................................

Internet http://........................................................

e-mail: ..................................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę sprzętu medycznego

UWAGA: Formularz Ofertowy w punkcie nr II można wypełnić tylko w tych zadaniach, 
w których Wykonawca złożył ofertę.

Zadanie nr 1 – Diatermia mikrofalowa z podstawowym zestawem akcesoriów (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie sterowane mikroprocesorem pracujące w trybie ciągłym lub impulsowym | TAK |  |
| 2 | Ramię z możliwością regulowania pozycji ramion w pełnym zakresie (multi-directional) | TAK |  |
| 3 | Cyfrowy zegar odliczający czas terapii i automatyczny wyłącznik. | TAK |  |
| 4 | Aplikatory do aparatu: - nieckowy (Pyrodor) - podłużny - okrągły - kontaktowy (średnica 50mm) - rektalny, waginalny | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |
| 5 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość: 2450+/-50 MHz | TAK |  |
| 7 | Moc: tryb impulsowy: 1600W max. | TAK |  |
| 8 | Tryb ciągły: 250,50,10W | TAK |  |
| 9 | Zegar: cyfrowy, do 30 minut | TAK |  |
| 10 | Klasa: IIb | TAK |  |
| 11 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 12 | Na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 2 – Zestaw do laseroterapii z aplikatorem skanującym (1 zestaw)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | przewód sieciowy, | TAK |  |
| 2 | wtyk łącznika zdalnej blokady, | TAK |  |
| 3 | okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 4 | etykiety ostrzegawcze, | TAK |  |
| 5 | uchwyty do sond punktowych | TAK |  |
| 6 | przewód sieciowy z wyłącznikiem awaryjnym | TAK |  |
| 7 | czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK |  |
| 8 | torba mieszcząca aparat z sondami punktowymi | TAK |  |
|  | Sterownik: |  |  |
| 9 | Regulacja mocy: 25-100%, | TAK |  |
| 10 | Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa, | TAK |  |
| 11 | Zakres częstotliwości: 1-5000Hz, | TAK |  |
| 12 | Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us, | TAK |  |
| 13 | Ilość programów zabiegowych: 50, | TAK |  |
| 14 | Ilość sekwencji zabiegowych: 10, | TAK |  |
| 15 | Ilość sekwencji skanera: 25, | TAK |  |
| 16 | Lokacje pamięci dla programów użytkowych: 20 | TAK |  |
| 17 | Zegar zabiegowy: max 99:59 min, krok 1s, | TAK |  |
| 18 | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W, | TAK |  |
|  | Aplikator skanujący (1 szt.): |  |  |
| 19 | R+IR 50 mW +400 mW | TAK |  |
| 20 | moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu, | TAK |  |
| 21 | dwie wersje o różnych mocach, | TAK |  |
| 22 | trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, | TAK |  |
| 23 | regulacja wysokości ramienia 60-140 cm, | TAK |  |
| 24 | regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, | TAK |  |
| 25 | automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego, | TAK |  |
| 26 | siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, | TAK |  |
| 27 | kółka z hamulcami, | TAK |  |
| 28 | półka na sterownik i okulary | TAK |  |
| 29 | Sonda laserowa - punktowa światła podczerwonego (IR) 400 mW/ 808 nm | TAK |  |
| 30 | wybór 3 trybów naświetlania (elipsa, linia, krzywe) | TAK |  |
| 31 | automatyczne przeliczanie czasu zabiegu w zależności od kształtu i wielkości pola zabiegowego | TAK |  |
| 32 | konstrukcja mechaniczna pozwala na regulację wysokości ramienia skanera | TAK |  |
| 33 | ramię skanera wyposażone w siłownik pneumatyczny | TAK |  |
| 34 | szeroka podstawa z kółkami jezdnymi, wyposażonymi w hamulce | TAK |  |
| 35 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 36 | Okres gwarancji min. 36 m-cy | TAK (podać) |  |
| 37 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 38 | Szkolenie personelu potwierdzone wydaniem certyfikatu | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 40 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 3 – Aparat do terapii uciskowej z mankietem (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uciskowy masaż sekwencyjny, umożliwiający przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego | TAK |  |
| 2 | Regulowane ciśnienie w komorach od 20 do 140 mmhg | TAK |  |
| 3 | Maksymalna, obsługiwana liczba komór: 10 | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia jednego mankietu 10-cio komorowego lub dwóch mankietów 5-cio komorowych i niezależnej pracy każdego z nich (dwie kończyny przy jednym pacjencie lub po jednej kończynie dla dwóch pacjentów, co wydatnie skraca czas pracy i umożliwia obsłużenie większej ilości pacjentów) | TAK |  |
| 5 | Piętnaście algorytmów zabiegowych | TAK |  |
| 6 | Niezależna regulacja opcji dla każdego algorytmu osobno: - ciśnienia, - tempa masażu, - korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno. Wszystkie nastawy zapamiętywane nawet w przypadku wyłączenia zasilania. | TAK |  |
| 7 | Algorytm dla masażu limfatycznego, klasycznego i rewersyjnego (od góry -udo/bark, do dołu -stopa/dłoń), opcja masażu pulsacyjnego | TAK |  |
| 8 | Stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego | TAK |  |
| 9 | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
| 10 | Wydajna pompa (28 l/min.). Średni czas dopompowania komory - ok. 3 sekund | TAK |  |
| 11 | Opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta (-tki) | TAK |  |
| 12 | Klawisz interaktywnej pomocy help | TAK |  |
| 13 | Komunikacja poprzez wyświetlacz graficzny w języku polskim |  |  |
| 14 | Mankiety uciskowe 5-cio komorowe 2 kończyny dolne z pasami umożliwiającymi poszerzenie rękawów – 2 sztuki | TAK |  |
| 15 | Dowolnie i niezależnie ustalane programy dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 16 | Regulacja ciśnienia w każdej komorze osobno, tempa masażu, ilości cykli | TAK |  |
| 17 | Praca z jednym lub dwoma mankietami | TAK |  |
| 18 | Gotowe algorytmy zabiegowe | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 21 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 4 – Diatermia krótkofalowa (typ Terapuls) (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości 27,12 MHz. | TAK |  |
| 2 | Maksymalna moc 400 W (praca ciągła 200 W), | TAK |  |
| 3 | Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny), | TAK |  |
| 4 | Jeden kanał pola kondensatorowego, | TAK |  |
| 5 | Jeden lub dwa kanały pola indukcyjnego, | TAK (podać) |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi, | TAK |  |
| 7 | Kolorowy ekran dotykowy 5,7" | TAK |  |
| 8 | 62 gotowe programy terapeutyczne, | TAK |  |
| 9 | 100 programów użytkownika, | TAK |  |
| 10 | 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º, | TAK |  |
| 11 | Łatwa wymiana aplikatorów, | TAK |  |
| 12 | Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów, | TAK |  |
| 13 | Możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych programów użytkownika, | TAK |  |
| 14 | Baza danych pacjenta. | TAK |  |
| 15 | Przewód zasilający, | TAK |  |
| 16 | Pen-pointer | TAK |  |
| 17 | Tryb indukcyjny/kondensatorowy - 1 lub 2 kanały indukcyjne 1 kanał kondensatorowy | TAK (podać) |  |
| 18 | Częstotliwość pracy 27,12 mhz | TAK |  |
| 19 | Moc impulsowa 400 W, ciągła 200 W | TAK |  |
| 20 | Zasilanie 230V/50-60Hz | TAK |  |
| 21 | Częstotliwość trwania impulsu 50-2000 µs | TAK |  |
| 22 | Częstotliwość impulsu 50-1500 Hz | TAK |  |
| 23 | • Aplikator indukcyjny 140 mm • Aplikator indukcyjny 80 mm • Aplikator kondensatorowy 130 mm (1 para) • Aplikator kondensatorowy 42 mm (1 para) • Aplikator kondensatorowy 85 mm (1 para) | TAK |  |
| 24 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 26 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 5 – Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość wykonania zabiegu dla różnych okolic ciała, | TAK |  |
| 2 | System 12 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody na stałe umieszczonych na ścianie wanny. | TAK |  |
| 3 | Sterowanie pracą dysz umożliwia dowolny wybór masowanej okolicy oraz kombinowaną pracę dysz np. Stawów skokowych i kręgosłupa | TAK |  |
| 4 | Intensywność masażu wirowego regulowana j zaworem regulacji ciśnienia strumienia wypływającego z dysz. | TAK |  |
| 5 | Możliwość regulacji stopnia napowietrzenia wody. | TAK |  |
| 6 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| 7 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK |  |
| 8 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 9 | Krzesło dla pacjenta | TAK |  |
| 10 | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B | TAK |  |
| 11 | Wymiary 1440 x 780 x 680 mm +/- 5cm | TAK |  |
| 12 | Pojemność całkowita 250 L +/- 2L | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
| 18 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 19 | Średnica odpływu kanalizacyjnego: max Fi 50 | TAK (podać) |  |
| 20 | Zasilanie wody ciepła i zimna woda: Fi 15 1/2cal | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 6 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Min. 4 powietrzne dysze do hydromasażu | TAK |  |
| 2 | Pojemność: • minimalna wymagana do zabiegu 30 l, • maksymalna możliwa do przelewu 48 l | TAK |  |
| 3 | System zabezpieczający przed pracą na sucho | TAK |  |
| 4 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK |  |
| 5 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 6 | Funkcja ciepłego prysznica | TAK |  |
| 7 | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK |  |
| 8 | Krzesło dla pacjenta z regulacją wysokości | TAK |  |
| 9 | Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 12 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: |  |  |
| 15 | Zasilanie: 230V | TAK |  |
| 16 | Średnica odpływu kanalizacyjnego: max Fi 50 | TAK (podać) |  |
| 17 | Zasilanie wody ciepła i zimna woda: Fi 15 1/2cal | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 7 – Lampa terapeutyczna (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc żarówki 375W | TAK |  |
| 2 | Komplet przewodów | TAK |  |
| 3 | Światło podczerwone IR-A | TAK |  |
| 4 | Regulacja jasności świecenia 10-100%, | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz czas/jasność | TAK |  |
| 6 | Programowanie sekwencji czas/jasność | TAK |  |
| 7 | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 8 | Filtry: niebieski i czerwony | TAK |  |
| 9 | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 10 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy | TAK |  |
| 11 | Wymuszone chłodzenie | TAK |  |
| 12 | Siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | TAK |  |
| 13 | Okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.) | TAK |  |
| 14 | Okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.) | TAK |  |
| 15 | Na kółkach jezdnych | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 18 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 8 – Aparat do terapii podciśnieniowej (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | samouszczelniające się ssawki | TAK |  |
| 2 | dwa obwody wyjściowe | TAK |  |
| 3 | możliwość regulacji podciśnienia | TAK |  |
| 4 | niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii | TAK |  |
| 5 | wydajna, cicha pompa | TAK |  |
| 6 | kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu | TAK |  |
| 7 | dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika | TAK |  |
| 8 | sygnalizacja napełniania zbiornika | TAK |  |
| 9 | Tryby pracy: • ciągły • pulsacyjny • pulsacyjny zmienny • synchronizowany z prądem • pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym | TAK |  |
| 10 | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu | TAK |  |
| 11 | Częstość pulsacji fali podciśnieniowej- 6, 12, 20, 40, 60 imp/min | TAK |  |
| 12 | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym podciśnienie maks.- 500 mbar | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji podciśnienia- 100-500 mbar, krok 40 mbar | TAK |  |
| 14 | Liczba pracujących ssawek - 4 | TAK |  |
| 15 | Przewód sieciowy | TAK |  |
| 16 | • Kable do podłączenia elektrostymulatora (2 szt.) • Przewody podciśnieniowe (4 szt.) • Ssawki ø 60 mm (4 szt.) • Ssawki ø 90 mm (4 szt.) | TAK |  |
| 17 | Współpraca z jednostką do elektroterapii Firing Cosmogamma | TAK |  |
| 18 | Regulacja bodźca w trybie impulsowym w zakresie od 0,8 do 2,4 sekund | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 21 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 23 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 9 – Diatermia mikrofalowa (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikator nieckowy na czteroprzegubowym ramieniu podtrzymującym | TAK |  |
| 2 | Tryb pracy stały i pulsacyjny | TAK |  |
| 3 | Praca aparatu kontrolowana mikroprocesorowo | TAK |  |
| 4 | System ciągłej kalibracji umożliwiający podawanie bardzo dokładnej dawki | TAK |  |
| 5 | Automatyczne zerowanie dawki po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
| 6 | Częstotliwość: 2,450MHz | TAK |  |
| 7 | Moc na szczycie: 1600W | TAK |  |
| 8 | Czas zabiegu: 0 – 30 minut | TAK |  |
| 9 | Wymiary 850 x 380 x 380mm +/- 5cm | TAK |  |
| 10 | Klasa ochronności i typ ochrony: I BF | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 13 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 10 – Urządzenie do masażu wibracyjnego (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do mechanicznego masażu ciała za pomocą wibracji, wyposażony w aplikatory do relaksacji i drenażu, głębokiego masażu mięśni, masażu delikatnego oraz do pracy nad punktami spustowymi. Częstotliwości generowane przez infradźwięki. Urządzenie posiadające ukierunkowane uderzenia -ruch będący kombinacją dwóch składowych sił (pionowej i poziomej), | TAK |  |
| 2 | Aparat w wyposażony w aplikatory: - do delikatnego masażu - aplikatur okrągły; - do głębokiego masażu (intensywnie) – aplikatur posiadający 4 gumowe kule; - do głębokiego masażu (łagodnie) – aplikatur posiadający 2 gumowe kule; - do masażu – aplikatur okrągły z wypustkami kolcowymi; - do pracy nad punktami spustowymi – aplikatur w kształcie stożka; - do relaksacji i drenażu - profilowana gąbka. | TAK |  |
| 3 | Aplikatory mogą być używane z kremami, olejkami i balsamami do masażu lub ze specjalistycznymi środkami terapeutycznymi. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada: |  |  |
| 4 | Tacka na aplikatory | TAK |  |
| 5 | Zintegrowaną rękojeść zabiegową | TAK |  |
| 6 | Podstawę jezdna na kółeczkach | TAK |  |
| 7 | Zintegrowana rękojeść zabiegowa. | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość: 0 - 60 HZ. | TAK |  |
| 9 | Pobór mocy: 150 W. | TAK |  |
| 10 | Zasilanie: 230 V. | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 12 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 13 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 11 – Poduszka sensomotoryczna-beret sensomotoryczny (6 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poduszka do ćwiczeń. Wykonana z grubej gumy, z kolcami (wypustkami) na jednej powierzchni, na drugiej powierzchni gładka. | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne nie mniej niż 200 kg | TAK (podać) |  |
| 3 | Średnica 30-33 cm | TAK (podać) |  |
| 4 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 12 - Wałki

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wałki wykonane z materiału skóropodobnego (zewnętrzna część wałka) i poliuretanowej pianki (wnętrze wałka). | TAK |  |
|  | Ilość i rozmiar: |  |  |
| 2 | • 8 x 20 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 3 | • 12 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 4 | • 20 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 5 | • 25 x 60 cm – 1 sztuka | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 13 – Stół rehabilitacyjny (3 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-sekcyjny stół rehabilitacyjny z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz elektryczną regulacją poszczególnych sekcji blatu, | TAK |  |
| 2 | 3 siłowniki elektryczne, | TAK |  |
| 3 | Pneumatyczne sprężyny | TAK |  |
| 4 | Zagłówek regulowany negatywnie do - 90 stopni i pozytywnie do + 45 stopni. | TAK |  |
| 5 | Otwór w zagłówku | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja stołu wyposażona w specjalne uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 7 | Stół zawiera w komplecie 2 banany stabilizacyjne | TAK |  |
| 8 | wyposażony w nożny przełącznik sterujący elektrycznym siłownikiem unoszącym sekcje robocze blatu. | TAK |  |
| 9 | Cztery koła z centralnym hamulcem | TAK |  |
| 10 | Blat stołu pokryty skóropodobnym materiałem | TAK |  |
| 11 | Wymiary stołu: • szerokość: 65cm +/- 3cm • długość: 220cm +/- 3cm • wysokość: 45-100cm +/- 3cm | TAK (podać) |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie robocze: nie mniej niż 150kg | TAK (podać) |  |
| 13 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 14 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 15 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 18 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 14 – Urządzenie do trakcji kręgosłupa do pozycji Perschl’a (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do trakcji kręgosłupa za podudzia wg. Perschl'a Przystosowane jest do montażu w kabinach UGUL. | TAK |  |
| 2 | Pokrycie z materiału skóropodobnego | TAK |  |
| 3 | Wymiary wyciągu: • długość min/max: 370/600mm • wysokość: 245 mm +/- 5 cm • szerokość: 410 mm +/- 5 cm | TAK |  |
| 4 | Masa - 3 kg +/- 1kg | TAK |  |
| 5 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 7 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 15 – Fotel do ćwiczeń oporowych (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oparcie regulowane jest sprężyną gazową w zakresie od 85° do 180°. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja fotela umożliwia ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej. | TAK |  |
| 3 | Fotel wyposażony w 2 głowice oporowe oraz pasy stabilizacyjne. | TAK |  |
| 4 | Uchwyty na pasy stabilizacyjne, umożliwiające skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, | TAK |  |
| 5 | Zaczepy w podstawie, które umożliwiają zaczepienie taśm i rzemieni gumowych. | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w 2 pasy stabilizacyjne oraz ciężarki (2x2,5 kg i 4x1,25 kg). | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
| 7 | Wymiary fotela: • długość: 165cm +/- 3cm • szerokość: 100cm +/- 3cm • wysokość: 157cm +/- 3cm • wysokość oparcia: 89cm +/- 3cm | TAK (podać) |  |
| 8 | Zakres regulacji oparcia: 85°-180° | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0° - 90° | TAK |  |
| 10 | Waga: 50kg +/- 5kg | TAK (podać) |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie: 160 kg | TAK (podać) |  |
| 12 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 14 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 16 – Urządzenie do trakcji Saundersa odcinka szyjnego kręgosłupa (1 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | stopka umożliwia wykonanie zabiegu pod kątem 15°, 20°, lub 25°, | TAK |  |
| 2 | zestaw jest przenośny | TAK |  |
| 3 | aplikowanie siły trakcyjnej od 1 do 20 kg, | TAK |  |
| 4 | kliny posiadające regulację szerokości, obracające się i dopasowujące do kształtu głowy pacjenta | TAK |  |
| 5 | możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej, | TAK |  |
| 6 | pneumatyczny mechanizm płynnego generowania trakcji | TAK |  |
| 7 | możliwość prowadzenia trakcji w sposób statyczny jak i przerywany, | TAK |  |
| 8 | ciężar: 5,5kg +/- 2kg | TAK (podać) |  |
| 9 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku | TAK (podać) |  |
| 10 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 11 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 17 – Lejce (drabinki) do łóżka (10 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lejce (drabinki) do łóżka ułatwiające podnoszenie się: - długość 100 – 110 cm | TAK (podać) |  |
| 2 | Pasek skórzany do mocowania | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK (podać) |  |
| 4 | Tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 18 – Łóżko rehabilitacyjne (35 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko w pełni elektryczne z akumulatorem. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego ze wskaźnikiem stanu naładowania. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 220-240V | TAK |  |
| 3. | Metalowa konstrukcja łóżka, lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione wodoodporną płytą z laminatu | TAK |  |
| 5. | Obciążenie robocze minimum 185kg . Obciążenie robocze ma pozwalać na wszystkie możliwe regulacje elektryczne leża i segmentów bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i uszkodzenia łóżka w wyniku przeciążenia. | TAK (podać) |  |
| 6. | Leże czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i panelu sterowniczego przewodowego dla personelu. Panel z możliwością stabilnego zamocowania na szczycie łóżka w nogach i możliwością chowania pod leżem. | TAK |  |
| 7. | Leże wypełnione tworzywowymi segmentami. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  |
| 8. | Długość leża całkowita od 2150mm do 2210 mm. | TAK (podać) |  |
| 9. | Szerokość leża całkowita (z barierkami, krążkami odbojowymi) od 960mm do 990mm. | TAK (podać) |  |
| 10. | Barierki na całej długości leża. Opuszczane i składane wzdłuż ramy leża. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki o wysokości minimum 27cm nad poziomem materaca. | TAK |  |
| 11. | Regulacja elektryczna oparcia pleców, kąt odchylenia: od 0° do 75°. | TAK |  |
| 12. | Regulacja elektryczna odchylenia segmentu uda, kąt: od 0° do 45°. | TAK |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie: minimum od 350mm do 385mm a maksymalnie od 750mm do 840mm. | TAK (podać) |  |
| 14. | Regulacja elektryczna przechyłu Trendelenburga - kąt 0-19°. Sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. | TAK |  |
| 15. | Regulacja elektryczna przechyłu anty–Trendelenburga - kąt 0-19°. Sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. | TAK |  |
| 16. | Regulacja elektryczna do pozycji Antyszokowej, krzesła kardiologicznego, funkcji CPR – sterownie tylko z panelu sterowniczego, przewodowego. Do każdej pozycji osobny przycisk z oznaczeniem funkcji. | TAK |  |
| 17. | Mechaniczny i elektryczny CPR. | TAK |  |
| 18. | Elektryczna funkcja autoregresji segmentu oparcia pleców oraz uda, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 19. | Blokada funkcji elektrycznych leża na panelu sterowniczym, przewodowym przez personel medyczny: regulacja wysokości, części plecowej, nożnej. | TAK |  |
| 20. | Szczyty łóżka wyjmowane od ramy łóżka od strony głowy i nóg zabezpieczone przed ich wypadaniem i traceniem kontroli nad łóżkiem w czasie jego przemieszczania. | TAK |  |
| 21. | Centralna blokada kół . | TAK |  |
| 22. | Krążki odbojowe zabezpieczające przed uszkodzeniem łóżka. | TAK |  |
| 23. | Wieszak kroplówki, 2 ramienny z możliwością montowania w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 24. | Wieszak do worków urologicznych, po obu stronach łóżka, z możliwością jego przemieszczania wzdłuż leża, umocowane pod leżem nie wystające poza jego szerokość. | TAK |  |
| 25. | Tabliczka na kartę gorączkową. | TAK |  |
| 26. | Materac dostosowany do wymiarów i funkcji łóżka w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przystosowanym do dezynfekcji. Grubość materaca od 10 cm do 12 cm. | TAK (podać) |  |
| 27. | Czas gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK (podać) |  |
| 28. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów. | TAK |  |
| 29. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 30. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min.10 lat. | TAK |  |
| 31 | Dostawa, montaż, szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 32 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 33 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowane  łóżka wynosi …… miesięcy.

Zadanie nr 19 – Inhalator pneumatyczny (40 szt.)

Producent/Firma:…………………………………

Typ urządzenia:…………………………………..

Rok produkcji:…………………………………….

Parametry bezwzględnie wymagane:

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita wydajność kompresora 16 l/min do 22 l/min. | TAK (podać) |  |
| 2 | Przepływ przy rozpylaczu 6-8 l/min. | TAK (podać) |  |
| 3 | Ilość rozpylanych cząsteczek o wielkości < 5 mikrometra 80-85%. | TAK (podać) |  |
| 4 | Praca ciągła. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min. 36 m-cy. | TAK (podać) |  |
| 6 | Poziom hałasu poniżej 56 db. | TAK (podać) |  |
| 7 | Szybkość nebulizacji od 0,37 ml/min do 0,40 ml/min | TAK (podać) |  |
| 8 | Ciśnienie pracy od 2,2 bara do 3 bar. | TAK (podać) |  |
| 9 | Inhalator współpracujący z zestawami do nebulizacji, jednorazowymi. | TAK |  |
| 10 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK (podać) |  |

1. Wartość netto:……………………….………………………..…………...zł

2. Wartość netto słownie: ………….………………………………………………………………….zł

3. VAT......%, tj. .................................................………………….………zł

4. VAT słownie:………………………………..………………………………………………………...zł

5. Wartość brutto:…………………….…………………….…………...……zł

6. Wartość brutto słownie:…………………………………………..………………………………….zł

7. Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi …… miesięcy.

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Nr konta na które zostanie zwrócone wadium:………………………………………

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………(niepotrzebne skreślić).

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osoba Wykonawcy do realizacji umowy (imię i nazwisko, tel/fax): …………………………………………………………………………………………

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy na które będzie przekazywana płatność:

……………………………………………………………………………………….…

- Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

  - Formularz ofertowy

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 Ustawy.

  - Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej

Inne:

  - ……………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………….

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:…...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejsce i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)